## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию Документации о запросе котировок
Перечень, объемы и специальные технические требования закупаемого Товара по запросу котировок. Закупка труб и трубных деталей в ППУ изоляции и комплектов заделки стыков для нужд ООО "Кумертауские тепловые сети" на 2025 г.
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Серия, ГОСТ, тип, марка | Ед. изм-ия | Кол-во
1 | Отвод 89-4,0(2,0) ППУ ПЭ L плеча=1 м 90° | ГОСТ 30732-2006 | шт | 16
2 | Труба 89-4,0ППУ ПЭ Ст. 3-20(ГОСТ 10704-91 ) с ОДК тип 1 | ГОСТ 30732-2006 | м | 125
3 | Комплект для заделки стыка с муфтой ТИАЛ ТУМ 57*125 тип 1 | ГОСТ 30732-2020 | шт | 141
4 | Труба ПП ППУ ПЭ д63мм без ОДК тип 1 |  | м | 290
5 | Труба ПП ППУ ПЭ д50мм без ОДК тип 1 |  | м | 310
6 | Отвод ПП ППУ ПЭ д63мм без ОДК тип 1 |  | шт | 5
7 | Отвод ПП ППУ ПЭ д50мм без ОДК тип 1 |  | шт | 5
8 | доставка до г.Кумертау |  |  | 1
Комплект заделки стыка (КЗС) состоит из: •Монтажного пенопакета (ПМ) – 1 шт. •Ленты адгезивной (Тиал-З 50*2,0), длина которой определяется внешним диаметром стыка – 2 шт. •Замковой пластины (Тиал-ЗП 150*100) – 2 шт. •Гильз медных луженых – 2 шт. •Держателей СОДК – 2 шт. .
| Начальник ПТО |  | Резниченко А.А.