Утверждаю

Главный инженер  АО «СРТС»

______________Р.Н. Хисамиев

«_____»_______________2025г.

Техническое задание

1.Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы:

Выполнение СМР по объекту «Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-9/1 ул.Магистральная до проектируемой тепловой камеры ТК-9/2 и до жилых домов стр. №2, №3, расположенных по адресу: РБ, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский,                          микрорайон «Звездный», квартал №3 (1-этап от тепловой камеры ТК-9/1 до тепловой камеры ТК-9/2 и до жилого дома №2)».

Объём работ в соответствии с локально-сметными расчетами №06-01-01 (земляные работы), №06-01-02 (горизонтальный попутный дренаж), №06-01-03 (строительная часть), №06-01-04 (тепловая сеть), ЛСР (экспертиза промышленной безопасности трубопровода) (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

Место расположения объекта: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, микрорайон «Звездный», квартал №3.

2.Общие требования.

2.1.Основание для выполнения работ.

Основанием для выполнения работ является инвестиционная программа                          АО «СРТС».

- Требования к срокам выполнения работ.

Работы выполняются согласно графику производства работ, составленному после заключения договора Подрядчиком и согласованному с Заказчиком.

Срок выполнения работ:

Начало работ - с момента заключения договора.

Окончание работ - 31.08.2025.

Указанные сроки являются предельно допустимыми, участник в своём предложении может предоставить график производства работ, улучшающий требования данного пункта технического задания.

- Нормативные требования к качеству услуг, и их результату.

Все работы выполняются в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ППР и с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.97г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 10.01.02г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 23.11.95г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 26.06.08г №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.07.2014);

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 (ред. №185-ФЗ от 02.07.2013)

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 «Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21» .

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое Правительством РФ (Постановление №87 от 16.02.2008г.);

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» утв. Приказом №263 от 30.06.2003г;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство»;

- РД 34.03.201-97 (ПТБ) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-    СНиПIII-04-80* Техника безопасности в строительстве;

-  СНиП II-01-95 «О порядке разработке, согласовании, утверждения в составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

- СП 61.13330.2012 Проектирование тепловой изоляции, оборудования и трубопроводов;

- РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии;

- ГОСТ Р 55596-2013 Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС №032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115);

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N1);

- ГОСТ Р 56779-2015 Системы распределения бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности;

- все материалы, изделия и конструкции, приобретаемые и применяемые подрядной организацией должны соответствовать требованиям НТД, ГОСТов, ТУ, указанных в проектной документации.

При внесении изменений, дополнений в нормативно-техническую и нормативноправовую документацию применять их актуальную версию в период реализации договора.

3. Требования к выполнению работ.

# 3.1.Объем выполняемых работ.

- Подрядная организация берет на себя обязательства:

- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с ПСД прилагаемой к настоящему техническому заданию (Приложение №1);

- Получить разрешающий документ (ордер) на производство земляных работ, согласовать с ГИБДД схему организации дорожного движения транспорта.

- Выполнить вынос коммуникаций, попадающих в зону строительства теплотрассы (при необходимости);

- Создать геодезическую разбивочную основу для строительства тепловых сетей, затраты на выполнение данного вида работ учитываются в общей стоимости техникокоммерческого предложения;

- Выполнить разбивку оси теплотрассы;

- Согласовать с городскими организациями и выполнить снос зеленых насаждений, малых архитектурных форм, опор освещения, демонтаж трамвайных путей, контактной сети, закрытие и перенос остановочных павильонов с получением разрешительных документов (при необходимости);

- Оформить разрешение на закрытие дорог (при необходимости);

- Поставить на объект материалы и изделия, за исключением давальческих материалов от АО «СРТС»;

- Подтвердить соответствие смонтированного оборудования требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 в соответствии с Федеральным законом                        № 184-ФЗ от 27.12.2002 (в ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании»;

- Выполнить устройство необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных, или сигнальных), выставить дорожные и иные знаки, в соответствие с разработанным ППР, осуществлять охрану территории и объекта строительства, поддерживать в рабочем состоянии дороги, подъездные пути, разгрузочные площадки;

- Восстановить нарушенное благоустройство по вышеуказанному объекту;

-   Осуществлять вывоз отходов и строительного мусора на свалку, в необходимых случаях земли, затраты на такие расходы (в том числе талоны сдачи ТБО, если они не предоставляются Заказчиком) подлежат включению в сметную документацию и оплачиваются Подрядчику по счету при предоставлении обосновывающих документов.

В случае выявления в процессе производства работ дополнительных объемов, не учтенных сметными расчетами, Подрядчик с участием представителей Заказчика составляет акт с указанием дополнительных работ и обоснованием необходимости их выполнения. На основании данного акта осуществляется корректировка стоимости работ (сметных расчетов).

В стоимость лота включаются материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с приложенной ПСД.

Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику предложения по выбору поставщиков оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, непосредственно до их приобретения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования, основных и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям технических стандартов.

- Подрядчик не позднее 10 суток после подписания договора представляет заказчику на утверждение график производства работ, соответствующий графику предоставленному в составе закупочной документации. С момента утверждения и согласования графика производства работ Заказчиком, он становится неотъемлемой частью Договора.

- Весь комплекс работ выполняется до сроков, указанных в п.п.2.2 настоящего ТЗ.

- Со стороны Заказчика и Подрядчика назначаются приказами по предприятиям ответственные руководитель (и) работ и члены комиссий, которые должны участвовать в приемке работ.

- Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов, выполняемых Подрядной организацией, в т.ч.:

- проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей;

- проведение оперативного контроля качества выполняемых строительных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

- проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД, технологической документации заводов-изготовителей;

- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

- проведение оперативного контроля выполнения требований конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документов по ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602.

- Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой организации на свое усмотрение.

- Приемка сооружения в эксплуатацию и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

- Требования к организации обеспечения работ.

- Для подготовки и производства строительно-монтажных работ, Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов. ППР передается на согласование Заказчику в установленном порядке. Копия согласованного ППР передается Заказчику до начала работ. ППР должен быть разработан за счет средств Подрядчика, затраты на его разработку учитываются в общей стоимости технико-коммерческого предложения.

- Заказчик и подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях АО «СРТС» и исполнитель работ информируют друг друга письменно.

- Сбор необходимых исходных данных и технических условий, необходимых для разработки документации, осуществляет Подрядчик. При этом Заказчик оказывает необходимое содействие.

- Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Обеспечение энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения работ, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки обеспечивается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

- Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью Заказчика. Материалы бывшие в употреблении и металлолом сдаются Подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.

- Подрядчик самостоятельно и за свой счет вывозит на полигон ТБО отходы, которые образуются при проведении работ.

- Необоснованные отступления от графика и срыв срока выполнения работ, предоставляют Заказчику возможность в одностороннем порядке расторгать договорные обязательства и привлекать другую подрядную организацию.

- Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

- Требования к применяемым материалам и оборудованию.

- Все материалы и оборудование, применяемые в проекте и при производстве строительно-монтажных работ должны быть:

- сертифицированы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

- сварочное оборудование и материалы аттестованы в соответствии с требованиями НАКС.

- Подрядная организация отвечает за соответствие качества материалов, изделий и оборудования, примененных согласно проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

- Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией (при необходимости).

- Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов.

- Подрядчик за свой счет заменяет испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устраняет выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии их применения и установки.

- Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику предложения по выбору поставщиков оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, непосредственно до его приобретения.

- Все поставляемые сторонами для строительства материалы, оборудование и инвентарь новые (не бывшими в эксплуатации), имеют сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

- Используемые материалы и оборудование, заложенные в проектную документацию, соответствуют требованиям НТД, указанной в п.2.3 данного ТЗ.

- В технически обоснованных случаях, допускается изменение применения оборудования и материалов, предусмотренных требованиями настоящего технического задания после предварительного согласования с Заказчиком.

- При поступлении ТМЦ к месту производства работ Подрядчик в обязательном порядке письменно извещает Заказчика о доставке материалов и необходимости проведения входного контроля. Не допускается использование материалов и оборудования, не прошедшего входной контроль.

- Требования безопасности

- При разработке проекта производства работ учесть требования безопасности для обеспечения благоприятных условий труда персонала:

- проходы и площадки обслуживания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами;

- изолировать тепловыделяющее оборудование и трубопроводы;

- принять меры обеспечения пожарной безопасности.

- Соблюдать требования охраны труда, обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

- Согласовать список допускаемого на объект персонала в установленном порядке.

- Определить состав бригад при выполнении строительно-монтажных работ по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ.

- Назначить руководителей работ по строительству объекта в соответствии с объемом работ.

- Назначить лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

- Выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

- Обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

- Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

- Обеспечивать весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.

- Обеспечивать выполнение работниками работ, свойственных только их основной профессии.

- Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи.

- Обеспечивать каждую бригаду медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии с приказом Минздрава России от 24.05.2024 №262н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий".

- Перед началом производства работ предоставлять Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности.

- На время выполнения работ обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства.

- Незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика о всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.).

- Перед началом производства работ оповещать Заказчика о её начале, и согласовывать места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электроводоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении.

- Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

- Копии уведомлений (решений) саморегулируемой организации о приеме в члены и выписки из реестра членов саморегулируемой организации всех организаций, участвовавших в производстве работ.

- Копии удостоверений лиц, ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.

- Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

- До начала работ подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

- Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7) и специальные журналы работ, в том числе журнал общих работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля.

- Документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- Документацию в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, и сетей».

- Декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013.

- Документацию в соответствии со ст. 195-201 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Требования к гарантийным обязательствам.

- Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ по строительству тепловых сетей требованиям и нормативам в течение гарантийного срока:

- на участок строительства не менее 120 месяцев с момента подписания Сторонами Акта формы КС-11.

- Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет в максимально короткие сроки (если иной срок не установлен Заказчиком).

- Гарантийные обязательства в отношении поставляемых подрядчиком материалов и оборудования, монтируемых/использующихся при выполнении работ должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 36 месяцев с момента приемки оборудования по транспортной накладной.

- В случае если гарантийный срок завода-изготовителя на материалы и оборудование составляет менее 36 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она осуществляется.

- В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов в отношении поставленных подрядчиком материалов и оборудования, смонтированных/использованных при выполнении работ, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

- Все затраты, связанные с устранением дефектов в отношении поставленных подрядчиком материалов и оборудования, смонтированных/использованных при выполнении работ, вызванных нарушением технологии, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

  - Ответственность подрядчика.

    - За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

    - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанный с их ненадлежащим качеством (за исключением давальческих ТМЦ).

    - Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

    - Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.

    - Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, возмещает в полном объеме убытки, причинённые Заказчику, а также выполняет дополнительный объем работ за свой счет.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением, а также за передачу информации третьим лицам.

    - В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

  - Требования к порядку привлечению субподрядчиков.

- Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц - субподрядчиков (соисполнителей). При этом объем работ, выполняемых субподрядными организациями не должен превышать 50 % от объема работ по договору (в том числе в совокупности по всем привлекаемым соисполнителям).

- До начала производства работ Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком условия и возможность привлечения любого соисполнителя (субподрядчика) с указанием поручаемого такому соисполнителю (субподрядчику) объема работ, сроков производства работ, сведений о квалификации, допусках и опыте инженерного состава субподрядчика;

- после заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) копию договора предоставить в течение 5 дней с момента заключения такого договора.

- В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена в заявке, Подрядчик согласовывает привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком.

- По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

- Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов.

- Сметная документация подготовлена и утверждена Заказчиком на стадии подготовки технического задания (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

- Участник в составе своего предложения должен предоставить письмо-согласие с опубликованными сметными расчетами Заказчика по форме Закупочной документации. Предельная (начальная) стоимость услуг корректируется с применением к опубликованным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения.

- Оплата производиться в соответствии с проектом договора. Стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика (при наличии таковых) в общей стоимости, при приёмке выполненных работ у исполнителя, не учитывается. Сметная стоимость указанных материалов вычитается до исчисления стоимости работ по акту            КС-2 применением коэффициента перевода в текущие цены.

Для своевременной оплаты Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию:

- акты скрытых и иных работ;

- журнал производства работ;

- паспорта и сертификаты на использованные материалы.

4.2. Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснование цены, расчетов.

- Участник должен подготовить в электронном (отсканированном, либо с применением ЭЦП) виде:

- Ценовое (коммерческое) предложение на выполнение работ, с указанием условий оплаты, гарантийных обязательств, сроков выполнения работ, применённых к сметным расчётам коэффициентов перевода в текущие цены, на основании которых сформировано ценовое предложение;

- Согласие с прилагаемым проектом договора (протокол разногласий);

- Анкету участника;

- Справку о материально-технических ресурсах;

- Справку о кадровых ресурсах;

- Справку о перечнях и годовых объемах выполнения аналогичных договоров;

- Календарный план выполнения работ;

- Договор с субподрядной организацией на проведение работ по контролю качества сварных соединений, имеющей аттестованную лабораторию неразрушающего контроля (ЛНК) или свидетельство о наличии собственной аттестованной ЛНК;

- Локальные сметные расчеты (в формате Гранд-Смета и PDF с подписями).

- Требования к условиям расчетов:

- Стоимость и перечень приобретаемых материалов для АО «СРТС» Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Предусматривается возможность замены, частичной замены приобретаемых материально-технических ресурсов импортного производства на отечественные с указанием возможных аналогов после согласования с Заказчиком;

- Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора;

Оплата производится на сумму выполненных работ на основании:

- акта приёмки выполненных работ формы КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ КС-3.

Документы должны быть завизированы ответственными представителями эксплуатационных подразделений Заказчика.

Оригиналы документов, подтверждающие факт выполнения работ, подписанные Подрядчиком, и оригиналы счета-фактуры должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае не позднее 25 числа текущего месяца.

Для своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в 2-х экземплярах:

- акты скрытых и иных работ;

- паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

- журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ (в соответствии с действующими нормативно-техническими документами);

- отчет об использовании давальческих материалов Заказчика и копиями актов передачи материалов (при наличии таковых);

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в Договоре, в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных работ, услуг, актов сдачи исполнительной документации и выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления исполнительной, первичной и отчетной документации, исполнение обязательства по оплате этапов выполненных Работ со стороны Заказчика приостанавливаются на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей.

- Сводный и локальный сметные расчеты.

В соответствии с локально-сметным расчетом обоснования стоимости коммерческого предложения участнику необходимо разработать и представить сметные расчеты в формате Гранд-Смета и PDF с подписями. Сметный расчет должен быть составлен с применением переводного коэффициента изменения индекса сметной стоимости СМР в действующие цены.

Все примененные в сметном расчете Участника коэффициенты, индексы перерасчета в текущие цены и методы, отличные от примененных в приложенном сметном расчете или оговоренные в настоящем техническом задании, должны быть обоснованы с приложением соответствующих расчетов к ценовому предложению Участника.

Стоимость ТМЦ в сметной документации определяется:

- В базисном уровне цен - по территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

- В текущем уровне цен - на основе фактической стоимости материалов, изделий конструкций, только в случае отсутствия таковых в сметно-нормативной базе.

При определении стоимости ТМЦ в текущих ценах необходимо в обязательном порядке прикладывать к документации подтверждающие цены документы (счета, прайс-листы) с обязательной ссылкой в смете на подтверждающий документ и организацию-поставщика его предоставившего.

На объем работ, являющийся предметом торга, цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению в большую сторону не подлежит.

- Требования к участникам закупки (подрядным организациям).

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Участник обязан подтвердить качество выполненных работ, в рамках требований ТР ТС 032/2013 (в соответствии с п.п.16, 17, 19, раздел 6 п. 44), в соответствие с ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (п. 196-201).

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Участник в обязательном порядке должен подтвердить:

1) наличие кадровых ресурсов в количестве, указанном в справке о кадровых ресурсах (приложить документы, подтверждающие квалификацию работника) и достаточным для выполнения полного комплекса работ.

2) наличие аттестованных специалистов сварочного производства не ниже III уровня не менее 1 человека, аттестованного на проведение следующих видов сварки:

- РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов:

- Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115°С;

- На объектах котлонадзора.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов.

Участник в обязательном порядке должен подтвердить наличие материально-технических ресурсов в количестве, указанном в справке о материально-технических ресурсах и достаточным для выполнения полного комплекса работ.

Участник должен иметь в наличии подготовленные складские площадки для промежуточного складирования ТМЦ приобретаемых для дальнейшего монтажа (при необходимости).

  - Требования о наличии аттестованных технологий сварки.

Участник закупки должен представить в составе своей заявки копию Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 включающей:

Виды сварки:

- РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.

На следующих группах технических устройств опасных производственных объектов:

- Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115°С;

- На объектах котлонадзора.

  - Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий.

- На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», приказа от 30 декабря 2009г №624 об утверждении перечня видов работ, при подаче оферты и в течение всего срока производства работ, Подрядчику обязательно иметь допуск, подтверждаемый свидетельством саморегулируемой организации, к производству следующих видов работ (заверенная копия свидетельства СРО должна быть предоставлена вместе с пакетом документов).

В случае привлечения субподрядных организаций необходимо наличие у Подрядчика дополнительно следующих допусков свидетельства СРО:

- Работы по организации строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Объекты теплоснабжения.

5.4.1 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах.

Для выполнения строительства тепловых сетей подрядчику необходимо:

- получить разрешающий документ (ордер) на производство земляных работ;

- до начала производства работ получить распоряжение Администрации города на закрытие проезжих частей дорог;

- согласовать с ГИБДД схему организации движения городского транспорта при временном закрытии дорог;

- согласовать с городскими организациями и выполнить снос зеленых насаждений, малых архитектурных форм, опор освещения, демонтаж контактной сети, закрытие и перенос остановочных павильонов, с получением разрешительных документов.

5.5. Требования к опыту выполнения аналогичных работ.

Участнику закупки необходимо предоставить: наличие исполненных договоров по строительству тепловых сетей за 2 года с 1 января 2022 в табличной форме (не менее 3-х).

  - Требования к субподрядным организациям.

Требования, указанные в пунктах 5.1-5.5 применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ.

- Приложение.

1. Локально-сметные расчеты №06-01-02 (горизонтальный попутный дренаж), №06-01-03 (строительная часть), №06-01-04 (тепловая сеть), ЛСР (экспертиза промышленной безопасности трубопровода).

Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный инженер - Хисамиев Рафаиль Наилович, тел. 8 (3473)24-66-67;

Начальник ПТС – Шаева Ольга Михайловна, тел. 8 (3473)24-90-64.

Начальник ПТС                                                                                                           О.М. Шаева