**Запрос 2609**

**Текст запроса**

Запрос

В тоническом задании прописано :

|  |  |
| --- | --- |
| Длина | не менее 1200 мм. |

У Каналопромывочное гидродинамическое оборудование PROteus V 300/60 Длина 980мм

Просим внеси изменения и прописать

|  |  |
| --- | --- |
| Длина | не менее 980мм. |

**Ответ:**

Технические характеристики объекта закупки в Приложении №1 указаны верно.