## 02-01-10 ПС - ЛСР по Методике 2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
_________________________ | [12 empty] | Начальник управления - Проректор по безопасности ТГУ
_________________________ | [12 empty] | ____________________Н. Е. Тарасов
"___" ____________ 2025г | [12 empty] | "___" ____________ 2025г
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [17 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование стройки)
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [18 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-10
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией | [19 empty] | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ 02-01-10
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1092.07 | (92,24) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 39.46 | (0,95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 262.55 | (6,24) | тыс.руб.
| монтажных работ | 822.23 | (44,57) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 666.93 |  | чел.час.
| оборудования | 230.37 | (46,73) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.45 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр67-2-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 100 м труб; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [9 empty] | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.52; 10: 390.24; 11: 42.08; 12: 16421.3 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.98; 7: 47.76 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.52; 10: 390.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 390.24; 12: 16421.3 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 355.12; 12: 14943.38 | [11 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 187.32; 12: 7882.22 | [11 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.68 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [9 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0.3; 10: 29.73; 11: 42.08; 12: 1251.04 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0.3; 10: 16.29 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.3; 10: 2.28; 11: 42.08; 12: 95.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 3.09 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.3; 7: 0.18 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 46.02 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.01; 12: 1346.98 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.05; 12: 1306.57 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.33; 12: 686.96 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.4 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Световые настенные указатели
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.32; 9: 0.3; 10: 23.38; 11: 42.08; 12: 983.83 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 9: 0.3; 10: 1.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 0.3; 10: 0.15; 11: 42.08; 12: 6.31 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 520.4; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 6: 0.3; 7: 2.3568 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 0.3; 7: 0.012 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1335.94; 10: 24.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.53; 12: 990.14 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.82; 12: 960.44 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12; 12: 504.97 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.29 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 0.3; 10: 14.54; 11: 42.08; 12: 611.84 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 0.3; 7: 1.512 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 14.54 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.54; 12: 611.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.09; 12: 550.66 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.69; 12: 281.45 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.32 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 92; 6: 1; 7: 92 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 0.3; 10: 446.02; 11: 42.08; 12: 18768.52 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 0.3; 7: 46.368 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 446.02 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.02; 12: 18768.52 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 401.42; 12: 16891.67 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 205.17; 12: 8633.52 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1052.61 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.54994 | 1 | 0.54994 | 3.28 |  | 1.8 | 15.82 | 28.48 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.8; 12: 28.48 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-03-21-01-036 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км |  |  | 1 т груза | 0.54994 | 1 | 0.54994 | 21.65 |  | 11.91 | 15.82 | 188.42 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.91; 12: 188.42 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 935; 12: 38528.38 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 903.91; 12: 38036.53 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 17.38; 12: 274.95 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2.43; 12: 102.25 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Перевозка |  |  | 10: 13.71; 12: 216.9 | [16 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 946.39; 12: 39463.8 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 932.68; 12: 39246.9 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 390.24; 12: 16421.3 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 355.12; 12: 14943.38 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 187.32; 12: 7882.22 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 13.71; 12: 216.9 | [16 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1239.62; 12: 51706.42 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 513.67; 12: 21615.23 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17.38 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.43; 12: 102.25 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 468.38; 12: 19709.34 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 240.19; 12: 10106.9 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 906.34; 12: 38138.78 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 823.5; 12: 34652.72 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 427.51; 12: 17989.12 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 2186.01; 12: 91170.22 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
8 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [20 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.29; 10: 48.29; 11: 42.08; 12: 2032.04 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.34; 10: 6.34 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.8; 7: 4.8 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.63; 10: 54.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.29; 12: 2032.04 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 43.46; 12: 1828.84 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 22.21; 12: 934.74 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.3 | [13 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 627.51 |  | 627.51 | [11 empty] | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.51 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм10-08-001-03 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный |  |  | 4: 10 лучей; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.57; 10: 53.57; 11: 42.08; 12: 2254.23 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.61; 10: 12.61 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 5.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.18; 10: 66.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.57; 12: 2254.23 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 48.21; 12: 2028.81 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.64; 12: 1036.95 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.03 | [13 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.63 |  | 175.63 | [11 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.63 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.97 |  | 175.97 | [11 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.97 | [13 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 3012.72 |  | 1833.3 | 4.93 | 9038.16 | [9 empty] | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1833.3; 12: 9038.16 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [20 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 10: 12.25; 11: 42.08; 12: 515.48 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 3.44 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 1.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 15.69 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.25; 12: 515.48 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.03; 12: 463.93 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.64; 12: 237.12 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.36 | [13 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6092.54 |  | 1235.81 | 4.93 | 6092.54 | [9 empty] | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1235.81; 12: 6092.54 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча | [20 empty] | Приборы ПС на: 4 луча | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 10: 34.16; 11: 42.08; 12: 1437.45 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 10: 5.23 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 3.3 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 39.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.16; 12: 1437.45 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.74; 12: 1293.71 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.71; 12: 661.23 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.84 | [13 empty] | Всего по позиции
17 О | ФССЦ-61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 243.85 |  | 243.85 | [11 empty] | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.85 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор ОПС на 4 луча
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.2; 10: 50.4; 11: 42.08; 12: 2120.83 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.37; 10: 8.74 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 4.8 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.57; 10: 59.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.4; 12: 2120.83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 45.36; 12: 1908.75 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.18; 12: 975.58 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.68 | [13 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2966.68 |  | 1203.52 | 4.93 | 5933.36 | [9 empty] | Прибор приемно-контрольный С2000-4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1203.52; 12: 5933.36 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | [20 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59; 10: 59; 11: 42.08; 12: 2482.72 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.38; 10: 4.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 5.7 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.38; 10: 63.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59; 12: 2482.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 53.1; 12: 2234.45 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.14; 12: 1142.05 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.62 | [13 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Объектовая станция РСПИ исп.2 "Стрелец-Мониторинг" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 80116.67 |  | 16250.85 | 4.93 | 80116.67 | [9 empty] | Объектовая станция РСПИ исп.2 "Стрелец-Мониторинг"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16250.85; 12: 80116.67 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | [20 empty] | Коробка ответвительная на стене | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 4.88; 11: 42.08; 12: 205.35 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 0.41 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 5.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.88; 12: 205.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.39; 12: 184.82 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.24; 12: 94.46 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.92 | [13 empty] | Всего по позиции
23 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 01 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1219.56 |  | 247.38 | 4.93 | 1219.56 | [9 empty] | Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.38; 12: 1219.56 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | [20 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 10: 36.76; 11: 42.08; 12: 1546.86 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 4.6 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 3.6 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 41.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.76; 12: 1546.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 33.08; 12: 1392.17 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.91; 12: 711.56 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.35 | [13 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10434.02 |  | 2116.43 | 4.93 | 10434.02 | [9 empty] | Источник питания резервированный РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2116.43; 12: 10434.02 | [13 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7718972460_20.02.2023_02 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотныйDelta DTM 1240 L |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 12024.25 |  | 2439 | 4.93 | 12024.25 | [9 empty] | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотныйDelta DTM 1240 L
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2439; 12: 12024.25 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 66; 6: 1; 7: 66 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 10: 1066.56; 11: 42.08; 12: 44880.84 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 203.28 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 110.88 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1269.84 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1066.56; 12: 44880.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 959.9; 12: 40392.76 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 490.62; 12: 20645.19 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2720.36 | [13 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |  |  | шт | 66 | 1 | 66 | 1149.83 |  | 15393.26 | 4.93 | 75888.78 | [9 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15393.26; 12: 75888.78 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 80.8; 11: 42.08; 12: 3400.06 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 12.8 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 8.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 93.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.8; 12: 3400.06 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 72.72; 12: 3060.05 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.17; 12: 1564.03 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.49 | [13 empty] | Всего по позиции
30 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1057.74 |  | 2145.52 | 4.93 | 10577.4 | [9 empty] | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2145.52; 12: 10577.4 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 32.32; 11: 42.08; 12: 1360.03 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 5.12 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 3.36 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 37.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.32; 12: 1360.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 29.09; 12: 1224.03 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.87; 12: 625.61 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.4 | [13 empty] | Всего по позиции
32 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 861.72 |  | 699.16 | 4.93 | 3446.88 | [9 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 699.16; 12: 3446.88 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | [20 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 8.08; 11: 42.08; 12: 340.01 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.88; 10: 1.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 0.84 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.96; 10: 9.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.08; 12: 340.01 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.27; 12: 306.01 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.72; 12: 156.4 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.95 | [13 empty] | Всего по позиции
34 О | ФССЦ-61.2.01.06-0002 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет" |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 1006.8 |  | 100.68 | [11 empty] | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.68 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [9 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 168.47; 11: 42.08; 12: 7089.22 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 92.31 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 12.92; 11: 42.08; 12: 543.67 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 12.58 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 17.51 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 1.02 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 273.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.39; 12: 7632.89 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 175.95; 12: 7403.9 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 92.51; 12: 3892.77 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 541.82 | [13 empty] | Всего по позиции
36 О | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" |  |  | 10 шт | 1.7 | 1 | 1.7 | 248.9 |  | 423.13 | [11 empty] | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 423.13 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [9 empty] | Световые настенные указатели
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.32; 10: 109.1; 11: 42.08; 12: 4590.93 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 10: 5.07 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.7; 11: 42.08; 12: 29.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 520.4; 10: 72.86 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 7: 10.9984 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.056 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1335.94; 10: 187.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.8; 12: 4620.39 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 106.51; 12: 4481.78 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 56; 12: 2356.4 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.54 | [13 empty] | Всего по позиции
38 О | ФССЦ-61.2.04.08-0014 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ- 12-З |  |  | 10 шт | 1.4 | 1 | 1.4 | 662.9 |  | 928.06 | [11 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ- 12-З
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 928.06 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с изготовлением колец |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.44; 6: 1; 7: 1.44 | [9 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с изготовлением колец
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.48; 10: 130.29; 11: 42.08; 12: 5482.6 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 44.88; 10: 64.63 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 13.3488 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 135.36; 10: 194.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.29; 12: 5482.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 117.26; 12: 4934.34 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 59.93; 12: 2522 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.11 | [13 empty] | Всего по позиции
40 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Модуль подключения нагрузки |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 60.52 |  | 441.93 | 4.93 | 2178.72 | [9 empty] | Модуль подключения нагрузки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.93; 12: 2178.72 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [20 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 42.08; 12: 860.12 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 42.08; 12: 143.91 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 1004.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 973.91 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 512.06 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_20.4.04.03_70_7718972460_20.02.2023_02 | Шкаф металлический с монтажной платой ЩМП-6-0 (SQ0905-0067) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10069.46 |  | 1396.6 | 7.21 | 10069.46 | [9 empty] | Шкаф металлический с монтажной платой ЩМП-6-0 (SQ0905-0067)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1396.6; 12: 10069.46 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | [20 empty] | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 8.53; 11: 42.08; 12: 358.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.24; 10: 0.24 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 1.31 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.08; 10: 10.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.53; 12: 358.94 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.68; 12: 323.05 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.92; 12: 165.11 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.68 | [13 empty] | Всего по позиции
44 О | ФССЦ-62.1.02.03-0003 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/2 |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 188.5 |  | 18.85 | [11 empty] | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.85 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [20 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22; 11: 42.08; 12: 430.06 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22; 12: 430.06 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.91; 12: 417.16 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21; 12: 219.33 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.72 | [13 empty] | Всего по позиции
46 О | ТЦ_62.1.01.09_70_7718972460_20.02.2023_02 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А 4,5кА (MVA20-1-006-C) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 139.53 |  | 28.3 | 4.93 | 139.53 | [9 empty] | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А 4,5кА (MVA20-1-006-C)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.3; 12: 139.53 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [9 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.75; 10: 537.23; 11: 42.08; 12: 22606.64 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.15; 10: 64.89 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 4.77; 11: 42.08; 12: 200.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.16; 10: 215 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.08; 7: 57.152 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.38 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.06; 10: 817.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 542; 12: 22807.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 525.74; 12: 22123.14 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 276.42; 12: 11631.75 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1619.28 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_20.2.05.04_70_9701170159_20.02.2023_02 | Кабельный канал металлический оцинкованный ККМО 25х20 |  |  | мп | 190 | 1 | 190 | 112.78 |  | 2972.01 | 7.21 | 21428.2 | [9 empty] | Кабельный канал металлический оцинкованный ККМО 25х20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2972.01; 12: 21428.2 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 50.37; 11: 42.08; 12: 2119.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 3.44 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.49; 11: 42.08; 12: 20.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 19.51 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 5.358 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.038 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 73.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.86; 12: 2140.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.33; 12: 2075.98 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.94; 12: 1091.5 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.59 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-21.1.08.01-0132 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.0816 | 1 | 0.0816 | 8965.73 |  | 731.6 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 731.6 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-21.1.06.10-0167 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 |  |  | 1000 м | 0.0918 | 1 | 0.0918 | 19862.94 |  | 1823.42 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1823.42 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-21.1.08.01-0135 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.0204 | 1 | 0.0204 | 16358.22 |  | 333.71 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 333.71 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 2093.1; 11: 42.08; 12: 88077.65 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 251.85 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 228 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 2344.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2093.1; 12: 88077.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2030.31; 12: 85435.32 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1067.48; 12: 44919.6 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5442.74 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 1530 | 1 | 1530 | 1.61 |  | 2463.3 | [11 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2463.3 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.69; 10: 77.61; 11: 42.08; 12: 3265.83 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.58; 10: 19.37 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.53; 10: 1.96; 11: 42.08; 12: 82.48 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.64; 10: 7.69 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.52; 7: 8.256 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 0.156 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.91; 10: 104.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.57; 12: 3348.31 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 77.18; 12: 3247.86 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.58; 12: 1707.64 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.43 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 7.95 |  | 238.5 | [11 empty] | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.5 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 37.5 | 1 | 37.5 | 42.9 |  | 1608.75 | [11 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1608.75 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 357.6 |  | 2503.2 | [11 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2503.2 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_14.5.01.01_70_7017465374_20.02.2023_02 | HILTI CP 606 Противопожарный акриловый герметик 310 мл |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1554.65 |  | 1078.12 | 7.21 | 7773.25 | [9 empty] | HILTI CP 606 Противопожарный акриловый герметик 310 мл
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1078.12; 12: 7773.25 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 633.15; 11: 42.08; 12: 26642.95 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 27.15 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 3.9; 11: 42.08; 12: 164.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 169.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 67.35 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.3 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 829.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 637.05; 12: 26807.06 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 617.94; 12: 26002.85 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 324.9; 12: 13671.6 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1772.19 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-21.1.08.01-0132 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  | 1000 м | 1.53 | 1 | 1.53 | 8965.73 |  | 13717.57 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13717.57 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 9.76; 11: 42.08; 12: 410.7 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 0.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 1 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 10.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.76; 12: 410.7 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 8.78; 12: 369.63 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.49; 12: 188.92 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.85 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_20.5.02.06_70_9701170159_20.02.2023_02 | Коробка монтажная огнестойкая Гефест КМ-О (4к*6,0)-IP41 72x72x36 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 191.64 |  | 53.16 | 7.21 | 383.28 | [9 empty] | Коробка монтажная огнестойкая Гефест КМ-О (4к*6,0)-IP41 72x72x36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.16; 12: 383.28 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35588.67; 12: 444755.16 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5335.34; 12: 224511.11 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 245.94; 12: 3890.77 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 28.16; 12: 1184.97 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 30007.39; 12: 216353.28 | [16 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 43330.35; 12: 770526.01 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5335.34; 12: 224511.11 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 245.94 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.16; 12: 1184.97 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 30007.39 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5088.08; 12: 214107.25 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2653.6; 12: 111663.6 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 46728.14; 12: 230369.73 | [16 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  | 10: 40653.92 | [16 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6074.22 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5363.5; 12: 225696.08 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5088.08; 12: 214107.25 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2653.6; 12: 111663.6 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 90058.49; 12: 1000895.74 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 5499.89; 12: 39654.19 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 44034.46; 12: 217089.87 | [16 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 36523.67; 12: 483283.54 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6239.25; 12: 262547.64 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 263.32; 12: 4165.72 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 30.59; 12: 1287.22 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 30007.39; 12: 216353.28 | [19 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 13.71; 12: 216.9 | [19 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 946.39; 12: 39463.8 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 932.68; 12: 39246.9 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 390.24; 12: 16421.3 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 355.12; 12: 14943.38 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 187.32; 12: 7882.22 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 13.71; 12: 216.9 | [19 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 44569.97; 12: 822232.43 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5849.01; 12: 246126.34 | [19 empty] | оплата труда
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 263.32; 11: 15.82; 12: 4165.72 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 30.59; 12: 1287.22 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | материалы |  |  | 10: 30007.39; 11: 7.21; 12: 216353.28 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5556.46; 12: 233816.59 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2893.79; 12: 121770.5 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 46728.14; 12: 230369.73 | [19 empty] | Оборудование
| Приложение №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. п.28 Образование. Оборудование | Оборудование |  |  | 10: 40653.92; 11: 4.93; 12: 200423.83 | [19 empty] | Оборудование
| Приложение №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. п.28 Образование. Оборудование | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6074.22; 11: 4.93; 12: 29945.9 | [19 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 92244.5; 12: 1092065.96 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6269.84; 12: 263834.86 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5911.58; 12: 248759.97 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3081.11; 12: 129652.72 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 92244.5; 12: 1092065.96 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 5499.89; 12: 39654.19 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 44034.46; 12: 217089.87 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик ООО "Ай джи групп" А.С.Золотухина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов) | [22 empty] | (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.