## 02-01-11 ОС, СКУД - ЛСР по Мето
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
_________________________ | [12 empty] | Начальник управления - Проректор по безопасности ТГУ
_________________________ | [12 empty] | ____________________Н. Е. Тарасов
"___" ____________ 2025г | [12 empty] | "___" ____________ 2025г
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [17 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование стройки)
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [18 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-11
Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом | [19 empty] | Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ 02-01-11
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1315.86 | (137,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6.39 | (0,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 268.22 | (6,37) | тыс.руб.
| монтажных работ | 846.35 | (42,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 672.83 |  | чел.час.
| оборудования | 463.12 | (93,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-03 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный |  |  | 4: 10 лучей; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [9 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.57; 10: 32.14; 11: 42.08; 12: 1352.45 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.61; 10: 7.57 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 3.24 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.18; 10: 39.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.14; 12: 1352.45 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 28.93; 12: 1217.21 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.78; 12: 622.13 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.42 | [13 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 175.63 |  | 526.89 | [11 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 526.89 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 10: 24.5; 11: 42.08; 12: 1030.96 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 6.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 2.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 31.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.5; 12: 1030.96 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 22.05; 12: 927.86 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.27; 12: 474.24 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.7 | [13 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6092.54 |  | 2471.62 | 4.93 | 12185.08 | [9 empty] | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2471.62; 12: 12185.08 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [20 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 10: 12.25; 11: 42.08; 12: 515.48 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 3.44 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 1.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 15.69 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.25; 12: 515.48 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.03; 12: 463.93 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.64; 12: 237.12 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.36 | [13 empty] | Всего по позиции
6 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 386.3 |  | 386.3 | [11 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.3 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | [20 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.84; 10: 24.84; 11: 42.08; 12: 1045.27 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.36; 10: 4.36 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 2.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.2; 10: 29.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.84; 12: 1045.27 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 22.36; 12: 940.74 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.43; 12: 480.82 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.99 | [13 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 01 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1219.56 |  | 247.38 | 4.93 | 1219.56 | [9 empty] | Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.38; 12: 1219.56 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм10-08-001-03 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный |  |  | 4: 10 лучей; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.57; 10: 10.71; 11: 42.08; 12: 450.68 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.61; 10: 2.52 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 1.08 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.18; 10: 13.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.71; 12: 450.68 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.64; 12: 405.61 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.93; 12: 207.31 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.8 | [13 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-61.2.07.02-0082 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 103.31 |  | 103.31 | [11 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.31 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 10: 147.04; 11: 42.08; 12: 6187.44 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 18.4 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 14.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 165.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.04; 12: 6187.44 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 132.34; 12: 5568.7 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 67.64; 12: 2846.22 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.42 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | РИП-12 ИСП.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 6347.77 |  | 3862.74 | 4.93 | 19043.31 | [9 empty] | РИП-12 ИСП.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3862.74; 12: 19043.31 | [13 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7718972460_20.02.2023_02 | Аккумулятор DTM 12В/17 А/ч (АКБ DTM 1217) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4349.91 |  | 2647 | 4.93 | 13049.73 | [9 empty] | Аккумулятор DTM 12В/17 А/ч (АКБ DTM 1217)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2647; 12: 13049.73 | [13 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7017465374_20.02.2023_02 | Блок питания DR-60-12 PBF MW |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7918.9 |  | 1606.27 | 4.93 | 7918.9 | [9 empty] | Блок питания DR-60-12 PBF MW
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1606.27; 12: 7918.9 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 10: 1662.3; 11: 42.08; 12: 69949.58 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 129 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 172.8 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 1791.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1662.3; 12: 69949.58 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1496.07; 12: 62954.62 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 764.66; 12: 32176.81 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4052.03 | [13 empty] | Всего по позиции
16 О | ФССЦ-61.2.01.07-0002 | Извещатель охранный адресный объемный оптико- электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 |  |  | 10 шт | 2.7 | 1 | 2.7 | 2422.8 |  | 6541.56 | [11 empty] | Извещатель охранный адресный объемный оптико- электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6541.56 | [13 empty] | Всего по позиции
17 О | ФССЦ-61.2.01.07-0006 | Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК" |  |  | 10 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 2265.4 |  | 679.62 | [11 empty] | Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 679.62 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле |  |  | 4: шт; 5: 37; 6: 1; 7: 37 | [9 empty] | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 298.96; 11: 42.08; 12: 12580.24 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.07; 10: 76.59 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 31.08 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.15; 10: 375.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 298.96; 12: 12580.24 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 269.06; 12: 11322.22 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 137.52; 12: 5786.91 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 782.13 | [13 empty] | Всего по позиции
19 О | ФССЦ-61.2.01.01-0001 | Извещатели охранные адресные акустические, дальность действия 6 м, степень защиты корпуса IР41, рабочий диапазон температур от -10 до +45°C, размеры 75х65х25 мм |  |  | 10 шт | 3.7 | 1 | 3.7 | 1699.1 |  | 6286.67 | [11 empty] | Извещатели охранные адресные акустические, дальность действия 6 м, степень защиты корпуса IР41, рабочий диапазон температур от -10 до +45°C, размеры 75х65х25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6286.67 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: шт; 5: 95; 6: 1; 7: 95 | [9 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 767.6; 11: 42.08; 12: 32300.61 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.88; 10: 178.6 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 79.8 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.96; 10: 946.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 767.6; 12: 32300.61 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 690.84; 12: 29070.55 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 353.1; 12: 14858.28 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1990.14 | [13 empty] | Всего по позиции
21 О | ФССЦ-61.2.01.06-0002 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет" |  |  | 10 шт | 9.5 | 1 | 9.5 | 1006.8 |  | 9564.6 | [11 empty] | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9564.6 | [13 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-61.2.07.02-0051 | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм |  |  | шт | 0.4 | 1 | 0.4 | 68.82 |  | 27.53 | [11 empty] | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.53 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.28; 10: 48.56; 11: 42.08; 12: 2043.4 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 10: 0.98 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 7: 4.56 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.77; 10: 49.54 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.56; 12: 2043.4 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 43.7; 12: 1839.06 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 22.34; 12: 939.96 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.58 | [13 empty] | Всего по позиции
24 О | ФССЦ-61.2.07.08-0004 | Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy" |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 4602.5 |  | 920.5 | [11 empty] | Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 920.5 | [13 empty] | Всего по позиции
25 О | ФССЦ-61.2.07.04-0003 | Контроллер доступа на 2 считывателя, 2 охранных шлейфа и 2 выходных реле |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 487.98 |  | 975.96 | [11 empty] | Контроллер доступа на 2 считывателя, 2 охранных шлейфа и 2 выходных реле
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 975.96 | [13 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_89.1.61.03_70_7718972460_20.02.2023_02 | Замок электромагнитный AL-300-12 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 9571.83 |  | 3883.1 | 4.93 | 19143.66 | [9 empty] | Замок электромагнитный AL-300-12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3883.1; 12: 19143.66 | [13 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_89.1.61.03_70_7718972460_20.02.2023_02 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ (ST-ER115) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 875.38 |  | 355.12 | 4.93 | 1750.76 | [9 empty] | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ (ST-ER115)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355.12; 12: 1750.76 | [13 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7718972460_20.02.2023_02 | Кнопка выхода DR-02 (DR-02) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 312.03 |  | 126.58 | 4.93 | 624.06 | [9 empty] | Кнопка выхода DR-02 (DR-02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.58; 12: 624.06 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка дверного доводчика к металлическим дверям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.01; 10: 22.02; 11: 42.08; 12: 926.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.11; 10: 4.22 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.32; 10: 4.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.11; 7: 2.22 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.44; 10: 30.88 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.02; 12: 926.6 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 20.48; 12: 861.74 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 13.65; 12: 574.49 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.01 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.7.04.01-0002 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 272.22 |  | 544.44 | [11 empty] | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 544.44 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | [20 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 9.91; 11: 42.08; 12: 417.01 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 5.43 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.76; 11: 42.08; 12: 31.98 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 0.74 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 16.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.67; 12: 448.99 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.35; 12: 435.52 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.44; 12: 228.98 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.87 | [13 empty] | Всего по позиции
32 О | ФССЦ-61.2.04.08-0007 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 639.6 |  | 63.96 | [11 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.96 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм10-02-030-02 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | [20 empty] | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 6.93; 11: 42.08; 12: 291.61 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.64; 10: 10.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.57; 10: 17.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.93; 12: 291.61 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.24; 12: 262.45 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.19; 12: 134.14 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27 | [13 empty] | Всего по позиции
34 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Система экстренной связи гражданин-полиция |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 210833.33 |  | 42765.38 | 4.93 | 210833.33 | [9 empty] | Система экстренной связи гражданин-полиция
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42765.38; 12: 210833.33 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Световые настенные указатели
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.32; 10: 15.59; 11: 42.08; 12: 656.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 10: 0.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.1; 11: 42.08; 12: 4.21 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 520.4; 10: 10.41 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 7: 1.5712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1335.94; 10: 26.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.69; 12: 660.24 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.22; 12: 640.43 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8; 12: 336.72 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.94 | [13 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Лампа светодиодная сигнальная Hostcall КЛ-7.3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1054.17 |  | 427.66 | 4.93 | 2108.34 | [9 empty] | Лампа светодиодная сигнальная Hostcall КЛ-7.3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 427.66; 12: 2108.34 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 19.82; 11: 42.08; 12: 834.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 10.86 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 1.52; 11: 42.08; 12: 63.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 1.48 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 32.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.34; 12: 897.99 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.7; 12: 871.05 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.88; 12: 457.97 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.74 | [13 empty] | Всего по позиции
38 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Системный контроллер ск-2.1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10845.27 |  | 2199.85 | 4.93 | 10845.27 | [9 empty] | Системный контроллер ск-2.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2199.85; 12: 10845.27 | [13 empty] | Всего по позиции
39 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Палатный контроллер пк-3.06 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9605.57 |  | 1948.39 | 4.93 | 9605.57 | [9 empty] | Палатный контроллер пк-3.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1948.39; 12: 9605.57 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | [20 empty] | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.91; 10: 17.91; 11: 42.08; 12: 753.65 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.2; 10: 7.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.8; 10: 0.8; 11: 42.08; 12: 33.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.36; 10: 0.36 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 7: 2.1 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.08 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.47; 10: 25.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.71; 12: 787.31 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.84; 12: 708.58 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.61; 12: 362.16 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.92 | [13 empty] | Всего по позиции
41 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7718972460_20.02.2023_02 | Плата концентратора КПУ3.06 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6476.8 |  | 1313.75 | 4.93 | 6476.8 | [9 empty] | Плата концентратора КПУ3.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1313.75; 12: 6476.8 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм10-02-030-02 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | [20 empty] | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 6.93; 11: 42.08; 12: 291.61 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.64; 10: 10.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.57; 10: 17.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.93; 12: 291.61 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.24; 12: 262.45 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.19; 12: 134.14 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27 | [13 empty] | Всего по позиции
43 О | ТЦ_89.1.61.02_70_7017465374_20.02.2023_02 | Переговорная консоль DR-201N |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5861.17 |  | 1188.88 | 4.93 | 5861.17 | [9 empty] | Переговорная консоль DR-201N
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1188.88; 12: 5861.17 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕРм10-02-030-02 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | [20 empty] | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 6.93; 11: 42.08; 12: 291.61 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.64; 10: 10.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.57; 10: 17.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.93; 12: 291.61 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.24; 12: 262.45 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.19; 12: 134.14 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27 | [13 empty] | Всего по позиции
45 О | ТЦ_89.1.61.02_70_9701170159_20.02.2023_02 | Телефонная трубка медсестры DP-201N |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 13653.83 |  | 2769.54 | 4.93 | 13653.83 | [9 empty] | Телефонная трубка медсестры DP-201N
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2769.54; 12: 13653.83 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 81.76; 11: 42.08; 12: 3440.46 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 133.88 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 13.68; 11: 42.08; 12: 575.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 11.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 1.24 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 227.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.44; 12: 4016.11 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 92.58; 12: 3895.63 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.67; 12: 2048.22 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.65 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-20.4.04.03-0006 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 696.96 |  | 1393.92 | [11 empty] | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1393.92 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-20.4.04.03-0004 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (600*430*150) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 578.33 |  | 1156.66 | [11 empty] | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (600*430*150)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1156.66 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | [20 empty] | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 8.53; 11: 42.08; 12: 358.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.24; 10: 0.24 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 1.31 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.08; 10: 10.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.53; 12: 358.94 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.68; 12: 323.05 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.92; 12: 165.11 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.68 | [13 empty] | Всего по позиции
50 О | ФССЦ-62.1.02.03-0004 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4 |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 233.5 |  | 23.35 | [11 empty] | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.35 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 20.44; 11: 42.08; 12: 860.12 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 21.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.44; 12: 860.12 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.83; 12: 834.32 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.42; 12: 438.66 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.45 | [13 empty] | Всего по позиции
52 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ( 10А В DX 6кА) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 13.12 |  | 26.24 | [11 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ( 10А В DX 6кА)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.24 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 2.34; 6: 1; 7: 2.34 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 362.51; 11: 42.08; 12: 15254.42 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.73 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.33; 11: 42.08; 12: 13.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 120.58 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 38.1186 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0234 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 483.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 362.84; 12: 15268.31 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 351.95; 12: 14810.26 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 185.05; 12: 7786.84 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.82 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_20.2.05.04_70_7804526950_20.02.2023_02 | Кабель-канал 25/1x17 TMC IN-Liner (2м) |  |  | шт | 117 | 1 | 117 | 171.7 |  | 2786.26 | 7.21 | 20088.9 | [9 empty] | Кабель-канал 25/1x17 TMC IN-Liner (2м)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2786.26; 12: 20088.9 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 5: 14.3; 6: 1; 7: 14.3 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 1995.42; 11: 42.08; 12: 83967.27 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 240.1 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 217.36 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 2235.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1995.42; 12: 83967.27 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1935.56; 12: 81448.25 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1017.66; 12: 42823.31 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5188.74 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 1430 | 1 | 1430 | 1.61 |  | 2302.3 | [11 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2302.3 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 28.2 | 1 | 28.2 | 42.9 |  | 1209.78 | [11 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1209.78 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.69; 10: 80.19; 11: 42.08; 12: 3374.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.58; 10: 20.02 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.53; 10: 2.02; 11: 42.08; 12: 85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.64; 10: 7.95 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.52; 7: 8.5312 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 0.1612 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.91; 10: 108.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.21; 12: 3459.4 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.74; 12: 3355.62 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.93; 12: 1764.29 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.83 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-24.3.01.03-0014 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм |  |  | м | 31 | 1 | 31 | 7.95 |  | 246.45 | [11 empty] | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.45 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_14.5.01.05_70_7804526950_20.02.2023_02 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл DKC DF1201 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2353.65 |  | 1958.65 | 7.21 | 14121.9 | [9 empty] | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл DKC DF1201
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1958.65; 12: 14121.9 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 10.6; 11: 42.08; 12: 446.05 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.1; 11: 42.08; 12: 4.21 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 4.11 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 1.128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 15.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.7; 12: 450.26 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.38; 12: 436.75 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.46; 12: 229.63 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.27 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_21.1.08.01_70_7804526950_20.02.2023_02 | Кабель КПСТЭТнг(А)-HF 4х2х0.75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный (200м) |  |  | мп | 40 | 1 | 40 | 149.6 |  | 829.96 | 7.21 | 5984 | [9 empty] | Кабель КПСТЭТнг(А)-HF 4х2х0.75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный (200м)
|  | Цена=29920,00/200 | [25 empty] | Цена=29920,00/200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 829.96; 12: 5984 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.54; 6: 1; 7: 0.54 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 14.32; 11: 42.08; 12: 602.59 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.14; 11: 42.08; 12: 5.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 5.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 1.5228 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0108 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 20.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.46; 12: 608.48 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.03; 12: 590.23 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.37; 12: 310.32 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.25 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ_21.1.08.01_70_7804526950_20.02.2023_02 | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х0,75 |  |  | мп | 54 | 1 | 54 | 53.12 |  | 397.85 | 7.21 | 2868.48 | [9 empty] | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.85; 12: 2868.48 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 13.81; 6: 1; 7: 13.81 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 582.92; 11: 42.08; 12: 24529.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 3.59; 11: 42.08; 12: 151.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 155.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 62.0069 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.2762 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 763.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 586.51; 12: 24680.34 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 568.91; 12: 23939.93 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 299.12; 12: 12586.97 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1631.59 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ_21.1.08.01_70_7804526950_20.02.2023_02 | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х0,75 |  |  | мп | 1381 | 1 | 1381 | 53.12 |  | 10174.58 | 7.21 | 73358.72 | [9 empty] | КПСТЭТнг(А)-HF 1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10174.58; 12: 73358.72 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 2.65; 11: 42.08; 12: 111.51 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.03; 11: 42.08; 12: 1.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 1.03 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 0.282 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.002 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 3.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.68; 12: 112.77 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.6; 12: 109.39 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.37; 12: 57.51 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.83 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ТЦ_21.1.08.01_70_7804526950_20.02.2023_02 | КПСТЭТнг(А)-HF 2х2х0,75 (200м) |  |  | мп | 10 | 1 | 10 | 90.1 |  | 124.97 | 7.21 | 901 | [9 empty] | КПСТЭТнг(А)-HF 2х2х0,75 (200м)
|  | Цена=18020,00/200 | [25 empty] | Цена=18020,00/200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.97; 12: 901 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 20.27; 11: 42.08; 12: 852.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.2; 11: 42.08; 12: 8.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 5.79 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 2.156 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.016 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 27.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.47; 12: 861.38 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.86; 12: 835.54 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.44; 12: 439.3 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.81 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_21.1.08.01_70_7804526950_20.02.2023_02 | КПСТЭТнг(А)-HF 2х2х0,75 (200м) |  |  | мп | 40 | 1 | 40 | 90.1 |  | 499.86 | 7.21 | 3604 | [9 empty] | КПСТЭТнг(А)-HF 2х2х0,75 (200м)
|  | Цена=18020,00/200 | [25 empty] | Цена=18020,00/200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.86; 12: 3604 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 34.46; 11: 42.08; 12: 1450.08 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 2.35 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.34; 11: 42.08; 12: 14.31 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 13.35 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 3.666 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.026 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 50.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.8; 12: 1464.39 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.76; 12: 1420.46 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.75; 12: 746.84 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.67 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 20.27; 11: 42.08; 12: 852.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.2; 11: 42.08; 12: 8.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 5.79 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 2.156 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.016 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 27.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.47; 12: 861.38 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.86; 12: 835.54 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.44; 12: 439.3 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.81 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-21.1.08.01-0135 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.17 | 1 | 0.17 | 16358.22 |  | 2780.9 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2780.9 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | [20 empty] | Коробка ответвительная на стене | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 4.88; 11: 42.08; 12: 205.35 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 0.41 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 5.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.88; 12: 205.35 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.39; 12: 184.82 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.24; 12: 94.46 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.92 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ТЦ_20.5.02.06_70_7804526950_20.02.2023_02 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) - IP41 (КМ-О(4к)-IP41) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 166.6 |  | 23.11 | 7.21 | 166.6 | [9 empty] | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) - IP41 (КМ-О(4к)-IP41)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.11; 12: 166.6 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 34071.3; 12: 469775.87 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6374.16; 12: 268224.64 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 215.43; 12: 3408.1 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.81; 12: 1001.93 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 27481.71; 12: 198143.13 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 609.45; 12: 6388.46 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22.02; 12: 926.6 | [16 empty] | оплата труда
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.22; 11: 15.82; 12: 66.76 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | материалы |  |  | 10: 549.08; 11: 7.21; 12: 3958.87 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 20.48; 12: 861.74 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.65; 12: 574.49 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 42562.61; 12: 846345.67 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6352.14; 12: 267298.04 | [16 empty] | оплата труда
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 211.21; 11: 15.82; 12: 3341.34 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.81; 12: 1001.93 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | материалы |  |  | 10: 26932.63; 11: 7.21; 12: 194184.26 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5968.98; 12: 251173.22 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3097.65; 12: 130348.81 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 93939.75; 12: 463122.97 | [16 empty] | Оборудование
| Приложение №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. п.28 Образование. Оборудование | Оборудование |  |  | 10: 65094.26; 11: 4.93; 12: 320914.7 | [16 empty] | Оборудование
| Приложение №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. п.28 Образование. Оборудование | Инженерное оборудование |  |  | 10: 28845.49; 11: 4.93; 12: 142208.27 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 137111.81; 12: 1315857.1 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6397.97; 12: 269226.57 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5989.46; 12: 252034.96 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3111.3; 12: 130923.3 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 137111.81; 12: 1315857.1 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 16795.24; 12: 121093.6 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 67813.26; 12: 334319.37 | [16 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик ООО "Ай джи групп" А.С.Золотухина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов) | [19 empty] | (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.