## 02-01-12 Автоматизация отоплени
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
_________________________ | [12 empty] | Проректор по АХРС ТГУ
_________________________ | [12 empty] | ________________В. Б. Андриенко
"___" ____________ 2025г | [12 empty] | "___" ____________ 2025г
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [17 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование стройки)
Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31 | [18 empty] | Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Томского Императорского Университета. Гигиенический институт. Кон. XIX в. Арх. П.П. Наранович по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.31
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-12
Автоматизация отопления и вентиляции | [19 empty] | Автоматизация отопления и вентиляции
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ 02-01-12
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 313.26 | (23,99) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 74.48 | (1,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 283.37 | (17,93) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 187.86 |  | чел.час.
| оборудования | 29.89 | (6,06) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.28 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [20 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 42.08; 12: 860.12 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 42.08; 12: 143.91 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 1004.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 973.91 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 512.06 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_20.4.04.03_70_7718972460_28.02.2023_02 | ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54, 400x400x150 (YKM40-441-54) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4567.99 |  | 633.56 | 7.21 | 4567.99 | [9 empty] | ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54, 400x400x150 (YKM40-441-54)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 633.56; 12: 4567.99 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0125; 6: 1; 7: 0.0125 | [9 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 1.01; 11: 42.08; 12: 42.5 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 1.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 0.29; 11: 42.08; 12: 12.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 5.09 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 0.107 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 0.028375 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 7.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 54.7 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.26; 12: 53.06 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 27.9 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.21 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_20.2.08.01_70_7718972460_28.02.2023_02 | DIN-рейка 125см оцинкованная |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 128.47 |  | 17.82 | 7.21 | 128.47 | [9 empty] | DIN-рейка 125см оцинкованная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.82; 12: 128.47 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_20.2.08.01_70_7718972460_28.02.2023_02 | Ограничитель на DIN-рейку металл |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 13.25 |  | 11.03 | 7.21 | 79.5 | [9 empty] | Ограничитель на DIN-рейку металл
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.03; 12: 79.5 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 10: 147.04; 11: 42.08; 12: 6187.44 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 18.4 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 14.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 165.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.04; 12: 6187.44 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 132.34; 12: 5568.7 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 67.64; 12: 2846.22 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.42 | [13 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7017465374_28.02.2023_02 | Источник питания 10ВР220-12Д (12 В) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 801.17 |  | 487.53 | 4.93 | 2403.51 | [9 empty] | Источник питания 10ВР220-12Д (12 В)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 487.53; 12: 2403.51 | [13 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_89.1.62.04_70_7017465374_28.02.2023_02 | Источник вторичного электропитания 5ВР220-224Д |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 860.2 |  | 174.48 | 4.93 | 860.2 | [9 empty] | Источник вторичного электропитания 5ВР220-224Д
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.48; 12: 860.2 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [20 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22; 11: 42.08; 12: 430.06 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22; 12: 430.06 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.91; 12: 417.16 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21; 12: 219.33 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.72 | [13 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_62.1.01.09_70_7017465374_28.02.2023_02 | Выключатель автоматический однополюсный 3A C iK60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1416.8 |  | 287.38 | 4.93 | 1416.8 | [9 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 3A C iK60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.38; 12: 1416.8 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | [20 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 9.91; 11: 42.08; 12: 417.01 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 5.43 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.76; 11: 42.08; 12: 31.98 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 0.74 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 16.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.67; 12: 448.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.35; 12: 435.52 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.44; 12: 228.98 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.87 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.2.04.01_70_7017336058-28.02.2023_02 | Лампа сигнальная 22В 230/240V красная |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 741.67 |  | 150.44 | 4.93 | 741.67 | [9 empty] | Лампа сигнальная 22В 230/240V красная
|  | Цена=890/1,2 | [25 empty] | Цена=890/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.44; 12: 741.67 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 10: 1.2; 11: 42.08; 12: 50.5 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.01; 10: 0.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.14 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.61; 10: 1.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.2; 12: 50.5 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.08; 12: 45.45 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.55; 12: 23.23 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.85 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 0.27 |  | 0.54 | [11 empty] | Рамка для надписей 55х15 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.54 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 4.65; 11: 42.08; 12: 195.67 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.01 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0; 11: 42.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 1.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 0.4887 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 6.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.65; 12: 195.67 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.51; 12: 189.8 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.37; 12: 99.79 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.09 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 3.3 |  | 9.9 | [11 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.9 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [20 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 42.08; 12: 860.12 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 10: 49 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 10: 5.29; 11: 42.08; 12: 222.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 7: 0.47 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 72.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.73; 12: 1082.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.96; 12: 1050.24 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.12; 12: 552.19 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.99 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.4.04.03_70_7718972460_28.02.2023_02 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-54 IP65 пластиковый с дверцей 85654 DKC |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10440.55 |  | 1448.07 | 7.21 | 10440.55 | [9 empty] | Щит распределительный навесной ЩРн-П-54 IP65 пластиковый с дверцей 85654 DKC
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1448.07; 12: 10440.55 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_20.2.08.01_70_7718972460_28.02.2023_02 | Ограничитель на DIN-рейку металл |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 13.25 |  | 14.7 | 7.21 | 106 | [9 empty] | Ограничитель на DIN-рейку металл
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.7; 12: 106 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [9 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 132.86; 11: 42.08; 12: 5590.75 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 4.94 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 13.39 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 137.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.86; 12: 5590.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 128.87; 12: 5423.03 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 67.76; 12: 2851.28 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.43 | [13 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_62.1.01.09_70_7017465374_28.02.2023_02 | Выключатель нагрузки iSW 1п 20А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1981.83 |  | 401.99 | 4.93 | 1981.83 | [9 empty] | Выключатель нагрузки iSW 1п 20А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.99; 12: 1981.83 | [13 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_62.1.01.09_70_7017336058-28.02.2023_02 | Выключатель автоматический однополюсный 1A C iK60N 6кА |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 708.33 |  | 431.03 | 4.93 | 2124.99 | [9 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 1A C iK60N 6кА
|  | Цена=850/1,2 | [25 empty] | Цена=850/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 431.03; 12: 2124.99 | [13 empty] | Всего по позиции
23 О | ТЦ_62.1.01.09_70_7017336058-28.02.2023_02 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА |  |  | шт. | 9 | 1 | 9 | 466.67 |  | 851.93 | 4.93 | 4200.03 | [9 empty] | Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА
|  | Цена=560/1,2 | [25 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.93; 12: 4200.03 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 51.1; 11: 42.08; 12: 2150.29 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 6.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 5.15 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.53; 10: 57.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.1; 12: 2150.29 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 45.99; 12: 1935.26 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.51; 12: 989.13 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.15 | [13 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_89.1.77.04_70_7017465374_28.02.2023_02 | Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2934.8 |  | 2976.47 | 4.93 | 14674 | [9 empty] | Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2976.47; 12: 14674 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 19.82; 11: 42.08; 12: 834.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 10.86 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 1.52; 11: 42.08; 12: 63.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 1.48 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.12 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 32.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.34; 12: 897.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.7; 12: 871.05 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.88; 12: 457.97 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.74 | [13 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_61.2.04.01_70_7017336058-28.02.2023_02 | Лампа сигнальная 22В 230/240V красная |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 741.67 |  | 300.88 | 4.93 | 1483.34 | [9 empty] | Лампа сигнальная 22В 230/240V красная
|  | Цена=890/1,2 | [25 empty] | Цена=890/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.88; 12: 1483.34 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [9 empty] | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 10: 3; 11: 42.08; 12: 126.24 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.01; 10: 0.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.35 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.61; 10: 3.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3; 12: 126.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.7; 12: 113.62 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.38; 12: 58.07 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.13 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 0.27 |  | 1.35 | [11 empty] | Рамка для надписей 55х15 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.35 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 5: 5.18; 6: 1; 7: 5.18 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 722.82; 11: 42.08; 12: 30416.27 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 86.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 78.736 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 809.79 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 722.82; 12: 30416.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 701.14; 12: 29503.78 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 368.64; 12: 15512.3 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1879.57 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм |  |  | м | 253 | 1 | 253 | 2.24 |  | 566.72 | [11 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 566.72 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм |  |  | м | 265 | 1 | 265 | 3.24 |  | 858.6 | [11 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 858.6 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-24.3.03.01-0218 | Трубка термоусаживаемая |  |  | м | 40 | 1 | 40 | 12.5 |  | 500 | [11 empty] | Трубка термоусаживаемая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 500 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.34; 10: 58; 11: 42.08; 12: 2440.64 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.04; 11: 42.08; 12: 1.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.27; 10: 27.98 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 6.099 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.003 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 286.92; 10: 86.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.04; 12: 2442.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 56.3; 12: 2369.05 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.6; 12: 1245.58 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.97 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-20.2.05.04-0033 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x40 мм |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 11.74 |  | 352.2 | [11 empty] | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.2 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_20.2.09.05_70_7017465374_28.02.2023_02 | Муфта 16мм труба-коробка IP65 BS16 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 97.75 |  | 406.73 | 7.21 | 2932.5 | [9 empty] | Муфта 16мм труба-коробка IP65 BS16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.73; 12: 2932.5 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_20.2.05.09_70_7017379679_28.02.2023_02 | Поворот 90 гр. КМП 100*40 (уп. 4 шт) "ЭЛЕКОР" |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 286.45 |  | 397.3 | 7.21 | 2864.5 | [9 empty] | Поворот 90 гр. КМП 100*40 (уп. 4 шт) "ЭЛЕКОР"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.3; 12: 2864.5 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_20.2.05.09_70_7017336058-28.02.2023_02 | Соединитель на стык КМС 100х40 ЭЛЕКОР (2шт) |  |  | компл. | 4 | 1 | 4 | 145.83 |  | 80.9 | 7.21 | 583.32 | [9 empty] | Соединитель на стык КМС 100х40 ЭЛЕКОР (2шт)
|  | Цена=175/1,2 | [25 empty] | Цена=175/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.9; 12: 583.32 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_20.2.05.10_70_7804526950_28.02.2023_02 | Соединитель на стык КМС 100х40 ЭЛЕКОР (2шт) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 141.95 |  | 78.75 | 7.21 | 567.8 | [9 empty] | Соединитель на стык КМС 100х40 ЭЛЕКОР (2шт)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.75; 12: 567.8 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-20.2.05.02-0011 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (20 мм) |  |  | 100 шт | 4.6 | 1 | 4.6 | 38 |  | 174.8 | [11 empty] | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (20 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.8 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-20.2.05.02-0011 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (16 мм) |  |  | 100 шт | 5 | 1 | 5 | 38 |  | 190 | [11 empty] | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм (16 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.66; 6: 1; 7: 1.66 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 70.07; 11: 42.08; 12: 2948.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 3 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.43; 11: 42.08; 12: 18.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 18.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 7.4534 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0332 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 91.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.5; 12: 2966.64 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 68.39; 12: 2877.64 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.96; 12: 1512.99 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.13 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75 |  |  | мп | 166 | 1 | 166 | 51.5 |  | 1185.71 | 7.21 | 8549 | [9 empty] | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1185.71; 12: 8549 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 3.2; 6: 1; 7: 3.2 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 162.14; 11: 42.08; 12: 6822.85 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 11.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 1.6; 11: 42.08; 12: 67.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 46.34 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 17.248 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.128 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 220.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.74; 12: 6890.18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 158.83; 12: 6683.47 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 83.51; 12: 3513.99 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.4 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75 |  |  | мп | 87 | 1 | 87 | 105.4 |  | 1271.82 | 7.21 | 9169.8 | [9 empty] | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.82; 12: 9169.8 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0.75 |  |  | мп | 39 | 1 | 39 | 98.6 |  | 533.34 | 7.21 | 3845.4 | [9 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.34; 12: 3845.4 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.164 | 1 | 0.164 | 4832.12 |  | 792.47 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.47 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_21.1.06.07_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель силовой КВВнг(А)-LS 4х1.5 |  |  | мп | 30 | 1 | 30 | 96.05 |  | 399.65 | 7.21 | 2881.5 | [9 empty] | Кабель силовой КВВнг(А)-LS 4х1.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.65; 12: 2881.5 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 18.92; 11: 42.08; 12: 796.15 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 1.74 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.24; 11: 42.08; 12: 10.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 7.26 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 2.0128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0192 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 27.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.16; 12: 806.25 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.59; 12: 782.06 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.77; 12: 411.19 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.28 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.032 | 1 | 0.032 | 9526.1 |  | 304.84 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.84 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.66; 6: 1; 7: 1.66 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 44.01; 11: 42.08; 12: 1851.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 3 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.43; 11: 42.08; 12: 18.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 17.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 4.6812 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0332 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 64.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.44; 12: 1870.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 43.11; 12: 1813.93 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.66; 12: 953.72 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.83 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75 |  |  | мп | 92 | 1 | 92 | 51.5 |  | 657.14 | 7.21 | 4738 | [9 empty] | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 657.14; 12: 4738 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75 |  |  | мп | 33 | 1 | 33 | 105.4 |  | 482.41 | 7.21 | 3478.2 | [9 empty] | Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.41; 12: 3478.2 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_21.1.06.04_70_7804526950_28.02.2023_02 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0.75 |  |  | мп | 41 | 1 | 41 | 98.6 |  | 560.69 | 7.21 | 4042.6 | [9 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.69; 12: 4042.6 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 10: 232.65; 11: 42.08; 12: 9789.91 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 5.43 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.75; 11: 42.08; 12: 31.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.08; 10: 61.62 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 7: 24.75 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.06 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.8; 10: 299.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.4; 12: 9821.47 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 226.4; 12: 9526.83 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 119.03; 12: 5008.95 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 645.13 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 4999.13 |  | 99.98 | [11 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.98 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_21.2.03.05_70_7017465374_28.02.2023_02 | Провод ПВ4 1х0,5 |  |  | мп | 90 | 1 | 90 | 8.08 |  | 100.86 | 7.21 | 727.2 | [9 empty] | Провод ПВ4 1х0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.86; 12: 727.2 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_21.2.03.05_70_7017465374_28.02.2023_02 | Провод ПВ4 1х1,5 |  |  | мп | 40 | 1 | 40 | 10.97 |  | 60.86 | 7.21 | 438.8 | [9 empty] | Провод ПВ4 1х1,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.86; 12: 438.8 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0924; 6: 1; 7: 0.0924 | [9 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 164.5; 10: 15.2; 11: 42.08; 12: 639.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.6; 10: 3.84 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 0.23; 11: 42.08; 12: 9.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 512.81; 10: 47.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.5; 7: 1.617 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.01848 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 718.91; 10: 66.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.43; 12: 649.3 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.97; 12: 629.82 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.87; 12: 331.14 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.26 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_21.9.02.02_70_7804526950_28.02.2023_02 | Проводник заземляющий П-1 S=6 мм (L308мм с одним након.) ЗЭТА |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 110.5 |  | 459.78 | 7.21 | 3315 | [9 empty] | Проводник заземляющий П-1 S=6 мм (L308мм с одним након.) ЗЭТА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.78; 12: 3315 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.17; 10: 24.51; 11: 42.08; 12: 1031.38 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 11.48; 10: 34.44 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 3 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.65; 10: 58.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.51; 12: 1031.38 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23.28; 12: 979.81 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 12.99; 12: 546.63 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.22 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_27.1.01.01_70_7804526950_28.02.2023_02 | Колодка клеммная (5х9мм+14х5.4мм) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 882.3 |  | 367.12 | 7.21 | 2646.9 | [9 empty] | Колодка клеммная (5х9мм+14х5.4мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.12; 12: 2646.9 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15311.65; 12: 173224.85 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1770.01; 12: 74482.04 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 128.64; 12: 2035.08 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15; 12: 631.18 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13413; 12: 96707.73 | [16 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 17929.19; 12: 283370.68 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1770.01; 12: 74482.04 | [16 empty] | оплата труда
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 128.64; 11: 15.82; 12: 2035.08 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15; 12: 631.18 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| Приложение №1 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. Объекты образования.Прочие | материалы |  |  | 10: 13413; 11: 7.21; 12: 96707.73 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1716.82; 12: 72243.19 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 900.72; 12: 37902.64 | [16 empty] | сметная прибыль
| Приложение №6 к письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09. п.28 Образование. Оборудование | Оборудование |  |  | 10: 6062.13; 11: 4.93; 12: 29886.3 | [16 empty] | Оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 23991.32; 12: 313256.98 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1785.01; 12: 75113.22 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1716.82; 12: 72243.19 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 900.72; 12: 37902.64 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 23991.32; 12: 313256.98 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 9087.34; 12: 65519.71 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 4327.85; 12: 21336.34 | [16 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (инженер-сметчик ООО "Ай джи групп" А.С.Золотухина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов) | [19 empty] | (ГИП ООО "Ай джи групп" Н.В.Чернов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.