Приложение № 1к извещению об осуществлении закупки

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование выполняемых работ:** **Капитальный ремонт кровли здания бассейна с переходом МАДОУ "ДС № 155 г. Челябинска" по адресу: г. Челябинск, ул. Молодежная, 4.**

1. **2. Объем и виды выполняемых работ:** согласно сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.
2. **3. Место выполнения работ:** Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, **ул. Молодежная, 4**.
3. **4. Срок выполнения работ:** с даты заключения договора по 31.08.2025г. Допускается досрочное выполнение работ.

**5. Материалы, используемые при выполнении работ:** согласно сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

**6. Требования к выполнению работ:**

- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать проектно-сметной документации;

- обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;

- обязательное составление актов на скрытые работы.

**7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** работы выполняются одним этапом.

**8. Требования к качеству работ.**

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»;

- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.

**9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:** в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

**10. Режим работы персонала при выполнении** работ, а также список сотрудников согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме за пять календарных дней до срока начала выполнения работ.

**11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:** согласно договору.

**12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:** согласно договору.

**13. Требования по объему гарантий качества работ:**

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;

- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

- прочие требования изложены в договоре.

**14.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ:** Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

**15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ:** согласно договору.

**16. Примечание:** к товарным знакам, указанным в проектно-сметной документации, применять «или эквивалент». Ссылки на наименование поставщиков материалов и изделий в проектно-сметной документации указаны для определения начальной (максимальной) цены договора, носят информационный характер и не являются обязательными для использования при подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и при реализации проекта.

 Допускается использование товаров с товарными знаками, отличными от товарных знаков, указанных в проектно-сметной документации, но имеющих эквивалентные функциональные, качественные, технические, эксплуатационные характеристики товара.

- Сметная документация приложены отдельными файлами

(Приложение №1 к Техническому заданию).