Добрый день!
Просим рассмотреть возможность замены позиций:
поз 1 - Труба Ø20\*2,8 ГОСТ 3262-75 (Ст. 20) замена на Ст3.
поз 2 - Труба Ø25\*3,2 ГОСТ 3262-75 (Ст. 20) замена на Ст3.
поз 3 - Труба Ø40\*3,5 ГОСТ 3262-75 (Ст. 20) замена на Ст3.
поз 8 - Труба Ø57\*4 ГОСТ 8734-75 В20 (Ст. 20) замена на ГОСТ 8732-78.
поз 9 - Труба Ø76\*5 ГОСТ 8734-75 В20 (Ст. 20) замена на ГОСТ 8732-78.
поз 10 - Труба Ø108\*5 ГОСТ 8734-75 В20 (Ст. 20) замена на ГОСТ 8732-78.
поз 11 - Труба Ø159\*6 ГОСТ 8734-75 В20 (Ст. 20) замена на ГОСТ 8732-78.

Добрый день.

Возможность замены позиций согласована.