ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по ремонту крыльца

- 1. Описание объекта закупки: Выполнение работ по ремонту крыльца здания врачебной амбулатории д. Алексеевка Уфимского района

- 2. Объем выполняемых работ: Требования к количественным характеристикам (объему) работ указаны в дефектной ведомости.

3. Место выполнения работ: 450531, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Школьная, 4а

4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

- 5. Требования к качеству и безопасности работ.

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ и действующими нормативными документами. Исполнитель самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ.

5.2. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности в соответствии с:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н.

5.3. Исполнитель в ходе выполнения работ обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, взрывобезопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе в части запрета курения в здании.

Исполнитель обязуется не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

5.4. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для его сотрудников. При выполнении работ должно обеспечиваться соблюдение правил внутреннего распорядка, положений и инструкций учреждения, а также контрольно-пропускной режим.

5.5. Работы проводятся в существующем (действующем) здании. Здание от инженерных систем не отключено. При выполнении работ сбои в работе действующих инженерных систем не допускаются. Исполнитель обязан сохранить в работоспособном состоянии все кабельно-распределительные сети, телефонные линии.

В случае повреждения существующих систем Исполнитель обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе выполнения работ Исполнитель обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия.

5.6. Демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением.

5.7. Подключение переносного электрического оборудования, необходимого для проведения работ, проводится по предварительным заявкам, в установленном врачебной амбулатории порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

5.8. В случае повреждения во время выполнения работ оборудования и прочего имущества, принадлежащего врачебной амбулатории, Исполнитель обязан обеспечить возмещение ущерба.

5.9. Исполнитель обязан выполнять работы из своих материалов, с привлечением своего оборудования. Доставку строительных материалов и оборудования осуществлять собственными силами. Складирование строительных материалов, а также демонтированных конструкций, пригодных для дальнейшего использования, производить в местах, согласованных с врачебной амбулаторией.

5.10. Исполнитель на время выполнения работ обеспечивает за счет собственных средств ежедневную доставку работников на объект и с объекта.

5.11. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов, приемочный контроль выполненных работ.

5.12. В конце каждого рабочего дня обязательно проведение мероприятий по консервации незавершенных работ. Исполнитель самостоятельно организует охрану завезенного материала и оборудования для выполнения работ.

5.13. Исполнитель должен за свой счет организовать своевременную ежедневную уборку строительного мусора с погрузкой и вывозом на свалку.

5.14. По завершении работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- 6. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) материалов.

6.1. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ремонте или реставрации, не должны иметь производственных и иных дефектов.

6.2. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае если материалы не подлежат обязательной сертификации, Исполнитель должен предоставить отказное письмо.

6.3. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь техническое свидетельство на применение их в строительстве согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1636 от 27.12.1997 г. «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»; Постановлению Госстроя Российской Федерации №76 от 01.07.2002 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.08.2002 №3659).

6.4. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.5. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 (ред. от 21.04.2018) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

6.6. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям приказа Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 (ред. от 09.06.2016) «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

6.7. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

6.8. При применении материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик предъявляет претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

6.9. Все цветовые решения согласуются с Заказчиком до начала выполнения работ.

6.10. Исполнитель может предложить эквивалент с обязательным предоставлением сравнительной таблицы характеристик запрашиваемого товара и предлагаемого к поставке с условием, что предлагаемый к поставке товар полностью соответствует запрошенным техническим характеристикам или превосходит их.

7. Требования по объему гарантий качества работ и сроку гарантий качества на результаты работ

7.1. Гарантийный срок на результаты работ устанавливается сроком на 2 (Два) года в соответствии со ст. 724, 755, 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Указанный срок исчисляется с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки или дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель (в случае, если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.2. Гарантийный срок на материалы и оборудование равен гарантийному сроку на материалы и оборудование, установленному предприятиями – изготовителями, но не может составлять менее 2 (Двух) лет с даты передачи Исполнителем результата выполненных Работ Заказчику.

7.3. Действия по ремонту/замене оборудования и/или по устранению дефектов производства и/или монтажа осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту установки оборудования.

7.4. Срок для устранения дефектов производства и материалов - 15 (Пятнадцать) календарных дней, а для дефектов монтажа – 10 (Десять) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика. Более длительный срок должен быть письменно согласован Сторонами.

Дефектная ведомость

| № п/п | Обнаруженные дефекты и повреждения | Необходимые работы для устранения | Объем выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо (главный вход) |  |  |  |
| 1 | Нарушение бетонного слоя поверхности крыльца, ступенек и пандуса вследствие замораживания-оттаивания осадочных вод. | Ремонт поверхности по средствам технологии укладки «каменного ковра» Подготовка поверхности: выравнивание поверхности, избавление от трещин, сколов, выбоин с помощью шлифовальных машин или других специальных инструментов. Очищение от любых загрязнений, обеспыливание. Грунтовка сухой поверхности, влагоотверждаемым полиуретановым праймером. Смешивание: Перемешивание каменной (минеральной) крошки со связующим клеем для камня вертикальным миксером. Нанесение Распределение готовой смеси по поверхности шпателем, утрамбовывание гладилками. | 50 м2 |

Главный инженер                                                                                                                             Хасанов А.Р.