**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту кровли**

**1.** **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Агидель»

**2. Место выполнения работ:** Российская федерация, 450077, Республика Башкортостан г. Уфа, улица Ленина, 16

**3. Сроки выполнения работ:** с момента заключения договора по 31 августа 2025 года.

**4. Виды и количество выполняемых работ:** Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием. Перечень выполняемых работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Количество** |
| Здание 1 | | | |
| 1 | Усиление стропильной системы с частичной заменой обрешетки (участки до 10м2) | шт. | 4 |
| 2 | Монтаж элементов ендовы | п.м. | 10 |
| 3 | Точечный ремонт кровли | шт. | 1 |
| Задание 2 | | | |
| 1 | Демонтаж металлочерепицы и доборных элементов | м.кв | 716,88 |
| 2 | Демонтаж ограждений | м.пог. | 83 |
| 3 | Демонтаж пароизоляционного слоя | м.кв | 716,88 |
| 4 | Демонтаж утеплителя (60% площади кровли) | м.кв | 430,48 |
| 5 | Монтаж обрешетки под основания под утеплитель (40% площади кровли) | м.кв | 286,4 |
| 6 | Монтаж гидро-пароизоляции | м.кв | 716,88 |
| 7 | Монтаж утеплителя 200мм | м.кв | 716,88 |
| 8 | Монтаж гидроизоляционной мембраны | м.кв | 716,88 |
| 9 | Монтаж контррейки | м.кв | 716,88 |
| 10 | Монтаж обрешетки | м.кв | 716,88 |
| 11 | Монтаж профлиста с доборными элементами | м.кв | 716,88 |
| 12 | Герметизация примыканий (окна и вентиляция) | м.пог | 74 |
| 13 | Монтаж ограждений | м.пог. | 83 |
| 14 | Вывоз мусора | шт | 1 |
| 15 | Доставка | условная единица | 4 |
| 16 | Подъем материала | условная единица | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Количество** | **Цена** | **Итого** |
| 1 | Усиление стропильной системы с частичной заменой обрешетки (участки до 10м2) | Шт. | 4 | 27500 | 110000 |
| 2 | Монтаж элементов ендовы | п.м. | 10 | 3200 | 32000 |
| 3 | Точечный ремонт кровли | шт. | 1 | 38000 | 38000 |
| Всего 180000 | | | | | |

Здание 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Количество | Стоимость за единицу | Итого |
| Демонтаж металлочерепицы и доборных элементов | 716.88 | 140р/м.кв | 100363.20 |
| Демонтаж ограждений | 83 | 238 р/м.пог. | 19754 |
| Демонтаж пароизоляционного слоя | 716.88 | 40 р/м.кв | 28675.20 |
| Демонтаж утеплителя (60% площади кровли) | 430.48 | 130р./м.кв | 55962.40 |
| Монтаж обрешетки под основания под утеплитель (40% площади кровли) | 286.4 | 174 р./м.кв | 49899.60 |
| Монтаж гидро-пароизоляции | 716.88 | 155 р./м.кв | 111116.40 |
| Монтаж утеплителя 200мм | 716.88 | 185 р./м.кв | 132622.80 |
| Монтаж гидроизоляционной мембраны | 716.88 | 160 р./м.кв | 114700.80 |
| Монтаж контррейки | 716.88 | 45 р./м.кв | 32259.60 |
| Монтаж обрешетки | 716.88 | 175 р./м.кв | 125454 |
| Монтаж профлиста с доборными элементами | 716.88 | 545 р./м.кв | 390699.60 |
| Герметизация примыканий (окна и вентиляция) | 74 | 685 р./м.пог. | 50690 |
| Монтаж ограждений | 83 | 680 р./м.пог. | 56440 |
| Вывоз мусора | 1шт | 14700 | 14700 |
| Доставка | 4 | 14700 | 58800 |
| Подъем материала | 4 | 22000 | 88000 |
| **Итого** | итого |  | 1430137.60 |