Техническое задание

на поставку манометров

Заказчик: Искательское муниципальное унитарное предприятие «Посжилкомсервис».

Юридический адрес:166700 Автономный округ Ненецкий, район Заполярный, рабочий посёлок Искателей, ул. Губкина, д. 15.

Предмет закупки: поставка манометров (далее – «Товар»).

Условия и срок поставки: Доставка Товара осуществляется любым доступным способом силами и за счет Поставщика на склад Покупателя в рабочее время по адресу: Автономный округ Ненецкий, район Заполярный, рабочий посёлок Искателей, склад ИМУП «ПЖКС» в районе ул. Тиманская, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Цена Товара должна включать стоимость доставки по адресу склада Заказчика.

Условия оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки и подписания Сторонами оригинала товарной накладной или универсального передаточного документа на  товар, на основании оригиналов счета-фактуры, счета на оплату.

Технические требования к товару:

| № п/п | Наименование, тип, марка | Основные показатели, технические параметры | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр ТМ 510Р (0,1МПа) (или эквивалент) | Манометр технический ТМ-510Р — измерительный прибор общего назначения. С помощью изделий контролируют состояние пара, жидкостей и газов, работающих при температуре до 150 ˚C. Среда не должна быть вязкой, образовывать кристаллы, вступать в химическую реакцию с медными сплавами. Измеритель используют при температуре окружающей обстановки — -50+60 ˚С. Тип присоединения: резьбовое; Присоединительный размер: G1/2; Диаметр корпуса: 100мм; Максимальное давление: 0,1 МПа; Класс точности: 1,5; Материал корпуса: сталь; Степень защиты корпуса: не менее IP54; Температура рабочей среды: от -50 до +150 ˚С; Межповерочный интервал: не менее 2 года; Чувствительный элемент: медный сплав; | шт. | 10 |
| 2 | Манометр ТМ 510Р (0,6МПа) (или эквивалент) | Манометр технический ТМ-510Р — измерительный прибор общего назначения. С помощью изделий контролируют состояние пара, жидкостей и газов, работающих при температуре до 150 ˚C. Среда не должна быть вязкой, образовывать кристаллы, вступать в химическую реакцию с медными сплавами. Измеритель используют при температуре окружающей обстановки — -50+60 ˚С. Тип присоединения: резьбовое; Присоединительный размер: G1/2; Диаметр корпуса: 100мм; Максимальное давление: 0,6 МПа; Класс точности: 1,5; Материал корпуса: сталь; Степень защиты корпуса: не менее IP54; Температура рабочей среды: от -50 до +150 ˚С; Межповерочный интервал: не менее 2 года; Чувствительный элемент: медный сплав; | шт. | 50 |
| 3 | Манометр ТМ 510Р (1МПа) (или эквивалент) | Манометр технический ТМ-510Р — измерительный прибор общего назначения. С помощью изделий контролируют состояние пара, жидкостей и газов, работающих при температуре до 150 ˚C. Среда не должна быть вязкой, образовывать кристаллы, вступать в химическую реакцию с медными сплавами. Измеритель используют при температуре окружающей обстановки — -50+60 ˚С. Тип присоединения: резьбовое; Присоединительный размер: G1/2; Диаметр корпуса: 100мм; Максимальное давление: 1 МПа; Класс точности: 1,5; Материал корпуса: сталь; Степень защиты корпуса: не менее IP54; Температура рабочей среды: от -50 до +150 ˚С; Межповерочный интервал: не менее 2 года; Чувствительный элемент: медный сплав; | шт. | 100 |

Требования к поставке товара:

-Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен находиться под арестом, иметь каких-либо ограничений и/или обременений, а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен;

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1875 от 23.12.2024г., на Товар не должны быть установлены меры о запрете закупок, либо ограничение закупок.

- Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям установленным законодательством РФ, в том числе действующим регламентам Таможенного союза в том случае, если поставляемый товар подпадает под их действие.

- Поставляемый товар должен быть новым не ранее2 квартала2025 года выпуска, ранее не использованным, недолжен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используются;

- Отгрузка товара сопровождается товарной накладной, счётом-фактурой, актом приёма-передачи, счётом на оплату, УПД и другими платёжными документами, а так же сопроводительные документы от производителя. В установленных законодательством Российской Федерации случаях предоставляет Заказчику на товар: сертификат (декларацию) соответствия, регистрационное удостоверение и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- Доставка товара в адрес указанный Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика. Поставщик за сутки до поставки товара обязан письменно или другим доступным способом информировать Заказчика о намерениях отгрузки;

- Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора поставки;

- Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и соответствовать международным стандартам упаковки, отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации;

- Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или предоставлением иного надлежащего документа.

- Гарантийный срок на поставляемый товар, предоставляемый Поставщиком, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара, но не менее чем срок гарантии, предоставляемый производителем товара.

- Предоставление гарантий Поставщика и производителя товара осуществляется вместе с поставкой товара.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличие сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

-Все необходимые инструкции и сопроводительные документы на товар должны быть на русском языке.

- В период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счётвыполнить гарантийный ремонт либо заменить некачественный или вышедший из строя товар, в результате поставки товара ненадлежащего качества, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Поставщика или производителя товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого требования в письменной форме.

- В случае отказа Поставщика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе привлечь эксперта, экспертную организацию. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Расходы на экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

В случае, если в настоящем техническом задании, проекте договора, извещении включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, промышленных образцов, наименований происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считать ничтожными.

Начальник СЭиТО  _____________  Ю.Г. Яровый