Добрый день!

1. Уточните, пожалуйста, ГОСТ трубы (10704 или 8732)

**ГОСТ 10704**

2. Уточните, пожалуйста, какой длины плечи у отводов (500 или 1000 мм)

**500 мл**

3. Уточните, пожалуйста, состав КЗС

**стандартный для ППУ труб**