ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технологического оборудования

- Описание предмета закупки

| № пп | Наименование Товара |  | Основные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу Товара в руб. с НДС __% | Стоимость Товара в руб. с НДС __% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комбинированная установка механической очистки сточных вод (решетка-песколовка) КУМО серии КУМО-10/1100-345МЗ. Модель: КУМО(1)-216.3.Ш.00.00.00.000 |  | Материал изготовления установки - сталь AISI 316 Производительность до 216 м3/час, установленная мощность не более 4,3 кBт, в комплекте со шкафом управления и воздуходувкой | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Установка механической очистки сточных вод УМОсерии УМО-5/2000-345МЗ. Модель: УМО(Ш)-60.Х-345МЗ |  | Материал изготовления установки - сталь AISI 316 Производительность до 60л/с (216 м3/час), , установленная мощность не более 1,5 кBт, в комплекте со шкафом управления. | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Шнековая установка обезвоживания осадка ШУОО серии ШУОО-131/404-345МЗ Модель: ШУОО-352.00.00.00.000 |  | Производительность до 10 м3/час, установленная мощность 2,95 кВт, в комплекте со шкафом управления | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Тележка ручная передвижная СБО-1000.Х.2.05.03.07.000 |  | Материал изготовления: Ст3 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Рельсовый путь под тележку СБО-1000.Х.2.05.03.06.000 |  | Материал изготовления: Ст3 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Оплата за Товар по настоящему Техническому заданию производится Покупателем в следующем порядке:

2.1. Авансовый платеж в размере _1/6 от суммы заключенного договора___________(______________________________) рубл__ ______ копеек, включая НДС (____ %), Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора

2.2. Второй платеж в размере __1/6 от суммы заключенного договора _______ (_______________________________________) рубл__ __ копеек, включая НДС (20%), Покупатель оплачивает до 30.06.2025г.;

2.3. Третий платеж в размере ____1/6 от суммы заключенного договора __________ (_______________________) рубл__ 00 копеек, включая НДС (20%), Покупатель оплачивает до 30.07.2025г.;

2.4. Четвертый платеж в размере _1/6 от суммы заключенного договора _____________ (_______________________) рубл__ __ копеек, включая НДС (20%), Покупатель оплачивает до 30.08.2025г.;

2.5. Пятый платеж в размере _____1/6 от суммы заключенного договора _________ (_______________________) рубл__ __ копеек, включая НДС (20%), Покупатель оплачивает до 30.09.2025г.;

2.6. Окончательный расчет в размере ___1/6 от суммы заключенного договора ___________ (_______________________) рубл__ __ копеек включая НДС (20%), Покупатель производит на расчетный счет Поставщика до 20.10.2025г.

3. Срок передачи Товара Покупателю – по 10.11.2025г. Срок передачи Товара, действителен при условии оплаты Покупателем в сроки, установленные в п.2 настоящего Технического задания.

4. Условия передачи Товара:

4.1. Местом передачи Товара является Объект Заказчика, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Цветы Башкирии, д.36 (далее «Объект Покупателя»).

4.2. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара в присутствии представителя Поставщика на Объекте Покупателя, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прибытия в полном объеме автотранспорта Поставщика на Объект Покупателя.

4.3. Отгрузка Товара Покупателю производится после получения полной оплаты за Товар в соответствии с п.2. настоящего Технического задания.

4.4. Доставка Товара до объекта Покупателя осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

4.5. Погрузка Товара на транспорт Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Разгрузка Товара на Объекте Покупателя осуществляется силами и средствами Покупателя.

4.6. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем на Объекте Покупателя и подписания УПД на Товар.

4.7. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

5. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты начала эксплуатации Товара, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки (приемки) Товара Покупателю, а если приемка не осуществлена Покупателем в срок, установленный п.4.2. настоящего Технического задания, 18 (восемнадцать) месяцев с последнего дня истечения данного срока.

6. Иные условия:

6.1. Размер платы за хранение Товара, (п. 3.7. Договора) определяется из расчета:

- в первые 60 (шестьдесят) дней хранения - 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в месяц, за каждый квадратный метр занимаемой площади, используемой под хранимый Товар;

- начиная с 61 (шестьдесят первого) дня хранения - 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в месяц, за каждый квадратный метр занимаемой площади, используемой под хранимый Товар.

В случае, если Товар хранится более года, размер платы за ответственное хранение Товара подлежит ежегодному увеличению на 10% от размера платы за хранение Товара.

Стороны согласовали, что размер занимаемой площади рассчитывается исходя из габаритов Товара, указанных в направляемом Поставщиком Покупателю уведомлении о готовности Товара к передаче Покупателю (п.3.1. Договора).

Поставщик вправе приостановить выдачу Товара с хранения до момента полного погашения образовавшейся задолженности за хранение Товара.