**Раздел II
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

# **на поставку гипохлорита натрия марки А в канистрах (ГОСТ 11086-76) для объектов ООО «Гранель Инжиниринг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пункта** | **Информация** |
|  | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров | Поставка гипохлорита натрия марки А в канистрах (ГОСТ 11086-76) |
|  | Цель оказания услуг, работ, поставки товаров | Для очистных сооружений бытовых стоков и водозаборных сооружений, для комплексной многоэтажной и средне этажной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|  | Наименование производственного объекта и его расположение, адрес поставки | Очистные сооружения бытовых стоков и водозаборный узел ЭУ ВКХ ООО «Гранель Инжиниринг»:**Адрес поставки №1 -** Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, бульвар Тенистый, стр. 15А/1 **Адрес поставки №2 -** Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ЖК «Высокие Жаворонки», д.5, стр.1 **Адрес поставки №3 -** между снт «Военнослужащий» и ул. Тенистый бульвар, д. 8.**Адрес поставки №4 -** Новая РигаКрасногорск. д.Глухово ул.Романовскаяд.29,стр.3  |
|  | Срок оказания услуг, работ, поставки товаров | В соответствии с ориентировочным графиком поставки (указан в Приложении № 1 к Техническому заданию).  |
|  | Порядок оказания услуг работ, поставки товара  | * Доставка осуществляется согласно графику поставки (Приложение №1) с предварительным согласованием даты поставки с ответственным мастером участка на объекте по телефону или электронной почте.
* Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Разгрузку осуществляет Поставщик.
* Доставка производится в канистрах по 28 кг.
* Маркировка тары в соответствии с ГОСТ 31340-07.

В случае отсутствия заявки от Заказчика, поставка не производится. У Заказчика отсутствует обязанность выбрать весь объем поставки Товара в срок поставки Товара. |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2  | ОКПД2 20.13.32.110 ОКВЭД 20.13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Гипохлорит натрия марки А |
| 1 | Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета |
| 2 | Коэффициент светопропускания, %, не менее | 20 |
| 3 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм, не менее | 190 |
| 4 |  Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм | 10-20 |
| 5 | Массовая концентрация железа, г/дм, не более | 0,02 |

 |
|  | Состав закупки и количество | График поставки и количество указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. Дата поставки товара плюс минус 1 (один) рабочий день.  |
|  | Исходные данные для договора | Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в случае если Поставщик нарушит указанный график поставки на срок более 3 (трех) календарных дней, от заявленной в графике поставки даты доставки, без согласования такого нарушения с Заказчиком в письменном виде в виде ответного исходящего письма на письменный входящий запрос об изменении даты поставки, предусмотренного графиком. |
|  | Гарантийный срок на Товар/оборудование  | 100% гарантия в течение 6 (шесть) месяцев с даты изготовления (на основании паспорта качества), но не менее 2-х месяцев со дня поставки Товара. Некачественная продукция подлежит замене в течение 14 дней с момента предъявления соответствующего требования.  |
|  | Требования к наличию лицензии, безопасности выполнения работ | * сертификат соответствия продукции и документы, подтверждающие его: протокол лабораторных испытаний, на основании которых выдан сертификат;
* декларация Соответствия Таможенного Союза ТР ТС, в которой прописано происхождение
* экспертное заключение аккредитованной лаборатории о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам с подтверждением области применения: в качестве реагента для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и бытового пользования;
* технические условия (ТУ) производителя с подтверждением области применения: в качестве реагента для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и бытового пользования;
* паспорт безопасности производителя на продукт (может входить в ТУ;
* свидетельство о государственной регистрации продукции, подтверждающее, что продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования.
 |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | * товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД);
* счет-фактура;
* счет на оплату;
* паспорт качества товара с синей печатью Организации -поставщика.
 |
|  | Ориентировочная стоимость закупки/работ/услуг | Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой, в том числе стоимость доставки, разгрузки и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. |
|  | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату за поставленный товар в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.  |
|  | Специалист | Инженер-технолог 2 категории эксплуатационного участка «ВКХ» Холомьев Артем Геннадьевичтел. 8-915-981-04-65 Е-mail: holomev@mail.ru |
|  | Дополнение | В состав проекта договора включено приложение на использование Сторонами ЭДО, которое заключается, если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. |

|  |  |
| --- | --- |
| Исп. / Инженер-технолог 2 категории эксплуатационного участка «ВКХ» Холомьев Артем Геннадьевичтел. 8-915-981-04-65  |  |

Согласовано начальник ЭУ ВКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Осадчий А.В./

Утверждено Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Беткер А.К./