- УТВЕРЖДАЮ

- Начальник отдела материально-

- технического обеспечения

- ГАУЗ «ДГКБ №8 г. Челябинск»

Е.А. Никитина

- _____________________

- «___» __________ 2025г.

- ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!! В спецификацию, в части изменения характеристик показателя: «Функция подключения к информационной системе клиники с использованием протокола HL7 сети Ethernet для передачи данных с газово-сетевой консоли»

- в части изменения характеристик показателя: «Количество уровней громкости»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ПРОВОДИМОЙ СПОСОБОМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения

- «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»

- на право заключения договора на поставку

насосов шприцевых инфузионных

г. Челябинск, 2025 год

Приглашение принять участие в аукционе в электронной форме.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница №8 г. Челябинск» (далее – Заказчик) приглашает к участию в аукционе в электронной форме.

Аукцион в электронной форме проводится с использованием функционала электронной площадки  по правилам и регламентам данной системы, с использованием ее функционала. Для участия в аукционе в электронной форме участники аукциона в электронной форме должны быть аккредитованы на площадке в качестве полноправных участников данной системы. Участники аукциона в электронной форме должны подать свои заявки в электронном виде на площадку.

Правила проведения аукциона в электронной форме через электронную площадку определяются регламентами ее работы и соглашением участника аукциона в электронной форме с оператором данной системы.

Участник аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки должны подготовить и подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в порядке и на условиях, изложенных в настоящей аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна быть представлена Заказчику в порядке и в сроки, указанные в настоящей аукционной документации.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и дата подведения итогов аукциона указаны в настоящей аукционной документации.

Победителю аукциона в электронной форме будет направлено предложение о заключении договора на условиях, установленных в настоящей аукционной документации, и по цене, предложенной таким участником закупки.

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту - Федеральный закон №223-ФЗ), а также в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск».

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1) Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru);

2) Заказчик – государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»;

3) Комиссия - комиссия по осуществлению закупок;

4) НМЦД - начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

5) Положение о закупке - Положение о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области;

6) Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе;

7) Регламент электронной площадки - документ оператора электронной площадки, регламентирующий порядок проведения закупок на электронной площадке и деятельность оператора электронной площадки по обеспечению проведения закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

9) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки либо с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением договора. В случае, если не предусмотрено направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или размещение извещения об осуществлении закупки, определение поставщика (подрядчика исполнителя) начинается с принятия решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением договора;

10) Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

11)  Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

12) Аукцион в электронной форме – это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

- 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Аукцион в электронной форме, (далее – закупка) проводится на электронной площадке по правилам, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупке.

В случае, если правовыми актами Российской Федерации или регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными документацией о закупке правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в правовом акте Российской Федерации или регламенте электронной площадки.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если в извещении об осуществлении закупки указана начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на установленный в документации о закупке шаг аукциона НМЦД, под которой понимается в таких случаях начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, указанная в извещении и (или) документации об аукционе. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. При этом требования, касающиеся применения НМЦД, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора.

2.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

2.3.  Документация о закупке подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно с извещением об осуществлении закупки. К документации о закупке прикладывается проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупке.

2.4. Размещаемая Заказчиком информация и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте, на электронной площадке. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и документам не допускается.

2.4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и аукционной документации. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации об изменениях аукциона в электронной форме, размещённой в ЕИС и на электронной площадке.

2.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений документации о закупке в электронной форме, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

2.6. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от осуществления закупки в электронной форме, изменений, внесенных в документации об осуществлении закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке.

2.7. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

2.8. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки Заказчика, оператора электронной площадки.

2.9. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- 3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать документацию о проведении аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах массовой информации или на сайте Заказчика.

3.3. Извещение о закупке должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4. Раздела 6 Положения о закупке.

Извещение о закупке в электронной форме является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации.

3.4. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком, подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме и должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.5. Раздела 6 Положения о закупке.

3.5. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.

3.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении.

# 4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения и документации о закупке.

4.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.3. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

4.4. При осуществлении закупки направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки осуществляется с учетом требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ.

4.5. Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса на разъяснения. Размещаемые разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснения.

4.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.

- 4.7. В случае внесения изменений в документацию о закупке, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке

- 4.8. Изменения, вносимые в аукционную документацию, а также измененная редакция аукционной документации размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений.

4.9. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в аукционную документацию изменениями, которые размещены надлежащим образом.

5. ОТМЕНА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Заказчик вправе отменить проведение закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

5.2. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. Решение об отмене проведения закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

5.4. При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

5.5. По истечении срока отмены закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 6.1. Участнику закупки для участия в закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится закупка в электронной форме.

- 6.2. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется оператору электронной площадки, указанной в документации о закупке, в сроки, установленные для подачи заявок в документации о закупке.

- 6.3. Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие в закупке в электронной форме указываются в документации о закупке.

- 6.4. Заявка на участие в закупке в электронной форме должна состоять из первой части, ценового предложения и второй части.  Первая и вторая часть заявки на участие в конкурентной закупке должны содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о закупке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

6.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) предложение участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки по форме, установленной документацией о закупке, содержащее: описание конкретных показателей предлагаемого участником товара, работ, услуг.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна заполняться участником закупки по форме, установленной настоящей аукционной документацией, и в соответствии с нижеследующей инструкцией.

Инструкция по заполнению формы первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме:

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все сведения, предусмотренные формой, установленной аукционной документацией.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме не должна содержать недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающие неоднозначное и (или) двоякое толкование.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в техническом задании или спецификации (приложение №1 к Информационной карте аукционной документации), позволяющую сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара, о качестве работ, услуг и их соответствии требованиям Заказчика.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать всем показателям, указанным Заказчиком.

Количество товара, предлагаемого участником закупки, должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком. Участником закупки может быть произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара, при условии сохранения соответствия, предлагаемого участником закупки количества товара требованиям Заказчика и соответственного изменения единицы измерения товара. Наличие перерасчета при сохранении общего количества, предлагаемого участником закупки товара, не является основанием для отклонения заявки участника закупки.

3. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждой позиции объекта закупки участником закупки должны быть указаны значения всех показателей, указанных в столбце «Показатель (наименование характеристики)».

Значения показателей должны быть указаны участником в соответствии с Технической документацией, размещенной в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (при наличии).

Значения показателей должны быть указаны согласно следующим требованиям:

3.1. Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» должны быть указаны участником закупки точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не более», «не менее» и т.п.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

Возможные варианты указания показателей по столбцу «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» в предложении участника закупки:

а) в случае если показатели в технической документации производителя, техническом паспорте, инструкции пользователя и других документах на предлагаемый товар описаны в виде диапазона значений (со словами «не более», «не менее» и др.), участник закупки может указывать значения показателей диапазоном (со словами «не более», «не менее» и др.). При этом обязательно указывается ссылка «согласно техническим характеристикам производителя».

б) в случае установления Заказчиком диапазона значений показателя (не менее чем от ___ и не более чем до _), участник закупки должен указать диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый им товар. При этом диапазон значений может быть равен или шире диапазона, установленного Заказчиком.

в) в случае установления Заказчиком значения показателя с предельным значением (не менее чем ___, не более чем __), участник закупки должен указать значение, которому фактически соответствует предлагаемый им товар, при этом товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать предельным значениям показателей, указанным Заказчиком.

г) в случае установления Заказчиком показателей с допуском (конкретное значение показателя ± допуск), участник закупки должен указать такие показатели в виде - «конкретное значение показателя ± допуск», при этом значение допуска должно быть меньшим или равным значению допуска, установленному Заказчиком.

д) в случае установления Заказчиком текстового описания показателей (когда устанавливается наличие (отсутствие), соответствие (несоответствие) характеристик), участник закупки должен указать текстовое значение показателя, позволяющее сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии) и (или) соответствии (несоответствии) данной характеристики в предлагаемом им товаре.

е) в случае установления Заказчиком показателей в виде списка (когда существует возможность выбора конкретного показателя из списка заданных), участник закупки должен указать значения показателей из списка в полном объеме (не менее установленного Заказчиком количества показателей). Если Заказчиком установлено, что товар должен обладать одним значением из списка показателей, участник закупки должен указать 1 (одно) конкретное значение показателя из списка, установленного Заказчиком.

ж) в случае изменения участником закупки показателей «Фасовка» и (или) «Упаковка», участником закупки должен быть соответственно произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара и изменение единицы измерения.

3.2. Характеристики из столбца «Показатели, которые не могут изменяться» должны быть указаны участником закупки без изменений в соответствии со значениями, установленными Заказчиком.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен в точности соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара:

а) для подтверждения происхождения товаров, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

или

б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.

или

в) документом, подтверждающим происхождение товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров (по 31 августа 2025 г. включительно).

Предложение участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», а также слов «не менее» и «не более».

Также в заявке участника закупки не должно содержаться недостоверных сведений о предлагаемых к поставке товарах. Указание недостоверных сведений в отношении товаров или сведений об участнике влечет за собой отклонение заявки участника закупки и самого участника закупки.

6.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) следующую информацию и документы:

1.1.  Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

В случае, если от имени участника закупки действует представитель по доверенности, то заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную участником закупки (если участником закупки является индивидуальный предприниматель), либо подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом и заверенную печатью участника закупки (при ее наличии). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным участником закупки либо руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на подписание доверенности;

1.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (информация об установлении требования указана в Информационной карте закупки).

Если информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявка участника закупки, вторая часть которой не содержит копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае установления заказчиком в документации о закупке обязанности участников закупки представить в составе второй части заявки копии таких документов), признается соответствующей требованиям документации о закупке, при условии, что комиссия может однозначно определить соответствие участника  требованиям, установленным в документации о закупке.

1.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке (информация об установлении требования указана в Информационной карте закупки).

В связи с тем, что комиссия при рассмотрении заявок участников закупок может беспрепятственно пользоваться Государственным реестром медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, размещенным на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти – Росздравнадзора, заявка участника закупки, вторая часть которой не содержит копию регистрационного удостоверения на предлагаемый участником товар (в случае установления заказчиком в документации о закупке обязанности участников закупки представить в составе второй части заявки копии регистрационных удостоверений на предлагаемый участником товар), признается соответствующей требованиям документации о закупке при наличии в первой части заявки информации о реквизитах регистрационного удостоверения на предлагаемый участником товар, наименовании товара, сведений о его производителе и при условии, что комиссия может однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации о закупке.

6.7. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в форме. В случае подачи участником аукциона в электронной форме двух и более заявок на участие в аукционе в электронной форме при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника возвращаются этому участнику.

6.8. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), то такие лица не вправе участвовать в такой закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

6.9. Подача заявок осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения и документации о закупке и прекращается во время и в день окончания срока подачи заявок, установленные в документации о закупке. Прием заявок на участие в закупке прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в документации о закупке.

6.10. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

6.11. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в документации о закупке, те или иные документы (справки), требующие их получение в государственных органах, то участник закупки вправе предоставить копию письма (обращения) в государственные органы или иной документ, подтверждающий факт такого обращения участника закупки.

6.12. Документы для участия в аукционе в электронной форме должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия участников, товаров (работ, услуг), предлагаемым им, предъявленным в документации требованиям.

6.13. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом, заверенный перевод оригинала на русский язык.

6.14. В случае если в ходе рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме  выявлено отсутствие в такой заявке документов, предоставление которых одновременно требовалось оператором электронной площадки для прохождения (получения) аккредитации на электронной площадке таким участником закупки (учредительные и иные документы), Заказчик имеет право самостоятельно, посредством функционала электронной площадки, выгрузить такие документы из аккредитационных  сведений участника закупки и принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при условии, что предоставление таких документов в составе заявки участника является обязательным в соответствии с требованиями аукционной документации, а также при условии, что функциональные возможности электронной площадки дают возможность осуществить указанные в настоящем пункте действия.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

7.1. При проведении аукциона в электронной форме к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (информация об установлении требования указана в Информационной карте закупки);

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

7.2. При проведении аукциона в электронной форме к участникам закупки предъявляются также иные  требования:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (информация об установлении требования указана в Информационной карте закупки);

4) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (информация об установлении требования указана в Информационной карте закупки);

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.3. При проведении закупки требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.

7.4. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с участником закупки осуществляется на любом этапе проведения закупки и в любой момент до заключения договора, если Заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 7.1-7.2 (при установлении таких требований) и (или) товар, работа, услуга, предложенные в заявке на участие в закупке не соответствуют требованиям документации о закупке или участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям и (или) о соответствии товара, работы, услуги, предложенной в заявке на участие в закупке, требованиям документации о закупке.

7.5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного по результатам проведения закупки, по основанию, предусмотренному пунктом 7.4 настоящего раздела, Заказчик размещает в ЕИС решение об отказе от заключения договора, содержащее информацию о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт (при их наличии), в день принятия этого решения. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю.

### 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### 8.1. Аукцион в электронной форме - это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).

8.2. В случае, если в извещении об осуществлении закупки указана начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на установленный в документации о закупке шаг аукциона НМЦД, под которой понимается в таких случаях начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, указанная в извещении и (или) документации об аукционе. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

8.3. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

8.4. После окончания срока подачи заявок аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

2) проведение аукциона в электронной форме;

3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов такого аукциона.

8.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными нормами Федерального закона № 223-ФЗ, извещением и документацией, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме.

8.5. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными нормами Федерального закона № 223-ФЗ извещением и документацией.

8.6. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать трех рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

8.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме аукционная комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

8.8. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме со ссылкой на положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии, итогового решения комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;

4) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

8.9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий за днем окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик.

8.10. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники закупки, чьи первые части заявок признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

8.11. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых предложений с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦД или начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим участником ценовому предложению или большее чем оно, а также ценовое предложение, равное нулю;

4) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение в случае, если оно подано этим участником закупки;

6) участник закупки вправе подать ценовое предложение независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 3 - 5 пункта Положения о закупке;

7) в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения размера платы за право заключить договор на величину в пределах «шага аукциона»;

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается НМЦД либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.

8.12. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи ценовых предложений, а также десять минут после поступления последнего ценового предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего ценового предложения. Если в течение указанного времени ни одного более низкого ценового предложения не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

8.13. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой его участник вправе независимо от «шага аукциона» подать ценовое предложение не ниже, чем последнее минимальное ценовое предложение с учетом требований, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 13.11 Положения о закупке.

8.14. В случае проведения аукциона в электронной форме, в течение одного часа после окончания аукциона в электронной форме оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи предложений о цене договора, содержащий дату, время начала и окончания подачи предложений о цене договора, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

8.15. В течение часа после завершения аукциона оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок участников аукциона в электронной форме, в том числе участников, не участвовавших в аукционе (не подавших ценового предложения).

8.16. В случае проведения аукциона в электронной форме, в течение часа после размещения в ЕИС протокола подачи предложений о цене договора оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол подачи предложений о цене договора и вторые части заявок участников аукциона в электронной форме, в том числе участников, не участвовавших в аукционе (не подавших ценового предложения).

8.17. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме не может превышать трех рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

8.18. В случае, проведения аукциона в электронной форме, рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов аукциона в электронной форме осуществляется в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и протокола подачи предложений о цене договора.

8.19. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений о ценовых предложениях, в том числе о ценовых предложениях, указанных в подпункте 8 пункта 13.11 Положения о закупке, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений, предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме, и ценовых предложений, указанных в подпункте 8 пункта 13.11 Положения о закупке. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в аукционе в электронной форме, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в аукционе в электронной форме, которая поступила ранее других таких заявок.

8.20. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер:

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

8.21. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме (итоговый протокол), который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке со ссылкой на положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

в) решения каждого члена комиссии, итогового решения комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;

6) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

8.22. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

8.23. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за исключением случаев проведения аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты МСП, отражаются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме (итоговом протоколе), который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 13.18 Положения о закупке.

8.24. В случае, если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по НМЦД или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей НМЦД. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

8.25. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, вторая часть такой заявки направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме отражаются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме (итоговый протокол), который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 13.18 Положения о закупке.

8.26. В случае, если вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, Заказчик направляет соответствующему участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по НМЦД или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей НМЦД. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

8.27. Аукцион в электронной форме может быть одноэтапный, тогда порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме происходит в один этап. Комиссия рассматривает одновременно первые и вторые части заявок, при этом срок рассмотрения заявок составляет не более трех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, остальные этапы происходят в соответствии с Положением о закупке.

8.28. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / НМЦД / суммы цен единиц товара, работы, услуги или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей НМЦД / начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

8.29. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом договор заключается только после внесения на счет Заказчика, указанный в документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о закупке.

8.30. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 38 пункта 17.1 Положения о закупке.

8.31. Аукцион в электронной форме, осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом для проведения аукциона в электронной форме, а также с соблюдением требований норм Федерального закона № 223-ФЗ.

8.32. Аукцион признается несостоявшимся в случае:

1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

2) по результатам проведения аукциона все заявки на участие в закупке отклонены;

3) на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в закупке;

4) по результатам проведения аукциона отклонены все заявки на участие в закупке, за исключением одной заявки на участие в закупке;

5) по результатам проведения аукциона от заключения договора уклонились все участники закупки.

8.33. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому принято в соответствии с Положением о закупке.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9.1. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

9.2. В течение двух рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий его исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке.

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

6) изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9.3. В течение пяти рабочих дней после размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает его на электронной площадке вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении о закупке, либо размещает протокол разногласий.

9.4. В течение пяти рабочих дней после размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора участник закупки, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих правил:

- участник закупки вправе направить протокол разногласий не более одного раза;

- участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и (или) своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов;

- при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для заключения договора, предусмотренный п.9.1. настоящего раздела.

9.5. В течение двух рабочих дней после размещения участником закупки на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

9.6. В течение двух рабочих дней после размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных п. 9.4. настоящего раздела, участник закупки размещает на электронной площадке подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, указанный проект договора, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица.

9.7. В течение двух рабочих дней после размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким участником соответствующего требованиям извещении о закупке обеспечения исполнения договора, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, но не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

С момента размещения на электронной площадке подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.

9.8. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

9.9. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в срок и в порядке, предусмотренные настоящим разделом, не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, либо не предоставил Заказчику подписанный договор и при этом не направил Заказчику, в порядке, предусмотренном извещением о закупке, протокол разногласий, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в извещении о закупке).

9.10. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в итоговом протоколе присвоен следующий порядковый номер. В проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- Участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вправе подписать проект договора в порядке, установленном извещением о закупке, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением о закупке. Этот участник считается уклонившимся от заключения договора в случае, если при подписании договора не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора. Такой участник признается отказавшимся от заключения договора в случае, если в срок, установленный Заказчиком, он не подписал проект договора и не направил протокол разногласий. В случае, если этот участник признан уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в итоговом протоколе присвоен следующий порядковый номер. Заказчик вправе направить проект договора следующему участнику закупки в порядке очередности присвоения порядковых номеров в итоговом протоколе, в случае уклонения или отказа от заключения договора участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен меньший порядковый номер.

Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров, направляются Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ.

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК.

10.1  При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

10.2. Заказчик в случае принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

1) применяет:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки 
(в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) требование к участникам закупки о предоставлении информации и документов, которые подтверждают страну происхождения товара.

10.3. Заказчик при осуществлении закупки товара:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупок товара, предусмотренного пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на поставку такого товара;

б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупок товара, предусмотренного пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении товара российского происхождения, предусмотренного пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на 15% ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15% ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. «а» п. 3 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заключает договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. «а» п. 3 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) при исполнении договора вправе заменить товар исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

10.4. В случае установления Правительством Российской Федерации случаев, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам 
их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

10.5. Заказчик при осуществлении закупки работы, услуги:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупки такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупки такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении такой работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, предусмотренного пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на 15% ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15% ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. «а» п. 3 ч. 5 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заключает договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. «а» п. 3 ч. 5 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) осуществляет перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

## 11. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке дополнительно должны быть предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в извещении о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

12. ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ

Любой участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. Информационная карта закупки

| № п/п | Наименование | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Аукцион в электронной форме |  |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Наименование: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск» Почтовый адрес, место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, 2 Адрес электронной почты: dgkb8@mail.ru Ответственное лицо за описание объекта закупки: Аверин Андрей Петрович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (351)722-15-76 Ответственное лицо за заключение Договора: начальник отдела материально-технического обеспечения, Никитина Елена Алексеевна, тел. (351) 722–15-69 |  |
| 3 | Предмет договора, количество поставляемого товара, краткое описание предмета закупки ОКПД 2 | Шприцевой инфузионный насос, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Информационной карте закупки) и проекта договора (приложение №3 к Информационной карте закупки). 32.50.13.160 |  |
| 4 | Место поставки товара, условия и сроки (периоды) поставки товара | Место поставки: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика (место поставки Товара): Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница №8 г. Челябинск», 454047 г. Челябинск, ул. Дружбы, 2. Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. |  |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора Обоснование начальной (максимальной) цены договора | 4 247 206,00 (Четыре миллиона двести сорок семь тысяч двести шесть рублей 00 копеек). В соответствии с приложением №2 к Информационной карте закупки |  |
| 6 | Порядок формирования цены договора | В цену договора входит: - стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен); - расходы Поставщика на перевозку, доставку товара на территорию Заказчику, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей; - прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора. |  |
| 7 | Порядок, сроки и форма оплаты товара | Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком после поставки Поставщиком соответствующей партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств. |  |
| 8 | Место и порядок предоставления документации о закупке | Место предоставления документации: Электронная торговая площадка РЭСТ https://r-est.ru/ и Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru) Порядок предоставления документации: В электронной форме на электронной торговой площадке РЭСТ https://r-est.ru/ и Официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru) |  |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов, адрес электронной площадки | - Порядок подачи: - В соответствии с п.6. разд. I настоящей документации и Регламентом торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» на электронной торговой площадке РЭСТ https://r-est.ru/, размещенным в сети «Интернет». Адрес электронной площадки: https://r-est.ru/ Дата и время начала подачи заявок: «13» мая 2025 г. время с момента размещения документации в ЕИС. Дата и время окончания срока подачи заявок: «16» июня 2025г., 09-00 по местному времени (07-00 по московскому времени). Порядок подведения итогов: В соответствии с п.8 разд. I настоящей аукционной документации и Регламентом торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» на электронной торговой площадке РЭСТ https://r-est.ru/, размещенным в сети «Интернет». |  |
| 10 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: |  |  |
| Дата и время рассмотрения предложений на участие в аукционе в электронной форме |  |  | «17» июня 2025г., 11-00 по местному времени (09-00 по московскому времени). |
| Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме (этапа) Величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе проведения аукциона в электронной форме («шаг аукциона») |  |  | Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная торговая площадка РЭСТ https://r-est.ru/ Дата и время проведения аукциона в электронной форме: «18» июня 2025г., 11-00 по местному времени (09-00 по московскому времени). Составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов НМЦД При заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются путем применения Заказчиком понижающего коэффициента к начальным ценам единиц товаров (работ, услуг), указанным в документации о закупке. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления суммы единичных цен, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на сумму начальных единичных цен, указанную в извещении об осуществлении закупки. |
| Дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме |  |  | «19» июня 2025г., 14-00 по местному времени (12-00 по московскому времени). |
| 11 | Размер и порядок предоставления обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению | Не установлены |  |
| 12 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской или независимой гарантии | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: 5 % - 212 360 руб. 30 коп. 1) Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. 2) Обеспечение исполнения договора распространяется, в том числе на обязательства Поставщика по уплате пени, штрафов, предусмотренных договором, а также по возмещению убытков, причиненных Заказчику, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору. 3) Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в виде внесения денежных средств или предоставлением банковской или независимой гарантии. 4) Выбор способа обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки или документации о закупке. 5) Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица. 6) Реквизиты лицевого счета для учета операции со средствами, поступающими во временное распоряжение заказчика (данные счета для зачисления обеспечения договора) Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск» 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, 2 Тел.8 (351) 722-15-69 ИНН 7450006213 КПП 746001001 ОГРН 1027402818178 Минфин Челябинской области ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск» ИНН 7450006213 КПП 746001001 ОКАТО 75401372000 ОКПО 32551061 ОГРН 1027402818178 ОКТМО 75701330 л/сч 30301607033ВР КБК 00000000000000000510 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Челябинской Области г. Челябинск БИК 017501500, р/сч. 03224643750000006900 Кор/сч. 40102810645370000062 7) Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора осуществляется после исполнения сторонами своих обязательств в течение не более 10 (десяти) рабочих дней. 8) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании письменного обращения участника о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленного Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат банковской или независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 9) Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковские или независимые гарантии соответствующей требованиям, указанным в извещении о закупке и законодательстве. 9.1) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору, в том числе обязательств принципала по уплате пени, штрафов, предусмотренных договором, а также по возмещению Заказчику убытков, возникших вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по договору. б) описание обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; в) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; д) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; е) условие о том, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование и документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (заверенную копию решения об избрании, приказа о назначении, доверенности); ж) условие о том, что платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в срок не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после обращения Заказчика. з) в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным условиям или делающих вышеизложенные условия неисполнимыми. и) в банковской гарантии должно быть указание на срок действия банковской гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного документацией о такой закупке; 9.2) Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии, выданные гарантами, предусмотренными частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: а) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; б) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации). 9.2.1) Независимая гарантия должна быть безотзывной (независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом) и должна содержать: а) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику (бенефициару) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору, в том числе обязательств принципала по уплате пени, штрафов, предусмотренных договором, а также по возмещению заказчику (бенефициару) убытков, возникших вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по договору. б) описание обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией; в) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; г) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного документацией о такой закупке; д) условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком (бенефициаром) до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику (бенефициару) неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии; е) не должна содержать условие о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. ё) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, с которым заключается договор, требованиям, предусмотренным настоящей документацией о закупке, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 9.2.3) независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 г. №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать дополнительные требования, установленные указанным Положением о независимых гарантиях. 9.2.4) В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным условиям или делающих вышеизложенные условия неисполнимыми. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику надлежащее обеспечение исполнения договора, участник закупки, с которым заключается договор, признаётся уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются (если применимо). 10) Победитель закупки обязан самостоятельно контролировать подачу информации для включения независимых гарантий в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона о контрактной системе, иных информации и документов, предусмотренных Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", осуществляется в соответствии с указанными Правилами. 11) В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы начисленных и неоплаченных Поставщиком пени, штрафов из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора, или обратиться с требованием об их уплате по банковской или независимой гарантии. В случае, если размер начисленных Поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке. |  |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие аукционе в электронной форме | Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1.1. предложение участника аукциона в электронной форме в отношении объекта закупки по форме, установленной документацией о закупке, содержащее описание конкретных показателей предлагаемого (ых) участником товара, работ, услуг. Предложение участника аукциона в электронной форме в отношении объекта закупки должно заполняться участником закупки по форме, установленной настоящей аукционной документацией (Приложение № 4 к Информационной карте закупки), и в соответствии с Инструкцией, указанной в п.6.5 разд. I настоящей аукционной документации. 1.2. Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Наименование страны происхождения товара: а) для подтверждения происхождения товаров, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок; или б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; или в) документом, подтверждающим происхождение товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующую информацию и документы: 1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; -не установлено 2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным извещением (согласно рекомендованной форме Приложению №6 к информационной карте), а именно: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупки; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 3. В соответствии с п.7.4. Положения о закупке, предъявляются к участникам закупки также иные требования, в том числе: а) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) , предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; б) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; в) копии документов, подтверждающих соответствие товара (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару (услуге) и представление указанных документов предусмотрено извещением о аукционе в электронной форме- не установлено. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в соответствии с требованиями Заказчика, установленными в документации о закупке, те или иные документы (справки), требующие их получение в государственных органах, то участник закупки вправе предоставить копию письма (обращения) в государственные органы или иной документ, подтверждающий факт такого обращения участника закупки. Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия участников, товаров (работ, услуг), предлагаемым им, предъявленным в документации требованиям. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом, заверенный перевод оригинала на русский язык. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. |  |
| 14 | Обязательные требования к участникам закупки | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – не требуется; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. |  |
| 15 | Иные требования к участникам закупки | При проведении аукциона в электронной форме к участникам закупки предъявляются также иные требования: 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 3) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты – требование не установлено; 4) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора – требование не установлено; 5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |  |
| 16 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии – Не установлены. |  |  |
| 17 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник аукциона в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента появления в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке по адресу электронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. Разъяснения положений аукционной документации о закупке не должны изменять её суть. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений аукционной документации о закупке. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации: «13» мая 2025г. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки запросов о разъяснении положений аукционной документации: «06» июня 2025г. 21-00 по местному времени (19-00 по московскому времени). Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации: «11» июня 2025г. 21-00 по местному времени (19-00 по московскому времени). |  |
| 18 | ## Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: |  |  |
| 18.1 | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлен |  |
| 18.2 | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлено Ограничение, предусмотренное в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не применено заказчиком в связи с закупкой товара наименование и код ОКПД2 которого не относится к указанному в графе "Наименование товара, работы, услуги" и/или графе "Наименование товара" коду вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации и/или которые не включены в код, указанный в графе "Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. |  |
| 18.3 | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: | Не установлено |  |
| 19 | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлены |  |
| 20 | Антидемпинговые меры | Предусмотрены Если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. |  |
| 21 | Возможность Заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки | Не предусмотрена |  |
| 22 | Проект договора | В соответствии с приложением №3 к Информационной карте закупки |  |

Приложение № 1 к информационной карте закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование Оборудования / код вида медицинского изделия (при наличии) / ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование включения дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ | Единица измерения характеристики |  |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос шприцевой инфузионный, ОКПД 2 32.50.13.160 | Характеристики КТРУ |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Скорость инфузии | ≤ 2300 | Характеристика КТРУ | мл/ч |  |  |  |
|  | Объем шприца | ≥ 1 и ≤ 60 | Характеристика КТРУ | Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |  |
|  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, не более | 300х100х250 | Экономия пространства для размещения необходимой аппаратуры | мм |  |  |  |
|  | Масса, не более | 2,5 | Для размещения максимального количества аппаратуры на стойках и консолях с учетом их грузоподъемности | кг |  |  |  |
|  | Класс защиты от опасного воздействия окружающей среды, не менее | IP33 | Для защиты изделия и увеличения продолжительности его работы без ремонта и замены |  |  |  |  |
|  | Длительность работы от аккумулятора при скорости инфузии 5 мл/ч, не менее | 8 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | ч |  |  |  |
|  | Время зарядки аккумулятора, не более | 6 | Позволяет быстро перезаряжать изделие в случае проблем с электропитанием | ч |  |  |  |
|  | Размер дисплея, не менее | 2,4 | Для удобства мониторинга и управления | дюйм |  |  |  |
|  | Цветной дисплей | Наличие | Для удобства мониторинга и управления |  |  |  |  |
|  | Функция подключения к информационной системе клиники с использованием протокола HL7 сети Ethernet для передачи данных с газово-сетевой консоли | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная скорость инфузии, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Максимальная скорость инфузии, при объеме установленного шприца, не менее |  | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | 2 мл | 25 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 3 мл | 25 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 5 мл | 50 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 10 мл | 50 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 20 мл | 100 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 30 мл | 100 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 50/60 мл | 999,9 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 0,01-99,99 мл/ч, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 100,0-999,9 мл/ч, не более | 0,1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Объем инфузии, минимальный, не более | 0,1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Объем инфузии, максимальный, не менее | 9999 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Минимальный шаг объёма инфузии, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Минимальная длительность инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мин |  |  |  |
|  | Шаг установки длительности инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мин |  |  |  |
|  | Минимальная скорость болюсной инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Функция защиты от непреднамеренного болюса (функция "Антиболюс") | Наличие | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Установка скорости KVO (скорость в режиме открытой вены), в диапазоне, не уже | 0,10-3,00 | Позволяет регулировать расход препарата в зависимости от объема шприца и действия препарата | мл/ч |  |  |  |
|  | Погрешность скорости инфузии, не более | 2 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | % |  |  |  |
|  | Минимальное значение порога давления окклюзии, не более | 75 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мм рт.ст. |  |  |  |
|  | Максимальное значение порога давления окклюзии, не менее | 900 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мм рт.ст. |  |  |  |
|  | Градация уровней окклюзии для установки, не менее | 9 | С целью обеспечения более точной настройки предела давления окклюзии |  |  |  |  |
|  | Режим продувки (удаления воздуха) | Наличие | Для предотвращения попадания пузырьков воздуха |  |  |  |  |
|  | Режим болюсной инфузии | Автоматический, ручной | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Варианты задания инфузии | Инфузия с заданной скоростью, инфузия с учетом времени и/или объема, инфузия с учетом веса | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Возможность изменения скорости без остановки инфузии | Наличие | С целью настройки скорости инфузии без прерывания инфузии жизненно важных препаратов |  |  |  |  |
|  | Память последних событий, не менее | 1000 | Позволяет избежать потери данных пациента, обеспечивает возможность восстановления картины событий при сбое |  |  |  |  |
|  | Уровни громкости, не менее | 5 | Для удобства медицинского персонала и пациентов |  |  |  |  |
|  | Уровни яркости дисплея, не менее | 8 | Для удобства медицинского персонала |  |  |  |  |
|  | Ночной режим | Наличие | Для удобства медицинского персонала и пациентов |  |  |  |  |
|  | Возможность внесения данных о пациенте | Наличие | Для удобства медицинского персонала, для передачи в центральную систему |  |  |  |  |
|  | Настройка веса пациента, не менее | 0,1- 250 | Для расчета режимов по весу и/или дозе | кг |  |  |  |
|  | Сигналы системы тревожной сигнализации | Наличие | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |

Комплектация к поставке: насос, кабель 220В, зажим/крепление, инструкция к эксплуатации на русском языке.

Приложение № 2 к Информационной карте закупки

Приложение №3

ПРОЕКТ                                                                                                                              к Информационной карте закупки

ДОГОВОР №

на поставку товаров для нужд автономного учреждения

ОКПД 2 32.50.13.160

г. Челябинск		                                                                                                               «____» _________ 2025г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», в лице главного врача Лопатиной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1.  Настоящий договор заключается по результатам аукциона в электронной форме  на поставку товаров для нужд Государственное автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск» (на основании протокола №________ от________), победителем которого стал Поставщик.

1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области.

1.3. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить насосы шприцевые инфузионные (далее по тексту - товар) в соответствии с наименованием и характеристиками согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору) в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности и свободен от прав третьих лиц.

2.  Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставлять Заказчику товар надлежащего качества, соответствующий требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, и условиям настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

2.1.2. Обеспечивать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки товара, установленные изготовителем товара, необходимые для сохранения качества и безопасности поставляемого товара.

2.1.3. Поставлять товар в неповрежденной внешней упаковке (потребительской таре) и неповрежденной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара от воздействия механических и климатических факторов при его транспортировке, хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

2.1.4. Предоставлять Заказчику вместе с поставленным товаром надлежащим образом оформленные  сопроводительные документы на товар (счет на оплату, счет-фактуру (если предусмотрена),  накладную (ТН, ТТН) или УПД  в 2 экз., Акт приема-передачи товара в 2 экз. и Акт ввода оборудования в эксплуатацию в 2 экз.), гарантийный  талон  на поставляемый товар, паспорт на товар (на русском языке), инструкцию (руководство) по эксплуатации товара (на русском языке), копии регистрационных удостоверений, а также копии документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов) в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар, а также копии документов, подтверждающих страну происхождения товара.

2.1.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям настоящего договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.6. Самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах (в случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС).

2.1.7. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, в том числе адреса своего места нахождения и/или почтового адреса, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления Поставщиком в установленный срок уведомления о таких изменениях, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанные в настоящем договоре.

2.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.2.	Поставщик имеет право:

2.2.1.	Требовать от Заказчика подготовки помещения, в котором будет осуществляться ввод товара в эксплуатацию, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2.	Требовать оплаты поставленного товара в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3.	Запрашивать у Заказчика необходимую информацию по вопросам выполнения условий настоящего договора.

2.2.4. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку поставленного товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;

2.3.2.  Оплатить поставленный товар в сроки, установленные настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за своевременной и надлежащей поставкой товара Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

2.4.2. В случае обнаружения нарушений условий настоящего договора, в том числе в количестве, характеристиках, качестве, цене, упаковке товара, а также иных нарушений условий настоящего договора, отказаться от приемки товара и предъявить Поставщику соответствующую претензию.

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для оценки качества поставляемого товара и его соответствия требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных условиями настоящего договора.

2.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.6. Пользоваться иными правами, установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора установлена по результатам аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с протоколом №___________ от «___» _________20___ г. составляет ____________ рублей (_______________), в том числе НДС (если предусмотрен). Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

В случае если стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает НДС, Поставщик гарантирует Заказчику, что самостоятельно исполнит обязанность по уплате НДС в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Источник финансирования – Средства нормированного страхового запаса.

3.3.  В цену настоящего договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);

- расходы Поставщика на перевозку, доставку товара Заказчику, разгрузку, подъем на этаж, осуществление сборки и ввода поставленного товара (оборудования) в эксплуатацию, стоимость инструктажа сотрудников Заказчика правилам эксплуатации поставленного товара, расходы на выполнение гарантийных обязательств, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей;

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении настоящего договора.

3.4. Оплата товара, поставленного по настоящему договору, осуществляется Заказчиком после поставки Поставщиком соответствующей партии товара (включая его подъем на этаж, осуществление сборки и ввода его в эксплуатацию, инструктаж сотрудников Заказчика правилам эксплуатации товара) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком только с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке товара.

3.5. Датой оплаты поставленного товара является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Сроки, порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком одной партией, в период с даты заключения настоящего договора в течение 90 календарных дней.

Ввод в эксплуатацию, инструктаж сотрудников Заказчика правилам эксплуатации поставленного товара, должна быть осуществлена Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки.

Точная дата поставки согласовывается с Заказчиком по телефону и/или по электронной почте.

Место поставки ГАУЗ «ДГКБ №8 г. Челябинск» по адресу:

- г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 2.

Время поставки: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09-00 ч. до 15-30 ч. (по местному времени Заказчика).

Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке товара не позднее чем за 24 часа до момента его доставки. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты настоящего договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено уполномоченному представителю Заказчику по телефону или по электронной почте на адрес: dgkb8@mail.ru.

Контактные данные уполномоченного представителя Заказчика по приемке товара: Заведующий отделением лекарственного обеспечения и эпидемиологического контроля ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск»,  Штыхно Аниса Габидуловна

4.2. При поставке товара Заказчику Поставщик обязан выполнить разгрузочные работы, подъем товара на этаж, сборку и ввод поставленного товара (оборудования) в эксплуатацию в помещениях Заказчика, провести инструктаж сотрудников Заказчика правилам эксплуатации товара в соответствии с техническими и эксплуатационными документациями производителя (изготовителя) товара (в очной или дистанционной форме).

Ввод товара (оборудования) в эксплуатацию включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования.

4.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.4. Товар должен быть поставлен в неповрежденной внешней упаковке (потребительской таре) и неповрежденной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара от воздействия механических и климатических факторов при его транспортировке, хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

На упаковку товара должна быть нанесена маркировка или наклеена этикетка, содержащая следующие сведения о поставляемом товаре (на русском языке): наименование производителя (изготовителя) товара, его адрес, полное и сокращенное наименование товара, состав (если применимо), номер серии (код партии), срок годности товара, условия хранения товара, номер технических условий (для российских изготовителей), номер регистрационного удостоверения, знак токсичности или другой опасности (если применимо). Указанные сведения о поставляемом товаре должны быть нанесены на упаковку товара или этикетку печатным способом, обеспечивающим достаточную четкость изображения, контрастность текстового и графического материалов.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранение функциональных и эксплуатационных характеристик товара в течение всего срока его годности и должна соответствовать требованиям безопасности, установленным на товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы упаковка не могла быть вскрыта без нарушения ее целостности.

Товар в упаковке, имеющей внешние дефекты и не обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, не принимается Заказчиком и возвращается Поставщику.

4.5. При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные  сопроводительные документы на товар (счет на оплату, счет-фактуру (если предусмотрена),  накладную (ТН, ТТН) или УПД  в 2 экз., Акт приема-передачи товара в 2 экз. и Акт ввода оборудования в эксплуатацию в 2 экз.), гарантийный  талон  на поставляемый товар, паспорт на товар (на русском языке), инструкцию (руководство) по эксплуатации товара (на русском языке), копии регистрационных удостоверений, а также копии документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов) в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар, а также копии документов, подтверждающих страну происхождения товара.

4.6. Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего договора.

В день доставки товара уполномоченный сотрудник или приемочная комиссия Заказчика в присутствии представителя Поставщика (если Поставщик направил своего представителя для участия в приемке) осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на товар, а также проверку целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара, проверку товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

До подписания Заказчиком документов о приемке товар находится у Заказчика на ответственном хранении.

Уполномоченный сотрудник или приемочная комиссия Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем доставки товара и поступления документа о приемке, подписывают поступивший документ о приемке товара или оформляют мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа.

Приемка выполненных Поставщиком работ по вводу товара (оборудования) в эксплуатацию, инструктажу персонала Заказчика, осуществляется по факту их выполнения с подписанием Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию (по форме приложения №3 к настоящему договору).

4.7. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям настоящего договора Заказчик вправе провести экспертизу.

Заказчик, принявший товар без проведения экспертизы, не лишается права ссылаться на недостатки товара, которые выявляются в ходе использования поставленного товара.

Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании договоров, заключенных в установленном порядке. В этом случае Заказчик формирует техническое задание, устанавливает предмет экспертизы и перечень вопросов, подлежащих рассмотрению экспертами, экспертными организациями в ходе проведения экспертизы. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, экспертными организациями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При проведении экспертизы разрешается ведение фото- и видеосъёмки, которая может быть приложена к экспертному заключению.

Заказчик не обязан обеспечивать участие представителя Поставщика при отборе проб товара независимыми экспертами/экспертными организациями для проведения экспертизы.

По результатам проведенной экспертизы поставленного товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности товара, уполномоченный сотрудник или приемочная комиссия Заказчика составляют заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности поставленного товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Уполномоченный сотрудник или приемочная комиссия Заказчика вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности поставленного товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Заключение экспертизы прилагается к документу о приемке.

В случае обнаружения уполномоченным сотрудником или приемочной комиссией Заказчика нарушений условий настоящего договора, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, качеству и безопасности товара, установления фактов фальсификации товара, уполномоченный сотрудник или приемочная комиссия Заказчика отказываются от приемки такого товара и составляют  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего договора. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае установления Заказчиком фактов недопоставки товара и/или поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующую претензию, с приложением документов, подтверждающих обоснованность предъявленных требований. В случае правомерности требований, предъявленных Заказчиком, Поставщик обязан осуществить допоставку товара, и/или заменить товар ненадлежащего качества в требуемый Заказчиком срок.

Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Поставщик в порядке возмещения Заказчику произведенных им расходов за проведенную экспертизу, за исключением случаев, когда по результатам экспертизы установлено надлежащее качество поставленного товара.

4.8. Право собственности на товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке товара.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком только с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке товара.

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества (товара, не соответствующего требованиям настоящего договора), Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты такого товара. В случае если часть поставленного Поставщиком товара является товаром ненадлежащего качества (товаром, не соответствующим требованиям настоящего договора), Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар надлежащего качества (товар, соответствующий требованиям настоящего договора), отказаться от приема товара, не соответствующего указанным условиям, и потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества (товара, не соответствующего требованиям настоящего договора), на товар, соответствующий указанным условиям;

- отказаться от приемки всего поставленного товара.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки поставленного товара нарушения условий настоящего договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, уведомляет Поставщика об этом в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

4.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- от 25.04.1966 г. № П-7 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству;

- от 15.06.1965 г. № П-6 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству.

5. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по договору

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора в форме внесения денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере 212 360,30 руб. (Двести двенадцать тысяч ), что составляет 5% от начальной (максимальной) цены настоящего договора, либо в форме независимой гарантии, выданной  гарантом, предусмотренным  частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и оформленной в соответствии с требованиями аукционной документации (если с учетом всех переторжек ценовое предложение Поставщика на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены настоящего договора, установленной в аукционной документации, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения настоящего договора, указанный в аукционной документации).

5.2. Обеспечение исполнения настоящего договора распространяется в том числе на обязательства Поставщика по уплате пени, штрафов, предусмотренных настоящим договором, а также по возмещению убытков, причиненных Заказчику, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

5.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, возвращаются на счет Поставщика в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поставщика и при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

Возврат независимой гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

5.4. В ходе исполнения настоящего договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных настоящим договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего договора, а также изменить способ обеспечения исполнения настоящего договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области.

5.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательства по настоящему договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы начисленных и неоплаченных Поставщиком пени, штрафов из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, или обратиться с требованием об их уплате по независимой гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора.  В случае, если размер начисленных Поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения настоящего договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке.

5.6. В ходе исполнения настоящего договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных настоящим договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего договора, а также изменить способ обеспечения исполнения настоящего договора из числа способов, предусмотренных настоящим договором.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую или независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных настоящим договором. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного обязательства, начисляются пени в размере, предусмотренном условиями настоящего договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Поставщиком в денежной форме:

- пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

6.3. Поставщик при нарушении своих обязательств по поставке товара, предусмотренных настоящим договором, в том числе по замене поставленного товара ненадлежащего качества и допоставке, несет ответственность перед Заказчиком в денежной форме:

- пени в размере 0,1 % от суммы фактически просроченного исполнением обязательства за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком   обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 10 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

6.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

6.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.7. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС. В случае направления налоговым или таможенным органом в адрес Заказчика требования об уплате НДС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по уплате НДС, Поставщик обязан уплатить НДС.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует безопасность поставленного товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству товара.

7.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему договору, является новым, ранее не эксплуатировался, не подвергался ремонту и восстановлению, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановлены потребительские свойства, не имеет дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании.

7.2. Поставляемый товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан, должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

7.3. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего договора.

7.4. На поставляемый товар должен быть установлен гарантийный срок производителя (изготовителя) товара и срок гарантийного обслуживания Поставщика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими гарантийные обязательства.

Гарантийный срок производителя (изготовителя) товара должен быть указан в фирменном гарантийном талоне (гарантийном договоре) производителя (изготовителя) и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами соответствующего Акта ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все запасные части товара.

Гарантия качества товара распространяется также на все составляющие его части (комплектующие изделия).

7.5. Гарантийные обязательства производителя (изготовителя) товара должны включать безвозмездное исправление недостатков товара, выявленных в ходе его эксплуатации Заказчиком и стоимость необходимых запасных частей.

Гарантийный срок, установленный на товар, должен продлеваться на время, в течение которого товар не используется Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о выявленных недостатках товара.

7.6. Гарантийные обязательства производителя (изготовителя) товара не распространяются на неполадки и неисправности товара, возникшие в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара, либо несанкционированного доступа третьих лиц (лиц, не прошедших инструктаж по работе с товаром), а также при нарушении целостности пломб, установленных на товар), а также при условии эксплуатации товара Заказчиком с нарушениями условий правил эксплуатации товара, установленных технической и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

7.6. Заказчик вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (недостатки, которые выявляются в ходе использования поставленного товара, скрытые недостатки (недостатки, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара), маркировке товара и сопроводительной документации на него, если они обнаружены в течение гарантийного срока, установленного на поставленный товар.

В течение всего гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет заменять товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором.

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении настоящего договора вправе изменить:

1) количество товара, поставляемого по настоящему договору, при этом допускается изменение цены настоящего договора не более чем на 10 процентов цены настоящего договора;

2) цену настоящего договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения настоящего договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в настоящем договоре (замена товара допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

4) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

1) в случае предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения настоящего договора.

9.4. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора (отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке) в следующих случаях:

- неисполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в срок, предусмотренный условиями настоящего договора, нарушения Поставщиком срока поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, и условиям настоящего договора;

- нарушения Поставщиком условий настоящего договора, если исправление соответствующих недостатков невозможно или влечет задержку поставки товара по настоящему договору в целом более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- проведения ликвидации Поставщика и (или) принятия решения арбитражным судом о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в течение установленного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций (при необходимости).

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика   об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком   подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в течение установленного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

9.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон настоящего договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего договора.

9.8. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий договор либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения предложения о расторжении настоящего договора.

9.9. Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10. Дополнительные условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» октября 2025 г., а в части обязательств Заказчика по оплате поставленного товара – до их полного исполнения.

10.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, смены руководителя, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

Иные изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Внесение изменений и дополнений в настоящий договор допускается в случаях, предусмотренных настоящим договором.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора подлежат рассмотрению в ходе переговоров.

Претензионный порядок рассмотрения всех споров, возникающих по настоящему договору, обязателен. Срок ответа на претензию, направляемую Стороной в связи с ненадлежащим исполнением и/или нарушением условий настоящего Договора другой Стороной, должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной соответствующей претензии.

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 11 настоящего договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 11 настоящего договора.

10.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в порядке, установленным пунктом 10.3. настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

10.5. Настоящий договор заключен в письменной форме и подписан электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.

10.6. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен настоящий договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении настоящего договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные настоящим договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

- Спецификация (приложение № 1 к настоящему договору);

- Акт приема-передачи товара (приложение №2 к настоящему договору);

- Акт ввода оборудования в эксплуатацию (приложение №3 к настоящему договору).

11. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск» 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, 2 Тел.8 (351) 722-15-69 ИНН 7450006213 КПП 746001001 ОГРН 1027402818178 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Челябинской Области г. Челябинск Получатель Минфин Челябинской области ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск», ЛС 30401607033ГС ЛС 30201607033ПЛ ЛС 32701607033МС ЛС 31501607033ЦС р/сч. 03224643750000006900 БИК 017501500 Кор/сч. 40102810645370000062 | Поставщик: |
| --- | --- |

Заказчик:                                                                                        Поставщик:

| Главный врач ______________________О.В. Лопатина | ______________________ |
| --- | --- |
| Э.П. | Э.П. |

Приложение №1

к Договору на поставку товара

для нужд автономного учреждения

№ ________ от «______» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, предлагаемого участником | Номер действующего регистрационного удостоверения на товар | Наименование производителя (изготовителя), наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ед. товара (руб.), в т.ч. НДС (если предусмотрен) | Общая стоимость товара (руб.), в т.ч. НДС (если предусмотрен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значения показателей |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Скорость инфузии |  | Шт. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Объем шприца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс защиты от опасного воздействия окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длительность работы от аккумулятора при скорости инфузии 5 мл/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время зарядки аккумулятора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер дисплея |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветной дисплей | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Функция подключения к информационной системе клиники с использованием протокола HL7 сети Ethernet для передачи данных с газово-сетевой консоли | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная скорость инфузии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость инфузии, при объеме установленного шприца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50/60 мл |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 0,01-99,99 мл/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 100,0-999,9 мл/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем инфузии, минимальный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем инфузии, максимальный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный шаг объёма инфузии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная длительность инфузии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг установки длительности инфузии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная скорость болюсной инфузии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Функция защиты от непреднамеренного болюса (функция "Антиболюс") |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка скорости KVO (скорость в режиме открытой вены), в диапазоне |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Погрешность скорости инфузии, не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение порога давления окклюзии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное значение порога давления окклюзии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Градация уровней окклюзии для установки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим продувки (удаления воздуха) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим болюсной инфузии | Автоматический, ручной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Варианты задания инфузии | Инфузия с заданной скоростью, инфузия с учетом времени и/или объема, инфузия с учетом веса |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность изменения скорости без остановки инфузии | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Память последних событий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровни громкости |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровни яркости дисплея |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ночной режим | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность внесения данных о пациенте | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настройка веса пациента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сигналы системы тревожной сигнализации | Наличие |  |  |  |  |

Комплектация к поставке: насос, кабель 220В, зажим/крепление, инструкция к эксплуатации на русском языке.

* Замена товара допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                                                                                                Поставщик:

ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск»

__________________/______________/                                                                                                ____________________/____________/

Подписано ЭП									   Подписано ЭП

Приложение №2

к Договору на поставку товара

для нужд автономного учреждения

№ ________ от «_____» __________ 202____ г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Челябинск 							                                                                                                                                        «______» _________ 20_____г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на поставку товара для нужд автономного учреждения № ________ от ____________________ г. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования (марка, модель и т.п.) | Производитель / страна происхождения | Заводской (серийный) номер | Ед. изм. | Кол-во | № государственной таможенной декларации (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2. В ходе приемки поставленного Оборудования Заказчиком произведены:

2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие требованиям Спецификации (приложение № 1 к договору);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

2.4. проверка комплектности и целостности предоставленного Оборудования;

2.5. проверка наличия необходимых документов на Оборудование, а именно:

- технической и эксплуатационной документации (инструкции по эксплуатации (применению) оборудования, технического паспорта на русском языке, заполненных надлежащим образом);

- документов, подтверждающих гарантийные обязательства производителя (изготовителя) Оборудования (гарантийный талон, надлежащим образом заполненный Лизингодателем);

- копии документа, подтверждающего соответствие Оборудования (сертификат или декларация соответствия);

- копии регистрационного удостоверения на Оборудование.

3. Передача Оборудования и сопутствующих документов соответствует (не соответствует) требованиям Договора на поставку товара для нужд автономного учреждения № ________ от ____________________ г.

4. Недостатки Оборудования, сопутствующих документов (выявлены, не выявлены) ________________________________________________________________________.

5. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают фактическую поставку Оборудования Поставщиком.

6. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

| Поставщик ________________________/_____________/ М.П. | Заказчик ____________________/_____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору на поставку товара

для нужд автономного учреждения

№ ________ от «______» _________ 202____ г.

ФОРМА

АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Челябинск 									                                                                                                             «______» _________ 20_____г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на поставку товара для нужд автономного учреждения № ________ от ____________________ г. при поставке Заказчику следующего оборудования:

| № п/п | Наименование Оборудования (марка, модель и т.п.) | Производитель / страна происхождения | Заводской (серийный) номер | Ед. изм. | Кол-во | № государственной таможенной декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Поставщиком оказаны следующие услуги:

1.1. осуществлены сборка и ввод Оборудования в эксплуатацию в помещении Заказчика по адресу: _________________________________________________.

1.2. в соответствии с техническими и эксплуатационными документациями производителя (изготовителя) Оборудования _____________ г. проведен инструктаж правилам эксплуатации Оборудования (теоретическая часть и практическая работа на Оборудовании) следующих сотрудников Заказчика:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам проведенного инструктажа сотрудники Заказчика могут самостоятельно и эффективно эксплуатировать полученное Оборудование.

2. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают, что Оборудование находится в рабочем состоянии.

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет (имеет).

3. Оказание услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора на поставку товара для нужд автономного учреждения № ________ от ____________________ г.

4. Недостатки оказанных Поставщиком услуг не выявлены (выявлены) ___________________________________________________________________________________________.

5. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают фактическое оказание Поставщиком услуг, указанных в п.1.1.-1.2. настоящего акта.

6. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

| Поставщик ________________________/_____________/ М.П. | Заказчик ____________________/_____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Информационной карте

Первая часть заявки участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой

- Инструкция по заполнению формы Предложения участника аукциона в отношении объекта закупки указана в   разделе I настоящей аукционной документации

В соответствии с ч.19, 21 ст. 3.4. Федерального закона №223-ФЗ не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений о его ценовом  предложении.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме  сведений о ценовом предложении, такая заявка подлежит отклонению.

Заказчику:

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Детская городская клиническая больница

№ 8 г. Челябинск»

либо ГАУЗ «ДГКБ №8 г. Челябинск»

- ФОРМА  ПЕРВОЙ  ЧАСТИ ЗАЯВКИ

- НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 1. Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку насосов шприцевых инфузионных, в том числе условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, проект договора, а также применимые к данному аукциону в электронной форме нормативные правовые акты, мы, сообщаем о Согласии на участие в аукционе в электронной форме на условиях, установленных в документации о проведении аукциона в электронной форме, и в соответствии с настоящей заявкой. Гарантируем качество поставляемого товара.

2. Предлагаем к поставке товар со следующими характеристиками:

| Наименование Оборудования / код вида медицинского изделия (при наличии) / ОКПД2/Страна происхождения | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование включения дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ | Единица измерения характеристики |  |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос шприцевой инфузионный, ОКПД 2 32.50.13.160 | Характеристики КТРУ |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Скорость инфузии | ≤ 2300 | Характеристика КТРУ | мл/ч |  |  |  |
|  | Объем шприца | ≥ 1 и ≤ 60 | Характеристика КТРУ | Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |  |
|  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, не более | 300х100х250 | Экономия пространства для размещения необходимой аппаратуры | мм |  |  |  |
|  | Масса, не более | 2,5 | Для размещения максимального количества аппаратуры на стойках и консолях с учетом их грузоподъемности | кг |  |  |  |
|  | Класс защиты от опасного воздействия окружающей среды, не менее | IP33 | Для защиты изделия и увеличения продолжительности его работы без ремонта и замены |  |  |  |  |
|  | Длительность работы от аккумулятора при скорости инфузии 5 мл/ч, не менее | 8 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | ч |  |  |  |
|  | Время зарядки аккумулятора, не более | 6 | Позволяет быстро перезаряжать изделие в случае проблем с электропитанием | ч |  |  |  |
|  | Размер дисплея, не менее | 2,4 | Для удобства мониторинга и управления | дюйм |  |  |  |
|  | Цветной дисплей | Наличие | Для удобства мониторинга и управления |  |  |  |  |
|  | Функция подключения к информационной системе клиники с использованием протокола HL7 сети Ethernet для передачи данных с газово-сетевой консоли | Наличие через LAN разъем и/или Wi-Fi соединение |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная скорость инфузии, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Максимальная скорость инфузии, при объеме установленного шприца, не менее |  | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | 2 мл | 25 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 3 мл | 25 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 5 мл | 50 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 10 мл | 50 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 20 мл | 100 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 30 мл | 100 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | 50/60 мл | 999,9 |  | мл/ч |  |  |  |
|  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 0,01-99,99 мл/ч, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Минимальный шаг установки скорости, при скорости 100,0-999,9 мл/ч, не более | 0,1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Объем инфузии, минимальный, не более | 0,1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Объем инфузии, максимальный, не менее | 9999 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Минимальный шаг объёма инфузии, не более | 0,01 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл |  |  |  |
|  | Минимальная длительность инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мин |  |  |  |
|  | Шаг установки длительности инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мин |  |  |  |
|  | Минимальная скорость болюсной инфузии, не более | 1 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мл/ч |  |  |  |
|  | Функция защиты от непреднамеренного болюса (функция "Антиболюс") | Наличие | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Установка скорости KVO (скорость в режиме открытой вены), в диапазоне, не уже | 0,10-3,00 | Позволяет регулировать расход препарата в зависимости от объема шприца и действия препарата | мл/ч |  |  |  |
|  | Погрешность скорости инфузии, не более | 2 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | % |  |  |  |
|  | Минимальное значение порога давления окклюзии, не более | 75 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мм рт.ст. |  |  |  |
|  | Максимальное значение порога давления окклюзии, не менее | 900 | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 | мм рт.ст. |  |  |  |
|  | Градация уровней окклюзии для установки, не менее | 9 | С целью обеспечения более точной настройки предела давления окклюзии |  |  |  |  |
|  | Режим продувки (удаления воздуха) | Наличие | Для предотвращения попадания пузырьков воздуха |  |  |  |  |
|  | Режим болюсной инфузии | Автоматический, ручной | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Варианты задания инфузии | Инфузия с заданной скоростью, инфузия с учетом времени и/или объема, инфузия с учетом веса | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |
|  | Возможность изменения скорости без остановки инфузии | Наличие | С целью настройки скорости инфузии без прерывания инфузии жизненно важных препаратов |  |  |  |  |
|  | Память последних событий, не менее | 1000 | Позволяет избежать потери данных пациента, обеспечивает возможность восстановления картины событий при сбое |  |  |  |  |
|  | Уровни громкости, не менее | 8 | Для удобства медицинского персонала и пациентов |  |  |  |  |
|  | Уровни яркости дисплея, не менее | 8 | Для удобства медицинского персонала |  |  |  |  |
|  | Ночной режим | Наличие | Для удобства медицинского персонала и пациентов |  |  |  |  |
|  | Возможность внесения данных о пациенте | Наличие | Для удобства медицинского персонала, для передачи в центральную систему |  |  |  |  |
|  | Настройка веса пациента, не менее | 0,1- 250 | Для расчета режимов по весу и/или дозе | кг |  |  |  |
|  | Сигналы системы тревожной сигнализации | Наличие | ГОСТ Р 57504-2017 п.5 |  |  |  |  |

Комплектация к поставке: насос, кабель 220В, зажим/крепление, инструкция к эксплуатации на русском языке.

Допускается указание участниками закупок в отношении текстовых (словесных) показателей (при наличии), отличающихся от установленных заказчиком текстовых показателей (без цифровых обозначений), но при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им (к примеру, вместо формулировки заказчика «отсутствует» участником предлагается показатель с формулировкой «нет», вместо «наличие» -  формулировка «имеется», иные синонимичные значения показателей  и т.п.) либо предлагается показатель с утвердительной формулировкой (к примеру, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой  в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им.  В случае установления заказчиком текстового показателя вместе с цифровым (при наличии) (к примеру, «не менее 10»), участником указывается такой показатель в неизменном виде (без изменения как словесного, так и цифрового показателя).

Предложение участника закупки должно заполняться участником закупки по форме, установленной настоящей документацией о закупке, и в соответствии с нижеследующей инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Предложение участника закупки должно содержать все сведения, предусмотренные формой, установленной настоящей документацией о закупке.

Предложение участника закупки не должно содержать противоречивых сведений, предполагающих неоднозначное и (или) двоякое толкование.

2. Предложение участника закупки должно содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в техническом задании или спецификации (приложение №1 к Информационной  карте настоящей документации о закупке), позволяющую сделать вывод о функциональных, технических и  качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара, о качестве работ, услуг и их соответствии  требованиям Заказчика.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать всем показателям, указанным Заказчиком.

Участником закупки может быть произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара, при условии сохранения  соответствия предлагаемого участником закупки количества товара требованиям Заказчика и соответственного изменения единицы измерения товара. Наличие перерасчета при сохранении общего количества предлагаемого участником закупки товара не является основанием для отклонения заявки участника закупки.

3. В Предложении участника закупки в отношении каждой позиции объекта закупки должны быть указаны  показатели, содержащиеся в столбце «Показатель (наименование характеристики)» в полном объеме, значения которых указываются на условиях:

3.1. Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» должны быть указаны участником закупки точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не более», «не менее» и т.п.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

Возможные варианты указания показателей по столбцу «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» в предложении участника закупки:

а) В случае если показатели в технической документации производителя, техническом паспорте, инструкции пользователя и других документах на предлагаемый товар описаны в виде диапазона значений (со словами «не более», «не менее» и др.), участник закупки может указывать значения показателей диапазоном (со словами «не более», «не менее» и др.). При этом обязательно указывается ссылка «согласно техническим характеристикам производителя».

б) В случае установления Заказчиком диапазона значений показателя (не менее чем от ___ и не более чем до _), участник закупки должен указать диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый им товар. При этом диапазон значений может быть равен или шире диапазона, установленного Заказчиком.

в) В случае установления Заказчиком значения показателя с предельным значением (не менее чем ___, не более чем __), участник закупки должен указать значение, которому фактически соответствует предлагаемый им товар, при этом товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать предельным значениям показателей, указанным Заказчиком.

г) В случае установления Заказчиком показателей с допуском (конкретное значение показателя ± допуск), участник закупки должен указать такие показатели в виде - «конкретное значение показателя ± допуск», при этом значение допуска должно быть меньшим или равным значению допуска, установленному Заказчиком.

д) В случае установления Заказчиком текстового описания показателей (когда устанавливается наличие (отсутствие), соответствие (несоответствие) характеристик), участник закупки должен указать текстовое значение показателя, позволяющее сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии) и (или) соответствии (несоответствии) данной характеристики в предлагаемом им товаре.

е) В случае установления Заказчиком показателей в виде списка (когда существует возможность выбора конкретного показателя из списка заданных), участник закупки должен указать значения показателей из списка в полном объеме (не менее установленного Заказчиком количества показателей). Если Заказчиком установлено, что товар должен обладать одним значением из списка показателей, участник закупки должен указать 1 (одно) конкретное значение показателя из списка, установленного Заказчиком.

ж) В случае изменения участником закупки показателей «Фасовка» и(или) «Упаковка», участником закупки должен быть соответственно произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара и изменение единицы измерения.

3.2. Характеристики из столбца «Показатели, которые не могут изменяться» должны быть указаны участником закупки без изменений в соответствии со значениями, установленными Заказчиком.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен в точности соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

Приложение №5 к информационной карте закупки

ФОРМА

Декларация соответствия участника закупки

обязательным требованиям, установленным Заказчиком в

Документации о проведении аукциона в электронной форме

Настоящим участник закупки

- _______________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки (для участников – юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участников – физических лиц/индивидуальных предпринимателей)

декларирует, что соответствует следующим обязательным требованиям, установленным Заказчиком в Документации о проведении аукциона в электронной форме, а именно:

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Сведения об участнике аукциона в электронной форме

| № | Наименование сведений | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника, сведения об организационно-правовой форме (для участника – юридического лица) |  |
| 2. | Адрес места нахождения участника (для участника – юридического лица) |  |
| 3. | Почтовый адрес (для участника – юридического лица) |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участника – физического лица/индивидуального предпринимателя) |  |
| 5. | Паспортные данные (для участника – физического лица/индивидуального предпринимателя) |  |
| 6. | Сведения о регистрации по месту жительства (для участника – физического лица/индивидуального предпринимателя) |  |
| 7. | Банковские реквизиты участника |  |
| 8. | Номер контактного телефона (при наличии) |  |
| 9. | Лицо, уполномоченное на право подписания договора. Действующий на основании чего. |  |
| 10. | ИНН, КПП |  |