ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Поставка инжекционных горелок БИГм 2-6, БИГм 2-12

Лот 1 – Поставка инжекционных горелок БИГм 2-6, БИГм 2-12

- Начальная (максимальная) цена договора: 2 423 884,00 (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

- Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе затраты на изготовление или изначальное приобретение поставляемого товара, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а так же доставку товара до склада Заказчика. Цены на предлагаемый товар является твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

- Условия оплаты: Оплата производится  Заказчиком в следующем порядке: В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара, на основании предоставленной Поставщиком товарной накладной и счета-фактуры.

- Место поставки Товара: Склад Заказчика, расположенный на территории Российской Федерации. Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, 5. Поставщик собственными силами осуществляет доставку товара на склад Заказчика.

- Сроки выполнения работ: в течении 14 календарных дней после подписания договора.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (Двенадцати месяцев) месяцев с даты подписания сторонами Товарных накладных.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИГм 2-6 | Номинальная тепловая мощность МВт, (с отклонениями 5-10%) | 1,29 |
|  |  | Минимальная рабочая тепловая мощность, МВт, не более | 0,42 |
|  |  | Номинальный расход газа, м3час | 130,2 |
|  |  | Масса , кг, не более | 14 |
|  |  | Номинальное давление газа перед горелкой, МПа | 0,08 |
|  |  | Допустимое отклонение номинальной тепловой мощности,% | -5/+10 |
|  |  | Коэфф-нт рабочего регулирования горелки по тепловой мощности, не более | 3,0 |
|  |  | Ном. разрежение в камере горения в зоне тепло-агрегата, даПа, не менее | 1,5-2,0 |
|  |  | Увеличение коэфф-та избытка воздуха в диапазоне раб. регулирования тепловой мощности, не более | 1,05 |
|  |  | Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения в диапазоне рабочего регулирования горелки и разрежения в камере горения 1,5 даПа %, не более | 0,2 |
|  |  | Коэфф-т избытка воздуха из горелки при ном. разрежении в камере горения и зоне вых. сечения горелки, не более | 0,4 |
| 2 | БИГм 2-12 | Номинальная тепловая мощность МВт, (с отклонениями 5-10%) | 2,58 |
|  |  | Минимальная рабочая тепловая мощность, МВт, не более | 0,86 |
|  |  | Номинальный расход газа, м3\час | 261,3 |
|  |  | Масса , кг, не более | 27 |
|  |  | Номинальное давление газа перед горелкой, МПа | 0,08 |
|  |  | Допустимое отклонение номинальной тепловой мощности,% | -5/+10 |
|  |  | Коэфф-нт рабочего регулирования горелки по тепловой мощности, не более | 3,0 |
|  |  | Ном. разрежение в камере горения в зоне тепло-агрегата, даПа, не менее | 1,5-2,0 |
|  |  | Увеличение коэфф-та избытка воздуха в диапазоне раб. регулирования тепловой мощности, не более | 1,05 |
|  |  | Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения в диапазоне рабочего регулирования горелки и разрежения в камере горения 1,5 даПа %, не более | 0,2 |
|  |  | Коэфф-т избытка воздуха из горелки при ном. разрежении в камере горения и зоне вых. сечения горелки, не более | 0,4 |