**Приложение№1**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики** | | **Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием реквизитов нормативных правовых актов** | **Единица измерения** | **Год поставки** | **Количество** | **Место поставки** |
| **Наименование** | **Значение** |
| **1** | Дизельное топливо | Сорт/класс топлива | Не ниже 2  Не ниже С | Технический регламент, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;  Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденного комиссией Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.  Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», вместе с СП 156.13130.2014. Свод правил. Станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности»;  ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия;  ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия;  ГОСТ Р 51105-2020. Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия.  **Тип топлива дизельного (зимнее/летнее) определяется сезонностью  в зависимости от климатических и температурных условий окружающей среды (в соответствии  предельной температурой фильтруемости** | Литр; куби-ческий дециметр (л; дм3) | Ежедневно и круглосуточно с момента заключения договора, до 31.12.2025 года (включительно) | **200** | Автозаправочные станции, расположенные в каждом городе и районе Республики Башкортостан. |
| Экологический класс: | не ниже К5 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | Экологический класс | Не ниже К5 | Соответствие: Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и/или ГОСТ 32513-2013 и/или ГОСТ Р 51866-2002 | Литр; куби-ческий дециметр (л; дм3) | Ежедневно и круглосуточно с момента заключения договора, до 31.12.2025 года (включительно) | 6700 | Автозаправочные станции, расположенные в каждом городе и районе Республики Башкортостан. |
| Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу | ≥ 92 и < 95 |

**\*Обоснование включения в описание объекта закупки дополнительной информации**: Обеспечение качества поставляемого товара требованиям ГОСТов.

ГОСТ 32513-2013 и/или ГОСТ 51866-2002

**Требования к качественным характеристикам товаров:**Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Гарантии качества предоставляются на весь товар в полном объеме на весь срок его использования.

- Товар, не соответствующий требованиям качества, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением и возвратом данного товара.

**Срок и условия поставки:** Ежедневно и круглосуточно с момента заключения договора до 31.12.2025 года (включительно)или по достижению предельной суммы Договора, в любой день, не зависимо от выходных и праздничных дней и круглосуточно по мере необходимости, в количестве суточного лимита, определяемого заказчиком при подаче заявки на получение топливных карт (далее – карт) и предоставлением информационного обслуживания Поставщиком (далее – сопутствующие мероприятия), которое включает:

- обеспечение персонализации и выдачи Карт;

- предоставление документов, подтверждающих передачу Товара, указанных в пункте 4.5 Договора (далее - отчетные документы, товаросопроводительные документы) по окончанию отчетных периодов (каждого месяца);

- предоставление списка АЗС;

- предоставление информации и отчетов об использовании лимитов, динамике исполнения Договора, активности Карт.

**Место поставки:** Автозаправочные станции, расположенные в каждом городе и районе Республики Башкортостан.