## 02-01-04 ЛВС - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по АХРС ТГУ
В. Б. Андриенко
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Администрации Томской области от 25.03.2024 № 89а | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Администрации Томской области от 25.03.2024 № 89а | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Администрации Томской области от 25.03.2024 № 89а
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 70. Томская область | [10 empty] | 70. Томская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 70. Томская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Томская область | [10 empty] | Томская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Томская область
ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Помещения суперкомпьютерного центра (помещение 239а) | [31 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б).Текущий ремонт помещений суперкомпьютерного центра (помещение 239а)
(наименование стройки)
ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Помещения суперкомпьютерного центра (помещение 239а). Текущий ремонт | [32 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б).Текущий ремонт помещений суперкомпьютерного центра (помещение 239а) ИЛИ: Перепланировка аудитории 239а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Локальные вычислительные сети | [33 empty] | Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ | [33 empty] | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [33 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 244.55 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 22.27 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 51.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 183.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.49 | тыс.руб.
| оборудования |  | 39.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 116.59 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.96 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [36 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4.27; 6: 1; 7: 4.27 | [23 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(155+272) / 100 | [36 empty] | Объем=(155+272) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.904; 12: 28477.93 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 64.904; 10: 438.77; 12: 28477.93 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 795.4 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 22.7916; 10: 7.27; 12: 165.69 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 7.4725 | 52.34 | 1.61 | 84.27 |  | 629.71 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29273.33 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 569.56 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28477.93 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27623.59 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14523.74 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16859.54; 12: 71990.22 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 158.1 | 1 | 158.1 | 12.11 | 0.94 | 11.38 |  | 1799.18 | [23 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Объем=155*1,02 | [36 empty] | Объем=155*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1799.18 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 277.44 | 1 | 277.44 | 9.14 | 0.94 | 8.59 |  | 2383.21 | [23 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Объем=272*1,02 | [36 empty] | Объем=272*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2383.21 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм |  |  |  | 10 шт | 54.4 | 1 | 54.4 | 31.73 | 1.47 | 46.64 |  | 2537.22 | [23 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
|  | Объем=544 / 10 | [36 empty] | Объем=544 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2537.22 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм |  |  |  | 10 шт | 31 | 1 | 31 | 31.73 | 1.47 | 46.64 |  | 1445.84 | [23 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
|  | Объем=310 / 10 | [36 empty] | Объем=310 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1445.84 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4.27; 6: 1; 7: 4.27 | [23 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(155+272) / 100 | [36 empty] | Объем=(155+272) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.0153; 12: 10335.02 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 23.0153; 10: 449.05; 12: 10335.02 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 248 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1708; 12: 91.92 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0854; 10: 2182.31; 12: 186.37 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0854; 10: 617.02; 12: 52.69 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0854 | 477.92 | 1.51 | 721.66 |  | 61.63 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0854; 10: 459.34; 12: 39.23 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 830.25 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 56.9191 | 5.87 | 0.94 | 5.52 |  | 314.19 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.002562 | 43821.53 | 1.57 | 68799.8 |  | 176.27 | [26 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0854 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 10.23 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.2135 | 696.63 | 1.24 | 863.82 |  | 184.43 | [26 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.052094 | 1610.33 | 1.73 | 2785.87 |  | 145.13 | [26 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11505.19 | [27 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 206.7 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10426.94 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10114.13 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5317.74 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6356.85; 12: 27143.76 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.55; 6: 1; 7: 1.55 | [23 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(582-427) / 100 | [36 empty] | Объем=(582-427) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.8365; 12: 1273.73 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 2.8365; 10: 449.05; 12: 1273.73 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 45.02 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.031; 12: 16.68 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0155; 10: 2182.31; 12: 33.83 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0155; 10: 617.02; 12: 9.56 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0155 | 477.92 | 1.51 | 721.66 |  | 11.19 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0155; 10: 459.34; 12: 7.12 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 234.42 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 20.6615 | 5.87 | 0.94 | 5.52 |  | 114.05 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00093 | 43821.53 | 1.57 | 68799.8 |  | 63.98 | [26 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.031 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 3.71 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.01891 | 1610.33 | 1.73 | 2785.87 |  | 52.68 | [26 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1569.85 | [27 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.47 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1290.41 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1251.7 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 658.11 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2261.37; 12: 3505.13 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.1.04.01_70_7804526950_24.03.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Витая пара U/UTP кат 5e 4 пары 24 AWG LSZH серый 305м UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 Hyperline |  |  |  | м | 593.64 | 1 | 593.64 |  |  | 81.66 |  | 48476.64 | [23 empty] | Витая пара U/UTP кат 5e 4 пары 24 AWG LSZH серый 305м UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 Hyperline
|  | Объем=582*1,02 | [36 empty] | Объем=582*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48476.64 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [23 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=(6+8) / 100 | [36 empty] | Объем=(6+8) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2672; 12: 2018.6 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.48; 7: 4.2672; 10: 473.05; 12: 2018.6 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.19 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.007; 12: 3.88 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0042; 10: 2182.31; 12: 9.17 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0042; 10: 617.02; 12: 2.59 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0028 | 477.92 | 1.51 | 721.66 |  | 2.02 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0028; 10: 459.34; 12: 1.29 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 133.94 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 35 |  | 4.9 | 5.87 | 0.94 | 5.52 |  | 27.05 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.5 |  | 0.21 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 40.78 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 0.000441 | 4338.27 | 1.51 | 6550.79 |  | 2.89 | [26 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.01428 | 3658.94 | 1.21 | 4427.32 |  | 63.22 | [26 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2167.61 | [27 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 40.37 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2022.48 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1961.81 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1031.46 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37151.79; 12: 5201.25 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_20.4.03.03_70_7714790036_06.05.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Розетка компьютерная 2-м СП Etika RJ45 кат.5E UTP механизм антрацит Leg 672655 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1016.43 |  | 6098.58 | [23 empty] | Розетка компьютерная 2-м СП Etika RJ45 кат.5E UTP механизм антрацит Leg 672655
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6098.58 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.4.03.03_70_7714790036_06.05.2025_02_3.1 КА п.3.1 | Розетка компьютерная 1-м СП Etika RJ45 кат.5E UTP механизм антрацит Leg 672641 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 745.11 |  | 5960.88 | [23 empty] | Розетка компьютерная 1-м СП Etika RJ45 кат.5E UTP механизм антрацит Leg 672641
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5960.88 | [30 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки / для твердых стен GENERICA UKT10-068-045-000-A-N-UO IEK |  |  |  | 1000 шт | 0.009 | 1 | 0.009 | 7782.25 | 1.1 | 8560.48 |  | 77.04 | [23 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки / для твердых стен GENERICA UKT10-068-045-000-A-N-UO IEK
|  | Объем=9 / 1000 | [36 empty] | Объем=9 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 77.04 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_20.5.02.11_70_7804526950_06.05.2025_02_4.1 КА п.4.1 | Коробка установочная СЗ для полых стен D=68х45мм (пластиковые лапки) GENERICA UKG10-068-045-000-P-UO IEK |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 15.02 |  | 75.1 | [23 empty] | Коробка установочная СЗ для полых стен D=68х45мм (пластиковые лапки) GENERICA UKG10-068-045-000-P-UO IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 75.1 | [30 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_20.4.00.00_70_7729108750_18.04.2025_02_5.1 КА п.5.1 | Рамка 1-м Etika антрацит Leg 672581 |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 93.5 |  | 1309 | [23 empty] | Рамка 1-м Etika антрацит Leg 672581
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1309 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | [35 empty] | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 974.48 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 473.05; 12: 974.48 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 806.84 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.74; 12: 374.59 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.3 |  | 0.3 | 10.23 | 1.54 | 15.75 |  | 4.73 | [26 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22; 10: 2182.31; 12: 480.11 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22; 10: 617.02; 12: 135.74 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 |  | 0.22 | 477.92 | 1.51 | 721.66 |  | 158.77 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22; 10: 459.34; 12: 101.05 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.68; 7: 0.68; 10: 34.77; 12: 23.64 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3; 10: 465.3; 12: 139.59 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3; 10: 459.34; 12: 137.8 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 75.54 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 1.28 | 199.21 |  | 29.88 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 19.42 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 0.0003 | 70310.45 | 0.96 | 67498.03 |  | 20.25 | [26 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 5.99 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2231.45 | [27 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19.49 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1349.07 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1308.6 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 688.03 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4247.57; 12: 4247.57 | [30 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.1.04.09_77_7724365425_06.05.2025_02_6.1 КА п.6.1 | Шкаф монтажный телекоммуникационный 19дюймов напольный для распределительного и серверного оборудования 18U SH-05C-18U60/60 Cabeus |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 33423.9 |  | 33423.9 | [23 empty] | Шкаф монтажный телекоммуникационный 19дюймов напольный для распределительного и серверного оборудования 18U SH-05C-18U60/60 Cabeus
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33423.9 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [35 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 425.45 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 413.06; 12: 425.45 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7.22 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 4.59 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 477.92 | 1.51 | 721.66 |  | 7.22 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 459.34; 12: 4.59 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 437.26 | [27 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.51 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 430.04 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 387.04 | [29 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 197.82 | [29 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1030.63; 12: 1030.63 | [30 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_61.1.03.03_70_7729108750_06.05.2025_02_9.1 КА п.9.1 | D-Link DGS-1024D/J1A, Коммутатор |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5582.87 |  | 5582.87 | [23 empty] | D-Link DGS-1024D/J1A, Коммутатор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5582.87 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 118217.48 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 43505.21 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1118.27 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 491.66 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 73102.34 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 183281.25 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 43505.21 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1118.27 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 491.66 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 73102.34 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 42646.87 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 22416.9 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 39006.77 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 39006.77 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 43996.87 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 42646.87 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 22416.9 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 222288.02 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 61920.2 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 39006.77 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 98,113 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,9588 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Общестроительные работы | [36 empty] | Раздел 2. Общестроительные работы
21 | ГЭСН46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [23 empty] | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=108 / 100 | [36 empty] | Объем=108 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.12; 12: 6634.2 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 7: 15.12; 10: 438.77; 12: 6634.2 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 828.11 | [25 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 4.06 |  | 4.3848 | 115.43 | 1.58 | 182.38 |  | 799.7 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 8.12; 7: 8.7696; 10: 3.24; 12: 28.41 | [26 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7462.31 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6634.2 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6833.23 | [29 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 3914.18 | [29 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16860.85; 12: 18209.72 | [30 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН46-03-009-01 ОП п.1.68.28 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм / под коробку для скрытой проводки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [23 empty] | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм / под коробку для скрытой проводки
|  | Объем=9 / 100 | [36 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2589; 12: 1429.91 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.21; 7: 3.2589; 10: 438.77; 12: 1429.91 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 193.26 | [25 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 11.37 |  | 1.0233 | 115.43 | 1.58 | 182.38 |  | 186.63 | [26 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 22.74; 7: 2.0466; 10: 3.24; 12: 6.63 | [26 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1623.17 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1429.91 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1472.81 | [29 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 843.65 | [29 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43773.67; 12: 3939.63 | [30 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН15-01-054-01 ОП п.1.68.28 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых / под розетки в ГКЛ // прим. |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [23 empty] | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых / под розетки в ГКЛ // прим.
|  | Объем=5 / 100 | [36 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0955; 12: 50.41 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.91; 7: 0.0955; 10: 527.9; 12: 50.41 | [26 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.24 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.65; 7: 0.0325; 10: 7.27; 12: 0.24 | [26 empty] | Электроэнергия
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50.65 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 50.41 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 45.37 | [29 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 21 | [29 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2340.4; 12: 117.02 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9136.13 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8114.52 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1021.37 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  |  | 12: 0.24 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 22266.37 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8114.52 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1021.37 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.24 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8351.41 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4778.83 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8114.52 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8351.41 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4778.83 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  | 12: 22266.37 | [34 empty] | Всего по разделу 2 Общестроительные работы
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 18,4744 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 127353.61 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 51619.73 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2139.64 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 491.66 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 73102.58 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 22266.37 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8114.52 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1021.37 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.24 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8351.41 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4778.83 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 183281.25 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 43505.21 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1118.27 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 491.66 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 73102.34 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 42646.87 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 22416.9 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 39006.77 | [37 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 39006.77 | [37 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 52111.39 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 50998.28 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 27195.73 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 244554.39 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 61920.2 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 39006.77 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 116,5874 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,9588 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.