## ОС 02-01
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАН: | [6 empty] | УТВЕРЖДЕН:
Проректор по АХРС ТГУ
_______________ | [6 empty] | _______________ В.Б. Андриенко
__________________ 2025 г. | [5 empty] | __________________ 2025 г.
| ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Помещения суперкомпьютерного центра (помещение 239а) | [7 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт помещений Центра Нейронаук №№ 017, 018, холла, коридора, входной группы
(наименование стройки)
| ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Помещения суперкомпьютерного центра (помещение 239а). Текущий ремонт | [8 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт помещения Центра Нейронаук № 018
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  | 7578998.85 | руб.
Расчетный измеритель объекта капитального строительства
|  |  | (количество) |  | (измеритель)
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства
Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛСР № 02-01-01 | Общестроительные работы | 4106363.85 |  |  |  | 4106363.85
2 | ЛСР № 02-01-02 | Система отопления и вентиляции | 691616.16 |  | 1239772.54 |  | 1931388.7
3 | ЛСР № 02-01-03 | Электромонтажные работы | 98416.81 | 929371.4 | 23210.07 |  | 1050998.28
4 | ЛСР № 02-01-04 | Пожарная сигнализация | 7235.84 | 197318.17 | 41139.62 |  | 245693.63
5 | ЛСР № 02-01-05 | Локальные вычислительные сети | 22266.37 | 183281.25 | 39006.77 |  | 244554.39
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 4925899.03 | 1309970.82 | 1343129 |  | 7578998.85 | #REF! |  |  | Итого "Локальные сметы (расчеты)"
| Итого по объектной смете |  | 4925899.03 | 1309970.82 | 1343129 |  | 7578998.85 | 9094798.62 |  |  |  | Итого по объектной смете
Составил:
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОC 09-01
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАН: | [6 empty] | УТВЕРЖДЕН:
Проректор по АХРС ТГУ
_______________ | [6 empty] | _______________ В.Б. Андриенко
__________________ 2025 г. | [5 empty] | __________________ 2025 г.
| ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Текущий ремонт помещений суперкомпьютерного центра (помещение 239а) | [7 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт помещений Центра Нейронаук №№ 017, 018, холла, коридора, входной группы
(наименование стройки)
| ТГУ. Учебный корпус № 10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 25 (Блок Б). Текущий ремонт помещений суперкомпьютерного центра (помещение 239а). Пусконаладочные работы | [8 empty] | ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт помещения Центра Нейронаук № 018
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-09-01
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  | 121679.8 | руб.
Расчетный измеритель объекта капитального строительства
|  |  | (количество) |  | (измеритель)
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства
Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты) | [10 empty] | Локальные сметы (расчеты)
1 | ЛСР № 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение |  |  |  | 108016.78 | 108016.78 | 129620.14
2 | ЛСР № 09-01-02 | Пусконаладочные работы. Система вентиляции |  |  |  | 13663.02 | 13663.02 | 16395.62
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 | 0 |  | 121679.8 | 146015.76 |  |  |  | Итого "Локальные сметы (расчеты)"
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 | 0 |  | 121679.8 | 146015.76 |  |  |  |  | Итого по объектной смете
Составил:
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[подпись (инициалы, фамилия)]