**Раздел I. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика  
(далее также – Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Показатель | Кол-во |
| 1 | Раствор стоматологический для очищения зубов  32.50.50.190  При подаче заявки указать номер и наименование товара в соответствии с действующим регистрационным удостоверением | Абразивная паста для удаления зубного камня и полирования пломб, для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, удаления зубного налета, полирования поверхности зубов и реставраций на завершающем этапе | Соответствие | 10 |
|  |  | Абразив – диоксид кремния + истолченный цирконий | Соответствие |  |
|  |  | Диоксид кремния | 43,44 г |  |
|  |  | Силикат истолченного циркония | 13, 50 г |  |
|  |  | Расвтор 35% формальдегида | 0,10 г |  |
|  |  | Цвет | Розовый |  |
|  |  | Применяется с циркулярными щеточками или полировочными силиконовыми чашечками | Соответствие |  |
|  |  | За единицу измерения штука считать упаковку | ≥ 45 г |  |
| 2 | Материал стоматологический  32.50.50.190  При подаче заявки указать номер и наименование товара в соответствии с действующим регистрационным удостоверением | Неабразивный, мелкодисперсный порошок | Соответствие | 7 |
|  |  | Назначение | Уход при пародонтальном лечении после завершения предварительной обработки, чистка имплантов |  |
|  |  | Основой порошка является бикарбонат натрия | Соответствие |  |
|  |  | Размер гранул | 14 мкрн |  |
|  |  | За единицу измерения штука считать флакон | ≥120 гр |  |
| 3 | Материал стоматологический  32.50.50.190  При подаче заявки указать номер и наименование товара в соответствии с действующим регистрационным удостоверением | Неабразивный, мелкодисперсный порошок | Соответствие | 15 |
|  |  | Назначение | для полировки и удаления налета с легким отбеливающим эффектом |  |
|  |  | Основой порошка является бикарбонат натрия | Соответствие |  |
|  |  | Вкус | Лимон |  |
|  |  | Размер гранул | 40 µm |  |
|  |  | За единицу измерения штука считать флакон | ≥300 гр |  |
| 4 | Повязка раневая неадгезивная, абсорбирующая, стерильная  30.50.50.190  При подаче заявки указать номер и наименование товара в соответствии с действующим регистрационным удостоверением | Паста для изготовления повязок при сухой лунке или в качестве постэкстракционной повязки после сложного травматичного удаления зуба у пациентов, имеющих в анамнезе осложнения, связанные с сухой лункой | Соответствие | 3 |
|  |  | Обеспечивает гемостатический эффект при условии плотного компрессионного наложения и защищает от инфицирования (альвеолита) благодаря защитным свойствам. | Соответствие |  |
|  |  | Состав: эвгенол, лаурилсульфат натрия, карбонат кальция, пенгхавар джамби, оливковое масло, очищенная вода, натуральная мятная добавка на 100 г пасты для дентального использования, бутоформ, анестетик длительного действия, и пенгхавар, обладающий гемо-статическим действием | Соответствие |  |
|  |  | За единицу измерения считать упаковку | ≥10 г |  |
| 5 | Материал стоматологический  32.50.50.190  При подаче заявки указать номер и наименование товара в соответствии с действующим регистрационным удостоверением | Полировальная суспензия с частицами гидроксилапатитов | Соответствие | 10 |
|  |  | для применения в аппаратах VECTOR (Вектор) | Соответствие |  |
|  |  | Назначение | полировка поверхностей корней зубов при помощи аппарата, для полировки поверхностей зубов, зубных протезов и поверхности корней. |  |
|  |  | Суспензия является концентратом исключительно для использования в системе Durr Dental Vector, автоматически разбавляется до требуемой концентрации в аппарате. | Соответствие |  |
|  |  | За единицу измерения штука считать упаковку | ≥ 200 гр |  |

**Общие требования:**

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть сертифицирован. Одновременно с товаром заказчику передаются документы, подтверждающие качество товара (сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты качества, регистрационные удостоверения).

Весь поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защищенных знаков производителей.

Тара (упаковка), применяемая при транспортировке товара, должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

Дата изготовления не ранее 2024г.

*Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги:* 45075, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 105/3

*Сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг:* **- с момента подписания договора по 30.06.2025г. включительно, по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.**

Главная медицинская сестра С.Ю.Иванова