**Ответ на запрос № 2744 от 01.07.25. на право заключения договора:**

**на Оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и установлению её границ для 3-х действующих водогрейных котельных. ООО «Гранель Инжиниринг» эксплуатационный участок (ЭУ) «ВОСТОК»,**

**Тема запроса: мощность котельных**

**Текст запроса.**

**Добрый день!**

**Подскажите пожалуйста мощность котельных, для которых необходимо установить СЗЗ.**

**Ответ Заказчика:**

**Добрый день.**

1. Водогрейная котельная, по адресу: Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Дмитриева, вл. 23 **(котельная ЖК «Алексеевская роща**») **мощность 99,82 МВт**
2. Водогрейная котельная по адресу: Московская область, ГО Балашиха, микрорайон Гагарина, ул. Проектная, д. 3Б **(котельная ЖК «Лесной городок»)** **мощность 23,26 МВт**
3. Водогрейная котельная по адресу : Московская область, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 28А **(котельная ЖК «Пехра»)** **мощность 54 МВт**