ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения**

1. **Предмет договора:** монтаж оборудования видеонаблюдения
2. **Требования, предъявляемые к предмету закупки**

**2.1.** Наименование, основные характеристики оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуг | Основные характеристики услуг | Код  ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1 | Услуги по монтажу оборудования видеонаблюдения | Подбор оборудования, настройка и установка камер, пуско-наладочные работы | 33.20.42 | 1/мес | 1 |

**2.2. Характеристики оказываемых услуг**

Обеспечение услуг обслуживания систем видеонаблюдения в следующем объеме:

* + 1. Диагностика.
    2. Подбор оборудования
    3. Установка и настройка камер и сопутствующих устройств
    4. Монтаж кабелей

2.2.5. Пусконаладочные работы

**2. 3. Требования к условиям и качеству оказываемых услуг**

Работы выполнять с обязательным соблюдением соответствующих стандартов, правил по охране труда (правил безопасности);

За выполнение требований по охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Исполнитель;

**3. Перечень предоставляемой документации**

На каждую из функциональных систем должен быть разработан комплект эксплуатационной документации в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика.

**4.Стоимость услуг**

Начальная цена: 1 294 666, 66 (Один миллион двести девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 66 коп. без НДС либо 1 553 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%. Начальная цена определяется исходя из системы налогообложения Участника.