**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту кровли**

**1.** **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Агидель»

**2. Место выполнения работ:** Российская федерация, 450077, Республика Башкортостан г. Уфа, улица Ленина, 16

**3. Сроки выполнения работ:** с момента заключения договора по 30 сентября 2025 года.

**4. Виды и количество выполняемых работ:** Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием. Перечень выполняемых работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, единица измерения**  | **Количество** |
| 1 | Демонтаж металлочерепицы и доборных элементов, м.кв. | 700,517 |
| 2 | Монтаж контрстропила, п.м. | 48,64 |
| 3 | Монтаж стропил, п.м. | 100,928 |
| 4 | Демонтаж обрешетки, м.кв. | 180,517 |
| 5 | Монтаж пароизоляции, м.кв. | 180,517 |
| 6 | Монтаж утеплителя 200мм, м.кв. | 700,517 |
| 7 | Монтаж гидроизоляционной мембраны, м.кв. | 180.517 |
| 8 | Монтаж контррейки, м.кв. | 180,517 |
| 9 | Монтаж обрешетки, м.кв. | 180,517 |
| 10 | Монтаж профлиста с доборными элементами, м.кв. | 700,517 |
| 11 | Герметизация примыканий, п.м. | 24,3 |
| 12 | Подъем материала, шт. | 2 |
| 13 | Монтаж стены с утеплением, п.м. | 84 |
| 14 | Устройство примыканий к фасаду здания, п.м. | 44,07 |
| 15 | Монтаж перфориванного уголка, п.м. | 34,72 |
| 16 | Монтаж карниза с автогидроподъемника, п.м. | 34,72 |
| 17 | Установка аэрационной системы, п.м. | 72,8 |
| 18 | Распиливание металлочерепицы, п.м. | 260 |
| 19 | Монтаж снегозадержателей, п.м. | 150 |