Раздел 3. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара/работы/услуги |  |  |  | Наименование страны происхождения Товара, производитель | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Требования к значению показателя | Значение показателя, предлагаемое участником | Ед. изм. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | шовный материал медицинский | Назначение: | предназначен для сшивания мягких тканей и наложения лигатур |  | — |  | шт. |  |
|  |  | Состав материала: | полигликолевая кислота (PGA) |  | — |  |  |  |
|  |  | Цвет нити: | фиолетовый |  | — |  |  |  |
|  |  | Толщина нити: | 5/0 |  | — |  |  |  |
|  |  | Диаметр нити: | от 0.1 и до 0.149 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Длина нити: | от 65 до 75 |  | см |  |  |  |
|  |  | Наличие иглы: | с иглой |  | — |  |  |  |
|  |  | Тип иглы: | атравматическая |  | — |  |  |  |
|  |  | Форма иглы: | колющая |  | — |  |  |  |
|  |  | Длина иглы: | от 16 и не более 17 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Изгиб иглы (окружность): | 3/8 круга |  | — |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: | не менее 24 |  | шт./уп. |  |  |  |
|  |  | Стерильность: | стерильно до вскрытия |  | — |  |  |  |
|  |  | Метод стерилизации: | оксид этилена |  | — |  |  |  |
|  |  | Повторная стерилизация: | не допускается |  | — |  |  |  |
|  |  | Срок годности: | Не менее 36 |  | месяцев |  |  |  |
|  |  | Условия хранения | в сухом месте, без воздействия прямого света и влаги |  | — |  |  |  |
|  |  | температура хранения: | От +1 до +25 |  | град |  |  |  |
|  |  | регистрационное удостоверение: | наличие |  |  |  |  |  |
| 2 | шовный материал медицинский | Назначение: | предназначен для сшивания мягких тканей и наложения лигатур |  | — |  | шт. |  |
|  |  | Состав материала: | полигликолевая кислота (PGA) |  | — |  |  |  |
|  |  | Цвет нити: | фиолетовый |  | — |  |  |  |
|  |  | Толщина нити: | 4/0 |  | — |  |  |  |
|  |  | Диаметр нити: | от 0.150 и до 0.199 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Длина нити: | от 65 до 75 |  | см |  |  |  |
|  |  | Наличие иглы: | с иглой |  | — |  |  |  |
|  |  | Тип иглы: | атравматическая |  | — |  |  |  |
|  |  | Форма иглы: | колющая |  | — |  |  |  |
|  |  | Длина иглы: | от 16 и не более 17 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Изгиб иглы (окружность): | 3/8 круга |  | — |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: | не менее 24 |  | шт./уп. |  |  |  |
|  |  | Стерильность: | стерильно до вскрытия |  | — |  |  |  |
|  |  | Метод стерилизации: | оксид этилена |  | — |  |  |  |
|  |  | Повторная стерилизация: | не допускается |  | — |  |  |  |
|  |  | Срок годности: | Не менее 36 |  | месяцев |  |  |  |
|  |  | Условия хранения | в сухом месте, без воздействия прямого света и влаги |  | — |  |  |  |
|  |  | температура хранения: | От +1 до +25 |  | град |  |  |  |
|  |  | регистрационное удостоверение: | наличие |  |  |  |  |  |
| 3 | шовный материал медицинский | Назначение: | предназначен для сшивания мягких тканей и наложения лигатур |  | — |  | шт. |  |
|  |  | Состав материала: | полигликолевая кислота (PGA) |  | — |  |  |  |
|  |  | Цвет нити: | фиолетовый |  | — |  |  |  |
|  |  | Толщина нити: | 3/0 |  | — |  |  |  |
|  |  | Диаметр нити: | от 0.2 и до 0.249 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Длина нити: | от 65 до 75 |  | см |  |  |  |
|  |  | Наличие иглы: | с иглой |  | — |  |  |  |
|  |  | Тип иглы: | атравматическая |  | — |  |  |  |
|  |  | Форма иглы: | колющая |  | — |  |  |  |
|  |  | Длина иглы: | от 16 и не более 17 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Изгиб иглы (окружность): | 3/8 круга |  | — |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: | не менее 24 |  | шт./уп. |  |  |  |
|  |  | Стерильность: | стерильно до вскрытия |  | — |  |  |  |
|  |  | Метод стерилизации: | оксид этилена |  | — |  |  |  |
|  |  | Повторная стерилизация: | не допускается |  | — |  |  |  |
|  |  | Срок годности: | Не менее 36 |  | месяцев |  |  |  |
|  |  | Условия хранения | в сухом месте, без воздействия прямого света и влаги |  | — |  |  |  |
|  |  | температура хранения: | От +1 до +25 |  | град |  |  |  |
|  |  | регистрационное удостоверение: | наличие |  |  |  |  |  |

Срок годности

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев со дня заключения контракта.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным на производстве и должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации.

- Общие требования:

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть сертифицирован. Одновременно с товаром заказчику передаются документы, подтверждающие качество товара (сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты качества, регистрационные удостоверения).

Весь поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защищенных знаков производителей.

Тара (упаковка), применяемая при транспортировке товара, должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 45075, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 105/3

Сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг:

- с момента подписания договора по 30.09.2026г. включительно, по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

И.о. главной медсестры                                                                                        Саркеева С.А.