## Лист1
Приложение №6 к техническому заданию
«Утверждено» | [6 empty] | «Согласовано»
Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
ООО «Гранель Инжиниринг» | [6 empty] | ООО « »
___________ А.К. Беткер | [6 empty] | __________
«______» __________2025 г. | [6 empty] | «______» __________2025 г.
Перечень (состав) основного оборудования котельной ЖК "Государев Дом"
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Назначение | Техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Завод изготовитель, страна | Ед. изм. | Количество
1 | Котел водогрейный, жаротрубный |  | 20 МВт | Термотехник ТТ-100-02-20000 | "Энтророс", Россия | шт. | 4
2 | Горелка комбинированная (газ/дизтопливо), модулируемая, включая шкаф управлуния горелкой, газовую рампу, магнитные клапаны утечки газа с блоком контроля герметичности |  | N=2,7-21,7 МВт; при работе на жидком топливе 6.14 МВт; расход газа мин=286 м3/ч; расход газа макс= 2298 м3/ч, при работе на жидком топливе 506 кг/час. мин. 1180 кг/час макс. ; давление газа=3-6 бар. Дизтопливо = 25-30 бар. | GLS 220a | SAACKE GmbH | шт. | 4
3 | Вентиляторная станция горелки с калорифером, с частотным регул. Приводом VAGON |  | Q возд.=25500-32400м3/час; N=90кВт; n=2000 об/мин | ВЦ-6-28-10-05 | Теплоагрегат | шт. | 4
4 | Котел водогрейный, жаротрубный |  | 12 МВт | Термотехник ТТ-100-01-12000 | "Энтророс", Россия | шт. | 1
5 | Горелка комбинированная (газ/дизтопливо), модулируемая, включая шкаф управлуния горелкой, газовую рампу, магнитные клапаны утечки газа с блоком контроля герметичности |  | N=1,76-13,2 МВт; расход газа мин=186 м3/ч; расход газа макс= 1398 м3/ч. ; давление газа=3-6 бар. | GS 160a | SAACKE GmbH | шт. | 1
6 | Вентиляторная станция горелки с калорифером, с частотным регул. Приводом VAGON |  | Q возд.=17300-20900м3/час; N=75кВт; n=2000 об/мин | ВЦ-6-28-8-05 | Теплоагрегат | шт. | 1
7 | Насос подачи дизельного топлива в котельную |  | Q=4 м3/ч; H=40м.вод.ст.; N=1,1кВт; n=1450об/мин. | НМШФ 5-25-4,0/4 | "Ливныгидромаш" | шт. | 2
8 | Насос подачи дизельного тгоплива на горелку выносной на поддоне |  | N=1,4 кВт; 380 В; давление 30 бар. | MOG 1951 | SAACKE GmbH | шт. | 2
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Назначение | Техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Завод изготовитель, страна | Ед. изм. | Количество
9 | Насос вакуумный водокольцевой |  | Q=0,42м3/ч; H=0,4кгс/см2; N=7,5кВт; n=1500об/мин. Тж=65 град. | ВВН 1-3 | Гидромаш | шт. | 2
10 | Насос исходной воды (с частотным регулированием элетрического привода) |  | Q=60м3/ч; H=30м.вод.ст.; N=7,5кВт; n=2900об/мин. Тж = до 120 град. | BL 50/150-7,5/2 | Wilo | шт. | 2
11 | Насос для создания давления на всасе подпиточного насоса |  | Q=46,3 м3/ч; H=16,8 м.вод.ст.; N=3 кВт; n=2900об/мин. | TP 65-210/2 A-F-BAQE | grundfos | шт. | 2
12 | Насос подпитки тепловой сети (c частотным регулир. приводом) |  | Q=50м3/ч; H=60м.вод.ст.; N= 15кВт; n=2900 об/мин. Т = до 120 град. | BL 50/150-7,5/2 | Wilo | шт. | 2
13 | Насос циркуляционный сетевой (с частотн.регулир. Приводом ) |  | Q=263,7 м3/ч; H=53м.вод.ст.; N=55кВт; n=2980об/мин | NB 80-200/222 A-F-A-BAQE | Grundfos | шт. | 5
14 | Устройство частотного регулирования | насос сетевой |  |  | VAGON | шт. | 2
15 | Насос рециркуляции котла 20 МВт |  | Q=86 м3/ч H=10 м.вод.ст.; N=3кВт; n=1450 об/мин; Тж = до 140 град. | IL 80/210-3/4 | wilo | шт. | 4
16 | Насос рециркуляции котла 12 МВт |  | Q=52 м3/ч H=10 м.вод.ст.; N=1,5кВт; n=2900 об/мин; Тж = до 140 град. | IL 65/110-3/2 | wilo | шт. | 1
17 | Насос ГВС на собственные нужды |  | Ду=15; Р=10 бар; Т=110 град. | STAR-Z 20/1 | wilo | шт. | 1
18 | Насос отопления АБК |  | Q=1,5м3/ч H=6,5 м.вод.ст.; N=0,2 кВт; | TOP-RL25/7,5 | Wilo | шт. | 1
19 | Насос для водногликолевой смеси |  | Q=52,2 м3/ч H=14,8 м.вод.ст.; n=2900 об/мин.; Р=16 кгс/кв.см. | TP 80-140/2 A-F-A-BAQE | grundfos | шт. | 2
20 | Насос оборотный |  | Q=18 м3/ч H=30 м.вод.ст.; N=2,2кВт; n=2900 об/мин; Тж = до 120 град. | MHI 1604 N-1/E/3-400-50-2 | Wilo | шт. | 2
21 | Теплообменник пластинчатый, разборный | Деаэратор | Q=3482кВт; P=10 бар; Тж= до 150 град. | ЭТ-021с-10-117 | ТД "Этра", Россия | шт. | 1
22 | Теплообменник пластинчатый | ГВС АБК | N=97 квт; Ру=16 бар; | ЭТ-004с-16-23 | ТД "Этра", Россия | шт. | 1
23 | Теплообменник пластинчатый | калориферы, тепловентитляторы, воздушно-отопительные агрегаты | Q=980,2 м3/ч; Р= 16 бар; Тж = 130 град. | ЭТ-062с-16-57 | ТД "Этра", Россия | шт. | 2
24 | Калорифер вентустановок | котел № 1,2,3,4 |  | КСК 3-12 |  | шт. | 4
25 | Калорифер вентустановок | котел № 5 |  | КСК 3-10 |  | шт. | 1
26 | Установка химводоподготовки |  | Q = 145м3/ч | АКВАФЛОУ SF850/3-31 NXT | Водэко, Россия | компл. | 1
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Назначение | Техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Завод изготовитель, страна | Ед. изм. | Количество
27 | Установка умягчения воды непрерывного действия |  |  | SF 850/3-31 | Водэко, Россия | шт. | 3
28 | Грубая механическая очистка. Фильтр сетчатый |  | Ду=50; 400 мкм |  | Водэко, Россия | шт. | 3
29 | Комплекс пропорционального дозирования реагента Экотрит В-27+дозирующий насос Seko |  |  | DC SP 100 hw2 | Водэко, Россия | шт. | 1
30 | Комплекс пропорционального дозирования реагента Экотрит В-22+дозирующий насос Seko |  |  | DC SP 6401 | Водэко, Россия | шт. | 1
31 | Деаэратор вакуумный (колонка) |  | Q =0-60 м куб./час; Р=0,06 Мпа | СДВ(В)-45 | ООО «Гидротехника", Россия | шт. | 1
32 | Бак деаэраторный |  | V=9м3/ч |  | ООО «Гидротехника", Россия | шт. | 1
33 | Бак газоотделитель |  | V=2 м3/ч |  | ООО «Гидротехника", Россия | шт. | 1
34 | Тепловентилятор | котельный зал |  | Volcano | Euroheat | шт. | 3
35 | Калорифер | котельный зал |  | КСК 4-8 | Россия | шт. | 6
36 | Наружный газопровод |  | Стальной подземный газопровод высокого давления P<0,6 МПа, Ду=200 мм |  |  | м. | 57
37 | Щит вводно-распределительный с АВР |  |  | ЩВР |  | шт. | 1
38 | Щит управления насосами |  |  | ЩУН |  | шт. | 1
39 | Щит АБК |  |  | Щит АБК |  | шт. | 1
40 | Светильник пылевлагозащищенный подвесной ЛСП 3902А для люминисцентных ламп 2х36 Вт, IP65 |  |  | ЛСП 3902А | IEK | шт. | 32
41 | Лампа люминесцентная 36 Вт, тип лампы/цоколь - Т8/G13 |  |  |  |  | шт. | 64
42 | Светильник светодиодный аварийный "Ракета" 01-30 LED |  |  | Ракета 01-30LED |  | шт. | 17
43 | Прибор светосигнальный ЗОМ-А, IP65, красный, с лампой "Пермь M28R-220" красная |  |  |  |  | шт. | 4
44 | Светильник светодиодный встраиваемый ДВО 1605, белый, 12 Вт, IP20 |  |  | ДВО 1605 | IEK | шт. | 6
45 | Светодиодная панель ДВО 40404 встраиваемая в подвесные потолки типа "Армстронг" 40 Вт, IP40, 4200К |  |  |  | IEK | шт. | 31
46 | Светильник настенный НПП 1404, черный, 60 Вт, IP54 |  |  | НПП 1404 | IEK | шт. | 5
47 | Компактная люминесцентная лампа, цоколь E27, 30 Вт |  |  |  |  | шт. | 5
48 | Щит управления котлом (ЩУК) |  |  | ЩУК1-ЩУК5 |  | шт. | 5
49 | Щит автоматики на базе контролера Контар (ЩА) |  |  | ЩА |  | шт. | 1
50 | Щит управления топливными насосами (ЩУТН) |  |  | ЩУТН |  | шт. | 1
51 | Щит управления деаэратором (ЩУД) |  |  | ЩУД |  | шт. | 1
52 | Щит управления вентиляцией (ЩУВ) |  |  | ЩУВ |  | шт. | 1
53 | Маршрутизатор 3G |  |  | Позитрон VR diSIM |  | шт. | 1
Перечень (состав) основного оборудования котельной ЖК "Живописный"
№ п/п | Наименование | Назначение | Техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Завод изготовитель, страна | Ед. изм. | Количество
1 | Котел водогрейный, жаротрубный |  | 15 МВт | Термотехник ТТ100-01 | "Энтророс", Россия | шт. | 4
2 | Горелка комбинированная (газ/дизель) моноблочная, включая шкаф управлуния горелкой, газовую рампу, магнитные клапаны утечки газа с блоком контроля герметичности |  | N=2,5-19,0 МВт; давление газа=3-6 бар | HRX2080 MG-MD.S.RU.A.8.100.EI | CIB UNIGAS | шт. | 1
3 | Горелка газовая моноблочная, включая шкаф управлуния горелкой, газовую рампу, магнитные клапаны утечки газа с блоком контроля герметичности |  | N=2,5-19,0 МВт; давление газа=3-6 бар | HRX2080 M-MD.S.RU.A.8.100.EI | CIB UNIGAS | шт. | 3
4 | Насос рециркуляции для котла |  | Ду100; Ру16; G=150м3/ч; Н=8,0м; Р=7,5кВт; 1450 об/мин | IL 100/250-7,5/4 | WILO | шт. | 8
5 | Насос сетевой |  | Ду100; Ру16; G=190м3/ч; Н=51м; Р=37кВт; 2955 об/мин | IL 100/210-37/2 | WILO | шт. | 5
6 | Насос повысительный |  | Ду50/32; Ру16; G=15м3/ч; Н=35м; Р=4кВт; 2900 об/мин | BL 32/160-4/2 | WILO | шт. | 3
7 | Насос подпиточный |  | Ду50/32; Ру16; G=15м3/ч; Н=60м; Р=7,5кВт; 2900 об/мин | BL 32/210-7,5/2 | WILO | шт. | 2
8 | Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом |  | Рmax=16; Tmax=250; Kvs=1100м3/ч; 330 Нм; Ду200 | Тип G3FM-T | Броен | шт. | 2
9 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия (1 ст.) |  | Vном=15м3/ч; Р=2,5-6,0 кгс/см2; N=60Вт | АКВАФЛОУ SR 328-416 | ООО "ВОДЭКО" | шт. | 1
10 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия (2 ст.) |  | Vном=15м3/ч; Р=2,5-6,0 кгс/см2; N=60Вт | АКВАФЛОУ SD 228-416 | ООО "ВОДЭКО" | шт. | 1
11 | Комплекс пропорционального дозирования реагента ЭКОТРИТ В-27 |  |  | DC SP 6802 |  | компл. | 1
12 | Комплекс пропорционального дозирования реагента ЭКОТРИТ В-22 |  |  | DC SP 62 |  | компл. | 1
13 | Шкаф вводно-распределительный, 2 кабельных ввода снизу, с АВР, узел учета э/э, 380B/50Гц |  |  | ШВР |  | шт. | 1
14 | Счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G, класс точности 0,2S/0,5 |  |  |  | INCOTEX | шт. | 2
15 | Трансформатор тока ТТИ-40 750/5А 10ВА 0,5 |  |  |  | IEK | шт. | 6
16 | Панель противопожарных устройств |  |  | ППУ |  | шт. | 1
17 | Щит аварийного освещения |  |  | ЩАО |  | шт. | 1
18 | Щит наружного освещения |  |  | ЩНО |  | шт. | 1
19 | Щит розеточной и осветительной сети |  |  | ЩРО |  | шт. | 1
20 | Щит управления насосами |  |  | ЩУН |  | шт. | 1
21 | Внутреннее освещение котельной (светильники) |  |  |  |  | шт. | 72
22 | Аварийные огни дымовой трубы |  |  |  |  | шт. | 8
23 | Щит управления котлом на базе ПТК КОНТАР (АО «МЗТА») |  |  | ЩУК1-ЩУК4 |  | шт. | 4
24 | Щит автоматики на базе ПТК КОНТАР (АО «МЗТА») |  |  | ЩА |  | шт. | 1
25 | Щит управления отоплением и вентиляцией на базе ПТК КОНТАР (АО «МЗТА») |  |  | ЩУОВ |  | шт. | 1
26 | Щит управления задвижками теплосети на базе ПТК КОНТАР (АО «МЗТА») |  |  | ЩУЗТ |  | шт. | 1