## выполнение монтажных и пусконал
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача Юнусова В.М.
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан
(наименование стройки)
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией чердачных помещений лечебного корпуса Литер С и Б, столовой ГАУЗ ПДС РБ, находящегося по адресу: 452432, РБ, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графтио, д.44
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией чердачных помещений лечебного корпуса Литер С и Б, столовой ГАУЗ ПДС РБ | [31 empty] | выполнение монтажных и пусконаладочных работ по ПС и СОУЭ изм1
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [30 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1142.41 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 299.71 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 728.56 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.98 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 636.46 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 223.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.07 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [33 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [32 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 875.75 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 425.12; 12: 875.75 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 366.48 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.47; 12: 209.61 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.25 |  | 0.25 | 10.23 | 1.41 | 14.42 |  | 3.61 | [22 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 1596.39; 12: 175.6 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 554.51; 12: 61 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 619.17; 12: 68.11 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11; 10: 412.8; 12: 45.41 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72; 10: 29.58; 12: 21.3 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25; 10: 391.42; 12: 97.86 | [22 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25; 10: 412.8; 12: 103.2 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 47.17 | [21 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.96 | 149.4 |  | 22.41 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.1; 10: 219.82; 12: 21.98 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.74 | 138.99 |  | 2.78 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1499.01 | [24 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.52 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1085.36 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1052.8 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 553.53 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3122.86; 12: 3122.86 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [32 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2; 12: 3105.22 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 7.2; 10: 431.28; 12: 3105.22 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М |  |  |  | 12: 140.42 | [21 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0056 |  | 0.0056 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 2.53 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.0832; 10: 6.22; 12: 0.52 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 50.47 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.06 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 86.9 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3245.64 | [24 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 62.1 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3105.22 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2794.7 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1428.4 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7530.84; 12: 7530.84 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 42; 6: 1; 7: 42 | [20 empty] | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 151.2; 12: 66142.44 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 151.2; 10: 437.45; 12: 66142.44 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1696.97 | [21 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0006 |  | 0.0252 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 11.39 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0468; 7: 1.9656; 10: 6.22; 12: 12.23 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.84 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 1059.86 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.00084 | 4338.27 | 1.43 | 6203.73 |  | 5.21 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.42 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 608.28 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 67839.41 | [24 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1322.85 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66142.44 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 59528.2 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 30425.52 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3788.48; 12: 159115.98 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16; 12: 6235.2 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 16; 10: 389.7; 12: 6235.2 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1431.79 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 25.28 | 2.27 | 1.88 | 4.27 |  | 107.95 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.04 | 23242.13 | 1.39 | 32306.56 |  | 1292.26 | [22 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.088 | 260.03 | 1.38 | 358.84 |  | 31.58 | [22 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7666.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 124.7 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6235.2 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 5923.44 | [26 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 3304.66 | [26 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2127.47; 12: 17019.79 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [20 empty] | Транспарант световой (табло)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10; 12: 4128 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 10; 10: 412.8; 12: 4128 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 139.88 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 15.8 | 2.27 | 1.88 | 4.27 |  | 67.47 | [22 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.05 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 72.41 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4267.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 82.56 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4128 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 3921.6 | [26 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 2187.84 | [26 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2091.98; 12: 10459.88 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 168; 12: 106406.66 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.6; 7: 33.6; 10: 662.33; 12: 22254.29 | [22 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84; 7: 84; 10: 603.8; 12: 50719.2 | [22 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 16.8; 10: 542.19; 12: 9108.79 | [22 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.6; 7: 33.6; 10: 723.94; 12: 24324.38 | [22 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 106406.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 106406.66 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 78740.93 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 38306.4 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 223453.99; 12: 223453.99 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.92; 12: 14495.88 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 35.92; 10: 403.56; 12: 14495.88 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 177.24 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 12: 77.38 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 1596.39; 12: 127.71 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 554.51; 12: 44.36 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 619.17; 12: 49.53 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 412.8; 12: 33.02 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1296.4 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 106.64 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 595.05 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.00344 | 43821.53 | 1.55 | 67923.37 |  | 233.66 | [22 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.16 | 79.88 | 1.74 | 138.99 |  | 22.24 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.4 | 412.93 | 1.27 | 524.42 |  | 209.77 | [22 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0976 | 1481.45 | 1.63 | 2414.76 |  | 235.68 | [22 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16046.9 | [24 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 289.92 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14573.26 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14136.06 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7432.36 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4738.16; 12: 37905.24 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 152.32; 12: 61470.26 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 152.32; 10: 403.56; 12: 61470.26 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2106.34 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.44; 12: 696.47 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.72; 10: 1596.39; 12: 1149.4 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.72; 10: 554.51; 12: 399.25 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.72; 10: 619.17; 12: 445.8 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.72; 10: 412.8; 12: 297.22 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.16; 7: 17.28; 10: 29.58; 12: 511.14 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1698.1 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.6192; 7: 4.9536; 10: 6.22; 12: 30.81 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.96 |  | 7.68 | 155.63 | 0.96 | 149.4 |  | 1147.39 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.2 |  | 1.6 | 160.07 | 2.03 | 324.94 |  | 519.9 | [22 empty] | Клей, марка БМК-5к
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 65971.17 | [24 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1229.41 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 62166.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 60301.73 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 31705.03 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19900.92; 12: 159207.34 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-08-005-01 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88; 12: 34293.6 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 7: 88; 10: 389.7; 12: 34293.6 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 10304.53 | [21 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.016 | 490790.27 | 1.28 | 628211.55 |  | 10051.38 | [22 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.15.06-0063 | Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,2 мм, длина 25 мм |  |  |  | т | 0.00029 |  | 0.00232 | 84586.4 | 1.29 | 109116.46 |  | 253.15 | [22 empty] | Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,2 мм, длина 25 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44598.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 685.87 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34293.6 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 30864.24 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 15775.06 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11490.41; 12: 91923.3 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [32 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.76; 12: 2555.19 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76; 10: 443.61; 12: 2555.19 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 110.79 | [21 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0038 |  | 0.0038 | 284.15 | 1.59 | 451.8 |  | 1.72 | [22 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0884; 7: 0.0884; 10: 6.22; 12: 0.55 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 50.47 | [22 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.43 | 6203.73 |  | 0.12 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 57.93 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2665.98 | [24 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 51.1 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2555.19 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2299.67 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1175.39 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6192.14; 12: 6192.14 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_01 | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 4207 |  | 4207 | [20 empty] | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4207 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_02 | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 1496 |  | 59840 | [20 empty] | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59840 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_03 | ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 1981 |  | 3962 | [20 empty] | ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3962 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_04 | Блок речевого оповещения Рупор исп.03, Рупор исп.03 2RS485 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 7067 |  | 7067 | [20 empty] | Блок речевого оповещения Рупор исп.03, Рупор исп.03 2RS485
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7067 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_05 | ОПР-С003.1 Оповещатель пожарный речевой настенный |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 702 |  | 5616 | [20 empty] | ОПР-С003.1 Оповещатель пожарный речевой настенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5616 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_06 | ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 1056 |  | 5280 | [20 empty] | ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5280 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_07 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 9114 |  | 9114 | [20 empty] | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9114 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_08 | Аккумулятор свинцово-кислотный ПожТехКабель PTK-BATTERY АКБ 12V - 17Ah |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 5355 |  | 5355 | [20 empty] | Аккумулятор свинцово-кислотный ПожТехКабель PTK-BATTERY АКБ 12V - 17Ah
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5355 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_09 | С2000-ОСТ исп.01 "Выход" Оповещатель световой адресный |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 1475 |  | 2950 | [20 empty] | С2000-ОСТ исп.01 "Выход" Оповещатель световой адресный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2950 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_10 | С2000-ОСТ исп.08 Оповещатель световой адресный |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1475 |  | 4425 | [20 empty] | С2000-ОСТ исп.08 Оповещатель световой адресный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4425 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_11 | Металлическая однолапковая скоба Промрукав СМО 16-17 PR08.2533 |  |  |  | шт. | 1400 | 1 | 1400 |  |  | 3.7 |  | 5180 | [20 empty] | Металлическая однолапковая скоба Промрукав СМО 16-17 PR08.2533
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5180 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_12 | Щит с монтажной панелью Вектор 33 ЩМП-5-0 IP54 (1000x650x285) УХЛ1 С54025 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 15010 |  | 15010 | [20 empty] | Щит с монтажной панелью Вектор 33 ЩМП-5-0 IP54 (1000x650x285) УХЛ1 С54025
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15010 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_13 | Острый саморез с прессшайбой Промрукав 4.2x32, цинк PR08.3626 |  |  |  | шт. | 1400 | 1 | 1400 |  |  | 2.91 |  | 4074 | [20 empty] | Острый саморез с прессшайбой Промрукав 4.2x32, цинк PR08.3626
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4074 | [27 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_14 | 81816 ¦ Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов д.16мм, ПВ-0, с протяжкой,100м, цвет белый |  |  |  | м. | 800 | 1 | 800 |  |  | 101 |  | 80800 | [20 empty] | 81816 ¦ Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов д.16мм, ПВ-0, с протяжкой,100м, цвет белый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80800 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_15 | КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5 |  |  |  | м. | 400 | 1 | 400 |  |  | 26 |  | 10400 | [20 empty] | КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10400 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_61.2.02.02_2_7702680818_09.10.2025_16 | Кабель КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,75 |  |  |  | м. | 400 | 1 | 400 |  |  | 32 |  | 12800 | [20 empty] | Кабель КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,75
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12800 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 952011.36 | [28 empty] | Всего по разделу 1
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 560153.8 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 299708.2 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2650.06 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 983.46 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 256812.08 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 728557.37 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 193301.54 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2650.06 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 983.46 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 256812.08 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 180822.44 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 93987.79 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 223453.99 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 223453.99 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 106406.66 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 78740.93 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 38306.4 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 952011.36 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 300691.66 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 259563.37 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 132294.19 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 190402.27 | [30 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1142413.63 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 636,46 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,07 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 178763.19 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 178763.19 | [34 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 44690.8 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 44690.8 | [34 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Д.А.Ракипов) | [35 empty] | (Д.А.Ракипов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.