Раздел II
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по откачке и вывозу хозяйственно-бытовых сточных вод в краевом государственном бюджетном учреждении «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Пансионат «Прибрежный» с. Российка, расположенном по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка, ул. Молодёжная, 26 А.
1. Предмет договора – Оказание услуг по откачке и вывозу хозяйственно-бытовых сточных вод.
Место оказания услуг: Услуга оказывается на объектах КГБУ СО «Пансионат «Прибрежный» расположенные по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка, ул. Молодёжная, 26 А.
2. Объем оказания услуг: 1080 куб.м.

3. Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2026 года.

4. Порядок оказания услуг:
Откачка и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод производится по заявочной системе в течение не более чем через 12 часов с момента принятия заявки диспетчером. Заявки передаются Заказчиком Исполнителю посредством телефонной или факсимильной связи. Откачка и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод производится специализированным транспортом Исполнителя с объекта Заказчика. При аварийных ситуациях транспорт должен прибыть на место назначения в течение одного часа. Откачка и вывоз из выгребных резервуаров осуществляется с 09:00 до 17:00 часов.

5. Требования к условиям оказания услуг:
Исполнитель обязан:
· оказать услуги  специализированным транспортным средством, объемом бочки не менее 10 куб.м;  

· обеспечивать своевременное оказание услуг, согласно устной либо письменной заявке Заказчика
· нести ответственность за техническое состояние любого используемого им оборудования, необходимого для оказания услуг, а также за причинение вреда жизни и здоровью в случае ненадлежащего оказания услуг;

· не причинять вред имуществу Заказчика, Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности;
· технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, а именно:

· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· иных требований межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требований соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанную с выполнением таких работ (услуг).
·  на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, которые используются при транспортировании отходов, должны присутствовать специальные отличительные знаки, обозначающие определенный класс опасности отходов.

6. Требования к исполнителю:

Наличие лицензии на транспортирование отходов IV класса опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, п. 8 Перечня, приведенного в Приложении к Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290 (далее - Положение о лицензировании), п. 7 Порядка, утвержденного Приказом Минприроды России от 02.04.2025 N 167, п. 26 Положения о лицензировании).

7. Условия оплаты, гарантийные обязательства, иные условия оказания услуг: в соответствии с Проектом договора.
