Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Единица измерения | Кол-во | Срок оказания услуги/ Срок поставки товара | Адрес поставки/оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка с капилляром | Назначение: для сбора образцов капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. Устройство для исследования проб крови в комплекте: полипропиленовая пробирка, две крышки, коллектор для сбора образцов капиллярной крови. Пробирка двойная: круглодонная микропробирка для капиллярной крови находится внутри основной пробирки. Внешний край отверстия пробирки ровный, без выступов. Коллектор имеет специальную визуализируемую обработку входного и выходного отверстий, обеспечивающих быстрое наполнение коллектора и беспрепятственное поступление пробы крови в пробирку.с прозрачной этикеткой. На каждое устройство (пробирку) нанесены: наименование добавки, срок годности, № лота, градуировочная отметка. Номинальная вместимость пробирки (объем цельной крови) 200 мкл. Номинальная вместимость коллектора идентична вместимости внутренней пробирки, что позволяет не контролировать объем забираемой крови по метке, нанесенной на латеральную часть внешней пробирки. Внутренние стенки круглодонной пробирки и коллектора обработаны антикоагулянтом - К3ЭДТА (мелкодисперсное напыление). Соответствие техническим регламентам и требованиям по функциональности и безопасности медицинским изделиям для диагностики invitro. Устройство для исследования проб крови Microvette c К3ЭДТА. «СарштедтАГ&Ко.Кr», Германия,Бельгия, Венгрия, США. В упаковке не менее 100шт. | Упаковка | 160 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 2 | Автоматические стерильные ланцеты одноразового применения | Автоматические стерильные ланцеты одноразового применения, глубина прокола 1,8 мм, игла 23G, В упаковке не менее 100 шт. | Упаковка | 200 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 3 | Микроцентрифужная пробирка | Пробирка микроцентрифужная 2 мл (тип Eppendorf) с прокалываемой крышкой, градуировка 0,5/1,5/2 Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Центрифугирование при 15000 об/мин В упаковке не менее 500 шт. | Упаковка | 6 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 4 | Пластинка Vetripiast для микроскопии осадка мочи | Камера для подсчета клеток в биологических образцах (мочи) Vetripiast для микроскопии осадка мочи 10 слайдов 100 шт. В упаковке не менее 10*100 шт. | Упаковка | 60 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 5 | Капилляры пластиковые Na-гепариновые, 20мкл | Для анализаторов серии Biosen для взятия цельной крови, сыворотки, плазмы или спинномозговой жидкости. Конструкция End-to-End (из конца в конец), с гепарином натрия, распыленный равномерно по внутренним стенкам капилляра, 20 мкл. Длина 29 мм, внутренний диаметр 1 мм. Картонная упаковка: 10 пластиковых флаконов по 100 капилляров в каждом флаконе с закрывающимися пластиковыми крышками, покрытых полиэтиленом, обработанным натрий - гепарином. Срок годности с даты производства – не менее 12 месяцев. В упаковке не менее 10*100 шт. | Упаковка | 5 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 6 | Стекло предметное | Стекло предметное для микропрепаратов со шлифованными краями Размер:76*26±1,0 мм. Толщина:1,0±0,1 мм Упаковка. 72 шт. Единица измерения : шт. | Штука | 40 000 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 7 | Стекло предметное | Стекло предметное для микропрепаратов со шлифованными краями Размер:76*26±2,0 мм. Толщина:2,0±0,1 мм Упаковка. 50шт. Единица измерения : шт. | Штука | 12 000 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 8 | Стекло покровное | Стекла предназначены для проведения исследований и изготовления микропрепаратов, а также для укрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты - 18*18 мм Толщина стекла - 0,17+0,02 мм 0,17-0,04 мм" Упаковка 1000шт. | Упаковка | 12 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 9 | Стекло покровное | Стекла предназначены для проведения исследований и изготовления микропрепаратов, а также для укрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты -24*24 мм Толщина стекла - 0,17+0,02 мм 0,17-0,04 мм" Упаковка 1000шт. | Упаковка | 12 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 10 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 0,5-250 мкл. | Наконечник на 0,5-250 мкл., 1000 шт. в упаковке, без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. Упаковка 1000шт. | Упаковка | 4 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 11 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 500-1000 мкл. | Наконечник на 500-1000мкл., без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. Упаковка 500 шт. | Упаковка | 2 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 12 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 1-5 мл. | Наконечник на 1-5 мл., без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. Упаковка 300 шт. | Упаковка | 1 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 13 | Кювета для биохимического анализатора | Кювета для биохимического анализатора. Обьем 3 мл. Упаковка 1000шт. | Упаковка | 4 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 14 | Макропланшет | Макропланшет на 72 лунки для группы крови. (для микрореакции). | Штука | 6 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 15 | Капилляры Панченкова | Пипетка стеклянная к СОЭ метру по Панченкову. Представляет собой прямую трубку с зашлифованными верхним и нижним торцами, изготовленную из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86. Стерилизуемые, можно автоклавировать. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. Упаковка 100 шт. | Упаковка | 10 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 16 | Термобумага для анализатора | Термобумага в рулоне для анализатора, 57*20*12, без сетки. Единица измерения : шт. | Штука | 480 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |
| 17 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера 3мл, 160 мм, градуированная, стерильная в инд.упаковке. Единица измерения : шт. | Штука | 10000 | 01.01.2026-20.12.2026 | Олимпийская 36/2 |