Техническое задание

на капитальный ремонт входной группы здания учебного корпуса ГАПОУ РБ "Белорецкий медицинский колледж"

1. Общие положения.

1.1. Настоящее описание предмета закупки определяет основные требования к выполнению работ по капитальному ремонту.

1.2. Виды, перечень и объем работ, характеристики применяемых материалов и стоимость выполняемых работ определяется локальным сметным расчётом и настоящим техническим заданием.

1.3. Место нахождения объекта: 453505, Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д.51.

1.4.Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до 15 декабря 2025 г.
2. Требования к выполнению работ и обязанности Подрядчика.

2.1. Подрядчик обязан организовать и провести все работы в строгом соответствии с:

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Иными действующими техническими регламентами, строительными (СП), санитарными (СанПиН) нормами и правилами, государственными стандартами (ГОСТ), а также межотраслевыми и отраслевыми нормативными правовыми актами, распространяющимися на объект.

2.2. Все работы выполняются в условиях функционирования государственного учреждения. Подрядчик обязан исключить нарушения рабочего процесса учреждения, обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, правил пожарной и санитарной безопасности.

2.3. Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения работ в соответствии с условиями договора, сметной документацией.

2.4. Подрядчик обязан назначить ответственного представителя, который постоянно находится на объекте в течение рабочего времени. Представитель уполномочен от имени Подрядчика осуществлять оперативное руководство работами, контролировать их качество, соблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности.

2.5. Подрядчик обязан принять меры, исключающие загрязнение территории строительными отходами и пылью, и обеспечивать чистоту на площадке выполнения работ, прилегающей территории и проезжей части. Уборка и своевременный вывоз мусора осуществляются силами и за счет Подрядчика.

2.6. Подрядчик обязан соблюдать требования трудового законодательства РФ в части привлечения и использования работников (включая вопросы патентов, разрешений на работу и миграционного учета).

2.7. Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены исправными инструментами, оснасткой, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с характером выполняемых работ.

2.8. Подрядчик обязан освободить Заказчика от любой ответственности и возместить все убытки (расходы, штрафы, выплаты), возникшие в результате происшествия, несчастного случая или иного нарушения законодательства, допущенного Подрядчиком в процессе выполнения работ.

2.9. Заказчик вправе требовать немедленного отстранения от работ и замены любого сотрудника Подрядчика в случаях:

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- грубого нарушения технологического процесса;

- нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- выявления фактов хищения имущества Заказчика или третьих лиц.

2.10. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, разгрузке, складированию и хранению материалов и оборудования несет Подрядчик.

2.11. Доставка персонала к месту работ и его питание организуются и оплачиваются Подрядчиком.

3. Требования к качеству работ, материалам и охране окружающей среды.

3.1. Все используемые материалы (товары) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными, технически исправными и соответствовать требованиям проектной и сметной документации, а также специфике деятельности медицинского учреждения.

3.2. В случае указания в документации товарных знаков, такие указания следует трактовать как «или эквивалент (аналог)», по качеству и техническим характеристикам не уступающий указанному образцу. Применение аналогов подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми материально-техническими ресурсами в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет:

привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих, имеющих необходимые допуски, разрешения и право на осуществление трудовой деятельности на территории РФ;

использования исправных инструментов и оборудования, соответствующих технологии производства работ.

3.5. Подрядчик обязан соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Строительные отходы должны складироваться в установленных местах и своевременно вывозиться на специализированные полигоны. Все необходимые документы (лицензии, паспорта отходов, разрешения) оформляются Подрядчиком за свой счет. По окончании работ Подрядчик производит окончательную уборку и вывоз всех отходов с территории объекта.

3.6. Любой ущерб, причиненный объекту, имуществу Заказчика или третьих лиц в процессе производства работ, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме за свой счет.

3.7. Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в полном объеме в соответствии с требованиями ПП РФ № 1455 от 21.12.2020 (которое признало утратившими силу РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 с 01.01.2021).

4. Порядок выполнения работ.

4.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о начале каждого этапа работ, подлежащего освидетельствованию. Последующие работы выполняются только после подписания соответствующих актов освидетельствования скрытых работ. В случае выполнения работ без оформления актов, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ для контроля, а затем восстановить ее.

4.2. Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику на согласование следующий пакет документов:

- проект организации строительства (ПОС) и/или график производства работ;

- приказы о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность и охрану окружающей среды;

- копии документов, подтверждающих квалификацию и допуски ответственных лиц и рабочих;

- иные документы, предусмотренные законодательством.

4.3. Подрядчик обязан:

- ограждать и обозначать знаками безопасности опасные зоны в соответствии с ГОСТ;

обеспечивать работоспособное освещение рабочих мест в темное время суток;

- проводить все виды инструктажей по охране труда с регистрацией в журналах и  нарядах-допусках;

- обеспечить рабочие места первичными средствами пожаротушения.

4.4. Места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров, оборудованы защитными экранами и средствами пожаротушения.

4.5. Работы в зоне действующих инженерных коммуникаций допускаются только при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации и под ее надзором.