Раздел II
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ участков тепловых сетей ООО "Гранель Инжиниринг"
	№ п/п
	Перечень сведений и требований
	Содержание основных сведений и требований

	1
	2
	3

	1.1.
	Наименование ремонтируемого сооружения
	Аварийно-восстановительные и ремонтные работы участков тепловых сетей ООО "Гранель Инжиниринг"

	1.3.
	Заказчик
	ООО «Гранель Инжиниринг»

	1.4. 
	Требования к срокам выполнения работ
	1. Замена или ремонт вышедшего из строя участка тепловой сети, восстановление проектных, эксплуатационных параметров инженерных коммуникаций, оборудования.
2. Аварийный ремонт тепловой сети – не более 5 суток
3. Вся ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьим лицам возлагается на Исполнителя работ. Также Исполнитель несёт ответственность за нарушение правил и техники безопасности. 



	1.5.
	Местоположение объекта
	Объекты ООО «Гранель Инжиниринг», тепловые камеры и трубопроводы системы теплоснабжения.

	1.5.1.
	Порядок выполнения работ
	Работы выполняются Исполнителем на основании соответствующей письменной заявки Заказчика. В заявке обязательно указываются: место выполнения работ, характеристики тепловой сети (диаметр, материал, протяженность и т.п.), описание неисправности (повреждения) тепловой сети, реквизиты (дата и номер) настоящего Договора, контактные данные представителя Заказчика (Ф.И.О., телефон).  Заявка в письменном виде направляется Исполнителю по эл. почте или ЭДО (наименование системы ЭДО, идентификатор участника ЭДО). Дополнительно заявка может быть продублирована Исполнителю по телефону.
Исполнитель обязан приступить к работам в срок не позднее 12-ти (двенадцати) часов с момента получения письменной заявки Заказчика.  

	1.6.
	Состав комплекса ремонтных работ
	1. Назначение тепловой сети:

- отопление и горячее водоснабжение.
2. Тип прокладки трубопроводов и тип применяемой тепловой изоляции:

- подземная, канальная, бес канальная;
- предварительно изолированные трубы в ППУ изоляции (ППУ - изоляция должна удовлетворять требованиям действующих сводов правил);
- пересечение смежных инженерных коммуникации осуществить на основании действующих сводов правил;
- согласование прохождения коммуникации в зоне земляных работ со сторонними организациями обеспечивает Исполнитель работ.

3. Текущий ремонт тепловой сети выполнить в соответствии с Проектной документацией, в соответствии с требованиями градостроительного плана, проекта планировки территории, проекта межевания территории, действующих ГОСТ, СНиП, ВСН, ППБ, СанПиН, МДС и других действующих регламентов.

4. При строительстве осуществлять демонтаж действующих участков тепловой сети с применением минимальных интервалов времени отключения Потребителей от тепловой энергии для чего Подрядчик должен разработать план производства работ.  

5. При строительстве обеспечивать промывку строящейся тепломагистрали. Для чего в соответствии с согласно РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей»:
- определить точку сброса промывочной воды в канализационный коллектор (для чего запросить отдельное ТУ); 

- назначить ответственного за производство земляных работ, копии документов (протоколы аттестаций (удостоверение на проведение земляным работ), приказ на ответственного по земляным работам) предоставить Заказчику
- при ремонте оформлять с Заказчиком акты скрытых работ;

6. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.

7. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

8. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз, утилизацию строительного мусора и строительных материалов.


	1.7.
	Требования энергоэффективности
	При текущем ремонте тепловой сети обеспечить эффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

	1.8.
	Порядок оплаты
	Оплата производится за объем фактически выполненных работ, по ценам за единицу работы (услуги) (в соответствии с условиями Проекта договора). 

	1.8.1
	Срок исполнения договора
	С момента подписания договора и действует до «31» декабря 2026 года

	1.9.
	Особые условия строительства
	1. Все принципиальные решения,
не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовываются с Заказчиком.

	1.10.
	Требования к квалификации и аттестации персонала
	1. Подрядчик должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала. Руководители и специалисты исполнителя должны быть обучены и аттестованы по охране труда, мерам пожарной безопасности, промышленной безопасности по областям аттестации:
А.1. Основы промышленной безопасности;

Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением;

Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям;

Г.2. Тепловые энергоустановки и тепловые сети.

Краткое описание работ:

- согласование с сторонними организация прохождения иных коммуникаций;

- шурфовка подземных коммуникаций
- разработка грунта экскаватором
- замена поврежденных участков тепловой сети 
- засыпка и планировка участка;



	1.11.
	Требования к срокам выполнения проектно-изыскательных работ
	1. Ремонт тепловой сети – не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.
2. Вся ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьим лицам возлагается на Исполнителя работ. 
3. Продолжительность перерыва отопления не должна превышать значений, установленных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.
Также Исполнитель несёт ответственность за нарушение правил и техники безопасности. 




Задние подготовил:                                                                                   

________________________ Ломоносов Ю. В.
