РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, образуемых в процессе эксплуатации очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ООО «Гранель Инжиниринг» в ЖК «Императорские Мытищи»

| # 1 | # Наименование выполняемых работ | # Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, образуемых в процессе эксплуатации очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ООО «Гранель Инжиниринг» в ЖК «Императорские Мытищи» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Цель оказания услуг | # Соблюдение предприятием требований законодательства РФ в области обращения с опасными отходами, а также обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории жилого комплекса. |
| # 3 | # Наименование производственного объекта и его расположение | # 1. Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации ЖК «Императорские Мытищи» по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, строение № 15А/1 # 2. Канализационно-насосная станция ЖК «Императорские Мытищи» по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, строение № 23 |
| # 4 | # Сроки оказания услуг | # С момента заключения договора и до 31 декабря 2026 г. |
| # 5 | # Порядок оказания услуг | # - Вывоз Отходов производится Исполнителем на основании устных/письменных заявок Заказчика, подаваемых заранее посредством связи (факс, электронная почта) в срок, не превышающий 3 календарных дней с даты получения заявки; # - Сбор Отходов осуществляется в специальные транспортные средства в зависимости от агрегатного состояния и вида отхода (Приложение № 1 к Техническому заданию); - Акт приема-передачи Отходов составляется в 2-х экзмеплярах и подписывается ответственным со стороны Заказчика и Исполнителем; # - Акт приема-передачи Отходов подписывается непосредственно при сборе и передаче отходов Исполнителю. # - Максимальный объем вывозимых отходов указан в Приложении № 1 к Техническому заданию; # - Свидетельством выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Техническому заданию является подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг со стороны Заказчика и предоставлением со стороны Исполнителя оригиналов актов обезвреживания или утилизации Отходов и отчетных документов (справки) о количестве утилизированных, обезвреженных отходов по итогам месяца; # - Все документы, подтверждающие факт сбора, транспортирования обработки, утилизации, обезвреживания Отходов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства. # - Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком после сверки объемов (количества) вывезенного Отхода с объемами (количеством) обезвреженного или утилизированного Отхода и получения актов утилизации/обезвреживания Отходов; # - За единицу измерения вывозимых отходов использовать тонны или м3 |
| # 6 | # Условия предоставления услуги | # - Исполнитель самостоятельно организует сбор, транспортирование, и утилизацию (обезвреживание) Отхода собственными силами и (или) с помощью привлечения сторонних специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. № 2290 “О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности”; # - Сбор и транспортирование Отхода должно производится в соответствии с техническими и санитарными требованиями нормативов и законодательства Российской Федерации; # - С момента сбора Отхода на спецтехнику Исполнителя право собственности на данный отход переходит Исполнителю в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». # - Исполнитель подтверждает соответствие деятельности по обращению с опасными отходами действующему законодательству Российской Федерации путем предоставления Заказчику скан-копий следующих документов: # а) договоры с привлеченными (подрядными) организациями; # б) лицензию (и/или лицензию Подрядчика) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (наименования и коды ФККО вывозимых Отходов должны соответствовать перечню отходов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию); # - Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригиналы актов обезвреживания или утилизации Отходов; отчетные документы (справки) о количестве утилизированных, обезвреженных отходов по итогам месяца; # - В случае дальнейшей передачи отходов Заказчика другой орагнизации с целью обработки, утилизации, обезвреживания – Исполнитель обязан на стадии заключения договора оповестить об этом Заказчика и предоставить скан-копию действующего договора с подрядной организацей, а также скан-копию действующей Лицензии на обращение с конкретными видами отходов; # - По запросу Заказчика или природоохранных органов Исполнитель предоставляет Заказчику иные документы, подтверждающие факт сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания отходов I-IV классов опасности. # - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком: # 1) за причиненный своими действиями или бездействием ущерб в размере затрат на восстановление. # 2) за качественные и безопасные методы работы, соблюдение правил охраны окружающей среды. # 3) за обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам при транспортировании отходов. # - При выполнении оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить мероприятия по противопожарной технике безопасности на объекте в соответствии с действующим законодательством. # - При просыпании (или проливе) Отходов из транспортирующей его техники, уборка и устранение последствий осуществляется Исполнителем за счёт своих средств; # - Исполнитель обязан предоставить: # 1) список регистрационных номеров автомобильного транспорта, допущенного к перевозкам (организация допуска на объект); # 2) транспортные средства, используемые Исполнителем, должны быть устроены (оборудованы) таким образом, чтобы исключить непреднамеренное просыпание (или пролив) Отходов при погрузке, транспортировке и выгрузке, а также его примерзание к кузову (или ёмкостям) транспортных средств в зимнее время. Исполнитель обязан гарантировать наличие специализированных транспортных средств и всех необходимых инструментов и материалов на своем балансе для полного исполнения взятых на себя обязательств согласно настоящего Технического задания. # В случае необходимости допускается привлечение Подрядных организаций для выполнения необходимых работ, при этом Исполнитель несет полную ответственность за выполненные привлекаемым Подрядчиком работы. |
| # 7 | # Сведения о включенных (не включенных) в цену услуги расходах: | # Цена Договора должна включать все расходы и издержки, связанные с оказанием услуг, включая оплату всех расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе стоимость подачи автотранспорта Исполнителя под погрузку, стоимость погрузки отходов, стоимость сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания Отходов, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. |
| # 8 | # Общие сведения об отходах, исходные данные | # Перечень отходов и периодичность их вывоза указана в приложении № 1 к Техническому заданию. # В зависимости от агрегатного состояния отхода: # - Накопление отходов осуществляется: в емкостях глубиной до 10 (десяти) метров, металлических контейнерах объемами по 8 м3 и 14 м3; # - Сбор, погрузка и вывоз отходов необходимо осуществлять силами Исполнителя с использование спецтехники - илососа; спецтехники с автоматической погрузкой. В случае отсутствия транспорта с автоматической погрузкой – исполнитель вправе осуществлять погрузку с привлечением грузчиков, при этом стоимость услуг не должна отличаться от погрузки осуществляемой силами спецтехники. |
| # 9 | # Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления и иные требования к такому обеспечению | # Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной максимальной цены договора. # Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. # Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Получатель: ООО «Гранель Инжиниринг» Московский банк ПАО «Сбербанк России» г. Москва р/с № 40702810738000068971 к/с: № 30101810400000000225 БИК: 044525225 # Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора по результатам закупки № ЕИС Обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. # Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 (шестьдесят) дней. |
| # 10 | # Представитель Заказчика: | # Инженер по охране окружающей среды (эколог) – Панайотиди Людмила Сергеевна, тел. 8 (913)-660-45-37 # Начальник ЭУ ВКХ Осадчий Андрей Валентинович, тел. +7 (926) 640-91-71, Е-mail: oav@gging.ru, dinamo_ivan@mail.ru; # Мастер участка ВКХ ЖК «Императорские Мытищи» - Грешной Андрей Николаевич, тел. +7 (987) 075-89-34, Е-mail: gan@gging.ru. |

# Приложение № 1

# к Техническому заданию

Перечень отходов, образуемых на производственном объекте

ООО «Гранель Инжиниринг»

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Годовое количество образования отходов, м3 | Сведения о накоплении | Периодичность вывоза | Объем вывозимого за 1 рейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всплывшие вещества, включая жиры, при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 7 22 111 21 39 4 | 4 | 0,03 | Резервуар-накопитель (КОС, КНС, сети хоз.-быт. канализации) | 1 раз в год | Совместно с отходов п.2 |
| 2 | Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 7 22 201 11 39 4 | 4 | 68 | Резервуар-накопитель (приемная яма КНС, иловая камера КОС) | 1 раз в квартал* | 12-17 м3 |
| 3 | Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 7 22 101 01 71 4 | 4 | 288 | 1 контейнер по 8 м3 (КОС, КНС) | 3 раза в месяц | 8 м3 |
| 4 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 7 22 800 01 39 4 | 4 | 68 | Сети хоз.-быт. канализации | 1 раз в квартал* | 12-17 м3 |
| 5 | Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный практически неопасный | 7 22 221 12 39 5 | 5 | 1825 | Контейнер 10 м3 с наваренными бортами (КОС) | 14-16 раз в месяц | 10 м3 |

*В случае необходимости (аварийной ситуации) периодичность вывоза может быть чаще.