ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На «Поставку труб стальных»для нужд ООО «Бирские тепловые сети»

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91; Вид: электросварная; Диаметр (Ду): 57 мм; Толщина стенки: не менее 3,5 мм Мст 3-10-20 | погонный метр | 500 |
| 2 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91; Вид: электросварная; Диаметр (Ду): 108 мм; Толщина стенки: не менее 4 мм Мст 3-10-20 | погонный метр | 400 |
| 3 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91; Вид: электросварная; Диаметр (Ду): 159 мм; Толщина стенки: не менее 6 мм Мст 3-10-20 | погонный метр | 200 |
| 4 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91; Вид: электросварная; Диаметр (Ду): 219 мм; Толщина стенки: не менее 7 мм Мст 3-10-20 | погонный метр | 500 |
| 5 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91; Вид: электросварная; Диаметр (Ду): 273 мм; Толщина стенки: не менее 8 мм Мст 3-10-20 | погонный метр | 500 |
| 6 | Труба стальная | Соответствие: ГОСТ 8734-75; Вид: бесшовная холоднодеформированная; Диаметр (Ду): 51 мм; Толщина стенки: не менее 2,5 мм Мст20 | погонный метр | 200 |

Возможный толеранс поставки от согласованного сторонами объема поставки составляет +/- 5 (пять) % по каждой позиции. Фактическое количество поставляемого Товара указывается в УПД. В случае толеранса поставки + 5 (пять) % , Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость излишне поставленного Товара. В случае толеранса поставки – 5 (пять) %, Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость излишне оплаченного Товара. Поставка Товара в пределах - 5 (пять) % по каждой сортаментной позиции не является недопоставкой.

Срок поставки: с момента заключения договора до 31.03.2026г.

Место поставки:452451, Республика Башкортостан, город Бирск, ул. Мира, 135.

Товар поставляется на склад Заказчика в рабочие дни Пн-Пт с 8:00 до 16:00 по местному времени.

Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: Стоимость Договора уплачивается с момента получения Покупателем продукции, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, со дня подписания Сторонами товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет с предъявлением счета (если требуется), счета-фактуры и товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

Цена Товара должна включать стоимость доставки и разгрузки товара по адресу Заказчика.

Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее не использованной, не ранее 2025 года выпуска.

-   Отсутствие видимых механических повреждений.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к ней сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Гарантийный срок продукции должен составлять срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента получения товара Заказчиком.

- Страна происхождения поставляемой продукции должна соответствовать стране происхождения, указанной в коммерческом предложении, входящим в состав Заявки Участника.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

-Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен находиться под арестом, иметь каких-либо ограничений и/или обременений, а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен;

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024г., на Товар не должны быть установлены меры о запрете закупок, либо ограничение закупок, либо преимущество (если применимо).

- Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям установленным законодательством РФ, в том числе действующим регламентам Таможенного союза в том случае, если поставляемый товар подпадает под их действие.

-Доставка товара в адрес указанный Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика. Поставщик за сутки до поставки товара обязан письменно или другим доступным способом информировать Заказчика о намерениях отгрузки;

-При транспортировке товара третьими лицами, ответственность за сохранность товара несет Поставщик.

-Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора поставки;