
Утверждаю:


Директор МУП «ГКХ» 

_____________ Ю.В. Борисов

«____»___________  2026 год
Техническое задание на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля в 2026 году
Проведение микробиологических, органолептических, обобщенных и других исследований питьевой воды, в рамках программы производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной территориальным Управлением Роспотребнадзора в г. Красноуфимск.
	пп
	Параметры требований к услугам 
	Конкретные требования к услугам, указываемые муниципальным заказчикам 

	1
	Наименование закупаемых услуг
	Услуги по проведению исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля.

	
	Основные сведения по объекту
	Основные источники питьевого водоснабжения:

Подземные источники: «Холодный лог», «Горняк»,             «п. Пудлинговый», «Совхоз Красноуфимский», «Лыжная база», «Химчистка», «Межевая», «Самойлова», «Никитинская», «Черная речка», «Молодогвардейцев», «Ветстанция», «Привокзальный», «Бычник».

	2
	Количество закупаемых услуг
	Услуги должны быть оказаны в отношении питьевых источников, распределительных сетей в соответствии с утвержденными программами в количестве, предусмотренном Приложением  №1 Технического задания.

	3
	Место оказания услуг
	г. Красноуфимск, Свердловская область

	4
	Сроки оказания услуг
	Ежемесячно, с марта по декабрь 2026 года

	5
	Цели и задачи оказания услуг
	Контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

	6
	Виды закупаемых услуг
	В Приложении № 1 к техническому заданию

	7
	Условия оказания услуг
	Исполнитель обязан своими силами или с привлечением соисполнителей, имеющих аттестат аккредитации лаборатории (лабораторно - испытательного центра),  произвести отбор проб и выполнить лабораторные исследования питьевой воды (согласно Приложению 1 Технического задания),  оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Свои отношения с соисполнителями Исполнитель оформляет самостоятельно.



	9
	Требования к технической документации
	В актах отбора проб и протоколах лабораторных исследований должны быть ссылки на аттестат аккредитации. Акты отбора проб должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 31814-2012. 

	10
	Порядок (последовательность, этапы) предоставления услуг


	Согласование разработанного заказчиком плана-графика отборов питьевых вод, с разбивкой по датам и местам отбора проб воды на текущий календарный месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления графика;

Протоколы испытаний стандартных  анализов оформляются на каждую пробу. Протоколы должны включать следующие сведения:  местонахождение, дату отбора пробы и проведения анализов, методы и методики анализов, результаты испытаний, фамилии и подписи специалистов, производивших исследования. Протоколы подписываются уполномоченным лицом и заверяются печатью.

 Исполнитель проводит исследование проб и выдачу протоколов лабораторных исследований в течение 15 календарных дней со дня взятия  проб. Оригиналы протоколов испытаний на бумажном носителе предоставляются Заказчику до подписания акта оказанных услуг ежемесячно.


	11
	Требования к качеству услуг, качеству материалов, используемых при оказании услуг
	Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующему законодательству РФ и требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Услуги должны выполняться в строгом соответствии с нормативно-технической Документацией Системы управления качеством аналитических работ.

Погрешность определений макрокомпонентов не должна превышать нормы, установленные в ГОСТ 27384 (Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств), с применением средств измерений, внесенных в государственный реестр утвержденных типов средств измерений и прошедших поверку.
Посуда для отбора проб должна соответствовать  ГОСТ Р 59024-2020 «Требования к посуде для отбора проб питьевой воды».

Допустимый срок хранения пробы на микробиологические исследования питьевой воды источников водоснабжения и разводящей сети не более 6 часов при условии охлаждения от 2 до 10 оС. При невозможности соблюдения требований транспортировки и хранения исследования провести в течении 2 часов после отбора (ГОСТ 31861 – 2012. «Вода. Общие требования к отбору проб».) Анализ проб воды на микробиологические показатели должен быть начат в тот же рабочий день, в который осуществлен отбор проб.
Пробы питьевой воды должны доставляться в отдельных продезинфицированных контейнерах.



	12
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг
	Итогом оказания услуги является выдача протоколов лабораторных исследований на каждую пробу и каждое место отбора.   Исполнитель передает Заказчику ежемесячно оригиналы протоколов в двух экземплярах с результатами анализов.

Акты о выполненных услугах предоставляются ежемесячно.
 Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы: счет и\или счет-фактуру, акт приема – передачи оказанных услуг с приложением протоколов лабораторных испытаний, утвержденных в установленном порядке (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра. Акт о приемке оказанных услуг в декабре должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику не позднее 25 декабря 2026 года. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять результат оказанных услуг по Акту за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок.  Результат оказанных услуг считается принятым с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

При наличии замечаний со стороны Заказчика, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем таких замечаний составляют двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий, сроков и условий их выполнения. Замечания Исполнитель устраняет за свой счет
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата оказанных услуг и подписания акта приема-передачи оказанных услуг, при наличии замечаний, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков и условий их устранения. Указанные в Акте необходимые доработки устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет.

В случае, когда Акт оказанных услуг, переданный Исполнителем Заказчику, не подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи, и Заказчик не предоставил в течение этого срока мотивированных претензий по качеству оказанных услуг, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате на условиях настоящего Контракта.
При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу качества оказанных услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

	13
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче услуг
	Акты отбора проб и Протоколы лабораторных испытаний оформляются Исполнителем на бумажных носителях в 2-х экземплярах, на эл. носителе в 1 экз.

	14
	Требования по сроку гарантий на результаты услуг
	Исполнитель услуг несет гарантийные обязательства, согласно действующему законодательству РФ, но не менее одного года

	15
	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых услуг 
	Заказчик использует протоколы лабораторных исследований для выполнения своих полномочий в сфере производственного контроля.

Протоколы лабораторных исследований, а также сведения о них, не могут передаваться 3-им лицам.


Инженер-эколог МУП «ГКХ»                                                                                           Перевалова Е.А.
      Приложение 1
	Наименование услуги
	Ед.измерения
	Кол-во

	Санитарно-бактериологические
исследования воды питьевой.

 Определение обобщенных колиформных бактерий 

БГКП, E.coli, фильтрационным методом, 1 проба
	
	492

	Радиометрические измерения суммарной (общей) альфа, бета – активности, 1 исследование
	шт.
	14

	Измерение
радона-222
в  воде, 

1 исследование
	шт.
	492

	 Определение вкуса, привкуса
	шт.
	492

	Определение цветности
	шт.
	492

	Определение мутности
	шт.
	492

	Определение водородного
показателя ( pH )
	шт.
	96

	Определение окисляемости

 перманганатной
	шт.
	96

	Определение жесткости общей
	шт.
	96

	Определение общей минерализации (сухой остаток)
	шт.
	96

	Определение фторидов потенциометрическим методом
	шт.
	14

	Лабораторные исследованиеводы. 
Определение аммиака (по азоту методом с с реактивом Несслера)
	шт.
	14

	Определение нитрит-иона
	шт.
	14

	Определение нитрат-иона
	шт.
	14

	Определение хлоридов
	шт.
	14

	Определение сульфатов
	шт.
	14

	Определение пестицидов: 2.4Д
	шт.
	14

	Лабораторные исследования воды.


Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ
	шт.
	14

	Лабораторные исследования
воды.
Определение нефтепродуктов суммарно  флуориметрическим.методом
	шт.
	96

	Определение
поверхностно-
активных веществ (ПAB)
	шт.
	96

	Определение цианидов
	шт.
	14

	Определение кремния
	шт.
	14

	Определение
мышьяка
фотометрическим методом
	шт.
	14

	Лабораторные исследования воды
Определение
ртути
методом
атомной абсорбции с холодным паром
	шт.
	14

	Лабораторные исследования воды
Определение металлов 

методом атомной абсорбции (железо, марганец), 

1 исследование
	шт.
	28

	Определение металлов методов
эмиссионной-
спекгрометрии
(бериллий, свинец)
	шт.
	28

	Лабораторные исследования воды
Определение металлов 

методом масс- спектрометрии (магний, таллий, кальций), 

1 исследование
	шт.
	42

	Санитарно-бактериологические
исследования воды питьевой. Определение ОМЧ.
	шт.
	492

	Санитарно-бактериологические
исследования воды питьевой. 

Определение колифагов (с обогащением)
	шт.
	492

	Санитарно-бактериологические
исследования воды питьевой. 

Определение кишечных энтерококков фильтрационным методом,

 1 проба
	шт.
	492

	Лабораторные исследования воды
Определение запаха
	шт.
	492


