## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Техническому заданию по Договору
Дата проведения технического обслуживания | "______" ____________2026г.
Начало формы
Технологическая Карта
ежемесячного проведения технического обслуживания
газового оборудования
ЖК " "
Вид работ | Отметка ответственного лица подрядной организации (выполнено/не выполнено)
Газовое оборудование.
Внутренний газопровод
Внешний осмотр (проверка целостности) газопроводов, креплений и опор
Проверка герметичности разъемных соединений, импульсных линий прибором или пенообразующим раствором
Внешний осмотр средств измерений и контроль сроков проведения их поверки, проверка работоспособности
Внешний осмотр (проверка целостности) запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
Проверка работоспособности (прокрутка) запорной арматуры частичным перемещением запирающего элемента, проверка работоспособности и устранение неисправностей приводов в соответствии с документацией изготовителя, смазка подвижных элементов
Технический осмотр клапана предохранительно-запорного электромагнитного
Проверка срабатывания клапана предохранительно-запорного электромагнитного
Осмотр, проверка перепада давления на газовом фильтре
Чистка фильтрующего элемента фильтра газового
Проверка сохранности пломб коммерческого узла измерения количества газа
Проверка уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного механизма и заливка масла, промывка счетчика
Очистка элементов газопроводов от загрязнений, проверка состояния окраски
Оборудование газовой горелки и газовой рампы
Обследование дутьевого вентилятора, реле давления воздуха, реле тяги, реле давления газа, контроль пламени
Обследование, проверка кабеля зажигания, проверка электродов, проверка зазоров, проверка искры, проверка смесительной головки, проверка состояния огневой трубы, диска завихрителя, стабилизатора
Осмотр целостности корпусов, крышек и изоляции; проверка надежности механических соединений; протяжка контактов электрических соединений; очистка контактов реле, переключателей; проверка работоспособности электроаппаратуры; проверка состояния аппаратуры, щитов, пультов и кабельных проводок; проверка настройки датчиков
Регулировка газовоздушной смеси
Чистка фильтрующего элемента газового фильтра
Проверка параметров работы котла на соответствие режимной карте (при необходимости - настройка параметров горелки)
Системы предупреждения и безопасности
Внешний осмотр (проверка состояния рабочего и аварийного) электроосвещения газового оборудования
Внешний осмотр (проверка состояния) вентиляции котельного зала
Проверка технического состояния вентиляционных каналов котельного зала
Пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов котельного зала
Тепломеханическое оборудование.
Теплообменники
Визуальный контроль надежности стопорных и крепежных соединений с фундаментами и опорами
Визуальный контроль надежности разъемных соединений (фланцевые разъемы, стяжные шпильки)
Визуальный контроль состояния пластин, отсутствия подтеканий, повреждений и следов коррозии
Насосные установки
Внешний осмотр насосной установки
Проверка отсутствия посторонних шумов, перегревов насосной установки
Проверка работы уплотнений насосной установки
Проверка состояния заземления, протяжка контактов на насосной установке
Опробование резерва насосной установки
Баки, емкости
Внешний осмотр, контроль отсутствия течей
Выполнение работ по проведению технического обслуживания согласно утвержденного графика и технологической карты №________ подтверждаем:
Конец формы
«Заказчик»: | «Исполнитель»:
Генеральный директор | Генеральный директор
_______________