ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского реабилитационного оборудования
	№ п/п
	Наименование, обозначение параметра или требования
	Ед.

изм.
	Требования к функциональным и техническим характеристикам товара
	Требования к функциональным и техническим характеристикам товара

	Тренажер для продолжительной пассивной разработки суставов

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 2 шт.

	1
	Требования в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 

	1.1
	Назначение
	 
	Для коленного сустава
	Для коленного сустава

	1.2
	Биологическая обратная связь
	 
	Да
	Да

	1.3
	Возможность активной разработки суставов
	 
	Да
	Да

	1.4
	Максимальный угол сгибания/разгибания коленного сустава
	град
	≥120
	120

	1.5
	Минимальный угол сгибания/разгибания коленного сустава
	град
	≤-10
	-10

	2
	Дополнительные требования:
	 

	2.1
	Активная работа аппарата с заданным сопротивлением в диапазоне:
	 
	наличие
	наличие

	2.2
	Отображение текущей силы пациента в виде трехцветной шкалы (синий, красный, зеленый цвета), дублируется RGB-светодиодом
	 
	Наличие
	Наличие

	2.3
	Максимальное значение паузы с шагом 1 секунда
	сек
	≤ 3540
	60

	2.4
	Максимальное значение таймера терапии с шагом 1 минута
	мин
	≤1440
	1440

	2.5
	Максимальное значение скорости терапии
	Град/с
	≥ 3,5
	3,5

	2.6
	Программа разогрева 
	 
	наличие
	наличие

	2.7
	Функция следующего пациента 
	 
	наличие
	наличие

	2.8
	Функция транспортной настройки  
	 
	наличие
	наличие

	2.9
	Специальное меню для сервисного обслуживания
	 
	наличие
	наличие

	2.10
	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов
	 
	наличие
	наличие

	2.11
	Функция экстренной остановки аппарата при нажатии любой клавиши
	 
	наличие
	наличие

	2.12
	Функция записи индивидуальных настроек пациента на карту памяти
	 
	наличие
	наличие

	2.13
	Максимальная нагрузка на каретку
	кг
	≥ 20
	20

	2.14
	Вес тренажера
	кг
	≤ 17
	16,7

	2.15
	Габариты:
	 
	 
	 

	2.15.1
	Длина
	см
	≤ 100
	100

	2.15.2
	Ширина
	см
	≤ 40
	40

	2.15.3
	Высота
	см
	≤ 60
	60

	2.16
	Минимальная длина бедра
	см
	≤ 31
	31

	2.17
	Максимальная длина бедра
	см
	≥ 49
	49

	2.18
	Минимальная длина голени
	см
	≤ 38
	21

	2.19
	Максимальная длина голени
	см
	≥ 58
	60

	3
	Комплект поставки
	 
	Наличие
	Наличие

	3.1
	Ручной кнопочный пульт управления
	 
	Наличие
	Наличие

	3.2
	Лоток для голени
	 
	Наличие
	Наличие

	3.3
	Лоток для бедра
	 
	Наличие
	Наличие

	3.4
	Лоток для стопы
	 
	Наличие
	Наличие

	3.5
	Опора стопы
	 
	Наличие
	Наличие

	3.6
	Руководство по эксплуатации
	 
	 
	 

	Тренажер для продолжительной пассивной разработки суставов 

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 1 шт.

	1
	Требования в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 

	1.1
	Назначение
	 
	Для голеностопного сустава
	Для голеностопного сустава

	1.2
	Максимальный угол подошвенного сгибания/дорсального разгибания голеностопного сустава
	 
	≥ 40
	40

	1.3
	Минимальный угол подошвенного сгибания/дорсального разгибания голеностопного сустава
	 
	≤ 20
	-50

	1.4
	Максимальный угол пронации/супинации голеностопного сустава
	 
	≥ 20
	40

	2
	Дополнительные требования:
	 
	 
	 

	2.1
	Количество моторов
	шт
	≥ 2
	2

	2.2
	Возможность как одновременной, так и изолированной работы двух моторов
	 
	наличие
	наличие

	2.3
	Терапия сидячих и лежачих пациентов
	 
	наличие
	наличие

	2.4
	Подходит для правой и левой конечности
	 
	наличие
	наличие

	2.5
	Максимальная величина паузы с шагом 1 секунда
	сек
	≤ 900
	60

	2.6
	Максимальное значение таймера терапии с шагом 1 минута
	мин
	≤ 1440
	1440

	2.7
	Минимальная скорость движения аппарата
	Град/мин
	≥ 36
	36

	2.8
	Максимальная скорость движения аппарата
	Град/мин
	≤ 180
	180

	2.9
	Программа разогрева 
	 
	наличие
	наличие

	2.10
	Режим тренировки, обеспечивающий комбинацию различных программ в один прием
	 
	наличие
	наличие

	2.11
	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов
	 
	наличие
	наличие

	2.12
	Функция экстренной остановки аппарата при нажатии любой клавиши
	 
	наличие
	наличие

	2.13
	Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата
	 
	наличие
	наличие

	2.14
	Функция записи индивидуальных настроек пациента на карту памяти
	 
	наличие
	наличие

	2.15
	Длина тренажера
	мм
	≥ 560
	900

	2.16
	Ширина тренажера
	мм
	≤ 440
	440

	2.17
	Высота тренажера
	мм
	≥ 450
	700

	2.18
	Вес тренажера
	кг
	≤ 19
	19

	3
	Комплект поставки
	 
	 
	 

	3.1
	Ручной кнопочный пульт управления
	 
	наличие
	наличие

	3.2
	Лоток для голени
	 
	наличие
	наличие

	3.3
	Лоток для стопы
	 
	наличие
	наличие

	3.4
	Опора стопы
	 
	наличие
	наличие

	3.5
	Руководство по эксплуатации
	 
	наличие
	наличие

	Тренажер для продолжительной пассивной разработки суставов 

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 1 шт.
	 

	1
	Требования в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 

	1.1
	Назначение
	 
	Для локтевого сустава
	Для локтевого сустава

	1.2
	Максимальный угол сгибания/разгибания локтевого сустава
	Град
	≥ 90
	140

	1.3
	Минимальный угол сгибания/разгибания локтевого сустава
	Град
	≤ 0
	- 5

	2
	Дополнительные требования:
	 
	 
	 

	2.1
	Возможность как одновременной, так и изолированной работы двух моторов
	 
	наличие
	наличие

	2.2
	Выбор правой и левой конечности
	 
	наличие
	наличие

	2.3
	Амплитуда движения для поврежденной конечности: пронация
	град
	≥ -90
	-90

	2.4
	Амплитуда движения для поврежденной конечности: супинация
	град
	≤ 90
	90

	2.5
	Минимальная скорость движения аппарата
	град/мин
	≥ 30
	30

	2.6
	Максимальная скорость аппарата
	град/мин
	≤ 210
	210

	2.7
	Вес тренажера
	кг
	≤ 31
	31

	2.8
	Максимальная длина аппарата
	мм
	≤ 1060
	1060

	2.9
	Максимальная ширина аппарата
	мм
	≤ 900
	900

	2.10
	Максимальная высота аппарата
	мм
	≤ 1760
	1760

	3
	Комплект поставки
	 
	 
	 

	3.1
	Ручной кнопочный пульт управления
	 
	наличие
	наличие

	3.2
	Кресло аппарата мобильное   
	 
	наличие
	наличие

	3.3
	Исполнительный механизм разработки локтевого сустава
	 
	наличие
	наличие

	3.4
	Лоток для предплечья с ременным фиксатором
	 
	наличие
	наличие

	3.5
	Подлокотник
	 
	наличие
	наличие

	3.6
	Лоток для плеча
	 
	наличие
	наличие

	3.7
	Руководство по эксплуатации
	 
	наличие
	наличие

	Тренажер для продолжительной пассивной разработки суставов

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 1 шт.
	 

	1
	Требования в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 

	1.1
	Назначение
	 
	Для плечевого сустава
	Для плечевого сустава

	1.2
	Максимальный угол сгибания/разгибания плечевого сустава
	Град
	≥ 160
	175

	1.3
	Минимальный угол сгибания/разгибания плечевого сустава
	Град
	≤ 40
	30 

	1.4
	Максимальный угол приведения/отведения плечевого сустава
	Град
	≥ 120
	120

	1.5
	Минимальный угол приведения/отведения плечевого сустава
	Град
	≤ 40
	0 

	2
	Дополнительные требования:
	 
	 
	 

	2.1
	Количество моторов
	шт
	≥2
	2

	2.2
	Возможность как одновременной, так и изолированной работы двух моторов
	 
	наличие
	наличие

	2.3
	Выбор правой и левой конечности
	 
	наличие
	наличие

	2.4
	Амплитуда движения для поврежденной конечности: внутренняя ротация 
	град
	≥ -90
	-90 

	2.5
	Амплитуда движения для поврежденной конечности: наружная ротация 
	град
	≤ 90
	90

	2.6
	Сгибание в локтевом суставе 
	град
	≥ 20
	60

	2.7
	Разгибание в локтевом суставе 
	град
	≤ 180
	180

	2.8
	Максимальное значение паузы 
	сек
	≤ 900
	60

	2.9
	Максимальное значение таймера терапии с шагом 1 минута
	мин
	≤ 1440
	1440

	2.10
	Максимальное значение скорости
	град/мин
	≤ 210
	210

	2.11
	Минимальное значение скорости
	град/мин
	≥ 30
	30

	2.12
	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов
	 
	наличие
	наличие

	2.13
	Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата
	 
	наличие
	наличие

	2.14
	Вес тренажера
	кг
	≤ 35
	35

	2.15
	Минимальная длина предплечья
	см
	≤ 28
	28

	2.16
	Максимальная длина предплечья
	см
	≥ 47
	47

	2.17
	Минимальная длина плеча
	см
	≤ 19
	19

	2.18
	Максимальная длина плеча
	см
	≥ 33
	33

	3
	Комплект поставки
	 
	 
	 

	3.1
	Ручной кнопочный пульт управления
	 
	наличие
	наличие

	3.2
	Кресло аппарата мобильное   
	 
	наличие
	наличие

	3.3
	Исполнительный механизм разработки плечевого сустава
	 
	наличие
	наличие

	3.4
	Лоток для предплечья с ременным фиксатором
	 
	наличие
	наличие

	3.5
	Подлокотник
	 
	наличие
	наличие

	3.6
	Упор для локтя
	 
	наличие
	наличие

	3.7
	Руководство по эксплуатации
	 
	наличие
	наличие

	Тренажер для продолжительной пассивной разработки суставов

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 1 шт.
	 

	1
	Требования в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 

	1.1
	Назначение
	 
	Для кисти и лучезапястного сустава
	Для кисти и лучезапястного сустава

	1.2
	Максимальный угол сгибания/разгибания лучезапястного сустава
	Град
	≥80
	90

	1.3
	Минимальный угол сгибания/разгибания лучезапястного сустава
	Град
	≤ -50
	-50 

	1.4
	Максимальный угол радиально-локтевого отведения лучезапястного сустава
	Град
	≥ 30
	60

	1.5
	Минимальный угол радиально-локтевого отведения лучезапястного сустава
	Град
	≤ -20
	-30

	1.6
	Максимальный угол гиперэкстензии/сгибания пальцев в кулак
	Град
	≥ 225
	225

	1.7
	Минимальный угол гиперэкстензии/сгибания пальцев в кулак
	Град
	≤ -30
	-30

	1.8
	Совместная мобилизация проксимальных и дистальных межфаланговых суставов
	 
	Да
	Да

	2
	Дополнительные требования
	 
	 
	 

	2.1
	Амплитуда движения лучезапястного сустава пронация
	град
	≥ -90
	-90 

	2.2
	Амплитуда движения лучезапястного сустава супинация
	град
	≤ 90
	90

	2.3
	Максимальное значение паузы с шагом 1 секунда
	сек
	≤ 900
	60

	2.4
	Максимальное значение таймера терапии 
	мин
	≤ 1440
	1440

	2.5
	Количество уровней настройки скорости

 
	 
	≥ 9 
	96

	2.6
	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов
	 
	наличие
	наличие

	2.7
	Количество уровней регулировки реверса на нагрузку
	 
	≥ 6
	99

	2.8
	Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата
	 
	наличие
	наличие

	2.9
	Вес тренажера
	кг
	≤ 11
	10,4

	2.10
	Подходит для правой и левой конечности
	 
	наличие
	наличие

	3
	Комплект поставки
	 
	 
	 

	3.1
	Ручной кнопочный пульт управления
	 
	наличие
	наличие

	3.2
	Лоток для предплечья с фиксацией лучезапястного сустава
	 
	наличие
	наличие

	3.3
	Аксессуары для мобилизации кисти
	 
	наличие
	наличие

	3.4
	Аксессуары для мобилизации лучезапястного сустава
	 
	наличие
	наличие

	3.5
	Аксессуары для пронации/супинации
	 
	наличие
	наличие

	3.6
	Ленты-липучки для фиксации пальцев
	 
	наличие
	наличие

	3.7
	Руководство по эксплуатации
	 
	наличие
	наличие

	Велоэргометр 

Код ОКПД2: 32.50.50.190 – 1 шт.
	 

	1.
	Дополнительные требования
	 
	 
	 

	1.1
	Габаритная длина
	мм
	≥ 560 и ≤ 710
	710

	1.2
	Габаритная ширина
	мм
	≥ 510 и ≤ 600
	510

	1.3
	Габаритная высота
	мм
	≥ 1000 и ≤ 1060
	1060

	1.4
	Вес
	кг
	≥ 42 и ≤ 51
	42

	1.5
	Настройка радиуса вращения педалей
	 
	наличие
	наличие

	1.6
	Настройка радиуса вращения рукояток
	 
	наличие
	наличие

	1.7
	Диапазон изменения нагрузки
	Вт
	от ≥ 1 и до ≤ 200
	1-120

	1.8
	Время тренировки в диапазоне
	мин
	от ≥ 0 и до ≤ 180
	1-180

	1.9
	Встроенные программы тренировок
	 
	наличие
	5

	1.10
	Встроенные уровни нагрузки(сопротивления)
	шт.
	≥ 20
	20

	1.11
	Возможность корректировать тренировочные программы
	 
	наличие
	наличие

	1.12
	Опоры, обеспечивающие стабильность ног во время тренировки, при помощи ремней фиксации стопы
	 
	наличие
	наличие

	1.13
	Отчет о процедуре с выводом параметров на дисплей
	 
	наличие
	наличие

	2.
	Комплектация
	 
	 
	 

	2.1.
	Ремень фиксации стопы
	 
	наличие
	 

	2.2.
	Ремень фиксации голени
	 
	наличие
	наличие

	2.3.
	Ремень(стабилизатор) фиксации коляски
	 
	наличие
	наличие

	2.4.
	Съемные рукоятки для верхних конечностей
	 
	наличие
	наличие

	2.5.
	Манжеты для фиксации верхних конечностей
	 
	наличие
	наличие


Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества, отвечать требованиям действующих ГОСТов, нормативных документов, что должно подтверждаться документами при поставке, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни:

· действующими сертификатами и декларациями соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства;

· удостоверениями качества товара, в которых указаны номер и дата выдачи данного удостоверения, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой выпускается продукция. 

Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.

Товар при поставке должен сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и поставщиком гарантией его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем товара, и исчисляется с момента сборки и установки товара, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Поставщик гарантирует качество материалов, используемых для изготовления товара. Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика. Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого Товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основной товар. Упаковка товара должна предотвращать повреждение или порчу товара, а также обеспечивать сохранность во время перевозки.

Поставщик также обязуется поставить товар лично или через представителя (присутствие представителя фирмы обязательное, товар у транспортной компании не принимается), а также сопутствующие услуги: сборка, установка (монтаж), настройка, обучение, регулировка, ввод в эксплуатацию - оказываются лично или через представителя поставщика. 

Подписание документов по ЭДО не допустимо.

Место поставки товара: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136, к. 5.

Срок поставки товара: 20 (двадцать) календарных дней.

