Приложение№1

# УТВЕРЖДАЮ:

# Гл.инженер

АО «СРТС»

___________ Р.Н. Хисамиев

«___»                2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование поставляемых товаров:  Поставка сальниковых компенсаторов для нужд АО «СРТС».

2.Срок поставки: май 2026 г. (по заявке Покупателя в течение 3-х кал. дней)

3.Требования к поставке:

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к условиям поставки | - Поставка сальниковых компенсаторов. - Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ: упаковка, маркировка, доставка согласно заявке. - Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия оферты и договора. - Все цены в предложении должны включать все налоги (НДС) и другие обязательные платежи (страхование, транспортных расходов, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей), стоимость всех сопутствующих работ (упаковка, маркировка, погрузка, страхование груза), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. |
| 2. | Технические требования к продукции | - Продукция должна быть в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России). |
| 3. | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям | - При подаче предложения обязательно предоставить: 1. Действующие сертификаты соответствия на предлагаемую продукцию, либо гарантийное письмо о предоставлении действующих сертификатов соответствия вместе с поставляемым товаром. В случае предоставления сертификатов, необходимо предоставить все листы сертификатов со всеми приложениями, с обязательным перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия. 2. Подробные технические характеристики предлагаемой продукции, паспорта, информацию о производителе. 3. В случае предложения аналогичной продукции (эквивалентной) – предоставить письмо с подтверждением того, что предлагаемые к поставке аналоги (эквиваленты) продукции по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью соответствуют требованиям настоящего ТЗ и не хуже указанных в спецификации. |
| 4. | Требования к поставщику | Персональное закрепление менеджеров за Заказчиком для решения организационных вопросов. |
| 5. | Условия оплаты | Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки продукции, выставления счета-фактуры за поставленную продукцию и прохождения входного контроля |
| 6. | Грузополучатель, реквизиты | Адреса поставки: 1. АО «СРТС»: 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная, д. 1 |
| 7. | Дополнительная информация | Вопросы и уточнения по техническому заданию направлять на адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etp.r-est.ru. |

4.Место, условия поставки: Доставка осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу г. Стерлитамак ул. Западная д. 1.

5.Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсатор сальниковый односторонний Ду500 Ру2,5 Мпа выпуск 4 тип ТС-579.00.000-59 Технические характеристики: Характеристика рабочей среды: жидкая. Наименование рабочей среды: вода. Скорость среды, м/сек: 0,49-0,84. Токсичность: нет. Взрывоопасность: нет. Давление, кгс/см2: рабочее 6,0-7,0, расчетное 25,0. Температура(ºС): рабочей среды 130-70, расчетная 150-70, окружающей среды -33. Условный диаметр компенсатора мм: 500. Требуемая компенсирующая способность: осевая 450 мм. Ограничения на длину: максимальная длина компенсатора, мм: 1800. Тип конструкции: односторонний. Присоединительные размеры трубопроводов, мм (наружный диаметр+толщина): 530*9,0. Полная маркировка (обозначение) компенсатора: Серия 5.903-13 выпуск 4, тип ТС-579.00.000-59. Материал: сталь 17Г1С по ГОСТ 20295-85. Средняя температура наиболее холодной пятидневки (минус ºС): минус 33. Ресурс работы теплопроводов: 240 000 часов (30 лет). Допустимое число циклов теплопроводов: 8000. Набивка: согласно рекомендации Серии 5.903-13 выпуск 4, тип ТС-579.00.000-59. |  | 2 |

6. Требования к качеству товара: весь товар должен быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации. Товар должен соответствовать действующим требованиям технических регламентов, ГОСТов, стандартов применяемых к поставляемому товару. Товар должен быть сертифицированным, сертификаты качества Поставщик обязан предоставить Заказчику.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленной продукции, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данной продукции.

7. Требования к безопасности при поставке товара: Отгружаемый товар должен отвечать требованиям по безопасной эксплуатации, относящейся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам.

8.Требования к упаковке товара: Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке завода-изготовителя, не нарушенной, с сохранением всех защитных знаков производителя, без следов воздействия влаги. Товар должен быть упакован способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность повреждения поставляемой продукции.

9. Порядок сдачи и приемки поставки товара: Поставщик отгружает, а Заказчик принимает Товар, согласно товарной накладной, счету, счету-фактуры и сертификату соответствия. При наличии обоснованных замечаний к отгружаемому Товару, Поставщик устраняет данные замечания в рамках договора. Отгрузка Товара считается осуществленной с момента подписания сторонами товарной накладной.

10. Требования к Поставщику:

-   при поставке Товара обязан предоставить сертификат/декларацию соответствия и паспорт на Товар, являющийся предметом закупки.

- соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- иметь необходимые сертификаты на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не проведение ликвидации Поставщика – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- отсутствие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Заместитель						             Е.Г. Корсаков

генерального директора

Начальник КО					              Е.А. Парфенов