Приложение №1 к Извещению

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке дизайн-проекта помещения МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» по адресу: ул. Орджоникидзе д.3 (1-й этаж)».

1. Характеристики предмета закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Разработка дизайн-проекта помещения МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» по адресу: ул. Орджоникидзе д.3 (1-й этаж)».

1.2   Код ОКПД2 74.10.11.000 - Услуги по дизайну интерьеров;

1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 373 226 (триста семьдесят три тысячи двести двадцать шесть) рублей 17 копеек.

1.4.  Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика.

1.5. Основанием для закупки товара является План закупок товаров, работ, услуг на 2026 год (период с 01.01.2026 по 31.12.2026)

2. Место и сроки оказания услуг

  - Срок выполнения дизайн – проекта: 60 рабочих дней с даты заключения Договора и внесения предоплаты.

2.1.1 Этапы и сроки:

- Анализ и согласование концепции - 5 рабочих дней.

- Эскизы и 3D-визуализация - 20 рабочих дней.

- Рабочая документация- 30 рабочих дней.

- Согласование проекта интерьера- 5 рабочих дней.

  - Адрес объекта: 654005, Кемеровская область-Кузбасс г. Новокузнецк ул. Орджоникидзе д.3 (1 этаж помещение площадью 98,9 м2,).

- Состав дизайн-проекта

1-й этап

- Предпроектное предложение.

- Рабочий проект

  - Обмерный план существующего помещения с привязками инженерных коммуникаций

  - План расстановки мебели и оборудования

  - План демонтажа

  - План монтажа

3.Визуализация помещений.

2-й этап

4.Рабочий проект

4.1.План размещения светильников

4.2 План установки электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики).

4.3. План установки выключателей с указанием включения групп светильников

4.4 План отделки полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, размеров.

4.5. План отделки потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений.

4.6 План установки приборов отопления.

4.7 План привязки кондиционеров и вентиляции

4.8 План отделки стен

4.9 План монтажа напольных плинтусов

4.10 План открывания дверей

4.11 Развертки по стенам

4.12 Конструкции особых элементов интерьера.

3-й этап

5. Заключительный

5.1 Ведомость рекомендуемых отделочных материалов (обои, напольные покрытия, сантехника, электрика, плинтусы)

5.2 Подборка и расчет межкомнатных дверей.

Все планировочные решения предварительно согласовать с заказчиком.

* Выезд специалиста  организации на объект для проведения замеров, получения исходных данных для проектирования, обсуждения концепции, совместно с представителем Заказчика, обязателен.

*Документация передается на бумажном носителе в сброшюрованном виде, с подписью руководителя организации, в количестве 2-х экземпляров и в электронном виде в количестве 1шт.   Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны и соответствовать составу дизайн проекта.

ЗАКАЗЧИК:                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ Д.Ю.Филинков/                             ___________/И.О.Фамилия/

Приложение №1 к Техническому заданию

План помещения по адресу: ул.Орджоникидзе д.3 (1й этаж)

ЗАКАЗЧИК:                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ Д.Ю.Филинков/                             ___________/И.О.Фамилия