УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ СК «ГСП № 1» г. Ставрополя ________________ М.П. Порфириадис «03» апреля 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку расходного стоматологического материала

г. Ставрополь

2026 год

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик (Организатор закупки): Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника № 1» города Ставрополя.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2.

1.3. Адрес электронной почты Заказчика: muzgsp1@mail.ru

1.4. Оператор: - юридическое лицо, владеющее электронной торговой площадкой (ЭТП) (далее по тексту – «Оператор»), в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, и обеспечивающее проведение закупочных процедур в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом ЭТП, размещенном на сайте такой площадки.

1.5. Участник закупки – должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства либо физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», самозанятым.

1.6. Комплексная закупка – процедура закупки, при которой победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении комплексной закупки, и содержит наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки, победителем комплексной закупки признается участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения и документации о проведении закупки, и поступила ранее заявок других участников закупки.

ЧАСТЬ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

2.1. При осуществлении закупки Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам закупки:

2.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

2.1.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);

2.1.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

2.1.7. участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.

2.1.8. участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

- участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Заказчик вправе проверять соответствие участников закупки к предъявляемым требованиям, указанной в извещении о закупке, в случае выявления их несоответствия, Заказчик отстраняет участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе процедуры закупки или отказывает в заключении договора такому участнику закупки (победителю), в том числе единственному поставщику (подрядчику, исполнителю).

ЧАСТЬ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

3.1. Участник закупки подает заявку на участие в комплексной закупке в порядке, определенном регламентом Оператора и настоящей документацией, в любое время с момента размещения извещения о его проведении в открытой части ЭТП до предусмотренных извещением и документацией о проведении комплексной закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.2. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

3.3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в закупке.

3.4. В любой момент до установленной в извещении и документации о закупке даты и времени окончания подачи заявок Участник вправе отозвать заявку. После отзыва заявки Участник вправе подать новую заявку на участие в закупке.

3.5. Участник закупки подает заявку на участие в закупке по форме, установленной в разделе III настоящей документации.

3.6. Заявка на участие в комплексной закупке должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

3.6.1. сведения об участнике закупки, предусмотренные формой 1 раздела III настоящей документации;

3.6.2. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на электронной площадке извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

*Примечание: выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Выписка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки).

3.6.3. копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей части - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3.6.4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в Информационной карте настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным частью 3 раздела I настоящей документации;

3.6.5. копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

3.6.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой настоящей документации;

3.6.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

3.6.8. предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по форме, установленной в разделе III настоящей документации;

3.6.9. если иное не установлено в информационной карте настоящей документации, предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг должно содержать:

1) при закупке товаров:

а) согласие участника закупки на поставку товара и наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара в случае, если документация о закупке содержит указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и закупаемые товары в документации о закупке не содержат слов «или эквивалент»;

б) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, сведения о котором (указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д.) содержатся в документации о закупке; или указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование страны происхождения, наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и закупаемые товары в документации о закупке содержат слова «или эквивалент»;

в) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование страны происхождения, наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара.

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией, при условии закупки работ, услуг.

3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д. которого содержится в документации о закупке, в случае, если документация о закупке содержит указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и используемые товары в документации о закупке не содержат слов «или эквивалент»;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д. которого содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара используемого товара, и используемые товары в документации о закупке содержат слова «или эквивалент»;

в) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара.

3.6.10. иные документы, предусмотренные в Информационной карте настоящей документации.

3.7. Участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

3.8. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

ЧАСТЬ 4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

4.1. Любой участник закупки вправе подать запрос на разъяснение положений извещения, документации о закупке в порядке, определенном регламентом оператора ЭТП.

4.2. В течение 24 часов с момента поступления указанного запроса заказчик размещает на электронной площадке разъяснения положений извещения, документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 24 часа до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.3. Датой начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения, документации о закупке являются соответственно даты размещения настоящей документации на электронной площадке и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке в соответствии с настоящей документацией, с учетом особенностей п.4.2. настоящей документации.

4.4. В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении комплексной закупки срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с момента размещения на электронной площадке указанных изменений до окончания срока подачи заявок оставалось не менее 24 часов.

ЧАСТЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ

5.1. Для участия в процедуре закупки Участники закупки вносят на счет Оператора ЭТП Гарантийный взнос, либо Обеспечение заявки, предусмотренное п.5.2. документации о закупке, в порядке, установленном Регламентом расчетов ЭТП.

5.2. Заказчик вправе установить в извещении, документации о закупке требование о предоставлении Участниками закупки обеспечения заявки на участие в закупке, путем внесения денежных средств на счет Оператора ЭТП, в соответствии с Регламентом расчетов ЭТП (далее по тексту – «Обеспечение заявки»). В случае если в извещении, документации о закупке установлено такое требование, гарантийный взнос, предусмотренный Регламентом, не предоставляется Участником закупки Оператору ЭТП. Информация о необходимости обеспечения заявки указывается в Информационной карте документации о закупке.

5.3. В случае если Заказчиком установлено требование, указанное в пункте 5.2. настоящего раздела, участие в закупке возможно только при перечислении Участником закупки Оператору ЭТП денежных средств, в размере Обеспечения заявки.

5.4.	Денежные средства, вносимые в качестве гарантийного взноса, либо обеспечения заявки, должны быть перечислены в порядке и сроки, предусмотренные регламентом Оператора ЭТП.

5.5.  Размер гарантийного взноса установлен в регламенте Оператора ЭТП. Размер обеспечения заявок на участие в закупке установлен в Информационной карте настоящей документации.

5.6. Требование о гарантийном взносе, об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки.

5.7. Денежные средства, внесенные в качестве гарантийного взноса, обеспечения заявки на участие в закупке возвращаются участникам закупки в порядке и сроки, предусмотренные регламентом Оператора ЭТП.

5.8. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается.

ЧАСТЬ 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ

## 6.1. Комиссия не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в комплексной закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении комплексной закупки, и оценивает такие заявки.

6.2. При рассмотрении заявок на участие в комплексной закупке комиссия может:

6.2.1. оценить заявки и определить Победителя процедуры закупки;

6.2.2. если к участию в процедуре закупки допущено более одного Участника, назначить переторжку в соответствии с п.6.3, в которой участвуют все допущенные Участники закупки;

6.2.3. определить Участников комплексной закупки Победителями в случаях, предусмотренных в пункте 6.6 настоящего Раздела;

6.2.4. признать закупку несостоявшейся в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Раздела;

6.2.5. продлить срок подачи заявок на участие в закупке, и внести соответствующие изменения в извещение и документацию о проведении закупки в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Раздела.

6.3. Переторжка – это процедура, в ходе которой Заказчик предоставляет всем Участникам закупки предлагается возможность изменения (улучшения) ценового предложения ранее поданной заявки на участие в закупке.

6.3.1. Участники закупки вправе изменять (улучшать) ценовые предложения ранее поданных заявок путем подачи новых ценовых предложений в порядке, определенном в протоколе рассмотрения заявок и регламенте Оператора.

6.3.2. Если в ходе переторжки Участник не подал новой заявки, его окончательным предложением будет считаться первоначальная заявка.

6.3.4. Подача заявок (предложений) в ходе переторжки осуществляется Участниками в Личном кабинете Оператора на электронной торговой площадке.

6.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в комплексной закупке не подано ни одной заявки, Комиссия вправе принять решение:

6.4.1. о продлении срока подачи заявок на участие в закупке и о внесении изменений в извещение и документацию о закупке;

6.4.2. о признании закупки несостоявшейся и заключении договора с единственным поставщиком.

6.5. Комиссия принимает решение о признании закупки несостоявшейся в случае, если по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Комиссия приняла решение:

6.5.1. об отказе в допуске к участию в закупке единственному Участнику, подавшему единственную заявку на участие в закупке;

6.5.2. об отказе в допуске к участию в закупке всем Участникам, подавшим заявки на участие в ней.

6.6. Комиссия принимает решение о признании комплексной закупки состоявшейся и о признании Участников закупки Победителями в случае, если Комиссией принято решение:

6.6.1. о соответствии единственной заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, и признании Участника, подавшего такую заявку, единственным участником закупки;

6.6.2. о признании только одной заявки на участие в комплексной закупке соответствующей требованиям документации о закупке.

6.7. Комиссия вправе признать заявку участника закупки несоответствующей требования документации о закупке в случаях:

- непредоставления документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.6 настоящей документации, или предоставления в таких документах недостоверных сведений;

- несоответствия документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.6 настоящей документации;

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией;

- иных случаях, предусмотренных Положением о закупках Заказчика и настоящей документации.

6.8. Победителем в проведении комплексной закупки участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении комплексной закупки, и содержит наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки, победителем комплексной закупки признается участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения и документации о проведении закупки, и поступила ранее заявок других участников закупки. Заказчик вправе определить нескольких победителей по закупке (лоту). В этом случае порядок определения победителей устанавливается в информационной карте настоящей документации.

## 6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в комплексной закупке оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

ЧАСТЬ 7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом требований данной части.

7.2. Срок заключения договора с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен составлять не более 20 (двадцати) дней с даты размещения на электронной площадке итогового протокола.

## 7.3. При заключении договора указание страны происхождения поставляемого товара включается в договор на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

7.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

7.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего раздела, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки банковской гарантией.

7.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик имеет право:

7.6.1. заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора, а при отсутствии такого участника закупки - с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении комплексной закупки условия, если предложенная цена договора не превышает максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении комплексной закупки. При этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным.

7.6.2. обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора;

7.6.3. провести новую процедуру закупки.

7.7. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в документации о закупке, и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом.

7.9. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения победителя закупки.

7.10. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупке.

7.11. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой договор вправе уменьшить цену договора без изменения иных условий исполнения договора.

7.12. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за единицу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора.

7.13. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

7.13.1. количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов. При увеличении количества товара, объема работы или услуги Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

7.13.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, либо при возникновении у Заказчика дополнительной потребности в товарах, работах, услугах в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

7.13.3 цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.1;

## в) в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы), налоговые ставки, соразмерно таким изменениям.

## 7.13.4. сроки исполнения обязательств, срок действия договора в случае, если в течение срока действия договора фактический объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг оказался менее предусмотренного договором по причине снижения потребности Заказчика в указанных объемах в данный период времени;

## 7.13.5. несущественные условия договора при условии, что данные изменения не имели существенное значение для определения победителя закупки.

## 7.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

## 7.15. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящей документацией, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

## 7.16. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услуг и договором.

## 7.17. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем.

ЧАСТЬ 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора. Информация о необходимости обеспечения исполнения договора указывается в Информационной карте настоящей документации.

8.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.3.	Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения договора, должны быть перечислены на счет, указанный в Информационной карте настоящей документации, в срок не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.

8.4.  Размер обеспечения исполнения договора установлен в Информационной карте настоящей документации.

8.5.	Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения договора заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение договора", а также отразить информацию о закупке).

8.6. Фактом предоставления обеспечения исполнения договора является поступление денежных средств в полном размере на счет, указанный в Информационной карте.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКИ

| 1 | Предмет договора | Поставка расходного стоматологического материала |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик: | ГАУЗ СК «Городская стоматологическая поликлиника №1» г. Ставрополя |
| 3 | Контактная информация | Милославская Наталья Сергеевна, тел.: 8(918)7693776; эл. почта: muzgsp1@mail.ru |
| 4 | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке | «09» апреля 2026 года |
| 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | «16» апреля 2026 года, 09:00 по московскому времени |
| 6 | Дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке | «16» апреля 2026 года |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора | 3 502 180,00 (Три миллиона пятьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек |
| 8 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора включает стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с проектом договора |
| 10 | Место, поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2 |
| 11 | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В соответствии с проектом договора |
| 12 | Дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям | -- |
| 13 | Размер обеспечения заявок на участие в закупке | Требование обеспечения заявок заказчиком не установлено. |
| 14 | Реквизиты счета для перечисления средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | --- |
| 15 | Размер обеспечения исполнения договора | Требование обеспечения договора заказчиком не установлено. |
| 16 | Реквизиты счета для перечисления средств, в качестве обеспечения исполнения договора | --- |
| 17 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги установленным требованиям | Копии регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на поставляемую продукцию. |
| 18 | Порядок предоставления преференций участникам закупки | Установлен приоритет товаров российского происхождения в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925. |
| 19 | Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 20 | Порядок сравнения ценовых предложений | Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. Заявка, в которой отсутствует указание (декларирование) страны происхождения товара рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в извещении о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. |
| 21 | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 - установлено ограничение на закупку товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами. |
| 22 | Предоставление национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ, положения указанной статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. 2. Правительство Российской Федерации: 1) вправе с учетом положений части 3 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ принимать меры, устанавливающие: а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения; в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами; 2) определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара для целей Закона 223-ФЗ, в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ. 3. Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом. 4. При осуществлении закупки товара: 1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ запрет закупок товара, не допускаются: а) заключение договора на поставку такого товара; б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет; в) заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в соответствии с Положением о закупке заказчика. 2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения; в) все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению в соответствии с Положением о закупке заказчика, если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если Положением о закупке заказчика предусмотрена документация о закупке) заявка, содержащая предложение о поставке такого товара российского происхождения; 3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта; в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. 5. При осуществлении закупки работы, услуги: 1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются: а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом. Заявка на участие в такой закупке, поданная иностранным лицом, подлежит отклонению в соответствии с Положением о закупке заказчика; б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет; 2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются: а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки). Все заявки на участие в такой закупке, поданные иностранными лицами, подлежат отклонению в соответствии с Положением о закупке, если поданная российским лицом заявка на участие в такой закупке признана по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если Положением о закупке заказчика предусмотрена документация о закупке); б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом; 3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" пункта 1 части 2 ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта; в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом. |

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара в части вышеприведенных мер, является:

| ☐ номер реестровой записи | ☐ из российского (евразийского) реестра промышленной продукции ☐ из реестра российского (евразийского) программного обеспечения |
| --- | --- |
| - наименование страны происхождения |  |
| ☐ акт экспертизы ТПП РФ или аналогичный документ, выданный в ЕАЭС |  |
| ☐ сертификат о происхождении товара (СТ-1) |  |
| ☐ реквизиты (дата и номер) документа о соответствии производства медизделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 |  |

| Минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, определенна в процентном отношении к объему закупок соответствующих товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществленных заказчиком в отчетном году, устанавливается согласно перечня № 3 ПП РФ. | Не установлено |
| --- | --- |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

НМЦД определяется методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). В целях получения информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг в отношении требуемых товаров, работ, услуг Заказчик:

- направляет запросы о предоставлении информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг не менее чем 3 (трем) поставщикам, специализирующимся на поставке требуемых товаров, работ, услуг, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица); |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) участника закупки |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника закупки (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ОГРН участника закупки (для иностранного лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) участника закупки |  |
| Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) места нахождения участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки |  |
| Дополнительная информация об участнике закупки (при необходимости) |  |

Форма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Изучив документацию о проведении комплексной закупки на ________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки

в лице ____________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями и на условиях, установленных документацией о закупке, настоящим Предложением.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ К ПОСТАВКЕ ТОВАРЕ

| № п/п | Наименование товара, наименование производителя, страна происхождения, торговая марка (при наличии) | Конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара | Кол-во, шт. | Цена за ед., вкл. НДС, руб. | Сумма, вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П.										         (подпись)

Форма 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ

УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 2 РАЗДЕЛА IНАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Настоящей декларацией ____________________ заявляет о:

(наименование участника закупки)

1) соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Руководитель (ИП)  ______________________________________ /_____________/

М.п.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № | Наименование | Характеристика | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аш плюс 6г (8мл) | Материал для пломбирования корневых каналов является двухкомпонентным силером типа паста/паста на основе эпоксидно-амидной смолы и обладает следующими свойствами: - Свойством длительной герметизации - Выдающейся трехмерной стабильностью - Способностью к само-адгезии - Очень высокой рентгенконтрастностью - Удовлетворяет европейским требованиям ISO 6876:2001 (E) к стоматологическим материалам для пломбирования корневых каналов зубов. Состав Паста A Эпоксидная смола бисфенол – А Эпоксидная смола бисфенол-F epoxy Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Пигменты оксида железа Паста B Дибензилдиамин Аминоадамантан Триклодекан-диамин Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Силиконовое масло Показания Постоянная обтурация корневых каналов зубов постоянного прикуса в комбинации с внутриканальными штифтами Упаковка: паста А - не более 4мл, паста Б - не более 4мл | 20 | упак |
|  | Аурофильм- спрей (обезжиривающий) 100 мл | Увлажняющая жидкость. Создает водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствует образованию пузырьков воздуха. Форма выпуска: спрей не менее 100 мл | 2 | упак |
|  | Песок электрокорунд 110 мкм | Порошок применяется в пескоструйных аппаратах для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. Состав: Представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%) не вызывающий силикоз. Абразивные частицы порошка уступают по твердости только алмазу, обеспечивают прекрасную поверхностную обработку, в ходе которой дробятся и, таким образом сохраняют острые края в процессе всей обработки. 150 мкм зернистость Для удаления паковочной массы и оксидной пленки со сплавов с малым содержанием драгметаллов, обработки каркасов и создания механических ретенционных поверхностей перед обжигом. Форма выпуска: Порошок не менее 5 кг Абразивность 110мкм | 3 | упак |
|  | Песок электрокорунд 150 мкм | Порошок применяется в пескоструйных аппаратах для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. Состав: Представляет собой белый порошок на основе электрокорунда с высоким содержанием окиси алюминия (99,5%) не вызывающий силикоз. Абразивные частицы порошка уступают по твердости только алмазу, обеспечивают прекрасную поверхностную обработку, в ходе которой дробятся и, таким образом сохраняют острые края в процессе всей обработки. 150 мкм зернистость. Для удаления паковочной массы и оксидной пленки со сплавов с малым содержанием драгметаллов, обработки каркасов и создания механических ретенционных поверхностей перед обжигом. Форма выпуска: Порошок не менее 5 кг. Абразивность 150мкм. | 3 | упак |
|  | БегоСол HE - жидкость 5 л, BEGO | Жидкость для замешивания паковочных материалов - В зависимости от типа сплава и области применения может быть смешан с дистиллированной водой в соответствии с необходимой концентрацией. Чем выше концентрация жидкости, тем выше коэффициент расширения паковочного материала. Не морозоустойчивая. Температура хранения не ниже +5 0С. Упаковка в канистре не менее 5 л, цвет розовый. | 2 | упак |
|  | А силикон "Элит" коррегирующая масса (2*50мл) | Гидросовместимый А-Силикон средней вязкости. Средняя консистенция. Нормальное время схватывания. Преимущества - Максимальная точность в воспроизводстве деталей - Повышенная прочность на разрыв - Превосходное упругое восстановление - Повышенная стабильность размеров - Опаковые пигменты для лучшего чтения деталей Характеристики - Пропорция при смешивании 1:1 - Гидросовместимость - Тиксотропия - Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием - Длительное время обработки - Минимальное время пребывания в полости рта - Биосовместимость Упаковка: 2 картриджа (база + катализатор) емкостью 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников | 5 | упак |
|  | А силикон "Элит" основная масса (250мл+250мл) | А-Силикон очень высокой вязкости Преимущества - Устойчивость к деформации - Превосходное упругое восстановление - Повышенная стабильность размеров Характеристики - Окончательная твердость 60 по Шору А - Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием - Длительное время обработки - Минимальное время пребывания в полости рта - Биосовместимость - Оранжевого цвета Технические данные ISO 4823 - ADA 19 Тип 0 Очень густая консистенция Общее время обработки (23°C/73°F) 2' Пребывание в полости рта 3' 30'' Время схватывания (23°C/73°F) 5' 30'' Упругое восстановление >99.5 % Изменение линейных размеров в течение 24-х часов <0.20 % Твердость (По Шору А) 60 Упаковка: 2 x 250 мл банки (База + Катализатор) | 5 | упак |
|  | Беллавест SH (80*160г) | Паковочный фосфатный материал для точного литья каркасов коронок и мостов с благородными и неблагородными сплавами. Термическая обработка: традиционный метод и метод теплового шока. Не должен содержать графита. Рабочее время 5 мин. Высокая стабильность и легкое извлечение из опоки. Рабочее время при 20 градусах не менее 5 мин. Общее расширение при концентрации 50% не более 1,7% Форма выпуска: не менее 80 пакетов по не менее 160г | 2 | упак |
|  | Воск для поднутрений 45г | Воск для блокировки поднутрений, компактный цилиндр 45 г, очень жёсткая консистенция, температура плавления 94°С. Лаки можно использовать до и после нанесения воска, в форме цилиндра с прозрачной бесцветной крышкой Вес:45 г | 2 | упак |
|  | Воск моделировочный GEO, 75г | Твердый, органический воск с очень хорошими моделировочными свойствами и возможностью скобления, с очень низкой усадкой. Сгорает без остатка.Очень хорошие текучие и моделировочные свойства благодаря широкому диапазону плавления.Высокая точность и точность припасовки благодаря очень маленькой усадке. Оптимально подходят для формирования жевательных поверхностей благодаря своим не эластичным и твердым свойствам. Характеристики Рекомендуемая температура: 125–140 °C; Область плавления: 58–63 °C; Цвет: серый опак; Твёрдость: средне-твёрдый; Вес: 75 г | 6 | упак |
|  | Воск цервикальный GEO, 75г | Твердый органический воск для формирования края коронки, не подверженный деформации. Низкая усадка. Особенно стабильный. Точно и тонким слоем наносится на границу препарирования. Хорошо скоблится. Сгорает без остатка. Цвет: бордовый прозрачный Твёрдость: средне-твёрдый; Вес: 75 г | 2 | шт |
|  | Воск литниковый Беловакс (250г) | Восковая проволока средней твердости, не должна иметь внутреннего напряжения. Легко деформируется. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. Сгорает без остатка. Форма выпуска: катушка с воском не менее 250г Диаметр восковой нити 5,0мм | 3 | шт |
|  | Noritake жидкость для красителей 10г | Internal Liquid IS жидкость для керамических масс, применяется для разведения внутренних красителей . Объем - 10 мл. | 4 | шт |
|  | Вита жидкость для опака 50мл | Жидкость для замешивания порошкового опака, 50 мл | 1 | упак |
|  | Моделировочная жидкость, 100г | Моделировочная жидкость представляет собой медленно высыхающую (пролонгированную) жидкость для замешивания базового фарфора. Cохраняет фарфоровую массу влажной, что позволяет легко наносить базовый фарфор выбранной расцветки. Объем - 100 мл. | 2 | упак |
|  | Изоляция воска "Пикосеп"(от гипса, металла, покр. пластмасс) 30 мл | Изоляция гипса от воска и керамики. Жидкотекучее изолирующее средство на основе силикона - специально для работы с погружными восками. Не должен содержать растворителей, не повреждать лаки для штампиков и воска. Не должен испаряться. Форма выпуска: флакон не менее 30 мл. | 2 | упак |
|  | КоллапАн | Препарат, применяемый для восстановления костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Полностью замещается костной тканью, сохраняет антимикробную активность в ране до 20 суток, в течение которых происходит равномерное выделение антибиотика в костной полости. Состав препарата Искусственный гидроксиапатит, коллаген, лекарственное вещество. Выпускается в стерильных упаковках по не менее 0,5 куб.см | 10 | упак |
|  | Колапол КП-3, 10шт | Пластины коллаген.с гидроксиапатитом, используемые при повышенной кровоточивости (после сложного удаления зуба, дентальной имплантации и других хирургических манипуляций). Форма выпуска: 10 фрагментов коллагеновых пластин с гидроксиапатитом размером 20х8х7 мм белого или почти белого цвета | 6 | упак |
|  | Световой подкладочный материал, 8г | Прокладочный светополимеризуемый материал в шприце на основе гидроокиси кальция. В составе имеется гидроокись кальция. Показатель растворимости в воде 0,004 в течении 24 часов. Прочный на сжатие и растяжение. Радиопрозрачный, имеет хорошие адгезивные свойства как к дентину, так и композиту. Препарат стойкий к растворению в кислотах. Обеспечивает достаточное время для работы. Упаковка: • Шприц - 8 г. • Пуговчатый зонд • Палетка для замешивания | 4 | шт |
|  | Noritake дентин , 50г | Данный фарфор производит дополнительную маскировку недостатков слоя опака при нехватке места, а также устраняет затемнение коронок при превышенной прозрачности нанесенной керамической массы. Гарантирует равномерность цвета в выполненной работе. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Дентин Цвет А3В-1шт, А3,5В-1шт, Масса 50г | 2 | шт |
|  | Noritake эмаль, 10г | Эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body). Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ Характеристики: Эмаль Цвет Е2-3шт, Е3-3шт Масса 10г | 6 | шт |
|  | Noritake дентин, 10г | Данный фарфор производит дополнительную маскировку недостатков слоя опака при нехватке места, а также устраняет затемнение коронок при превышенной прозрачности нанесенной керамической массы. Гарантирует равномерность цвета в выполненной работе. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Дентин Цвет С3В-1шт, Масса 10г | 1 | шт |
|  | Люстровый фарфор, 10г | Представляет собой блестящую массу для изготовления коронок, имеющих большее сходство с натуральными зубами и при передаче индивидуальных особенностей зубов пациентов. Данный фарфор является опалесцентным, а его поверхность, благодаря сверх-тонкой структуре частиц, по своему внешнему виду и окраске напоминает эмаль натурального зуба. Характеристики: Люстер Цвет LT1-2шт, LTХ-2шт, AD-B-1шт, AD-T-1шт Масса 10г | 6 | шт |
|  | Noritake порошковый опак, 10г | Порошковый опак наносится после первого обжига пастообразного опака. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Опак. Цвет: A2O-3шт, A3O-5шт, А3,5 – 2шт. Масса 10г | 10 | шт |
|  | Noritake опак-дентин, 10г | Опак-дентин позволяет избавится от лишних отражений света от слоя опака, когда не хватает пространства между металлом коронки и режущим краем из фарфора. Также используется при насыщении цвета, прозрачности и реставрациях. Фарфор для металл-керамических реставраций. Данная высококачественная керамическая система обеспечивает точность создания натурального цвета зубов. Характеристики: Опак-дентин Цвет ОBА2-2шт, ОВА3,5-2шт. Масса 10г | 4 | шт |
|  | Noritake CZR дентин , 10г | Дентин CZR Body наносится на циркониевый каркас после опак-дентина и Shade Base, которые необходимы для увеличения прочности сцепления каркаса с керамикой. Характеристики: Дентин Цвет: A2В-1шт, A3B-1шт. Масса: 10г | 2 | шт |
|  | Noritake CZR эмаль , 10г | CZR Enamel эмаль применяется при моделировании зубов совместно с дентином (Body). Эмаль подходит как для эстетический реставраций, так и для обычных работ. Представляет собой систему керамических масс, которые были специально разработаны для использования на циркониевых каркасах. Благодаря исключительной прочности и устойчивости к появлению сколов и трещин, керамика CZR может применяться для реставраций и на фронтальных, и на жевательных зубах. Характеристики Эмаль Цвет: E2-1шт, E3-1шт. Масса: 10 г | 2 | шт |
|  | Паста полировочная для акриловых пластмасс и металлов "Pasta Polerska" 150 г | Универсальная полировальная паста для всех дентальных материалов (акрилов, сплавов). Гарантирует эффективное полирование, дает гладкую и блестящую поверхность. После полировки легко смывается водой. Упаковка: не менее 150 г | 1 | упак |
|  | Протравочный гель для травления эмали 3,5 мл | Материал с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации - 37% - Содержит биосовместимые полимерные материалы; - Полностью смывается водой; - Точность наложения благодаря прекрасной вязкости; - Эффективно удаляет смазанный слой, создавая условия для успешного бондинга. Форма выпуска: шприц не менее 3,5 мл | 60 | шт |
|  | Паста ГОИ 100 г | Паста для зеркальной полировки металлических зубных протезов. Состав и свойства Полировочные паста состоит из абразивного мелкодисперсного порошка, связующих веществ и специальных добавок, улучшающих полировочные свойства. Паста имеет консистенцию, удобную для нанесения на полировочные дисковые щетки, не содержит вредных веществ и не оказывает раздражающего действия на кожу рук. Форма выпуска: не менее 100г | 3 | шт |
|  | Материал для ложек светоотверждаемый (50шт) | Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных слепочных ложек с высокой стабильностью формы. Предлагается в виде заранее изготовленных шаблонов в розовом, синем и прозрачном (естественном) цвете. Полимеризуется в светоотверждаемом приборе в течение 5 минут. Упаковка: Лоток не менее 50 пластин | 1 | упак |
|  | Порошок полировальный зуботехнический | Порошок полировальный для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Представляет собой смесь из абразивных материалов различной степени помола. Состав и свойства: Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого кварцевого песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как пластмассовых, так и металлических съемных зубных протезов. Преимущества: Высокая скорость полировки Создает зеркальный блеск обрабатываемой поверхности Убирает небольшие риски и царапины одновременно с полировкой Образование стойкой суспензии с водой. Форма выпуска : 4кг | 1 | упак |
|  | Разбавитель для лака штампиков, 30мл | Применяется для разбавления и модифицирования лаков. Служит для долговременного сохранения толщины слоя и качества лака. Контролируемое регулирование вязкости за счет точного капельного дозирования. Характеристика: Цвет: прозразный Водорастворимость:нет Объем: не менее 30мл | 1 | шт |
|  | Изо-сол 250 мл | Материал для изоляции гипсовых форм от акриловой пластма8ссы перед полимеризацией. Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим действием. Преимущества: • облегчает разделение гипсовых форм после полимеризации • образует очень тонкую и гладкую плёнку, что гарантирует максимальную точность отражения • можно применять для изоляции гипса от акрилатов и гипса от гипса • очень хорошая адгезия к гипсу • экономичен – небольшое количество гарантирует эффективную изоляцию Форма выпуска: флакон 250 мл | 4 | шт |
|  | Силикон 2кг (зеленый) -масса дублировочная | Зуботехнический А-силикон для дублирований моделей незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Цвет: Зеленая вода, твердость 22 по Шору А. Упаковка 2 кг:(1кг база+ 1 кг катализатор). | 1 | шт |
|  | Супергипс 5 кг альфа rock, голубой 3 класс | Для изготовления цоколей разборных и не разборных моделей. идеальное воспроизведение мельчайших деталей, за счет высокой степени измельчения гипса и отсутствия пузырьков воздуха; оптимальное время твердения и высокие прочностные показатели позволяют вынимать отливку из слепка через 45 минут; равномерно окрашен в розовый цвет неорганическим стабильным, светостойким красителем. Форма выпуска: ведро не менее 5 кг | 15 | упак |
|  | Супергипс 5 кг "Тиксодент", 4кл. | Синтетический суперточный гипс, 4 класс. Область применения: для изготовления зуботехнических моделей высокой точности и твердости. В работе он может быть использован с такими материалами для изготовления слепков, как А-силикон, C-силикон, простой полиэфир, гидроколлоид и альгинат. Физические характеристики: Время застывания – не более 12 мин. Компрессионная прочность через 24 часа - мин. 60 Н/мм2 Твердость через 24 часа - мин. 250 Н/мм2 Расширение через 2 часа - 0.08% Рабочее время не более 6 мин. Форма выпуска: пакет не менее 5 кг. | 9 | упак |
|  | Спидекс основная масса, 910 мл (Speedex Putty) | Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер Низкая вязкость Цвет: темно-голубой, не менее 910 мл Время замешивания ISO: 30 сек. Общее время обработки ISO: макс.1 мин. 30 сек. Время схватывания ISO: 3 мин. Восстановление после повреждения: >98.0% Повреждение под давлением: 4%-6% Изменения повреждений < -0.50% Назначение: - двухфазовая техника слепка - одномоментная техника с материалами разной степени вязкости | 5 | упак |
|  | Спидекс активатор,60мл (Speedex Universal Activator) | Поливинилсилоксан, силикон эластомер. Универсальный активатор: зеленый Не менее 60 мл | 20 | шт |
|  | Спидекс коррегирующая масса,140 мл (Speedex light body) | Поливинилсилоксановый материал для двойных оттисков. Показания к применению: Первоначальные слепки в технике putty-wash Оттискной материал для техники одновременного замешивания Отискной материал для copperband техники снятия слепков Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц, защитной изоляции зубов во время flasking зубных протезов, не менее 140 мл | 40 | шт |
|  | Сплав КХС "Старбонд" 1 кг | Кобальтохромовый сплав для металлокерамики. Биосовместим и высокостоек к коррозии. Не имеет цитотоксичного потенциала и не вызывает раздражения кожного покрова. Эластичность превосходит показатель многих благородных сплавов. Не должен содержать никель и бериллий. Содержит преобразователь оксида для получения наиболее оптимальной метало керамической связки. Co~59%; Cr~25%; W~9.5%; Mo~3,5%; Si~1%. WAK -14,0. Тведость по Викерсу~280 HV10 Форма выпуска: не менее 1 кг | 3 | упак |
|  | Эндометазон N комплект, 14г+10мл | Цемент цинкооксидэвгенольный, неокрашивающий зуб, для заполнения корневых каналов. Применяется для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Содержит ацетат гидрокортизона и дийодтимол. Уникальный силер, обладающий противовоспалительными свойствами. Состав: Порошок: ацетат гидрокортизана 1%, дийодтимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, количество достаточное для 100г Жидкость — Эвгенол 91,0мл — Масло перечной мяты 4,5 мл — Анисовое масло 4,5 мл Форма выпуска:Порошок: банка 14 г., мерная ложечка. Жидкость: флакон 10 мл | 3 | упак |
|  | Цемент стеклоин хим отв постоян фикс (35г+17мл) | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования Свойства: • Совместим с пульпой и мягкими тканями, риск послеоперационной гиперчувствительности минимален • Прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание • Пролонгированное рабочее время, оптимальная консистенция замешанного материала, простота в работе • Маленький размер частиц • Удобная припасовка конструкции • Быстрое отверждение • Выраженная рентгеноконтрастность • Пролонгированное фторовыделение Показания 1. Фиксация вкладок, коронок, мостовидных протезов и ортодонтических аппаратов. 2. Используется в качестве базы или подкладочного материала под реставрации. Упак. не менее 35 г порошка, не менее 17 г жидкости | 10 | упак |
|  | Темп бонд, (50г+ 15г) | Цемент для временной фиксации коронок, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Особенно рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол. (50г базы, 15г активатора) | 10 | упак |
|  | Эстелайт Сигма Квик 9 шпр. (6шпр*3,8 гр, 3 шпр*1,8гр) | Светоотверждаемый пломбировочный композитный пакуемый материал. Частицы неорганического наполнителя имеют сферическую форму. Так как формы частиц имеют сферическую форму, реставрация не теряет блеск со временем, быстрее полируется и сливается с тканями зуба, за счет сферической формы частиц при микросколе у реставрации нет затемнений по сравнению с кластерным наполнителем. Форма и размер частиц наполнителя обеспечивает высочайшую эстетичность реставраций. Материал должен иметь выраженный «эффект хамелеона», позволяющий реставрации подстроиться по цвету под ближайшие ткани зуба. Материал не липнет ни к металлическому, ни к пластиковому инструменту. Ренгеноконтрастен и флюоресцентен. Благодаря сферической форме частиц снижается износ зубов антагонистов. Высокая устойчивость к истиранию. ПОКАЗАНИЯ • Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов. • Восстановление зубов прямыми композитными винирами • Закрытие диастемы • Восстановление керамических и композитных реставраций ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Полимеризация на слой 2 мм - не менее 10 с • Усадка - не более 1,9% • Компрессионная прочность (прочность на сжатие) – не менее 366 МПа • Прочность на изгиб - не менее 115 МПа • Рабочее время – не менее 90 с • Рентгеноконтрастность наличие • Флюоресценция наличие Состав набора: Шприцы с пакуемым материалом: 6 шт. по 3,8 гр Оттенки А1, А2, А3, А3,5 эмалевые. Эмалевые оттенки: используются там, где нужно выделить зоны прозрачности (режущий край зуба, вершины бугров и эмалевых гребней) и для восстановления неглубоких дефектов Оттенок основной ОА3 Основной оттенок: воспроизводит в целом оптику естественного зуба. Применение: Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями. Опаковый оттенок: ОРА2 Воспроизводит в целом оптику естественного зуба. Применение: Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями Щприц с жидкотекучим материалом: 3 шт по 1,8 гр Эмалевые оттенки А2, А3 Эмалевые оттенки: используются там, где нужно выделить зоны прозрачности (режущий край зуба, вершины бугров и эмалевых гребней) и для восстановления неглубоких дефектов. Основной оттенок: ОА3 Основной оттенок: воспроизводит в целом оптику естественного зуба. Применение: Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями. Самопротравливающий адгезив флакон - 5 мл Аксессуары: палетка для адгезива, палитра цветовая пластиковая, микроаппликаторы, наконечники для шприцев) Набор упакован в заводскую коробку с фирменным наименованием, на коробке должен быть контроль вскрытия и дата годности | 15 | упак |
|  | Шовный материал «Еврокрил» | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал ПГА. Нить полифиламентная комплексная (плетеная с покрытием) из полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), покрытие из сополимера гликолида (30%), лактида(70%) и стеарата кальция (0,99%)). Рассасывание материала происходит посредством гидролиза. Срок рассасывания средний. Полностью материал рассасывается между 56-80 сутками. Для лучшей идентификации нить окрашена в фиолетовый цвет. Игла атравматическая из нержавеющей стали, колющая, 1/2 окружности, нить 4/0, 5/0. Высокое качество полировки и специальное соединение нити снижает вероятность травмирования сшиваемых тканей. Упаковка:12шт | 30 | упак |
|  | Ирригационная система | Оригинальные ирригационные шланги предназначены для использования с физиодиспенсерами таких моделей, как Surgic XT, Surgic Pro, Pro+ и VarioSurg. | 45 | шт |
|  | Бор алмазный MANI | Машинный режущий стоматологический инструмент для турбинного наконечника с рабочей частью различной геометрической формы с алмазным покрытием. Хвостовики изготовлены из высоколегированной стали повышенной прочности и коррозионной стойкости, что позволяет выдерживать все виды стерилизации. Тип хвостовика 315, длина 21мм Тип хвостовика 316, длина 23,5мм Диаметр хвостовика 1,60мм. Форма выпуска: упаковка – бумажно-пленочный блистер по 1шт с делениями в виде перфораций между каждым бором. Форма бора: зернистость стандартная (106-125 мкм) | 300 | шт |
|  | Бор для разрезания коронок Predator PR-2 TURBO | Шестилезвийный, прямосторонний, имеющий поперечные зубчатые насечки, твердосплавный бор куполовидной формы, выполненный из карбида вольфрама для разрезания, распиливания и снятия старых стоматологических коронок и мостовидных протезов. Форма выпуска: упаковка – бумажно-пленочный блистер по 1 шт | 300 | шт |
|  | Гуттаперчивый штифт (120шт) | Гуттаперчевые конусные штифты предназначены для пломбирования корневых каналов. Плотные штифты сделаны из гомогенной, биосовместимой, натуральной гуттаперчи, имеют отличную пластичность для латеральной, вертикальной и горячей конденсации, обладают высокой стабильностью и гладкой поверхностью для легкого введения в канал, обладают цветокодированием по системе ISO, высокой рентгеноконтрастностью, высокой точностью размеров. Конусность 0,2 №№; 10,15; 20; 25;. Упак. не менее 120 шт | 30 | упак |
|  | Гуттаперчивый штифт (60шт) | Гуттаперчевые конусные штифты предназначены для пломбирования корневых каналов. Плотные штифты сделаны из гомогенной, биосовместимой, натуральной гуттаперчи, имеют отличную пластичность для латеральной, вертикальной и горячей конденсации, обладают высокой стабильностью и гладкой поверхностью для легкого введения в канал, обладают цветокодированием по системе ISO, высокой рентгеноконтрастностью, высокой точностью размеров. Конусность 0,4 №№ 15; 20; 25. Упак. не менее 60 шт | 30 | упак |
|  | Штифты стекловолоконные, 6шт | Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Эти характеристики стекловолоконных штифтов обусловили их широкое применение при эстетической реставрации зубов. Для изготовления стекловолоконных штифтов используются расположенные горизонтально плетенные стеклянные волокна, которые затем погружаются в эпоксидную матрицу. Штифты характеризуются прочностью и долговечностью. Они легкие, гибкие, эластичные. Полностью прозрачны, поэтому часто используются для восстановления коронковой части единицы. Комплектность товара: Стекловолоконные штифты цилиндрической формы длина 18мм, диаметр 1,2мм – 6шт | 20 | упак |
|  | Иглы карпульные | Стерильные иглы с широким диаметром и отметкой местонахождения скоса кончика иглы, для инъекций. - Дюймовая и метрическая резьба - Изготовлены с применением лазерной заточки - Обоюдоострая игла ланцетного типа - Специальная метка, указывающая направление среза Упаковка: не менее 100 игл в стерильной упаковке. Евростандарт | 80 | упак |
|  | Титановое основание для CAD/CAM MD-TBC15 MIS | Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Ti Base H1.5 C4, SP. Высота уступа — 1,5 мм. Титановые основания для абатментов представляют собой металлические детали в виде колпачка, которые фиксируются в ротовой полости. Используются они при протезировании зубов в случае необходимости установки имплантата. Основания из титана являются обязательной частью комбинированных вкручиваемых систем имплантации зубов. Они являются соединительным элементом между имплантатом и опорой для коронки | 5 | шт |
|  | Титановое основание для CAD/CAM MIS CS-TB015 | Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Ti Base H1.5 conicon. Высота уступа — 1,5 мм. Титановые основания для абатментов представляют собой металлические детали в виде колпачка, которые фиксируются в ротовой полости. Используются они при протезировании зубов в случае необходимости установки имплантата. Основания из титана являются обязательной частью комбинированных вкручиваемых систем имплантации зубов. Они являются соединительным элементом между имплантатом и опорой для коронки | 5 | шт |
|  | Блок-заготовка PMMA | Пластмассы стоматологические акриловые холодной полимеризации для изготовления функциональных и эстетических временных протезов (временных коронок и мостов), рассчитанных для использования на длительный срок. Особенности: позволяет создать высокоэстетичный протез, легко обрабатывается. Экономичная альтернатива при изготовлении для литья хорошая биосовместимость - идеально подходит для пациентов, страдающих аллергией, высокая прочность.Форма – диск. Цвет - А3-1шт, А2-1шт, А3,5г-1шт. Диаметр диска - 98.5мм. Высота диска - 18мм. Cad/Cam система – Базовая. | 3 | шт |
|  | Диск диоксида циркония Zirconia Block ST Ml | Мультиокрашенный диск диоксида циркония ST ML, размер 98 x16 Предназначен для изготовления практически любых реставраций: вкладки, накладки, виниры, одиночные коронки полной и редуцированной анатомии до 3х единиц, мосты для передних зубов не более 7ми единиц. Прозрачность 43-46% Для открытых систем Ø 98 - 98,5 мм. Химический состав: Нанометровый порошок циркония ≥ 98% Fe2O3: < 0,3% Pr2O3: < 0,2% Er2O3 < 1,2% Остальные элементы < 0,5% Технические характеристики: Оттенок по шкале Vitta А2-1шт, А3-1шт, А3 5-1шт, Высота диска 16 мм Диаметр диска 98 мм Прозрачность 43-46% Твердость по Викерсу (HV10), не менее 1300+/- 5% Предел прочности при изгибе 3 (точки) 900-1100 МПа Плотность неспеченного материала, не менее 3 г/см3 Плотность после спекания, не менее 6,02 г/см3 Предел прочности трещиностойкость, 9/(МПа м1/2). | 3 | шт |
|  | Бондинг 3-CP (3C Bond), 20г | Микротонкий бондинг для обжига керамических масс на неблагородных сплавах CrCoMo и NiCr. Превосходное соединение и теплый, естественный оттенк керамики. Предотвращает появление окисей зелёного цвета и усиливает сцепление керамики с металлом. Может быть использован со всеми керамическими массами. Масса -20г | 1 | шт |
|  | Инструмент ротационный TC-files, никель-титан - 6 шт | Машинный эндодонтический инструмент. Благодаря гибкости и устойчивости к циклической усталости данные файлы имеют множество преимуществ по сравнению с ручными инструментами. Изделие состоит из двух частей, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию: оперативной части и крепежной части – хвостовика. Оперативная часть изготовлена из никель- титанового сплава. После термообработки оперативная часть инструмента приобретает золотой цвет. Хвостовик изготовлен из латуни, на котором имеется цветная маркировка для обозначения номинального размера (соответствует значению начального диаметра рабочей части). Позиционирующая прокладка изготовлена из силикона различных цветов. Обладают высокой способностью сохранять центральное положение и не отклоняться. Супер-гибкие, сохраняют изначальную форму корневого. Конусность:постоянная Материал: NiTi сплав CM-Wire с памятью формы для уменьшения риска скручивания и ломания Сечение: Треугольное сечение для деликатного препарирования каналов Размер (по диаметру кончика/конусности : 15/03, 20/04, 25/04 Длина:25мм. Упаковка: 6шт | 60 | упак |
|  | Фильц | Предназначен для зеркального полирования металлических и пластмассовых конструкций зубных протезов с применением полировальных паст. Изготовлен из натурального войлока диаметром 25 мм, высота 40 мм. В виде конуса. Фильцы хорошо удерживают наносимую на них пасту, что гарантирует качественную обработку поверхности. | 20 | шт |
|  | Фреза Линдеманн (Lindemann) твердосплавная H162SXL 314 014 FG | Фреза Линдеманна твердосплавная, хирургическая для разрезания кости, с удлинённой шейкой, высокоэффективная, для турбинного наконечника. Фреза маркирована зелёным кольцом. Общая длина 33 мм, длина рабочей части 8 мм. ПОКАЗАНИЯ: апикоэктамия, удаление ретинированных зубов, аксиальная перфорация, гемисекция. | 20 | шт |
|  | Штифты латунные с иглой | Штифты латунные с иглой для разборной модели №2 Технические данные: Длина штифта (общая) не менее 22 мм Длина конусной части не менее 17 мм Длина иглы не менее 6 мм Диаметр конуса в широкой части не менее 2,20 мм Диаметр конуса в узкой части не менее 1,20 мм Диаметр головки штифта не менее 1,80 мм. Упаковка: 100шт | 1 | упак |
|  | Щетка для шлифовального мотора | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина) 3.048-4 Описание: •Щетка для шлифмотора. •Предназначена для полировки зуботехнических изделий. •Колодка из полиамида. •Ручная наборка из натуральной свиной щетины (шток) •Диаметр щетки 69 мм. Комплект поставки: Упаковка 1шт. | 20 | шт |
|  | Круг эластичный, шлифовальный, 10шт | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические предназначены для шлифования и полирования зубных ортопедических конструкций, мостовидных протезов и коронок из различных конструкционных материалов. Круги предназначены для применения в зуботехнических лабораториях. Цвет: зеленый Назначение: финишная обработка зубных протезов из нержавеющей стали и твердых сплавов Размер (диаметр х диаметр посадочного отверстия х толщина): 50х10х6мм Рекомендуемые обороты: 3000 Абразивность: 60 мкм Твердость: средний. Форма выпуска : 10шт | 3 | упак |
|  | Тигель для плавки с крышкой (Форнакс) | Керамические тигли обеспечивают надежную работу при жестком режиме их эксплуатации в условиях индукционного нагрева металла. При этом надо учесть, что разогрев происходит неравномерный, так как количество расплавляемого в нем металла составляет 10–15% от объема тигля, что усложняет условия службы тигля. Тигли производятся по уникальной технологии на основе аморфных кварцевых нанодисперсных систем, что обеспечивает высокую термостойкость и коррозионную устойчивость, а также повышенные эксплуатационные характеристики. Термическая стойкость тиглей керамических не менее 15 теплосмен (при нагревании до температуры + 950ºС с последующим охлаждением в проточной воде при комнатной температуре). Кроме тиглей, выпускаются чаши керамические (малая, средняя, большая) для плавки благородных металлов, поддоны для муфельных печей, вставки керамические и многое другое. | 20 | шт |
|  | Диск для разрезания гипса d=45 мм | Предназначен для резки и обработки гипсовых моделей. Быстро разрезает формы с минимальным количеством пыли, справляется не только с гипсом, но и с композитными материалами. Форма диска для гипса с отверстиями снижает перегревание при работе, улучая обзор нужных участков. Алмазный абразив гарантирует высокое качество обработки и продлевает срок службы инструмента. Характеристики: Толщина основания 80 мкм; Ширина резания 170 мкм; Зернистость мелкая 40-60 мкм; Диаметр рабочей части 45 мм. | 20 | шт |
|  | Диск алмазный D22 | Предназначен для грубой сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс Диаметр рабочей части 22мм. | 20 | шт |
|  | Фреза ТВС | ### Твердосплавный вращающийся лабораторный режущий инструмент для окончательной обработки металла. Поверхности выполнены с мелкими острыми гранями и спиральной системой отлома стружки, чем обеспечивается экономичный съем обрабатываемого материала. | 200 | шт |
|  | Головка алмазная для прямого наконечника | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. частью различной геометрической формы с натуральным алмазным покрытием. Материал рабочей режущей части и хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности. Длина 44,5 мм, диаметр 2,35 мм. Твердость не менее 601 кг/мм2 | 200 | шт |
|  | Альвостаз губка (30шт) | Средство для профилактики и лечения альвеолита. Гемостатические коллагеновые кубики размером не более 1х1см пропитанные соответствующим раствором. Средство, введенное в альвеолу, должно быстро снимать воспаление и боль. Препарат должен оказывать свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно рассасываться в лунке зуба. Лечебный состав не должен вызывать воспаления слизистой оболочки полости рта. В состав должно входить: эвгенол, йодоформ, тимол, лидокаин, кальция фосфат, прополис, основа - гемостатическая рассасывающаяся губка Материал должен быть расфасован в баночки, содержащие не менее 30 губок. | 40 | упак |
|  | Альвокон губка коллагеновая | Губка коллагеновая Альвокон №5 с йодоформом и метронидазолом блоки 10 х 10, 10 шт Саморассасывающиеся коллагеновые конусы для предупреждения и лечения альвеолитов., презервации лунки для последующей имплантации. В составе : коллаген, гидроксиапатит кальция, йодоформ, метронидазол. | 60 | упак |
|  | Альфа-Дент, 14г+14г | Композитный восстановительный материал на смоляной основе с химической полимеризацией. Показания: реставрационные работы по III,V классам; избирательно-эстетическое пломбирование IV класса; полости I класса в премолярах. Свойства и преимущества: Микрофильный композит Хорошо полируется Рентгеноконтрастный Состав набора: основа не менее14 г катализатор не менее 14 г адгезив-основа не менее 3 мл адгезив-катализатор не менее 3 мл травильная жидкость не менее 7,5 мл, аксессуары. | 6 | шт |
|  | Глассин Бейз (10г+8г) | Применяется как прокладка при пломбировании композитами и амальгамой. При глубоком кариесе применяется с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Свойства и состав. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость — водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Система «порошок + жидкость» характеризуется тем, что после образования цементной структуры все частицы остаются связанными, что в дальнейшем не способствует их вымыванию из цемента. Характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: материал расфасован по не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | 10 | упак |
|  | Белодез 3% (30мл) | Жидкость для обработки каналов с диатермокоагуляцией пульпы или коагуляцией пульпы сильными медикаментозными средствами, а также для дезинфекции гуттаперчевых и металлических штифтов, ортопедических и ортодонтических конструкций и изделий перед их установкой в полость рта. Концентрация раствора 3% Форма выпуска: жидкость (флакон) 30 мл | 360 | шт |
|  | Гель для расширения | Гель для химического расширения корневых каналов представлен в виде нейтрального вещества, предназначенного для смазывания эндодонтического инструмента и облегчения его проходимости в труднодоступные корневые каналы. При соединении препарата с минеральными компонентами зубной ткани образуется рыхлая структура, не способная оказывать достаточное сопротивление механическому воздействию. При использовании геля в комбинации с гипохлоритом натрия создаются условия для наиболее эффективной очистки канала: соль ЭДТА декальцинирует его стенки, NaOCl растворяет остатки органического происхождения, а образующаяся пена облегчает очистку от дентинных стружек. Форма выпуска: Гель ( шприц) 5 мл – 1 шт. | 20 | шт |
|  | Губка гемостатическая (50х50) | Содержит раствор коллагена, получаемый из гольевого спилка КРС. Представляет собой сухую пористую массу желтого цвета со слабым запахом уксусной кислоты, хорошо впитывает жидкость, при этом слегка набухает. Оказывает гемостатическое и антисептическое действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости, она полностью рассасывается. Применяют в качестве гемостатического средства при бытовых травмах для остановки капиллярных кровотечений, при хирургических вмешательствах в амбулаторных или стационарных условиях. Для заполнения дефектов паренхиматозных органов и остановки паренхиматозных кровотечений, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, в практике лор-врача, врача-офтальмолога, в стоматологии, при комплектации аптечек первой помощи. Выпускается в стерильных полиэтиленовых пакетах размером не менее 50х50 мм | 60 | шт |
|  | Девит АРС , шприц 3 г | Стоматологический материал должен представлять собой готовую к применению пасту, содержащую: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы должна происходить в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Форма выпуска - Паста не менее 3 г. | 10 | упак |
|  | Девит-С, 3г | Паста для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк. Безмышьяковистая паста должна содержать: - параформальдегид - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; - лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций; - креозот - актимикробный компонент; - пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру. Форма выпуска: Паста (шприц) – не менее 3,0 | 10 | упак |
|  | Дентин-паста 50г | Без эвгенола. Применяется для покрытия лекарственного средства в полости зуба при лечении кариеса. Приготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавление отдушек, красителей и пастообразователей. Банка не менее 50 г | 30 | шт |
|  | Шовный материал с атравматичной иглой "Кетгут" | Высококачественная органика животного происхождения. Нити предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Готовые к применению, стерильные, в спиртоглицериновом растворе. Игла круглая, колющая. Условный номер 3/0. Длина иглы не менее 20 мм, длина нити не менее 75 см. размер №3, №4. Упаковка: 1 шт | 400 | шт |
|  | Жидкость для сушки каналов | На основе изопропанола, изоамилацетата Показания к применению Удаления влаги и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей Обработка зубов, препарированных под коронку, перед фиксацией протеза Форма выпуска: флакон не менее 13 мл. | 60 | шт |
|  | Жидкость для расширения | Жидкость для выявления устья корневых каналов и их расширения. Содержит соли ЭДТА (20%) и поверхностно-активный антисептик. Флакон с пипеткой не менее 13 мл. | 60 | шт |
|  | Жидкость для распломбирования корневых каналов | Для распломбирования корневых каналов зубов, пломбированных гуттаперчей. Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей. В случаях повторного пломбирования корневого канала применяют специальную жидкость для распломбирования канала, запломбированного гуттаперчей, облегчающую проведение подобных манипуляций. Состав: Эвкалиптол, цитраль. Комплектация: - Жидкость (13 мл) - Инструкция по применению | 30 | шт |
|  | Жидкость для распломбирования эвгеноловых масс | Для распломбирования корневых каналов зубов. Показания: В случаях повторного пломбирования корневого канала возникает необходимость очистить корневой канал от старого пломбировочного материала. Для этого применяют специальные жидкости, облегчающие проведение подобных манипуляций. «Эвгенат» применяется для размягчения паст на основе окиси цинка и эвгенола. Состав: - Изоамилацетат - Тетрахлорэтилен - Тимол Комплектация: - Жидкость (13 мл) - Инструкция по применению | 30 | шт |
|  | Капрамин 30мл | Применяется как гемостатическое средство при удалении зубов, при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, а также для ретракции десны при снятии камней. Состав и основные свойства Стоматологический материал представляет собой жидкость синего цвета на основе хлористого алюминия. Гемостатическое действие основного компонента препарата - алюминия хлористого - многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который обладает бактерицидными свойствами. Гемостатический материал не токсичен, прост в применении, не вызывает изменения цвета придесенных и зубных тканей, легко смывается струей воды. Форма выпуска: Флакон с жидкостью не менее 30 мл | 30 | шт |
|  | Призмафил плюс (7х4,5г) | Композитный пломбировочный материал светового отверждения для восстановления полостей зубов I-V классов у взрослых и детей. Отверждается видимым светом длиной волны 450-500 нм. Это композит со средней дисперсностью частиц наполнителя 2,8-3,2 мкм. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы – производные уретана. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем около 76%. Материал легко конденсируется в полости и имеет прозрачность около 0,5. Состав: не менее 7 шпр. по не менее 4,5 г (цвета А2; А3; А3,5; В2; С2; С4; ОА3,5), гель не менее 3 мл шприц, адгезив не менее5 мл, принадлежности | 30 | упак |
|  | Парасепт, 60г | Применяется в виде лечебного компресса при язвенно-некротическом гингивите, хроническом пародонтите, при пародонтальных абсцессах, после хирургических вмешательств на пародонте, а также для временного пломбирования зубов. Пластичная самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе, приготовлена на основе порошка цинксульфатного цемента, не содержит эвгенола. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Лечебное действие ее определяют метронидазол, проявляющий активное действие в отношении грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий. Форма выпуска: Банка с пастой не более 70 г | 10 | упак |
|  | Паста Кагаяки Mira 45г | Паста должна обладать абразивным свойством механического характера, - снимать зубной камень, не повреждая эмали. Должен применяться при следующих показаниях: • Финишная обработка после удаления зубных отложений. • Удаление пятен от табака и пищи. • Полирование пломб. В состав (на 100 гр) должно входить: Диоксид кремния не менее 54,00 г 35% раствор формальдегида не менее 0,10 г Наполнитель в количестве достаточном для 100 г. Упаковка не менее 45 гр. | 10 | упак |
|  | Резодент (10г+5мл+5мл) | Материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Состав: Порошок с рентгеноконтрасным наполнителем (банка) 10г Лечебная жидкость с формальдегидом(флакон) 5мл Отверждающая жидкость с резорцином (флакон) 5мл. Мерник для порошка 1шт | 5 | упак |
|  | Ретракционная нить | Нить для ретракции десны должна состоять из 100% хлопка, связанного в тысячи крошечных петель, образующих длинные внутри замыкающиеся цепочки. Размер 000 - ультратонкая узелковая ретракционная нить используется для передних зубов, а также в случае двойной паковки. Длина не менее 254 см | 20 | шт |
|  | Скалинг (гель для размягчения и снятия камней) 2шприца по 2,5г | Показания Удаление камней с зубов, пораженных пародонтозом; растворение зеленых камней Состав: удаляющие компоненты, йодиды, стабилизатор, наполнитель, гелеобразователь. В состав геля входят красящие компоненты, которые временно окрашивают как живую, так и некротизированную ткань, выявляя трещины, которые трудно обнаружить другим способом. Упаковка: не менее 2 шприца по не менее 2,5 г | 20 | упак |
|  | Таблетки для полоскания | Назначение: очищение полости рта во время стоматологического лечения. Характеристики: - быстрорастворимые - антисептические Упаковка: Банка не менее 1000 шт | 10 | упак |
|  | Тиэдент (порошок 14г+жидкость10мл) | Материал относится к цинкоксидэвгенольным цементам. Выпускается в виде двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок содержит Окись цинка гидрокортизона ацетат (1%) - кортикостероид, оказывающий сильное противовоспалительное действие и значительно ослабляющий болезненность периапикальных реакций; дексаметазон (0,01%) - более активный глюкокортикостероид, содержащий фтор и оказывающий эффективное противовоспалительное и антиаллергическое действие; тимол-йодид - антисептик длительного действия; наполнитель; рентгеноконтрастные добавки. Жидкость содержит эвгенол – жидкость, обладающую легким седативным и бактерицидным действием. Форма выпуска: порошок 14г+жидкость 10мл | 15 | упак |
|  | Шовный материал Монофил | Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити: биоинертны, прочны, атравматичны, некапиллярны, нефитильны, не теряют прочность под действием тканевых жидкостей. Монолитная структура и гидрофобность предотвращают пропитывание тканевыми жидкостями, что исключает инфицирование через данный шовный материал. Характеристики нити: диаметр 0,100-0,149 мм (USP 5/0), длина 50 см, окрашенная: синяя. Характеристики иглы: игла R – колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия; 1/2 окружности, длина 20 мм. | 400 | шт |
|  | Фторлак, 25мл | Способствуют восстановлению зубной эмали и предохраняют зубы от развития кариеса. Применяется для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях. Белый однокомпонентный фторирующий лак. В его состав входят хлороформ, спирт, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса. Упаковка: 1 флакон не менее 25 мл | 5 | шт |
|  | Коллагеновые пластины для десен Farmadont I | Пластины для профилактики и лечения воспалительных и иных заболеваний десен на любой стадии у детей и взрослых. Коллагеновые пластины Farmadont I ─ это комбинированный препарат, состоящий из косметического и природного коллагена и экстрактов лекарственных растений. Применяются при воспалениях в полости рта. Коллагеновые пластины — эффективный способ профилактики заболеваний тканей ротовой полости, таких как гингивит, альвеолит, пародонтит. Применяются на любой стадии заболевания, подходят как для взрослых, так и для детей. Входящие в состав пластины компоненты оказывают заживляющий эффект, снимают воспаление, очищают ткани от нежизнеспособных элементов, укрепляют сосуды и стабилизирует локальный иммунитет. Для устранения болезненной чувствительности зубов и десен у детей и взрослых. Входящие в состав пластины компоненты оказывают заживляющий эффект, снимают воспаление, очищают ткани от нежизнеспособных элементов, укрепляю сосуды и стабилизирует локальный иммунитет. Состав: коллаген косметический, экстракт маклеи, шалфея, шиповника, ромашки, ихтиокол (коллаген сухой измельченный из плавательных пузырей осетровых рыб и крупного сома), коллагеназа краба. Упаковка: 24 пластины. | 30 | упак |
|  | Скальпель стерильный одноразовый | Скальпель хирургический специально предназначен для всевозможных хирургических манипуляций. Стерильный, одноразового применения. Упаковка: 10шт | 10 | упак |
|  | Шприц эндодонтический | Эндодонтические шприцы применяются для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию. Представляет собой комплект: шприц со специальным замком и надетую на него специальную эндодонтическую иглу с оптимальным диаметром не менее 0,4 мм (калибр 27) и длиной не более 35 мм. Игла имеет специальный срез кончика, что делает невозможным заапикальное введение ирригационного раствора и создание чрезмерного давления в периапикальной области, что пагубно может воздействовать на апекс. | 5000 | шт |
|  | Артикуляционная бумага 300шт | Артикуляционная бумага прямая толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завышенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства В считанные секунды получается точный профиль распределения жевательного давления. Преждевременные контакты становятся моментально чётко видимыми и могут быть целенаправленно сошлифованы. Только артикуляционная бумага толщиной 200 мкм с нарастающей интенсивностью цвета способна так надёжно регистрировать имеющиеся завышения на контактных пунктах. Упаковка (300 листов) | 30 | упак |
|  | Бор алмазный MANI | Машинный режущий стоматологический инструмент для турбинного наконечника с рабочей частью различной геометрической формы с алмазным покрытием. Хвостовики изготовлены из высоколегированной стали повышенной прочности и коррозионной стойкости, что позволяет выдерживать все виды стерилизации. Тип хвостовика 315, длина 21мм. Тип хвостовика 316, длина 23,5мм. Диаметр хвостовика 1,60мм. Форма выпуска: упаковка – бумажно-пленочный блистер по 1шт с делениями в виде перфораций между каждым бором. Форма бора: зернистость стандартная (106-125 мкм) | 900 | шт |
|  | Бумажный штифт (200шт) | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Абсорбирующие штифты изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Натуральные - не содержат примесей связующих веществ Идеальной плотности для введения в каналы без дополнительного скручивания и сгибания. Сохраняют форму при извлечении из канала. Легкая идентификация - цветокодированы в верхней части штифта. Абсолютное соответствие размера стандарту ISO. упак. не менее 200шт | 75 | упак |
|  | К-файл, 25мм | Эндодонтический инструмент, предназначенный для расширения и выравнивания корневых каналов. Главный элемент эндодонтического инструмента металлический стержень с рабочей частью, которая характеризуется мелкоизвитой формой. Изготавливается из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали квадратного сечения. Ручка инструмента пластмассовая диаметр 3,6 мм, с четкой маркировкой на торце типа инструмента и размера по диаметру металлической рабочей части, наличие силиконового стоппера. Общая длина металлического стержня 25мм., длина рабочей части 16мм. Форма выпуска упаковка по 6 шт. Упакованы инструменты в пластиковую коробку с возможностью извлечения только одного инструмента, не нарушая целостности упаковки. № 0,8; 10; 15; 20; 25 | 600 | упак |
|  | Н-файл 25 мм | Ручной эндодонтический инструмент, предназначенный для расширения и выравнивания стенок корневых каналов. Вытачивается из стальной проволоки круглого сечения. При этом образуются спиралевидно идущие режущие грани. Ручка инструмента пластмассовая диаметр 3,6 мм с четкой маркировкой на торце типа инструмента и размера по диаметру металлической рабочей части, наличие силиконового стоппера. Общая длина металлического стержня 25мм., длина рабочей части металлического стержня 16мм, форма выпуска упаковка по 6 шт. Упакованы инструменты в пластиковую коробку с возможностью извлечения только одного инструмента, не нарушая целостности упаковки. №№ 08; 10; 15; 20; 25; | 600 | упак |
|  | Диск с металлической втулкой "Sof-Lex" (50шт) | Диски должны быть предназначены для шлифования и полировки пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др.; должны прочно фиксироваться на держателе и легко сниматься; абразив должен быть оксид алюминия; диаметр должен быть не менее 12,7 мм; степень абразивности должна быть в диапазоне от 50 до 90; должны быть сверхтонкими, должны быть жесткими. Упаковка должна содержать не менее 50 дисков | 75 | упак |
|  | Полоски сепарационные металлические (100шт) | Полоски металлические сепарационные эластичные нержавеющие для ограничения пломбируемой полости между зубами. Форма выпуска: Размеры 40 х 7,0 х 0,06, не менее 100 шт | 10 | упак |
|  | Полоски сепарационные целлулоидные (100шт) | Используются с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Применяются для свето- и химически отверждаемых материалов. Длина 95 мм, ширина 8 или 10 мм, толщина 50 мкм. Упаковка не менее 100 шт | 10 | упак |
|  | Пульпоэкстрактор ПЭ-"КМИЗ" | Эндодонтический инструмент, предназначенный для одноразовой экстирпации пульпы из корневого канала зуба. Должен представлять собой зубчатый инструмент, на рабочей части которого в разных плоскостях расположены около 40 зубцов. Размер зубцов равен половине диаметра стержня. Зубцы должны иметь косое направление, острием обращены к рукоятке инструмента и обладают небольшой подвижностью. Форма выпуска: коробка не менее 500 шт. L=30. | 10 | упак |
|  | Полировочная щетка | Циркулярный инструмент из синтетического волокна для полирования пломб с помощью паст. Вид: чашеобразные, размер: диаметр 8 мм | 900 | шт |
|  | Полиры резиновые для композитов | Приспособление для полировки композитных, компомерных и амальгамных реставраций до зеркального блеска. Внутренние лопасти чашек усиливают полировочный эффект и делают их более износостойкими | 900 | шт |
|  | Штрипса металлическая с алмазным наполнением (АГРИ) 5 шт. | Полоски алмазные, предназначены для обработки проксимальных поверхностей. Длина - 150 мм, ширина - 3 мм, толщина основания – 30 мкм, толщина полоски – 50 мкм, зернистость алмазного порошка – 14 мкм. Форма выпуска: упаковка не менее 5 шт | 150 | упак |
|  | Бор ТВС турбинный | Твердосплавные боры из карбида вольфрама для турбинного наконечника хирургической длины фиссура с плоским концом. Упаковка 5шт | 40 | упак |
|  | Инструмент ротационный TC-files, никель-титан - 6 шт | Машинный эндодонтический инструмент. Благодаря гибкости и устойчивости к циклической усталости данные файлы имеют множество преимуществ по сравнению с ручными инструментами. Изделие состоит из двух частей, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию: оперативной части и крепежной части – хвостовика. Оперативная часть изготовлена из никель- титанового сплава. После термообработки оперативная часть инструмента приобретает золотой цвет. Хвостовик изготовлен из латуни, на котором имеется цветная маркировка для обозначения номинального размера (соответствует значению начального диаметра рабочей части). Позиционирующая прокладка изготовлена из силикона различных цветов. Обладают высокой способностью сохранять центральное положение и не отклоняться. Супер-гибкие, сохраняют изначальную форму корневого. Конусность:постоянная Материал: NiTi сплав CM-Wire с памятью формы для уменьшения риска скручивания и ломания Сечение: Треугольное сечение для деликатного препарирования каналов Размер (по диаметру кончика/конусности: 15/03, 20/04, 25/04 Длина:25мм. Упаковка: 6шт. | 150 | упак |
|  | Каналонаполнители "Лентуло" №001 (4шт) | Машинный стоматологический эндодонтический инструмент с рабочей частью в форме спирали конической формы. Материал рабочей части - нержавеющая сталь, материал хвостовика – нержавеющая сталь. Имеет жесткое крепление. Длина рабочей части 25мм., №1 (красное кольцо). Упакованы инструменты в пластиковую коробку с возможностью извлечения только одного инструмента, не нарушая целостности упаковки. Форма выпуска: упаковка – не более 4шт.полиэтиленовых пакетах размером не менее 50х50 мм | 300 | упак |
|  | Спрей для смазки и чистки наконечников 500 мл) | Спрей универсален для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов электрических и воздушных, хирургического оборудования. Область применения - общая медицина и стоматология. Спрей используется в медико-технической области в качестве смазочного материала для стоматологических наконечников и оборудования (например катетеров). Служит для тщательной консервации и обработки хирургических инструментов, различных приспособлений и аппаратов, включая смазку шарниров и мест соединения. Кроме того, подходит для использования в качестве изоляционной поверхности при изготовлении различных моделей оборудования. Состав: Смесь синтетических масел. | 25 | шт |

В позициях технического задания, в случае указания на товарный знак без сопровождения слова «или эквивалент», участником закупки не допускается указание на приемлемость аналога, поскольку закупка конкретной продукции определена потребностью Заказчика для качественного выполнения услуг в сфере своей профессиональной деятельности и предусмотрена договором с третьим лицом и (или) тарифами на медицинские услуги, иных случаях, когда такие затраты приводят к дополнительным издержкам Заказчика.

Если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

3.2.  Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика в полном соответствии с требованиями Технического задания. Количество товара устанавливается заявкой Заказчика по каждой поставке в рамках договора.

3.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика путем его доставки и разгрузки на склад Заказчика.

Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать полномочному представителю Заказчика необходимые документы: копию регистрационного удостоверения на Товар, выданного уполномоченным органом; техническую и (или) эксплуатационную документацию, инструкцию производителя (изготовителя) Товара на русском языке; копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (при наличии); декларацию о соответствии продукции (при наличии).

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, в том числе действующим регламентам Таможенного союза в том случае, если поставляемый товар подпадает под их действие, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен находиться под арестом, иметь каких-либо ограничений и/или обременений, а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности (для товаров, в отношении которых производителем установлен срок годности) на момент поставки товара должен составлять – не менее 12 месяцев от основного срока годности на момент поставки товара. Гарантийный срок/ срок годности начинается со дня подписания Поставщиком и Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки товара.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Ставрополь					                                                    «___»____________ 2026 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника № 1» города Ставрополя в лице главного врача Порфириадис Михаила Павловича, действующего на основании Устава, именуемое "Заказчик", с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ", и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок от  года №, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить _____________ (в дальнейшем именуемые - "Товар") в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Цена единицы каждой позиции из ассортимента товара, по которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках настоящего договора, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. При исполнении Договора по соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 2. Цена договора 2.1. Цена договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору. 2.2. Стоимость тары (упаковки), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, иные расходы, связанные с исполнением Договора, включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). 2.3. Цена Договора составляет _____________ (__________________________) рублей ___ копеек. 2.4. Цена договора, равно как и цены единицы каждой позиции из ассортимента товара, являются твердыми и не подлежат изменению в ходе исполнения договора. 3. Порядок расчетов 3.1. Оплата поставленного товара Заказчиком проводится в течение 7 (семи) рабочих дней в размере 100 % с момента поставки партии товара. 3.2. Основанием для оплаты товара служит счет на оплату поставленного товара, выставленный Поставщиком, счет-фактура (при наличии), накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. 3.3. При составлении любых, в том числе и финансовых документов, Поставщик должен указывать номер, дату настоящего договора, правильное полное и сокращенное наименование Заказчика. В противном случае, документ признается ненадлежащим образом оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты поставленного товара, любого другого материального ущерба за неправильное составление документов несет на себе Поставщик. 3.4. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.5. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 4. Условия и сроки поставки товара 4.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику осуществляется по предварительной заявке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. 4.2. Поставка товара осуществляется доставкой товара на склад Заказчика силами и средствами Поставщика по адресу: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2, не позднее 16 часов 00 минут. 4.3. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. При этом ответственность за повреждение товара при его разгрузке несет Поставщик. 4.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи им товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается подписью Заказчика на товарно-транспортной накладной. 4.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения, соответствовать характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. 4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент приема-передачи товара Заказчику. 4.7. Поставщик гарантирует передачу Товара свободным от любых прав третьих лиц. 5. Приемка товара 5.1. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). 5.2. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром следующие документы: - счет на товар; - товарную накладную; - товарно-транспортную накладную на товар; - счет-фактуру на товар (при наличии); - копии сертификата соответствия (декларации соответствия); -копии регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 5.3. Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений. 5.4. В случае несоответствия количества, ассортимента товара Заявке в накладной должна быть сделана соответствующая отметка. 5.5. Если Поставщик передал Заказчику товар с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору: - принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара с требованием заменить товар в течение 3 (трех) рабочих дней; - отказаться от всего переданного товара. При отказе от товара, ассортимент которого не соответствует условию договора, или предъявлении требования о замене товара, не соответствующего условию об ассортименте, Заказчик вправе также отказаться от оплаты этого товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 5.6. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, утвержденным для данного вида товаров и условиям настоящего Договора. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Товар должен быть новым, без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. 5.7. При обнаружении недостатков по качеству товара, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика составляет рекламационный акт. В случае если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит поставленные товары товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ. 5.8. В случае замены некачественного товара, Поставщик осуществляет замену на складе Заказчика. При этом все расходы по транспортировке, погрузке-разгрузке товара несет Поставщик. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену. 5.9. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным. 5.10. Срок годности товара на момент поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев. 6. Обязанности Сторон 6.1. Поставщик обязан: 6.1.1. Уведомить Заказчика о наличии готового к отгрузке товара на складе Поставщика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня. 6.1.2. Своевременно передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте. 6.1.3. Выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности. 6.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 6.2. Заказчик обязан: 6.2.1. Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 6.2.2. Осуществить в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству, ассортименту и качеству. 6.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, счета-фактуры и т.д.). 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей. 7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 7.5. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором, и фактически выполненных Поставщиком. 7.6. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % процентов от стоимости договора. 7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты ее получения. 8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края. 8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9. Порядок расторжения договора 9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует требованиям установленным извещением о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем. 10. Срок действия договора 10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г. включительно. Договором предусмотрена возможность продления срока договора после его окончания. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение. 11. Прочие условия 11.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписывается Сторонами договора электронной подписью. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями. 11.3. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 – Спецификация. 12.Антикоррупционная оговорка 12.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 12.2. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 12.3. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора: 12.3.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичных органов, должностных лиц, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в получении преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору. 12.3.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 12.3.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса. 12.4. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 12.5. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был соответствии с положениями оговорки, в праве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 13. Реквизиты и подписи сторон

Приложение №1

к Договору от «__»________ 2026 года

№_______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование, производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед. товара, рубли | Сумма с НДС , рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО:

Заказчик:									Поставщик: