РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение аварийно-восстановительных работ и ремонт оборудования котельных

ООО «Гранель Инжиниринг»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объект. | Газовая водогрейная котельная. |
| 1.2 | Адрес объекта. | Объект №1 - (Алексеевская роща) МО, г. о. Балашиха, ул. Дмитриева,вл.23; Объект №2 - (Лесной городок) МО, г. о. Балашиха, город Балашиха, микрорайон Гагарина, улица Проектная, дом 3Б; Объект №3 - (Пехра) МО, г. о. Балашиха, ул. Трубецкая, д.28А; Объект №4 - (Валентиновка парк) МО, г.о. Королёв, ул. Горького, д.79 стр.1; Объект №5 - (Императорские Мытищи) МО, г.о. Мытищи, бульвар Тенистый стр.15А; Объект №6 - (Театральный парк) МО, г.о. Королёв, ул. Полевая, д.9, стр.1 (мкр.Болшево); Объект №7 - (Бригантина) МО, г.о. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а: Объект №8 - (Государев дом) МО, г.о. Ленинский (р.п. Лопатино) ул. Сухановска, д.4 стр.1; Объект №9 - (Москвичка) г. Москва, п. Сосенское, ул. Василия Ощепкова д.1стр.1; Объект №10 – (Живописный) МО, г.о. Ленинский, д. Спасское, ул. Малиновые сады, соор. 1; Объект №11 - (Ильинойс) МО, г.о. Красногорск, ул. Александровская, строение 5; Объект №12 - (Аникеевский) МО, г.о. Красногорск, село Николо-Урюпино, ул. Ясная д. 3; Объект №13 - (Малина) МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская д.1, стр.2; Объект №14 - (Высокие жаворонки) МО, г.о. Одинцовский, д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие Жаворонки, д.53, стр.1; Объект №15 - (Новая Рига) МО, г.о. Красногорск, д. Глухово, ул.Романовскаяд.29,стр.1 Объект №16 – (Терехово) объект «Комплекс по оказанию логистических услуг рядом с дер. Терехово», расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:22:0020132:12; 77:22:0020132:473 Объект №17 – (Лесная Симфония) г. Уфа, ул. Менделеева, д.158. |
| 1.3 | Наименование работ. | - Аварийно-восстановительные работы оборудования котельной; - Ремонт оборудования котельной, включающий замену изношенных, повреждённых или устаревших запасных частей, расходных материалов, а также выполнение всех необходимых работ — в объёме, не превышающем 10% от общей стоимости всего оборудования котельной (включая работоспособное и неработоспособное оборудование) |
| 1.4 | Порядок выполнения работ | Работы выполняются Исполнителем на основании соответствующей письменной заявки Заказчика. В заявке обязательно указываются: место выполнения работ, характеристики оборудования, описание неисправности (повреждения) оборудования, реквизиты (дата и номер) настоящего Договора, контактные данные представителя Заказчика (Ф.И.О., телефон). Заявка направляется Исполнителю по телефону, через СМС, электронную почту, мессенджер. Исполнитель обязан приступить к работам в срок не позднее 45-ти (сорока пяти) минут с момента получения письменной заявки Заказчика. (Приложение №3) |
| 1.5 | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | ОКПД2 33.19.10.000 - «Услуги по ремонту прочего оборудования» |
| 2 | Технические условия |  |
| 2.1 | Год ввода в эксплуатацию котельной. | Объект 1 – 2015г. Объект 2 – 2014г. Объект 3 – 2020г. Объект 4 – 2016г. Объект 5 – 2018г. Объект 6 – 2017г. Объект 7 – 2021г. Объект 8 – 2017г. Объект 9 – 2018г. Объект 10 -2023г. Объект 11 – 2024г. Объект 12 – 2023г. Объект 13 – 2019г. Объект 14 – 2020г. Объект 15 – 2021г. Объект 16 – 2026г. Объект 17 – 2025г. |
| 2.2 | Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч | Объект 1- 96; Объект 2 – 20; Объект 3-46,44; Объект 4-19,50; Объект 5-44,989; Объект 6-22,36; Объект 7-38,69; Объект 8-79,11; Объект 9-42,99; Объект 10-51,59; Объект 11-8,6; Объект 12-64,49; Объект 13-13,76; Объект 14- 19,78; Объект 15-36,11; Объект 16-12,2; Объект 17-28,9. |
| 2.3 | Наличие резервного топливного хозяйства. | Объект 1 РТХ есть; Объект 2 РТХ есть; Объект 3 РТХ есть; Объект 4 РТХ есть; Объект 5 РТХ есть; Объект 6 РТХ нет; Объект 7 РТХ есть; Объект 8 РТХ есть; Объект 9 РТХ есть; Объект 10 РТХ есть; Объект 11 РТХ нет; Объект 12 РТХ есть; Объект 13 РТХ есть; Объект 14 РТХ есть; Объект 15 РТХ есть; Объект 16 РТХ есть; Объект 17 РТХ есть. |
| 2.4 | Перечень и технические характеристики тепломеханического оборудования объектов | Объект №1 - Приложение №2 (перечень оборудования) АР; Объект №2 - Приложение №2 (перечень оборудования) ЛГ; Объект №3 - Приложение №2 (перечень оборудования) ПХ; Объект №4 - Приложение №2 (перечень оборудования) ВП; Объект №5 - Приложение №2 (перечень оборудования) ИМ; Объект №6 - Приложение №2 (перечень оборудования) ТП; Объект №7 - Приложение №2 (перечень оборудования) БР: Объект №8 - Приложение №2 (перечень оборудования) ГД; Объект №9 - Приложение №2 (перечень оборудования) МСК; Объект №10 - Приложение №2 (перечень оборудования) ЖВП; Объект №11 - Приложение №2 (перечень оборудования) ИЛ; Объект №12 - Приложение №2 (перечень оборудования) АН; Объект №13 - Приложение №2 (перечень оборудования) МЛ; Объект №14 - Приложение №2 (перечень оборудования) ВЖ; Объект №15 - Приложение №2 (перечень оборудования) НР; Объект №16 – Приложение №2 (перечень оборудования) ТР; Объект №17 – Приложение №2 (перечень оборудования) ЛС. |
| 3 | Технические требования к Исполнителю работ |  |
| 3.1 | Общие. | Соблюдение в процессе проведения работ требований, действующих в сфере: эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, а также охраны труда и пожарной безопасности стандартов, норм, правил и распорядительных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, в том числе: - 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.; - Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого постановлением ПП РФ № 870 от 29.10.2010 г.; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"; - ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация" - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание"; - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; - Приказ от 14 мая 2025 г. № 511 об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. - Обеспечение запасными частями и материалами. Исполнитель самостоятельно обеспечивает всеми необходимыми материалами, расходными компонентами и запасными частями для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта. Замена комплектующих производится на аналогичные по качеству, характеристикам, сертификации и согласовывается с заказчиком. Предоставление материалов и запчастей входит в стоимость ежемесячного вознаграждения. - "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.09.2025) - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция); - Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"; - Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств"; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н “Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями”; - Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 758н (ред. от 29.04.2025 г.) «Об утверждении правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 02.10.2024) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277); - Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68626) - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция). |
| 3.2 | Аварийно-восстановительный ремонт, ремонт оборудования котельной | Исполнитель обязан выполнять все работы, необходимые для поддержания работоспособности оборудования, независимо от частоты выхода из строя компонентов. Устранение и восстановление оборудования котельной до полной работоспособности не должно превышать 4 часов. Перечень аварийно-восстановительных работ и ремонтных работ в Приложении №1 (Единичная смета) |
| 3.3 | Срок оказания услуг | Договор заключается сроком на 1 год с момента подписания |
| 3.4 | Гарантийный срок на результаты выполненных работ | Составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта об оказанных услугах. |
| 3.5 | Ремонтный персонал. (Сотрудники, направляемые на объекты для выполнения задач). | При подаче заявки необходимо представить в электронном виде заверенные скан-копии удостоверений и аттестаций, журналов инструктажей по ОТ и ПБ на сотрудников, направляемых на объекты ООО «Гранель Инжиниринг» (наличие в штате квалифицированного и аттестованного персонала): 3.5.1 Ростехнадзора по Общим требованиям промышленной безопасности (А1), 3.5.2 Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Б 7.1), 3.5.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями). (Б.8.1) 3.5.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением. (Б.8.2) 3.5.5 По электробезопасности - не ниже 4 группы, для обслуживания электроустановок напряжением до 1000 Вольт. 3.5.6 Охране труда (программы А, Б, В), обучение применению СИЗ и оказанию ПП - Обучение по программам пожарной безопасности; 3.5.8 Заключения по прохождению предварительного (периодического) медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования (если требуется согласно карте СОУТ и оценке рисков). 3.5.9 Обучение по программам рабочих профессий сотрудников, направляемых для выполнения работ на объектах ООО «Гранель Инжиниринг»: а). Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих электрогазосварочные работы; б). Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих работы на высоте; в). Обучение (аттестация) сотрудников, выполняющих работы в ограниченных и замкнутых пространствах; 3.5.10 Обеспечение сотрудников, выполняющих работы на объектах ООО «Гранель Инжиниринг» специальной формой одежды, СИЗ и смывающими и обезжиривающими средствами согласно Норм выдачи СИЗ (копии карточек выдачи СИЗ); - Сертификаты на выдаваемые СИЗ, спецодежду и ДСИЗ. 3.5.12 Журналы инструктажей по ОТ и ПБ. 3.5.13 Технологические карты на выполнение аварийно-восстановительных работ для оборудования котельной с системой газораспределения и газопотребления |
| 4 | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату оказанных услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта об оказании услуг, при условии, что услуги оказаны исполнителем надлежащим образом и в полном объеме и Исполнителем переданы надлежащим образом оформленные оригиналы счета на оплату оказанных услуг |

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО « » | ООО «Гранель Инжиниринг» |

Генеральный директор                                                   Генеральный директор

_______________/                  /	                         _______________  /А.К. Беткер/

М.П.	М.П.