Техническое задание

На поставку гофрированных ПП труб с двойной стенкой для безнапорной канализации

# Место доставки товара: 453851, г. Мелеуз, ул. Ленина, 10.

Предмет договора:

1.1 Поставка гофрированных ПП труб с двойной стенкой для безнапорной канализации  для нужд ООО «Водоканал»;

1.2 Срок заключения договора: в течении 20 рабочих дней после подписания и опубликования итогового протокола по данной процедуре;

1.3 Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина 10.

Требования к товару:

1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска 2025-2026 года, технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

2 Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54475-2011, иметь сертификат соответствия, паспорт качества, санитарно-эпидемиологическое заключение.

## 3 Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений;

## 4   Требования к упаковке:

Упаковка товара должна быть проведена так, чтобы исключить повреждение товара при погрузке, транспортировании и выгрузке, хранении. Товар должен иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54475-2011.

5   Требования к сроку и объему предоставления гарантии:

- На поставляемый товар Поставщик обязан установить гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроком гарантии завода-изготовителя (но не менее 24 месяцев со дня его поставки) не менее срока завода изготовителя;

- Покупатель гарантирует, что поставленный товар будет использоваться по предназначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение, не более 7 календарных дней, обеспечивает устранение обнаруженных в Товаре дефектов, путем его замены на новый такой же марки;

- Товар поставляется в соответствии с договором;

- Оплата производится в соответствии с договором;

- В случае обнаружения дефекта Покупатель возвращает дефектный Товар Поставщику после поставки нового Товара. При этом гарантийный срок на Товар продлевается на срок, равный времени исполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов товара.

4 Характеристики товара указать в таблице:

| Название изделия | Трубы гофрированные полипропиленовые, коричневые, с ОD ОD 225 SN8 мм, с двойной стенкой для безнапорной канализации, отрезки длиной по 6 м. |
| --- | --- |
| Материал исполнения | полипропилен (ПП-Б(PP-B)). |
| Предел текучести полипропилена при растяжении | не мнее 29 МПа |
| ГОСТ | ГОСТ 54475-2011 |
| Модуль упругости полипропилена для SN8 | не менее 1300 МПа |
| Показатель текучести расплава (ПТР) | полипропилена (230°С/2,16 кг) – не более 0,30 г/10 мин |
| Кольцевая жесткость | не менее 8 кН/м2 |
| Кольцевая гибкость | не менее 30% |
| Комплектация | труба с интегрированным двуслойным раструбом и уплотнительным кольцом для соединения |
| Срок службы трубопровода | не менее 50 лет |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая |
| Стойкость к температурам | до 60°С (кратковременно 95-100°С) |

Перечень  и  особые  требования к  товару

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Жесткость | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Труба ПП OD 225*6000 | метров | 120 | 1300 МПа | Коричневая |