Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по устройству колумбарной стены кладбища «Кузнецкое» для нужд МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

1.Наименование выполняемых работ: работы по устройству колумбарной стены кладбища «Кузнецкое» МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

1.1 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 42.99.29.100 «Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включённые в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия».

2. Место выполнения работ: Кемеровская область-Кузбасс г. Новокузнецк, ш.Старокузнецкое, д.23 (территория кладбища «Кузнецкое»).

3. Требования к качественным характеристикам работ: При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», Изменение № 2 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и иным обязательным нормам и правилам, регулирующим отношения, являющиеся объектом закупки.

4. Условия выполнения работ:

В стоимость работ включены стоимость используемых материалов, затраты на их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, налоги, сборы и другие обязательные платежи, все накладные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ.

Подрядчик обеспечивает осуществление контроля при выполнении работ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечивает осуществление контроля качества материалов.

Заказчиком не предоставляются бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивается сохранность материалов и оборудования. Ответственность за сохранность материалов, оборудования, инструмента и результатов выполненных работ до подписания Заказчиком документа о приемке несет Подрядчик.

Заказчик обеспечивает контроль за производством работ в течение всего срока выполнения работ. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых проверок.

Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ представителей и уполномоченных лиц Заказчика, органов надзора и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок (при необходимости).

Подрядчик осуществляет оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Подрядчик извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик обеспечивает исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При выявлении случаев нарушения Договора, отступлений от требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ потребовать приостановки всех или отдельных видов работ. Исполнение предписаний об устранении недостатков является обязательным для подрядчика.

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать обязательным нормам и правилам, регулирующим отношения, являющиеся объектом закупки, требованиям, установленным в Описании объекта закупки.

Требования к безопасности работ:

Выполнение работ должно осуществляется с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за их соблюдение возлагается на Подрядчика.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Ответственность за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, расположенных вблизи места выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

5. Срок выполнения работ: в течение 60-ти (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком календарного графика выполнения работ.

6. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по устройству колумбарной стены согласно условиям Договора, настоящего Технического задания, Рабочей документации.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Запрещается загромождать на объекте проходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик должен обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.8. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.9. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.10. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, Рабочей документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Рабочая документация «Колумбарная стена. Архитектурно-строительные решения»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- СП 16.13330.2017. «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 45.13330.2017. «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 63.13330.2018. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы является устройство колумбарной стены кладбища «Кузнецкое» МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», соответствующее требованиям Технического задания, Рабочей документации «Колумбарная стена. Архитектурно-строительные решения».

8.2. Приемка каждого этапа Работ подтверждается подписанием Акта выполненных работ (КС-2), а конечного результата Работ - подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.3. По завершению каждого этапа работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- иные документы в соответствии с Проектом договора (Приложение №3 к Извещению)

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Итогового акта сдачи-приёмки выполненных работ.