ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение материалов для электроснабжения досугового центра на территории санатория «АССЫ»

- Место поставки товара.

Республика Башкортостан Белорецкий район село Ассы улица Больничная 1

- Доставка готовых материалов Заказчику осуществляется транспортом, силами и средствами Исполнителя по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Ассы, ул.Больничная 1

- Срок поставки Товара.

Поставка Товара производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора одной партией в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по согласованию с представителем Заказчика.

- Порядок оплаты.

Оплата производится Заказчиком безналичным путем на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком документов о приеме.

- Требования к качеству Товара и упаковке.

Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара.

Гарантийный срок поставляемого Товара должен составлять не менее 6 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке Товара, свидетельствующего о поставке Товара в полном объеме и его приемке Заказчиком. Гарантийный срок на замененный Товар начинает исчисляться со дня подписания обеими сторонами Акта, свидетельствующего о передаче Заказчику замененного Товара.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного Товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого Товара. Расходы по возврату Товара и его замене производятся за счет Поставщика.

- Требования к поставке.

Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами.

1.Наружные сети электроснабжения.

- Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров.

| Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб. Диаметр 100 мм Температура рабочей среды, °С от -5°С до +30 Рабочее давление, Мпа 1,8 | кг | 100 |
|  | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, Внешний диаметр 160 мм Условный проход 100 мм Внутренний диаметр 140 мм | шт | 10 |
|  | Трубы хризотилцементные безнапорные, Внешний диаметр 111 мм Минимальная нагрузка на раздавливание 4508 (460) Н (кгс) Условный проход 100 мм Внутренний диаметр 97 мм Толщина стенки 7 мм | м | 5 |
|  | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм, внутренний диаметр: 93. наружный диаметр: 110. Диаметр номинальный, мм: 110. | м | 50 |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-660 | м | 110 |
|  | Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9. Сечение кабеля (Al) 50 мм² Диаметр кольца 10.5 мм Материал алюминий | шт | 16 |
|  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2 | шт | 4 |

2.Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Раздел 2.1 Электрооборудование

| - | Шкаф ВРУ-1 устанавливаемый: на полу, высота и ширина, глубина до 1500…1700х900…1100х400…500мм | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Шкаф ВРУ-1А ПЭСПЗ устанавливаемый: на полу, высота и ширина, глубина до 1500…1700х900…1100х400…500мм | шт | 1 |
| - | Шкаф ПР1 устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 500…600х400…600х182…300 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А.. | шт | 1 |
| - | Шкаф ПР2 устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 500…600х400…600х182…300 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |
| - | Шкаф ЩР1 устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 310…600х395…500х150…240 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |
| - | Шкаф ЩВ1 устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 310…710х395…535х240…535 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |
| - | Шкаф ЩП1 устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 280…310 × 140…300 × 230…300мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |
| - | Шкаф ЩО устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 265…310 × 330…400 × 120…200 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |
| - | Шкаф ЩАО устанавливаемый: на стене, высота и ширина глубина до 265…310 × 330…400 × 120…200 мм Материал: сталь. Цвет: RAL 7047. Количество замков: 2. Количество дверей: 1. Степень защиты: IP54. Номинальное напряжение: 400 В. Частота: 50 Гц. Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: 630 А. | шт | 1 |

Раздел 2.2 Освещение

| - | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет чёрный , IP20 | шт | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет чёрный, IP20 | шт | 8 |
| - | Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет чёрный, IP20 | шт | 2 |
| - | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет чёрный, IP20 | шт | 2 |
| - | Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, цвет черный | 10 шт | 2,6 |
| - | Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP 56, размеры 100х115х85 мм | шт | 10 |
| -- | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 4000-5000 К, размеры светильника 595х600 мм, мощность 45 Вт | шт | 25 |
| - | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 4000-5000 К, мощность 10 Вт | шт | 21 |
| - | Подвесная люстра Цвет черный цветовая температура 4000-5000 К, Тип подвесные Мощность светильника 155 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Цоколь нет (встроенные светодиоды) Напряжение питания 220В Высота 140 см Длина 80 см Без пульта управления и режимов свечения, однотонные | шт | 9 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41. Габаритные размеры: не более 100×300×20 мм | шт | 3 |
|  | Лоток ПЗ-200х50х3000 перфорированный замковый УТ2.5 цинк (0,7мм), цвета черный | м | 100 |
|  | Лоток ПЗ-100х50х3000 перфорированный замковый УТ2.5 цинк (0,7мм), цвета черный | м | 50 |
|  | Кабель канал цвета РАЛ 7047, размеры 20*10 | м | 30 |
|  | Кабель канал цвета РАЛ 7047, размеры 40*16 | м | 50 |
|  | 10-114 Комплект светодиодного НЕОНа 220В, 6Вт/м, 300лм/м, 4000К, smd 2835, 144д/м, круглый, d=14, 10м, IP65, с аксессуарами (сетевой шнур, заглушка, крепеж - 10шт) | м | 100 |

Раздел 2.3 Кабельные изделия

| - | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП0,25 У3 220/12В, с 2-мя автоматами, IP30 ET529456 Электротехник | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 15 |
| - | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм | м | 625 |
| - | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм | м | 1080 |
| - | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм | м | 320 |
| - | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм | м | 40 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 1,285 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 3х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,435 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 5х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,27 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 5х6ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,05 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,02 |
| - | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)- HF 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,032 |
| - | Коробки ответвительные У197 УХЛЗ | 10 шт | 5 |
| - | Сжимы типа У859М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 шт | 0,5 |
| - | Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР | шт | 30 |

Раздел 2.4 Заземление

| - | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 169 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,042 |
| - | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0,05 |
| - | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0,05 |