Приложение № 3 Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года	"____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов  	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от

12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от

07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №

102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от

23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя

России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 	приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54

.

2

Республика

Башкортостан

Республика

Башкортостан

Досуговый

центр

на

территории

санатория

"

АССЫ

"

по

ул

.

Больничная

, 1

в

с

.

Ассы

МР

Белорецкий

район

РБ

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Составлен

ресурсно

-

индексным

методом

Основание

Составлен

(

а

)

в

текущем

уровне

цен

Сметная

стоимость

2099,36

72099,3620,2 099

тыс

.

руб

.

в

том

числе

:

строительных

рабо

т

171,11

тыс

.

руб

.

Средства

на

оплату

труда

рабочих

345,19

тыс

.

руб

.

монтажных

рабо

т

1

549,

68

тыс

.

руб

.

Средства

на

оплату

труда

машинистов

4

,

14

тыс

.

руб

.

оборудования

0

,

00

тыс

.

руб

.

Нормативные

затраты

труда

рабочих

838,10

чел

.-

ч

.

прочих

затра

т

0

,

00

тыс

.

руб

.

Нормативные

затраты

труда

машинистов

8

,

43

чел

.-

ч

.

(

проектная

и

(

или

)

иная

техническая

документация

)

I

квартал

2026

года

Силовое

электрооборудование

и

электрическое

освещение

(

внутреннее

)

(

наименование

работ

и

затрат

)

78-25-

ЭОМ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Досуговый центр на территории санатория "АССЫ" по ул. Больничная, 1 в с. Ассы МР Белорецкий район РБ

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГЭСНм08-03-572-07 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч кг кг т кг | 4 4,12 0,37 0,37 0,37 0,37 0,9 0,3 0,06 0,03 0,05 | 1 | 4 16,48 16,48 2,96 1,48 1,48 1,48 1,48 3,6 1,2 0,24 0,12 0,2 | 155,63 174,93 79,88 | 0,96 1,09 1,71 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 32,85 149,40 190,67 146 559,31 136,59 |  | 7 143,92 7 143,92 3 609,64 - 459,78 - 489,24 836,82 1 002,14 622,96 118,26 17 839,48 179,28 45,76 17 587,12 27,32 |
| Итого прямые затраты 1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 30 052,82 142,88 8 603,70 8 345,59 4 387,89 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 732,30 |  | 42 929,18 |
| 2 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ВРУ-1 2_05.02.2026_02_96 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 68 221,31 |  | 68 221,31 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 221,31 |
| 3 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ВРУ-1А ПЭСПЗ 2_05.02.2026_02_99 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 30 723,77 |  | 30 723,77 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 723,77 |
| 4 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ПР1 2_05.02.2026_02_97 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 17 222,95 |  | 17 222,95 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 222,95 |
| 5 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ПР2 2_05.02.2026_02_98 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 656,56 |  | 16 656,56 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 656,56 |
| 6 ГЭСНм08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч | 5 2,06 0,09 0,09 0,09 0,09 | 1 | 5 10,3 10,3 0,9 0,45 0,45 0,45 0,45 |  |  | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 |  | 4 464,95 4 464,95 1 169,97 443,85 756,86 254,44 304,70 189,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | маш.-ч кг кг т кг | 0,66 0,15 0,17 0,015 0,03 |  | 3,3 0,75 0,85 0,075 0,15 |  | 155,63 174,93 79,88 | 0,96 1,09 1,71 | 32,85 149,40 190,67 146 559,31 136,59 |  | 108,41 11 286,56 112,05 162,07 10 991,95 20,49 |
| Итого прямые затраты 6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 17 365,33 89,30 4 908,80 4 761,54 2 503,49 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 943,93 |  | 24 719,66 |
| 7 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ЩР1 2_05.02.2026_02_100 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 26 988,52 |  | 26 988,52 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 988,52 |
| 8 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ЩВ1 2_05.02.2026_02_101 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10 227,87 |  | 10 227,87 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 227,87 |
| 9 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ЩП1 2_05.02.2026_02_102 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 7 614,75 |  | 7 614,75 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 614,75 |
| 10 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ЩО 2_05.02.2026_02_103 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 277,05 |  | 5 277,05 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 277,05 |
| 11 ТЦ_20.4.04.00_2_027690676 Шкаф ЩАО 2_05.02.2026_02_104 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 739,34 |  | 3 739,34 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 739,34 |
| Итоги по разделу 1 Электрооборудование : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 1 Электрооборудование справочно: Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 26,78 3,86 |  |  |  |  |  | 234 322,45 11 608,87 4 779,61 1 903,63 216 030,34 254 320,96 11 608,87 4 779,61 1 903,63 216 030,34 13 107,13 6 891,38 13 512,50 13 107,13 6 891,38 254 320,96 186 672,12 |
| Раздел 2. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 12.1 | ГЭСНм08-03-591-08 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч м 100 шт т т | 0,26 34,56 0,03 0,03 0,02 0,02 2,132 9,17 1,02 0,00016 0,0003 | 1 | 0,26 8,9856 8,9856 0,013 0,0078 0,0078 0,0052 0,0052 0,55432 2,3842 0,2652 0,0000416 0,000078 | 5,87 41,71 214 135,65 99 190,96 | 0,95 1,24 1,24 1,24 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 5,58 51,72 265 528,21 122 996,79 |  | 3 895,17 3 895,17 16,64 6,60 13,12 4,41 3,52 2,19 51,52 3,86 13,30 13,72 11,05 9,59 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 3 969,93 77,90 3 901,77 3 784,72 1 989,90 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 37 778,65 |  | 9 822,45 |
| 13 | ФСБЦ-20.4.03.05-1075 Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20 |  | шт | 18 | 1 | 18 | 173,58 | 1,23 | 213,50 |  | 3 843,00 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843,00 |
| 14 | ФСБЦ-20.4.03.05-1079 Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 301,20 | 1,23 | 370,48 |  | 2 963,84 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 963,84 |
| 15 15.1 | ГЭСНм08-03-591-11 Розетка штепсельная: трехполюсная - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч т | 0,02 58,73 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0096 | 1 | 0,02 1,1746 1,1746 0,0032 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,000192 | 70 310,45 | 0,81 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 56 951,46 |  | 509,18 509,18 3,77 1,57 2,69 0,90 1,08 0,67 10,93 10,93 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 525,45 10,18 510,75 495,43 260,48 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 64 577,00 |  | 1 291,54 |
| 16 | ФСБЦ-20.4.03.05-1081 Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 575,38 | 1,23 | 707,72 |  | 1 415,44 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,44 |
| 17 | ФСБЦ-20.4.03.05-1075 Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 173,58 | 1,23 | 213,50 |  | 427,00 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 18.1 | ГЭСНм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч м 100 шт т т | 0,26 31,6 0,03 0,03 0,02 0,02 2,132 9,17 1,02 0,00016 0,0003 | 1 | 0,26 8,216 8,216 0,013 0,0078 0,0078 0,0052 0,0052 0,55432 2,3842 0,2652 0,0000416 0,000078 | 5,87 41,71 214 135,65 99 190,96 | 0,95 1,24 1,24 1,24 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 5,58 51,72 265 528,21 122 996,79 |  | 3 561,55 3 561,55 16,64 6,60 13,12 4,41 3,52 2,19 51,52 3,86 13,30 13,72 11,05 9,59 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 3 636,31 71,23 3 568,15 3 461,11 1 819,76 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 34 570,81 |  | 8 988,41 |
| 19 | ФСБЦ-20.4.01.01-0041 Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046 |  | 10 шт | 2,6 | 1 | 2,6 | 836,00 | 1,57 | 1 312,52 |  | 3 412,55 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,55 |
| 20 20.1 | ГЭСНм08-03-591-06 Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч м 100 шт т т | 0,1 31,13 0,03 0,03 0,02 0,02 2,132 9,17 1,02 0,00016 0,0003 | 1 | 0,1 3,113 3,113 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,2132 0,917 0,102 0,000016 0,00003 | 5,87 41,71 214 135,65 99 190,96 | 0,95 1,24 1,24 1,24 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 5,58 51,72 265 528,21 122 996,79 |  | 1 349,45 1 349,45 6,40 2,54 5,05 1,70 1,35 0,84 19,83 1,49 5,12 5,28 4,25 3,69 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 1 378,22 26,99 1 351,99 1 311,43 689,51 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 34 061,50 |  | 3 406,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ФСБЦ-62.3.02.01-0084 Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP 56, размеры 100х115х85 мм |  | шт | 10 | 1 | 10 | 520,44 | 1,16 | 603,71 |  | 6 037,10 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 037,10 |
| 22 22.1 | ГЭСНм08-03-594-13 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч м 10 м кг кг т кг | 0,25 176,8 0,78 0,78 0,78 0,78 1,14 35 1 2,1 10,4 0,15 3 | 1 | 0,25 44,2 44,2 0,39 0,195 0,195 0,195 0,195 0,285 8,75 0,25 0,525 2,6 0,0375 0,75 | 5,87 37,71 155,63 174,93 70 310,45 79,88 | 0,95 1,93 0,96 1,09 0,81 1,71 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 32,85 5,58 72,78 149,40 190,67 56 951,46 136,59 |  | 19 160,26 19 160,26 469,37 192,34 327,97 110,26 132,04 82,08 9,36 2 879,33 48,83 18,20 78,44 495,74 2 135,68 102,44 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 22 701,30 383,21 19 352,60 18 772,02 9 869,83 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 206 905,44 |  | 51 726,36 |
| 23 | ФСБЦ-20.3.03.07-0096 Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт |  | шт | 25 | 1 | 25 | 3 059,76 | 1,41 | 4 314,26 |  | 107 856,50 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 856,50 |
| 24 | ГЭСНм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый - ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч м т | 0,21 70,64 0,88 0,88 0,87 0,87 8,5176 25,83 0,00306 | 1 | 0,21 14,8344 14,8344 0,3675 0,1848 0,1848 0,1827 0,1827 1,788696 5,4243 0,0006426 | 5,87 127 406,00 | 0,95 1,24 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 5,58 157 983,44 |  | 6 430,56 6 430,56 434,53 181,39 310,82 104,49 123,71 76,90 553,36 12,47 30,27 101,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,52,5 мм2 |  |  | 100 шт 100 шт | 4,08 1,02 |  | 0,8568 0,2142 |  | 41,71 1 044,81 | 1,24 1,63 | 51,72 1 703,04 |  | 44,31 364,79 |
| Итого прямые затраты 24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 7 599,84 128,61 6 611,95 6 413,59 3 372,09 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 400,62 |  | 17 514,13 |
| 25 ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт |  |  | шт | 21 | 1 | 21 |  | 623,11 | 1,05 | 654,27 |  | 13 739,67 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 739,67 |
| 26 ГЭСНм08-03-593-12 Люстры и подвесы с количеством ламп: свыше 5 до 12 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм 24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм 20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,52,5 мм2 |  |  | шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч м м кг кг т т т кг 100 шт | 9 1,86 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,83 3,64 0,012 0,1 0,00016 0,00004 0,00026 0,01 0,00102 | 1 | 9 16,74 16,74 0,36 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 7,47 32,76 0,108 0,9 0,00144 0,00036 0,00234 0,09 0,00918 |  | 5,87 0,50 155,63 174,93 4 338,27 70 310,45 196,41 1 044,81 | 0,95 1,93 0,96 1,09 1,43 0,81 1,44 1,63 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 32,85 5,58 0,97 149,40 190,67 6 203,73 56 951,46 48 334,22 282,83 1 703,04 |  | 7 256,62 7 256,62 430,54 177,55 302,75 101,78 121,88 75,77 5,91 444,81 41,68 31,78 16,14 171,60 8,93 20,50 113,10 25,45 15,63 |
| Итого прямые затраты 26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 8 309,52 145,13 7 434,17 7 211,14 3 791,43 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 161,91 |  | 19 457,22 |
| 27 ТЦ_20.3.03.00_77_77227539 Потолочная светодиодная люстра Schaffner, цвет белый. Люстра с 69_04.02.2026_02_31 пультом управления, освещение до 20 кв.м, мощность 186 Вт. Real 39421-6+3 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 9 140,98 |  | 82 268,82 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 268,82 |
| 28 ГЭСНм08-03-593-10 Световые настенные указатели 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 |  |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч | 3 78,56 | 1 | 3 235,68 235,68 |  |  |  | 433,49 |  | 102 164,92 102 164,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  | чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м 100 шт т | 0,2 0,2 0,2 0,2 17,5 4,08 0,00153 |  | 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 52,5 12,24 0,00459 | 5,87 41,71 948 687,13 | 0,95 1,24 1,17 | 1 681,92 565,42 677,12 420,92 5,58 51,72 1 109 963,94 |  | 1 415,42 591,80 1 009,15 339,25 406,27 252,55 6 020,73 292,95 633,05 5 094,73 |
| Итого прямые затраты 28.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 110 192,87 2 043,30 102 756,72 99 674,02 52 405,93 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 105,37 |  | 264 316,12 |
| 29 ФСБЦ-61.2.04.07-0023 Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1 258,01 | 1,07 | 1 346,07 |  | 4 038,21 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 038,21 |
| Итоги по разделу 2 Освещение : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: материалы Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 2 Освещение справочно: Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 332,9436 2,3517 |  |  |  |  | 387 202,12 144 327,71 2 793,31 1 160,39 238 920,71 86 307,03 86 307,03 516 217,48 144 327,71 2 793,31 1 160,39 152 613,68 141 123,46 74 198,93 145 488,10 141 123,46 74 198,93 602 524,51 82 268,82 |
| Раздел 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 ГЭСНм08-03-603-01 Ящик с понижающим трансформатором 1 ОТ(ЗТ) |  |  | шт чел.-ч | 2 | 1 | 2 2,28 |  |  |  |  | 988,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч 100 шт | 1,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0884 0,04 |  | 2,28 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1768 0,08 |  | 41,71 | 1,24 | 433,49 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 51,72 |  | 988,36 47,18 19,73 33,64 11,31 13,54 8,42 5,37 1,23 4,14 |
| Итого прямые затраты 30.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 1 060,64 19,77 1 008,09 977,85 514,13 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,20 |  | 2 572,39 |
| 31 ТЦ_20.3.03.00_78_78422247 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 У3 220/12В, с 2-мя 34_04.02.2026_02_32 автоматами, IP30 ET529456 Электротехник |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5 346,37 |  | 10 692,74 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 692,74 |
| 32 ГЭСНм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 20.2.02.02-0011 Заглушки 22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч кВт-ч кг кг 100 шт кг 10 шт 10 шт 100 шт | 0,15 24,64 0,38 0,38 0,38 0,38 5,14 0,7904 0,03 1,05 0,82 1,9 0,8 1,02 0,65 | 1 | 0,15 3,696 3,696 0,114 0,057 0,057 0,057 0,057 0,771 0,11856 0,0045 0,1575 0,123 0,285 0,12 0,153 0,0975 |  | 911,59 155,63 41,71 79,88 944,69 7,10 884,19 | 1,91 0,96 1,24 1,71 1,4 1,4 1,24 | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 32,85 6,97 1 741,14 149,40 51,72 136,59 1 322,57 9,94 1 096,40 |  | 1 520,90 1 520,90 159,80 56,22 95,87 32,23 38,60 23,99 25,33 344,62 0,83 7,84 23,53 6,36 38,93 158,71 1,52 106,90 |
| Итого прямые затраты 32.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 2 081,54 30,42 1 577,12 1 529,81 804,33 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 640,67 |  | 4 446,10 |
| 33 ФСБЦ-23.3.03.02-0011 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  | 167,06 | 1,06 | 177,08 |  | 2 656,20 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 656,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 34.1 | ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола - ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч 100 шт | 20,65 0,02 10,75 4,83 0,01 0,01 4,42 2,09 | 1 | 20,65 322,14 0,413 221,9875 99,7395 0,2065 0,2065 0,2065 91,273 43,1585 |  | 52,34 | 1,53 | 342,39 373,80 420,92 677,12 420,92 6,97 80,08 |  | 125 102,69 141,41 82 978,93 41 982,35 139,83 86,92 139,83 86,92 4 092,30 636,17 3 456,13 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 129 421,74 2 502,05 125 189,61 121 433,92 63 846,70 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 360,99 |  | 317 204,41 |
| 35 | ФСБЦ-24.3.01.02-0012 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм |  | м | 625 | 1 | 625 |  | 10,06 | 1 | 10,06 |  | 6 287,50 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 287,50 |
| 36 | ФСБЦ-24.3.01.02-0013 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм |  | м | 1080 | 1 | 1080 |  | 20,86 | 1 | 20,86 |  | 22 528,80 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 528,80 |
| 37 | ФСБЦ-24.3.01.02-0024 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм |  | м | 320 | 1 | 320 |  | 32,76 | 1 | 32,76 |  | 10 483,20 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 483,20 |
| 38 | ФСБЦ-24.3.01.02-0026 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм |  | м | 40 | 1 | 40 |  | 55,96 | 1 | 55,96 |  | 2 238,40 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,40 |
| 39 39.1 | ГЭСНм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм 20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м т кг 100 шт 1000 шт | 19,9 4,49 0,01 0,01 0,01 0,01 13,33 0,00043 0,02 0,05 0,0122 | 1 | 19,9 89,351 89,351 0,398 0,199 0,199 0,199 0,199 265,267 0,008557 0,398 0,995 0,24278 |  | 5,87 43 821,53 79,88 412,93 1 481,45 | 0,95 1,55 1,71 1,24 1,63 | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 5,58 67 923,37 136,59 512,03 2 414,76 |  | 36 767,94 36 767,94 469,45 196,28 334,70 112,52 134,75 83,76 3 211,50 1 480,19 581,22 54,36 509,47 586,26 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 40 645,17 735,36 36 964,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % | 97 51 |  | 97 51 |  |  |  |  |  | 35 855,29 18 851,75 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 828,52 |  | 96 087,57 |
| 40 40.1 | ГЭСНм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм 20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м т кг 100 шт 1000 шт | 0,5 5,39 0,02 0,02 0,02 0,02 13,33 0,0006 0,02 0,05 0,0122 | 1 | 0,5 2,695 2,695 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 6,665 0,0003 0,01 0,025 0,0061 |  | 5,87 43 821,53 79,88 696,63 1 610,33 | 0,95 1,55 1,71 1,24 1,63 | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 5,58 67 923,37 136,59 863,82 2 624,84 |  | 1 108,99 1 108,99 23,59 9,86 16,82 5,65 6,77 4,21 96,55 37,19 20,38 1,37 21,60 16,01 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 1 238,99 22,18 1 118,85 1 085,28 570,61 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 834,12 |  | 2 917,06 |
| 41 41.1 | ГЭСНм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм 20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м т кг 100 шт 1000 шт | 0,52 6,29 0,03 0,03 0,03 0,03 26,67 0,00105 0,02 0,05 0,0122 | 1 | 0,52 3,2708 3,2708 0,0312 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 13,8684 0,000546 0,0104 0,026 0,006344 |  | 5,87 43 821,53 79,88 1 239,94 2 316,78 | 0,95 1,55 1,71 1,24 1,63 | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 5,58 67 923,37 136,59 1 537,53 3 776,35 |  | 1 345,93 1 345,93 36,80 15,39 26,24 8,82 10,56 6,57 179,84 77,39 37,09 1,42 39,98 23,96 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 1 577,96 26,92 1 361,32 1 320,48 694,27 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 960,83 |  | 3 619,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 ФСБЦ-21.1.06.10-1642 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 1,285 | 1 | 1,285 | 58 468,46 | 1,02 | 59 637,83 |  | 76 634,61 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 634,61 |
| 43 ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0,435 | 1 | 0,435 | 128 270,78 | 1,02 | 130 836,20 |  | 56 913,75 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 913,75 |
| 44 ФСБЦ-21.1.06.10-1646 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0,27 | 1 | 0,27 | 130 465,60 | 1,02 | 133 074,91 |  | 35 930,23 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 930,23 |
| 45 ФСБЦ-21.1.06.10-1647 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х6ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 291 286,07 | 1,02 | 297 111,79 |  | 14 855,59 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 855,59 |
| 46 ФСБЦ-21.1.06.10-1648 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х10ок(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0,02 | 1 | 0,02 | 460 028,16 | 1,02 | 469 228,72 |  | 9 384,57 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 384,57 |
| 47 ФСБЦ-21.1.06.10-1649 Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х16мк(N, PE)-1000 |  |  | 1000 м | 0,032 | 1 | 0,032 | 734 279,89 | 1,02 | 748 965,49 |  | 23 966,90 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 966,90 |
| 48 ФСБЦ-20.5.02.06-0036 Коробки ответвительные У197 УХЛЗ |  |  | 10 шт | 5 | 1 | 5 | 179,51 | 1,23 | 220,80 |  | 1 104,00 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,00 |
| 49 ФСБЦ-20.5.04.09-0006 Сжимы типа У859М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  | 100 шт | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 670,88 | 1,63 | 10 873,53 |  | 5 436,77 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 436,77 |
| 50 ФСБЦ-20.5.03.02-0001 Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 127,73 | 1,4 | 178,82 |  | 5 364,60 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 364,60 |
| Итоги по разделу 3 Кабельные изделия : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 3 Кабельные изделия справочно: Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 423,4328 0,8097 |  |  |  |  | 463 840,60 166 834,81 876,65 384,40 295 744,74 711 325,02 166 834,81 876,65 384,40 295 744,74 162 202,63 85 281,79 167 219,21 162 202,63 85 281,79 711 325,02 10 692,74 |
| Раздел 4. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 ГЭСНм08-02-472-03 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч | 1,35 13,4 | 1 | 1,35 18,09 18,09 1,35 |  |  | 411,50 |  | 7 444,04 7 444,04 1 867,31 665,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1 | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч кг кг | 0,5 0,5 0,5 0,5 6,2 1,6 3,7 |  | 0,675 0,675 0,675 0,675 8,37 2,16 4,995 |  | 155,63 911,56 | 0,96 1,41 | 1 681,92 565,42 677,12 420,92 32,85 149,40 1 285,30 |  | 1 135,30 381,66 457,06 284,12 274,95 6 742,77 322,70 6 420,07 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 16 719,90 148,88 8 109,82 7 866,53 4 136,01 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 386,16 |  | 28 871,32 |
| 52 | ФСБЦ-20.1.02.23-0111 Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм |  | шт | 169 | 1 | 169 |  | 322,86 | 1,4 | 452,00 |  | 76 388,00 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 388,00 |
| 53 | ГЭСН33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м - ОТ(ЗТ) 1-100-29 Средний разряд работы 2,9 - ЭМ 91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | шт чел.-ч чел.-ч маш.-ч кг т | 7 0,67 0,12 0,03 0,005 | 1 | 7 4,69 4,69 0,84 0,21 0,035 |  | 155,63 | 0,96 | 370,66 108,83 149,40 48 334,22 |  | 1 738,40 1 738,40 91,42 91,42 1 723,07 31,37 1 691,70 |
|  | Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи |  | % % | 103 60 |  | 103 60 |  |  |  |  |  | 3 552,89 1 738,40 1 790,55 1 043,04 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,35 |  | 6 386,48 |
| 54 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  | 48 334,22 |  | 2 030,04 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,04 |
| 55 | ГЭСНм08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч 100 шт | 1 32,16 0,03 0,03 0,03 0,03 6,656 2,04 | 1 | 1 32,16 32,16 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 6,656 2,04 |  | 41,71 | 1,24 | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 6,97 51,72 |  | 13 233,84 13 233,84 70,77 29,59 50,46 16,96 20,31 12,63 198,80 46,39 105,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1 | 01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт | 2,04 |  | 2,04 |  | 18,54 | 1,24 | 22,99 |  | 46,90 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 13 533,00 264,68 13 263,43 12 865,53 6 764,35 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 427,56 |  | 33 427,56 |
| 56 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 |  | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  | 48 053,51 | 1,4 | 67 274,91 |  | 3 363,75 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 363,75 |
| 57 | ФСБЦ-21.2.03.05-0068 Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 |  | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  | 30 735,43 | 1,4 | 43 029,60 |  | 2 151,48 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,48 |
|  | Итоги по разделу 4 Заземление : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 4 Заземление справочно: Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 54,94 1,41 |  |  |  |  |  | 118 152,62 22 416,28 2 029,50 695,37 93 011,47 84 804,52 1 738,40 91,42 80 141,11 1 790,55 1 043,04 67 814,11 20 677,88 1 938,08 695,37 12 870,36 20 732,06 10 900,36 23 111,65 22 522,61 11 943,40 152 618,63 |
|  | Итоги по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203 517,79 345 187,67 10 479,07 4 143,79 843 707,26 171 111,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | оплата труда эксплуатация машин и механизмов материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) ВСЕГО справочно: НДС 22% ВСЕГО по смете Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  | 838,0964 8,4314 |  |  |  |  |  | 1 738,40 91,42 166 448,14 1 790,55 1 043,04 1 549 677,57 343 449,27 10 387,65 4 143,79 677 259,12 337 165,28 177 272,46 349 331,46 338 955,83 178 315,50 1 720 789,12 378 573,6064 2 099 362,8064 279 633,68 |

Составил: инженер-сметчик	(Левенштейн Т.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП	(Амиров Р.Р.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3 Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года	"____" ________________ 2026 года

Приложение № 3 Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов  	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от

12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от

07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №

Составлен

ресурсно

-

индексным

методом

Основание

Составлен

(

а

)

в

текущем

уровне

цен

Сметная

стоимость

157,91

тыс

.

руб

.

в

том

числе

:

строительных

рабо

т

38

,

29

тыс

.

руб

.

Средства

на

оплату

труда

рабочих

00

,

24

тыс

.

руб

.

монтажных

рабо

т

15

91

,

тыс

.

руб

.

Средства

на

оплату

труда

машинистов

27

,

4

тыс

.

руб

.

оборудования

0

,

00

тыс

.

руб

.

Нормативные

затраты

труда

рабочих

61

,

61

чел

.-

ч

.

прочих

затра

т

,

0

00

тыс

.

руб

.

Нормативные

затраты

труда

машинистов

01

8

,

чел

.-

ч

.

(

проектная

и

(

или

)

иная

техническая

документация

)

I

квартал

2026

года

Наружные

сети

электроснабжения

(

наименование

работ

и

затрат

)

78-25-

ЭС

102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от

23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя

России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 	приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54

.

2

Республика

Башкортостан

Республика

Башкортостан

Досуговый

центр

на

территории

санатория

"

АССЫ

"

по

ул

.

Больничная

, 1

в

с

.

Ассы

МР

Белорецкий

район

РБ

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Досуговый центр на территории санатория "АССЫ" по ул. Больничная, 1 в с. Ассы МР Белорецкий район РБ

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ГЭСН01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-28 Средний разряд работы 2,8 |  |  | 100 м3 чел.-ч чел.-ч | 0,09 189 | 1 | 0,09 17,01 17,01 |  |  | 367,52 |  | 6 251,52 6 251,52 |
| Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % % | 89 40 |  | 89 40 |  |  |  |  | 6 251,52 6 251,52 5 563,85 2 500,61 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 066,44 |  | 14 315,98 |
| 2 ГЭСН23-01-003-01 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III 01.7.07.29-0322 Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 10-100 мм Н 01.7.19.02 Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт Н 24.2.05.01 Трубы хризолитцементные безнапорные Н 24.2.06.04 Муфты хризолитцементные |  |  | км чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м3 м3 м3 кг кг м шт | 0,016 306 0,36 0,36 0,54 0,54 18 0,93 0,07 116 82 1008 338 | 1 | 0,016 4,896 4,896 0,0144 0,00576 0,00576 0,00864 0,00864 0,288 0,01488 0,00112 1,856 1,312 16,128 5,408 | 16 496,03 152,78 | 1,04 1,55 | 397,36 1 681,92 565,42 677,12 420,92 38,86 5 789,66 17 155,87 236,81 |  | 1 945,47 1 945,47 15,54 6,90 9,69 3,26 5,85 3,64 556,07 11,19 86,15 19,21 439,52 |
| Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % % | 117 74 |  | 117 74 |  |  |  |  | 2 523,98 - 952,37 - 284,27 1 444,75 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 812,50 |  | 6 253,00 |
| 3 ФСБЦ-01.7.19.02-0021 Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб |  |  | кг | 1,312 | 1 | 1,312 | 604,12 | 0,97 | 586,00 |  | 768,83 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,83 |
| 4 ФСБЦ-24.2.06.04-0001 Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | шт | 5,408 | 1 | 5,408 | 77,29 | 1,56 | 120,57 |  | 652,04 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,04 |
| 5 ФСБЦ-24.2.05.01-0001 Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м | 16,128 | 1 | 16,128 | 94,68 | 1,56 | 147,70 |  | 2 382,11 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382,11 |
| 6 ГЭСНм08-02-231-11 Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм 1 ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч | 0,12 3,62 | 1 | 0,12 1,9464 0,4344 |  |  | 342,39 |  | 749,54 148,73 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч | 6,3 6,3 0,08 0,08 |  | 0,756 0,756 0,0096 0,0096 0,0096 |  |  |  | 373,80 420,92 677,12 420,92 |  | 282,59 318,22 6,50 4,04 6,50 4,04 |
|  | Итого прямые затраты 6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 760,08 14,99 753,58 730,97 384,33 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 753,08 |  | 1 890,37 |
| 7 | ФСБЦ-24.3.03.06-0004 Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  | 65,42 | 1,07 | 70,00 |  | 840,00 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 |
| 8 | ГЭСНм08-02-148-02 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч чел.-ч 10 м кг т | 0,28 14,64 0,2 0,2 3,41 3,41 0,2 0,2 0,096 0,5 0,00006 | 1 | 0,28 4,0992 4,0992 0,112 0,056 0,056 0,9548 0,9548 0,056 0,056 0,02688 0,14 0,0000168 |  | 8,84 37,71 931,11 82 698,14 | 1,53 1,93 1,61 1,43 | 411,50 1 681,92 565,42 2,65 13,53 677,12 420,92 72,78 1 499,09 118 258,34 |  | 1 686,82 1 686,82 147,56 55,23 94,19 31,66 2,53 12,92 37,92 23,57 213,82 1,96 209,87 1,99 |
|  | Итого прямые затраты 8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  | 2 103,43 33,74 1 742,05 1 689,79 888,45 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 840,75 |  | 4 715,41 |
| 9 | ГЭСНм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг - ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч чел.-ч 10 м | 0,82 10,96 0,45 0,45 2,58 2,58 0,45 0,45 0,096 | 1 | 0,82 8,9872 8,9872 0,738 0,369 0,369 2,1156 2,1156 0,369 0,369 0,07872 |  | 8,84 37,71 | 1,53 1,93 | 411,50 1 681,92 565,42 2,65 13,53 677,12 420,92 72,78 |  | 3 698,23 3 698,23 904,72 363,96 620,63 208,64 5,61 28,62 249,86 155,32 475,55 5,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм 08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 |  |  | т т кг т | 0,001 0,01 0,25 0,00006 |  | 0,00082 0,0082 0,205 0,0000492 | 70 310,45 79,88 82 698,14 | 0,81 1,71 1,43 | 56 951,46 47 475,67 136,59 118 258,34 |  | 46,70 389,30 28,00 5,82 |
| Итого прямые затраты 9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 5 442,46 73,96 4 062,19 3 940,32 2 071,72 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 059,10 |  | 11 528,46 |
| 10 ФСБЦ-21.1.06.07-0014 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0,11 | 1 | 0,11 | 197 454,45 | 1,21 | 238 919,88 |  | 26 281,19 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 281,19 |
| 11 ГЭСНм08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 |  |  | 100 шт чел.-ч чел.-ч | 0,16 15,12 | 1 | 0,16 2,4192 2,4192 |  |  | 411,50 |  | 995,50 995,50 |
| Итого прямые затраты 11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 995,50 19,91 995,50 965,64 507,71 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 554,75 |  | 2 488,76 |
| 12 ФСБЦ-20.2.10.01-0014 Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9 |  |  | 100 шт | 0,16 | 1 | 0,16 | 1 117,24 | 1,24 | 1 385,38 |  | 221,66 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,66 |
| 13 ГЭСНм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч | 0,5 5,21 1,73 1,73 1,73 1,73 | 1 | 0,5 2,605 2,605 1,73 0,865 0,865 0,865 0,865 |  |  | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 |  | 1 071,96 1 071,96 2 040,57 853,19 1 454,86 489,09 585,71 364,10 |
| Итого прямые затраты 13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 3 965,72 21,44 1 925,15 1 867,40 981,83 |
| Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 672,78 |  | 6 836,39 |
| 14 ГЭСНм08-02-143-02 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч | 0,5 2,72 0,91 0,91 0,91 0,91 | 1 | 0,5 1,36 1,36 0,91 0,455 0,455 0,455 0,455 |  |  | 411,50 1 681,92 565,42 677,12 420,92 |  | 559,64 559,64 1 073,36 448,79 765,27 257,27 308,09 191,52 |
| Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 081,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 11,19 1 008,43 978,18 514,30 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 170,92 |  | 3 585,46 |
| 15 | ФСБЦ-06.1.01.05-0095 Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100 |  | 1000 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 21 756,89 | 0,96 | 20 886,61 |  | 4 177,32 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 177,32 |
| 16 | ГЭСН01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-15 Средний разряд работы 1,5 |  | 100 м3 чел.-ч чел.-ч | 0,09 97,2 | 1 | 0,09 8,748 8,748 |  |  | 328,26 |  | 2 871,62 2 871,62 |
|  | Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % % | 89 40 |  | 89 40 |  |  |  |  | 2 871,62 2 871,62 2 555,74 1 148,65 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 066,78 |  | 6 576,01 |
| 17 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 3 | 1 | 3 | 650,20 | 1,62 | 1 053,32 |  | 3 159,96 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 159,96 |
| 18 18.1 | ГЭСНм08-02-374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 - ОТ(ЗТ) 1-100-46 Средний разряд работы 4,6 - ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123 20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  | шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м кг кг т 1000 шт | 2 2,57 0,01 0,01 2,23 2,23 0,01 0,01 14,55 0,02 0,13 0,00001 0,004 | 1 | 2 5,14 5,14 4,5 0,02 0,02 4,46 4,46 0,02 0,02 29,1 0,04 0,26 0,00002 0,008 | 1 472,34 0,50 174,93 79,88 82 698,14 3 658,94 | 1,52 1,93 1,09 1,71 1,43 1,4 | 458,62 - 681,92 565,42 - 237,96 565,42 677,12 420,92 0,97 190,67 136,59 118 258,34 5 122,52 |  | 2 357,31 2 357,31 10 028,48 2 541,50 33,64 11,31 9 981,30 2 521,77 13,54 8,42 114,72 28,23 7,63 35,51 2,37 40,98 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  | 15 042,01 47,15 4 898,81 4 751,85 2 498,39 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 11 169,70 |  | 22 339,40 |
| 19 | ГЭСНм08-02-163-01 Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 4 М 01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70 01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | шт чел.-ч чел.-ч т т | 4 1,1 0,0008 0,00001 | 1 | 4 4,4 4,4 0,0032 0,00004 | 116 448,72 81 827,20 | 1,4 1,43 | 411,50 163 028,21 117 012,90 |  | 1 810,60 1 810,60 533,36 521,69 4,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0,024 |  | 0,096 |  | 37,71 | 1,93 |  | 72,78 |  | 6,99 |
|  | Итого прямые затраты 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах |  | % % % | 2 97 51 |  | 2 97 51 |  |  |  |  |  |  | 2 343,96 36,21 1 810,60 1 756,28 923,41 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264,97 |  | 5 059,86 |
| 20 | ФСБЦ-20.2.09.08-0003 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2 |  | шт | 4 | 1 | 4 |  | 838,06 | 1,6 |  | 1 340,90 |  | 5 363,60 |
|  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 363,60 |
|  | Итоги по разделу 1 КЛ-0,4кВ : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) Всего по разделу 1 КЛ-0,4кВ справочно: Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 61,611 8,014 |  |  |  |  |  |  | 88 487,37 23 998,21 14 216,73 4 273,61 45 998,82 38 285,25 11 068,61 15,54 6,90 11 696,33 10 403,86 5 094,01 91 150,56 12 929,60 14 201,19 4 266,71 34 302,49 16 680,43 8 770,14 28 271,82 27 084,29 13 864,15 129 435,81 |
|  | Итоги по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 487,37 23 998,21 14 216,73 4 273,61 45 998,82 38 285,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  | оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) ВСЕГО справочно: НДС 22% ВСЕГО по смете Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов |  |  |  | 61,611 8,014 |  |  |  |  |  |  | 11 068,61 15,54 6,90 11 696,33 10 403,86 5 094,01 91 150,56 12 929,60 14 201,19 4 266,71 34 302,49 16 680,43 8 770,14 28 271,82 27 084,29 13 864,15 129 435,81 28 475,8782 157 911,6882 |

Составил: инженер-сметчик	(Левенштейн Т.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП	(Амиров Р.Р.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3 Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2026 года	"____" ________________ 2026 года