В целях корректного формирования заявки, а также обеспечения соблюдения принципов равноправия,
недискриминации участников и технологической нейтральности, установленных Федеральным законом №
223-ФЗ, просим предоставить разъяснения по следующим положениям документации.

1. Требования к Подтверждение страны происхождения товара:

В документации не приведены конкретные требования к минимальному количеству баллов в реестре российской промышленной продукции, к-е необходимо для того, чтобы поставляемые приборы соответствовали требованиям ТЗ. Просим сообщить точное число баллов, при котором российское происхождение продукции считается подтвержденным для цели участия в данной процедуре? (в предыдущей закупочной процедуре фигурировало требуемое число баллов – 113).

Будет внесена корректировка в ТЗ, что в соответствии с ПП РФ №719 от 17.07.2015 с 1 января 2025 г. для продукции, классифицируемая кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.51.63.130 «Счётчики производства или потребления электроэнергии» необходимое число баллов не менее 113.

2. Требования к размерам приборов учета. 
В документации установлены точные требования в миллиметрах к размерам закупаемых приборов учета. 
По ряду позиций мы сомневаемся, что на рынке есть 2 модели приборов, полностью соответствующих ТЗ в части основных характеристик и одновременно подходящих по размерам. В частности, просим указать 2 продающиеся модели соответствующих всем требованиям ТЗ приборов типа 6 (счетчик косвенного включения с NB-IoT и протоколом UDP и GPRS с монтажом на DIN-рейку). 

В связи с изложенным выше, просим снять необоснованные требования по размерам приборов учета и внести изменения в документацию. При игнорировании запроса оставляем за собой право обратиться в антимонопольные органы.

Указание в пояснениях и требованиях технического задания конкретных производителей является лоббированием, что является нарушением требований ФЗ 223 согласно которому осуществляется закупка. Участник самостоятельно анализирует производителей, и осуществляет подготовку предложения. В рамках подготовки технического задания нами было проанализировано не менее 4 производителей.

3. Требования по наличию графического ЖК-дисплея. 
В документации установлено требование по наличию ЖК-дисплея графического типа.
В сочетании с прочими требованиями ТЗ, эта часть соответствует продукции всего 1 производителя. 
Просим либо допустить использование ЖК-дисплеев различных типов и внести изменения в документацию. Либо, в доказательство своей позиции, привести не менее 2 моделей приборов, соответствующих прочим требованиям ТЗ и обладающих ЖК-дисплеем графического типа. 

При игнорировании запроса оставляем за собой право обратиться в антимонопольные органы.


Указание в пояснениях и требованиях технического задания конкретных производителей является лоббированием, что является нарушением требований ФЗ, 223 согласно которому осуществляется закупка. Участник самостоятельно анализирует производителей, и осуществляет подготовку предложения. В рамках подготовки технического задания нами было проанализировано не менее 4 производителей.

4. Требование наличия сменного модуля связи с 2 SIM-картами.
На рынке отсутствуют 2 модели, одновременно: 
- оснащенные модулями связи с 2 независимыми слотами для SIM-карт;
- имеющие возможность проведения удаленной групповой обработки по автоматическому сбросу состояния пломб клеммной колодки;
- обладающие собственным пластиковым корпусом. 

Данная часть ТЗ является описанием уникального функционала модулей передачи данных только 1 производителя. Просим либо удалить подобные требования к модулям связи из ТЗ и внести соответствующие изменения в документацию. Либо, для доказательства своей позиции, привести не менее 2 моделей модулей передачи данных, соответствующих прочим требованиям ТЗ и обладающих данным функционалом. 

При игнорировании запроса оставляем за собой право обратиться в антимонопольные органы.


Указание в пояснениях и требованиях технического задания конкретных производителей является лоббированием, что является нарушением требований ФЗ, 223 согласно которому осуществляется закупка. Участник самостоятельно анализирует производителей, и осуществляет подготовку предложения. В рамках подготовки технического задания нами было проанализировано не менее 4 производителей.

5. Совокупность требований в ТЗ. 
Просим привести не менее 2 производителей, приборам учета которых соответствует вся совокупность требований в ТЗ, как ключевых характеристик (NB-IoT и GPRS, тип прибора и пр.), так и приведенных в п.п. 2, 3, 4 настоящего запроса разъяснений. Если совокупности требований соответствует только 1 производитель, то эта ситуация имеет признаки ограничения конкуренции при закупке.

В случае отсутствия обоснования того, что набор требований в ТЗ не является скрытым ограничением конкуренции, оставляем за собой право обратиться в антимонопольные органы.
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