Раздел II.	Описание объекта закупки (техническое задание)

- Наименование и объем выполняемой работы Ремонт здания СОШ с. Никольское муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Никольское, здание СОШ.

- Максимальный срок выполнения работ: окончание работ не позднее 15 мая 2027 года.

- Срок выполнения работ, должен учитывать технологический цикл на всех этапах производства работ.

5.Требования к выполнению работ.

В рамках данного мероприятия запланирован комплекс работ, в том числе:

В случае, если в Техническом задании применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезных моделей, промышленных образцов, а также требования к работам (используемым товарам при выполнении работ) без слов «или эквивалент», то соответствующие требования и указания следует читать со словами «или эквивалент».

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Пищевой блок |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 |  | 0,239 |  |
| 2 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0,239 |  |
| 3 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т |  | 0,8604 |  |
| 4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 |  | 0,239 |  |
| 5 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т |  | 0,2868 |  |
| 6 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 |  | 24,378 |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 |  | 1,348 |  |
| 8 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 26,96 |  |
| 9 | Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм | кг |  | 1078,4 |  |
| 10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 1,348 |  |
| 11 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 29,656 |  |
| 12 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | т |  | 0,044484 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/прим | 100 м2 |  | 4,0575 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 |  | 4,0575 |  |
| 15 | Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм | кг |  | 3246 |  |
| 16 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 121,725 |  |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 4,0575 |  |
| 18 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | т |  | 0,121725 |  |
| 19 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 81,15 |  |
| 20 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 |  | 0,3942 |  |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 |  | 0,7774 |  |
| 22 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т |  | 0,291525 |  |
| 23 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 |  | 77,74 |  |
| 24 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т |  | 0,03887 |  |
| Раздел 2. Кабинет труда |  |  |  |  |  |
| 25 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 26 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 27 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 |  | 1,2432 |  |
| 28 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 29 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0,364 |  |
| 30 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 31 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  | 0,2072 |  |
| 32 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 этаж) | м3 |  | 14,8 |  |
| 33 | Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм | м3 |  | 16,28 |  |
| 34 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 |  | 1,48 |  |
| 35 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C | кг |  | 17,02 |  |
| 36 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 37 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  | 0,74 |  |
| 38 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 |  | 75,48 |  |
| 39 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  | 0,364 |  |
| 40 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм | м |  | 36,764 |  |
| Раздел 3. Крыша |  |  |  |  |  |
| 41 | Разборка : карнизов | 100 м2 |  | 0,93 |  |
| 42 | Разборка кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 12,29 |  |
| 43 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (частичная 50%) | 100 м2 |  | 6,145 |  |
| 44 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 |  | 19,664 |  |
| 45 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 |  | 12,29 |  |
| 46 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 12,29 |  |
| 47 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7 | м2 |  | 1351,9 |  |
| 48 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т |  | 0,0868903 |  |
| 49 | Устройство: карнизов | 100 м2 |  | 0,93 |  |
| 50 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 1,5 |  |
| 51 | Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 |  | 0,8556 |  |
| 52 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 |  | 0,5394 |  |
| 53 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 |  | 7,36 |  |
| 54 | Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена | м2 |  | 846,4 |  |
| 55 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 |  | 7,36 |  |
| 56 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3 | м3 |  | 98,5504 |  |
| 57 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м |  | 0,24 |  |
| 58 | Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм | Компл. |  | 8 |  |
| Раздел 4. Тамбур входной |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 59 | Разборка надземной части кирпичных сараев: без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки |  | 0,70516 |  |
| 60 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 |  | 3,87125 |  |
| 61 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 | 1000 шт |  | 1,471 |  |
| 62 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т |  | 2,04402 |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |
| 63 | Установка стропил | м3 |  | 0,057 |  |
| 64 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 |  | 0,00912 |  |
| 65 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 |  | 0,108 |  |
| 66 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 |  | 0,27756 |  |
| 67 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 |  | 0,108 |  |
| 68 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | 100 м2 |  | 0,1324 |  |
| 69 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 | м2 |  | 14,564 |  |
| 70 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт |  | 2 |  |
| 71 | Устройство: карнизов | 100 м2 |  | 0,0244 |  |
| 72 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I | м3 |  | 0,036 |  |
| 73 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 |  | 0,070516 |  |
| 74 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I | м3 |  | 0,185 |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |
| 75 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 |  | 0,056 |  |
| 76 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 |  | 5,6 |  |
| 77 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 2,665 |  |
| 78 | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2/прим Дверь входная металлическая двустворчатая SL-31 2050х1300 мм, правая, Антик Медь/Белый Ясень | м2 |  | 2,665 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 79 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| 80 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| 81 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| 82 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| 83 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т |  | 0,5349516 |  |
| 84 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| 85 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т |  | 0,0715 |  |
| 86 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 |  | 6,079 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 87 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 |  | 0,059598 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 88 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0,134 |  |
| 89 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т |  | 0,4824 |  |
| 90 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0,134 |  |
| 91 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 0,00268 |  |
| 92 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | т |  | 0,00402 |  |
| Раздел 5. Канализация внутренняя |  |  |  |  |  |
| 93 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0,18 |  |
| 94 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 |  | 0,182 |  |
| 95 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,05 |  |
| 96 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм | м |  | 4,99 |  |
| 97 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,18 |  |
| 98 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м |  | 17,964 |  |
| 99 | Установка жироуловителя: горизонтального диаметром 1500 мм | шт |  | 1 |  |
| 100 | Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм /прим Жироуловитель | шт |  | 1 |  |
| 101 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл |  | 0,1 |  |
| 102 | Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300х300х325 мм | компл |  | 1 |  |
| 103 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0,182 |  |
| 104 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-03 | 100 м2 |  | 0,182 |  |
| 105 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т |  | 14,090076 |  |
| 106 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 |  | 0,182 |  |
| 107 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 4,55 |  |
| 108 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т |  | 0,2184 |  |
| 109 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 |  | 18,564 |  |
| Раздел 6. Наружная канализация. Шамбо |  |  |  |  |  |
| 110 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 |  | 0,04576 |  |
| 111 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0,004576 |  |
| 112 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 |  | 0,0453024 |  |
| 113 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 |  | 0,4576 |  |
| 114 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0,208 |  |
| 115 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 |  | 2,288 |  |
| 116 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,32 |  |
| 117 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм | м |  | 32,32 |  |
| 118 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 |  | 4,405 |  |
| 119 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 |  | 0,5 |  |
| 120 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 |  | 0,6 |  |
| 121 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3 | м |  | 5 |  |
| 122 | Люк металлический ревизионный, размеры 900х900 мм | шт |  | 1 |  |
| 123 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг |  | 20,79 |  |
| 124 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 |  | 0,33912 |  |
| 125 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2 | кг |  | 10,1736 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |
| 126 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 |  | 0,022 |  |
| 127 | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного | 100 м3 |  | 0,22 |  |
| 128 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 |  | 23,1 |  |
| 129 | Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0,4 |  |
| 130 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м |  | 40,32 |  |
| Раздел 7. Колодцы |  |  |  |  |  |
| 131 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 |  | 0,012 |  |
| 132 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0,0012 |  |
| 133 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 |  | 0 |  |
| 134 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 |  | 0 |  |
| 135 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 |  | 0,24494 |  |
| 136 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 |  | 0,5 |  |
| 137 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 |  | 0,6 |  |
| 138 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м |  | 3 |  |
| 139 | Люк металлический ревизионный, размеры 900х900 мм | шт |  | 1 |  |
| 140 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 |  | 0,1413 |  |
| 141 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2 | кг |  | 4,239 |  |

Подрядчик назначает ответственных лиц за соблюдением мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.

Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине Подрядчика.

В случае, если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, не соответствующих требованиям СНиП и ГОСТам, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.

Подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика

На работы устанавливается гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока на работы, оборудование и материалы обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в течение 10 (десяти) календарных дней.

6.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Работы должны выполняться в полном соответствии с утвержденными с техническим заданием, строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима в РФ.

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

При производстве работ должны использоваться оборудование, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

По окончании работ с объекта необходимо вывезти и утилизировать строительный мусор, а также вывезти инструмент, оснастку, остатки материалов и обеспечить сдачу выполненных работу Заказчику.

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| ________________________/ А.Р. Рахматуллин / М.П. | _______________/ М.П. |