
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На выполнение работ по ремонту тамбура офисного помещения, расположенного по адресу: 
г. Качканар, 8 микрорайон, дом 17

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Офисное помещение (тамбур)

	2
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Качканарская Теплоснабжающая Компания»

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт 

	4
	Местонахождение объекта
	г. Качканар, 8 микрорайон, дом 17

	5
	Срок выполнения работ
	19.10.2026 – 23.10.2026

	6
	Требования к актам выполненных работ
	КС-2, КС-3 в 2-х экземплярах оформить за подписью исполнительного директора Склянухина В.В., предоставить счет на оплату в 1-ом экземпляре.

	7
	Объемы выполняемых работ
	Ремонт тамбура офисного помещения с заменой входной металлической и внутренней деревянной дверей, замена потолочной плитки, замена осветительного прибора и ремонт стен в соответствии с техническим заданием и локально-сметным расчетом

	8
	Гарантийный срок
	1 год с момента подписания актов выполненных работ

	9
	Требования к выполнению работ
	1. Подрядчик обязан:
-  перед началом производства работ предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за производство работ с указанием его контактного (мобильного) телефона, а также список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства и паспортных данных. Если в выполнении обязательств по договору будут участвовать лица с иностранным гражданством, информацию о допуске их на объект требуется подать за 7 рабочих дней.
-обеспечить производство работ в полном соответствии с техническим заданием, локально-сметными расчетами и договором;
- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- соблюдать правила по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды.
- вывозить в места специального назначения строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ.  
Требования по вывозу строительного мусора описаны в п. 11 настоящего технического задания.
- в случае повреждения в процессе производства работ элементов благоустройства (асфальта, газона, кустарников и т.п.), восстановить их в полном объеме за свой счет в 5-ти дневный срок
- обеспечить защитные мероприятия по сохранности действующих инженерных систем. 
- в случае повреждения Подрядчиком существующих на объекте электрических, сантехнических и иных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, устранить результаты повреждений за свой счёт и своими силами, и в сроки, указанные в акте замечаний, если не докажет, что данный инцидент произошел не по его вине.
2. В случае, если работа выполнена Подрядчиком                         с отступлениями от условий договора, локально-сметного расчета и технического задания и это привело к ухудшению результата работы, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3. Время производства работ:
понедельник – четверг с 8-00 до 17-00 часов; пятница - с 08:00 до 16:00 
В выходные или праздничные дни, а также в дополнительное время, работы выполняются                              по письменному согласованию с Заказчиком.

	10
	Требования к содержанию места производства работ
	1. Подрядчик должен обеспечить:
- организацию мокрых переходов из ремонтируемых помещений;
- уборку рабочего места после завершения работ в конце каждой смены (рабочего дня) от строительного мусора, пыли и грязи.


	11
	Требования по вывозу строительного мусора:
	1.Запрещается складирование строительного мусора в помещениях, коридорах и около здания на тротуарах, газонах, проезжей части.
2. Строительный мусор отгружается в специально предназначенных для этого мешках.                                 
3. Металлические конструкции (изделия, металлолом) передаются Заказчику; 
4. Срок складирования мусора в специально отведенном месте (согласованное Заказчиком) составляет не более 2-х дней;
5. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику отремонтированные помещения в чистом виде.

	12
	Требования к приемке выполненных работ
	Изложены в Разделе 4 Договора.

	13
	Требования к строительным материалам
	1. Качество поставляемых для выполнения работ материалов, оборудования, конструктивных элементов должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ:
- СНиПам, ГОСТам, ОСТам, ТУ, и подтверждаться соответствующими сертификатами качества, санитарно-гигиеническими и пожарными сертификатами, паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, которые передаются вместе с актами формы КС-2. 
Строительные материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. 
2. Строительные материалы и оборудование должны соответствовать локально-сметной документации. Замена материалов возможна только с письменного согласия Заказчика в следующих случаях:
- снятие с производства материала, зафиксированного в локально-сметном расчете;
- невозможность своевременно изготовить, доставить и использовать этот материал;
- невозможность применения заменяемого материала по технологическим причинам, или его параметры   не подходят под параметры объекта, технического задания.

	14
	Требования
к безопасности работ
	Ответственность за организацию и обеспечение противопожарной безопасности при производстве строительных и ремонтных работ возлагается                              на Подрядчика.
Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ требований                                 по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышать допустимый уровень шума при выполнении работ, сохранять в надлежащем виде земли на объекте и прилегающей территории, поддерживать и соблюдать на участке и прилегающей территории правила санитарии и правила благоустройства. Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения работ материалы, конструкции, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья Заказчика, охрана и безопасность труда в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных Приказом от 11 декабря 2020 г. № 883н и СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и Федеральный закон   от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Пожарная безопасность при выполнении строительно-монтажных работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями ППР «Правила Противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований порядка ведения исполнительной документации   в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации   при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», и Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
Технические характеристики и результат работ должны соответствовать сметной документации, техническому заданию и условиям государственного договора.
Подрядчик должен выполнить все работы в объеме                      и в сроки, предусмотренные настоящей документацией и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию.

	15
	Требования по исправлению дефектов
	Изложены в Разделе 5 Договора.

	16
	Требования к работникам и к работам на высоте
	При выполнении работ на высоте Подрядчик должен обеспечивать соблюдение требований в действующем приказе Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». К работам на высоте относятся работы, при которых: 
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; 
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Основные требования к работникам, выполняющим работы на высоте:
1. К этому виду работ допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
2. Работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
3. Работники должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
Работники могут быть допущены к работе на высоте только после проведения:
1. Обучения и проверки знаний требований охраны труда;
2. Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

	17
	Штрафные санкции
	Изложены в Разделе 6 Договора.
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