## Лист1
ООО "САТОМС" 2026 год | [6 empty] | 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ | [5 empty] | Ответственная дирекция
| ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: | Фильтр-поглотитель паров раствора азотной кислоты
| внутренний шифр | РЕЛМ.4405.002.00.00.000ТЗЗ Фильтр-поглотитель паров раствора азотной кислоты
РАЗДЕЛ 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  | автоматически
Подраздел 1.1. | Предмет закупки | Фильтр-поглотитель паров раствора азотной кислоты
Подраздел 1.2. | Сведения о новизне | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  | автоматически
Подраздел 1.3. | Код ОКПД 2 | 28.25.14.111 |  |  |  | ОСТЗ (тех пояснения ПИК, ОГТ)
РАЗДЕЛ 2. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Фильтрация газов |  |  |  | ПИК
РАЗДЕЛ 3. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4 |  |  |  | ПИК
РАЗДЕЛ 4. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  | ПИК
Подраздел 4.1. | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
№п/п | Наименование | Технические, эксплуатационные и качественные характеристики | Код ОКПД-2 | ГОСТ, ТУ, чертеж* | Классификационное обозначение по НП-001-15 / Категория сейсмостойкости по НП-031-01
1 | Фильтр-поглотитель паров раствора азотной кислоты | 1. Наименование фильтра - Фильтр-поглотитель паров раствора азотной кислоты 2. Наименование среды - Пары раствора азотной кислоты 3. Концентрация - от 5% до 57% 4. Температура среды максимальная, ºС - +40 5. Температура среды минимальная, ºС - +25 6. Температура внешняя минимальная, ºС - +5 7. Температура внешняя максимальная, ºС - +45 8. Обогрев - не требуется 9. Объем емкости, м3 - 5,94 10. Рабочий объём ёмкости, м3 - 5,26 11. Скорость наполнения, м3/час - 15 12. Тип фланца по ГОСТ 33259-2015 - С 13. Тип присоединения - Фланец DN 80 PN 10 14. Материал корпуса - ПВХ | 28.25.14.111 | ГОСТ Р ЕН 779-2014 или аналог | 4Н/III
Эскиз № 1
Подраздел 4.2. | Требования к электропитанию | Не предусмотрено |  |  |  | ПИК
Подраздел 4.3. | Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности | Не предусмотрено |  |  |  | ПИК
Подраздел 4.4. | Требования к надежности | Показатели надежности - по ГОСТ 27.003-2016. |  |  |  | ПИК
Подраздел 4.5. | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам | Изделие должно сохранять работоспособность в течение всего срока службы до предельного состояния. Для быстроизнашивающихся элементов изделия, включая те, срок службы которых меньше вышеуказанного, должен быть произведен расчет необходимого их количества. Изделие, отработавшее назначенный срок службы, должно подлежать утилизации в установленном порядке в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 |  |  |  | ПИК
Подраздел 4.6. | Требования к маркировке | Маркировка должна отвечать следующим требованиям: – маркировка должна быть устойчивой к техническому обслуживанию, воздействию механических и климатических внешних воздействующих факторов, к растворам и агрессивным средам; – не влиять на функционирование изделия и не препятствовать техническому обслуживанию; – маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы изделия.
Подраздел 4.7. | Требования к упаковке | Консервация изделий должна производиться в соответствии с положениями ГОСТ 15150-69 и согласно ГОСТ 9.014-78. Запасные части к изделию должны консервироваться и упаковываться с учетом хранения в течение всего гарантийного срока в неотапливаемых помещениях. Упаковку выполнить по ГОСТ 23170-78 и технологии предприятия-изготовителя.
РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |  |  | ПИК, ОТК
Подраздел 5.1. | Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке продукции | Изделие должно иметь сопроводительную документацию (сертификаты соответствия, паспорта установленного образца и т.п.) завода производителя |  |  |  | ОСТЗ
РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ | Изделие может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования и хранения (в части воздействия климатических факторов внешней среды) – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Лица, доставляющие продукцию, должны быть гражданами РФ
РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ | Условия хранения оборудования должны исключать попадания влаги, обеспечивать сохранность оборудования и исключать возможность механических повреждений и коррозионных воздействий, а также загрязнения оборудования. При хранении и транспортировании изделия поставщик должен гарантировать отсутствие коррозии и повреждений в течении 24 месяцев со дня отгрузки, при условии ежегодного обследования консервации и упаковки и строгого выполнения Заказчиком требований Поставщика по условиям транспортирования, хранения и переконсервации.
РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ | Срок службы - 12 лет. Гарантийный срок на оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию. |  |  |  | ПИК
РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ | Конструкция изделия должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и во время эксплуатации в соответствии с требованиями действующих норм по технике безопасности. Наружные и внутренние поверхности оборудования должны быть доступными для проведения дезактивации.
РАЗДЕЛ 10. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | Конструкция и устройство изделия должны обеспечивать ограничение воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами: ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004, СанПиН 1.2.3685-21. В соответствие с требованиями нормативных правовых актов (№ 7-ФЗ от 10.01.2022, №52-ФЗ 30.03.1999, № 96-ФЗ 04.05.1999, № 89-ФЗ 24.06.1998, СанПиН 1.2.3685 и т.д.) при разработке, изготовлении, поставке и эксплуатации оборудования должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При соблюдении регламентных условий эксплуатации оборудования радиоактивные аэрозоли в воздух производственных помещений и в атмосферный воздух не должны поступать выше значений, уставленных ОСПОРБ 99/2010 для второго класса работ. Оборудование герметичное. |  |  |  | ПИК
РАЗДЕЛ 11. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | Изделие должно соответствовать стандартам безопасности труда. Общие требования по безопасности по ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.002-2014, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-2017. |  |  |  | ПИК, ДК
РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ | Товар должен соответствовать его техническим характеристикам приведенным в таблице 4.1. Допускается поставка товара с улучшенными техническими характеристиками без изменения стоимости товара. В случае предложения участником эквивалента, предоставить в составе заявки технические характеристики на предлагаемую к поставке продукцию для проведения оценки эквивалентности предлагаемой продукции |  |  |  | ПИК, ДК, КД
РАЗДЕЛ 13. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ | Не предусмотрено |  |  |  | ПИК, ОСТЗ, ДК, КД
РАЗДЕЛ 14. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ | Количество - 2 шт. Место поставки: г. Воронеж, ул. Солнечная 31 лит 16 АБ Разгрузка поступившего товара осуществляется силами покупателя |  |  |  | ОСТЗ
РАЗДЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
По п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |  |  |  | ПИК
РАЗДЕЛ 17. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |  | ПИК
По п/п | Наименование приложения |  | Количество листов
1 | ГОСТ Р ЕН 779-2014