## Форма 4
< 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) > |  |  | ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01 | [5 empty] | Форма 4
| Стройка: | Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р.Белая на участке от створа ул.Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан
| Объект: | КЛ-0,4кВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6629/1-01-01-2(взам)
(Локальный сметный расчет)
на Переустройство КЛ-0,4кВ
| Основание: | на Письмо БАД от 15.03.2016г. №67-03/908взамен ранее выпущенной сметы на сумму 45,900 тыс.
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 2".
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е33-04-029-03 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а) При демонтаже (разборке) сборных бетонных и же... | 1 | 319.33 | 264.81 | 319.33 | 54.52 | 264.81 | 4.808 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 54.52 | 31.88 |  |  | 31.88 | 1.952 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| Зарплата рабочих |  |  |  | 54.52
| Эксплуатация машин |  |  |  | 264.81
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 31.88
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 105 |  |  | 90.72 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 105 |  |  | 57.25 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 105 |  |  | 33.47 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 51.84 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 32.71 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 19.13 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е33-04-029-06 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию,... | 1 | 737.67 | 468.16 | 737.67 | 269.51 | 468.16 | 21.84 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 269.51 | 56.36 |  |  | 56.36 | 3.451 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0
| Зарплата рабочих |  |  |  | 269.51
| Эксплуатация машин |  |  |  | 468.16
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 56.36
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 105 |  |  | 342.16 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 105 |  |  | 282.99 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 105 |  |  | 59.18 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 195.52 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 161.71 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 33.82 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е33-04-029-03 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней, 1 подстанция | 1 | 399.16 | 331.01 | 399.16 | 68.15 | 331.01 | 6.01 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 68.15 | 39.85 |  |  | 39.85 | 2.44 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 68.15
| Эксплуатация машин |  |  |  | 331.01
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 39.85
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 105 |  |  | 113.4 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 105 |  |  | 71.56 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 105 |  |  | 41.84 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 64.8 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 40.89 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 23.91 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е33-04-029-06 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами, 1 подстанция | 1 | 1053.81 | 668.8 | 1053.81 | 385.01 | 668.8 | 31.2 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 385.01 | 80.51 |  |  | 80.51 | 4.93 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 385.01
| Эксплуатация машин |  |  |  | 668.8
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 80.51
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 105 |  |  | 488.8 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 105 |  |  | 404.26 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 105 |  |  | 84.54 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 279.31 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 231.01 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 |  |  | 48.31 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е01-01-009-23 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.051 | 4349.95 | 4349.95 | 221.85 | 0 | 221.85 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 744.46 |  |  | 37.97 | 53.1 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 221.85
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 37.97
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 36.07 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 36.07 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 42.5 |  |  | 16.14 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 42.5 |  |  | 16.14 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Ц08-02-142-01 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля | 0.46 | 1197.64 | 1115.41 | 550.92 | 37.09 | 513.09 | 6.63 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0.74
|  |  | 80.62 | 81.49 |  |  | 37.49 | 4.99 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 37.09
| Эксплуатация машин |  |  |  | 513.09
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 37.49
| Материалы |  |  |  | 0.74
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 1.61 |  |  | 0.74 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 70.85 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 35.23 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 35.61 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 48.48 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 24.11 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 24.37 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Ц08-02-142-02 (Приказ № 174 от 23.07.2010) На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля | 0.46 | 350.54 | 319.65 | 161.25 | 13.93 | 147.04 | 2.49 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0.28
|  |  | 30.28 | 23.35 |  |  | 10.74 | 1.43 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 13.93
| Эксплуатация машин |  |  |  | 147.04
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 10.74
| Материалы |  |  |  | 0.28
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 0.61 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 23.44 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 13.23 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 10.2 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 16.04 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 9.05 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 6.98 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | С408-0122 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 6.6 | 169.72 | 0 | 1120.15 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1120.15
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 6*1,1
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 1120.15
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
9. | Ц08-02-143-01 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля | 0.46 | 1028.51 | 947.77 | 473.11 | 36.41 | 435.97 | 6.51 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0.73
|  |  | 79.16 | 69.24 |  |  | 31.85 | 4.24 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 36.41
| Эксплуатация машин |  |  |  | 435.97
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 31.85
| Материалы |  |  |  | 0.73
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 1.58 |  |  | 0.73 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 64.85 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 34.59 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 30.26 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 44.37 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 23.67 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 20.7 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Ц08-02-143-02 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего, 100 м кабеля | 0.46 | 609.94 | 567.77 | 280.57 | 19.02 | 261.17 | 3.4 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0.38
|  |  | 41.34 | 41.48 |  |  | 19.08 | 2.54 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 19.02
| Эксплуатация машин |  |  |  | 261.17
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 19.08
| Материалы |  |  |  | 0.38
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 0.83 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 36.2 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 18.07 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 18.13 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 24.77 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 12.36 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 12.4 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | С404-0005 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 0.3 | 1366 | 0 | 409.8 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 409.8
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 409.8
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
12. | Е34-02-003-01 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода | 0.143 | 1547.31 | 0 | 221.26 | 203.31 | 0 | 133 | #VALUE! | sum | IsZPR | 17.95
|  |  | 1421.77 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С507-0546:[ М-(37460.00=37.46*1000) ]
| Зарплата рабочих |  |  |  | 203.31
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 17.95
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 100 |  |  | 203.31 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 100 |  |  | 203.31 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 55.25 |  |  | 112.33 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 55.25 |  |  | 112.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | С507-0598 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 10 м | 14.3 | 1406.2 | 0 | 20108.66 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 20108.66
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 20108.66
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | Ц08-02-141-01 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг, 100 м кабеля | 1.76 | 729.24 | 460.44 | 1283.46 | 293.2 | 810.37 | 13.7 | #VALUE! | sum | IsZPR | 179.89
|  |  | 166.59 | 51.51 |  |  | 90.66 | 3.61 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 108+68
| Зарплата рабочих |  |  |  | 293.2
| Эксплуатация машин |  |  |  | 810.37
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 90.66
| Материалы |  |  |  | 179.89
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 3.33 |  |  | 5.86 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 364.67 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 278.54 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 86.12 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 249.51 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 190.58 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 58.93 | [5 empty] | Plan_ZPM
15. | Ц08-02-148-01 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 1.04 | 644.42 | 434.94 | 670.2 | 156.81 | 452.34 | 12.4 | #VALUE! | sum | IsZPR | 61.05
|  |  | 150.78 | 48.44 |  |  | 50.38 | 3.39 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 52+52
| Зарплата рабочих |  |  |  | 156.81
| Эксплуатация машин |  |  |  | 452.34
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 50.38
| Материалы |  |  |  | 61.05
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 3.02 |  |  | 3.14 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 196.83 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 148.97 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 47.86 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 134.67 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 101.93 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 32.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | РЦЦС. Кабель АВБбШв 4х185мм Строительные ресурсы Башкортостана Выпуск №1 2014г. часть 2 стр.168 (цена текущая 396 683,05руб/км/4,35=91 191,51руб/км), 1000м | 0.16 | 91191.51 | 0 | 14590.64 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 14590.64
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 108+52
Поправки: М: /4.35
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 14590.64
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
17. | РЦЦС. Кабель АВБбШв 4х35мм Строительные ресурсы Башкортостана Выпуск №1 2014г. часть 2 стр.168 (цена текущая 115 852,25руб/км/4,35=26 632,7руб/км), 1000м | 0.12 | 26632.7 | 0 | 3195.92 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 3195.92
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 68+52
Поправки: М: /4.35
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 3195.92
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
18. | Ц08-04-741-03 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2, 1 компл. (3 фазы) | 4 | 291.23 | 0 | 1164.92 | 651.76 | 0 | 13.4 | #VALUE! | sum | IsZPR | 513.16
|  |  | 162.94 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Объем: 2+2
Вычт.ресурсы: С509-0815:[ М-(48.65=48.65*1) ]
| Зарплата рабочих |  |  |  | 651.76
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 513.16
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 3.26 |  |  | 13.04 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 619.17 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 619.17 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 423.64 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 423.64 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
19. | С502-0767 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, шт. | 2 | 560.97 | 0 | 1121.94 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1121.94
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 1121.94
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
20. | Прайс-лист. Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией 4ПКВТп-1-150...240 (цена текущая 1 623,20руб/км/4,35/1,18=312,23руб/км), шт | 2 | 316.23 | 0 | 632.46 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 632.46
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Поправки: М: /4.35*1.18
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 632.46
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
21. | Е01-01-034-02 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.018 | 934.97 | 934.97 | 16.83 | 0 | 16.83 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 117.09 |  |  | 2.11 | 6.71 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 16.83
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 2.11
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 2 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 2 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 42.5 |  |  | 0.9 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 42.5 |  |  | 0.9 | [5 empty] | Plan_ZPM
22. | Е01-02-057-02 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.08 | 1518.44 | 0 | 121.48 | 121.48 | 0 | 154 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1518.44 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 121.48
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 97.18 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 97.18 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 45 |  |  | 54.67 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 45 |  |  | 54.66 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
23. | Е01-02-061-02 (Приказ № 174 от 23.07.2010) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.063 | 921.46 | 0 | 58.05 | 58.05 | 0 | 97.2 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 921.46 | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 58.05
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 46.44 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 46.44 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 45 |  |  | 26.12 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 45 |  |  | 26.12 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 48913.44 | 2368.25 | 4591.44 |  | #VALUE! |  |  | 41953.75 | 0
[7 empty] | 488.88 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25815.03 | 1208.22 | 2619.98 |  | #VALUE! |  |  | 21986.83 | 0
[7 empty] | 240.2 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18) |  |  |  | 1376.01
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18) |  |  |  | 941.48
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28132.52
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 23098.41 | 1160.03 | 1971.46 |  | #VALUE! |  |  | 19966.92 | 0
[7 empty] | 248.68 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-4; %=95 - по стр. 5, 21; %=100 - по стр. 12; %=80 - по стр. 22, 23) |  |  |  | 1420.08
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=42.5 - по стр. 5, 21; %=55.25 - по стр. 12; %=45 - по стр. 22, 23) |  |  |  | 801.63
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25320.12
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2796.09
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1743.11
| в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  | 24.17 | [6 empty] | 24.17
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 2368.25
| Оплата механизаторов |  |  |  | 488.88
| Сметная заработная плата |  |  |  | 2857.13
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
| Составил: | Сальникова О.М
(должность, подпись, Ф.И.О)
| Проверил: | Каравашкина Н.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу без нач
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
1. | 399.16 | 68.15 | 331.01 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 113.4 | 64.8 | 71.5575 | 41.8425 | 40.89 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 1053.81 | 385.01 | 668.8 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 488.796 | 279.312 | 404.2605 | 84.5355 | 231.006 | 48.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 399.16 | 68.15 | 331.01 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 113.4 | 64.8 | 71.5575 | 41.8425 | 40.89 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 1053.81 | 385.01 | 668.8 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 488.796 | 279.312 | 404.2605 | 84.5355 | 231.006 | 48.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 4349.95 | 0 | 4349.95 | 744.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 707.237 | 316.3955 | 0 | 707.237 | 0 | 316.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 1197.64 | 80.62 | 1115.41 | 81.49 | 1.61 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 154.0045 | 105.3715 | 76.589 | 77.4155 | 52.403 | 52.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 350.54 | 30.28 | 319.65 | 23.35 | 0.61 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 50.9485 | 34.8595 | 28.766 | 22.1825 | 19.682 | 15.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 169.72 | 0 | 0 | 0 | 169.72 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 1028.51 | 79.16 | 947.77 | 69.24 | 1.58 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 140.98 | 96.46 | 75.202 | 65.778 | 51.454 | 45.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 609.94 | 41.34 | 567.77 | 41.48 | 0.83 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 78.679 | 53.833 | 39.273 | 39.406 | 26.871 | 26.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 1547.31 | 1421.77 | 0 | 0 | 125.54 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.77 | 785.5279 | 1421.77 | 0 | 785.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | 1406.2 | 0 | 0 | 0 | 1406.2 | 1362.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | 729.24 | 166.59 | 460.44 | 51.51 | 102.21 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 207.195 | 141.765 | 158.2605 | 48.9345 | 108.2835 | 33.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | 644.42 | 150.78 | 434.94 | 48.44 | 58.7 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 189.259 | 129.493 | 143.241 | 46.018 | 98.007 | 31.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 396683.05 | 0 | 0 | 0 | 396683.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | 115852.25 | 0 | 0 | 0 | 115852.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 291.23 | 162.94 | 0 | 0 | 128.29 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.793 | 105.911 | 154.793 | 0 | 105.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 560.97 | 0 | 0 | 0 | 560.97 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | 1623.2 | 0 | 0 | 0 | 1623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | 934.97 | 0 | 934.97 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 111.2355 | 49.7632 | 0 | 111.2355 | 0 | 49.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | 1518.44 | 1518.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.752 | 683.298 | 1214.752 | 0 | 683.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | 921.46 | 921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.168 | 414.657 | 737.168 | 0 | 414.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
1. | 319.33 | 54.52 | 264.81 | 31.88 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 90.72 | 51.84 | 57.246 | 33.474 | 32.712 | 19.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 737.67 | 269.51 | 468.16 | 56.36 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 342.1635 | 195.522 | 282.9855 | 59.178 | 161.706 | 33.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 399.16 | 68.15 | 331.01 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 113.4 | 64.8 | 71.5575 | 41.8425 | 40.89 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 1053.81 | 385.01 | 668.8 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 488.796 | 279.312 | 404.2605 | 84.5355 | 231.006 | 48.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 4349.95 | 0 | 4349.95 | 744.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 707.237 | 316.3955 | 0 | 707.237 | 0 | 316.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 1197.64 | 80.62 | 1115.41 | 81.49 | 1.61 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 154.0045 | 105.3715 | 76.589 | 77.4155 | 52.403 | 52.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 350.54 | 30.28 | 319.65 | 23.35 | 0.61 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 50.9485 | 34.8595 | 28.766 | 22.1825 | 19.682 | 15.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 169.72 | 0 | 0 | 0 | 169.72 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 1028.51 | 79.16 | 947.77 | 69.24 | 1.58 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 140.98 | 96.46 | 75.202 | 65.778 | 51.454 | 45.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 609.94 | 41.34 | 567.77 | 41.48 | 0.83 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 78.679 | 53.833 | 39.273 | 39.406 | 26.871 | 26.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 1547.31 | 1421.77 | 0 | 0 | 125.54 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.77 | 785.5279 | 1421.77 | 0 | 785.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | 1406.2 | 0 | 0 | 0 | 1406.2 | 1362.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | 729.24 | 166.59 | 460.44 | 51.51 | 102.21 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 207.195 | 141.765 | 158.2605 | 48.9345 | 108.2835 | 33.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | 644.42 | 150.78 | 434.94 | 48.44 | 58.7 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 189.259 | 129.493 | 143.241 | 46.018 | 98.007 | 31.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 91191.51 | 0 | 0 | 0 | 91191.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | 26632.7 | 0 | 0 | 0 | 26632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 291.23 | 162.94 | 0 | 0 | 128.29 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.793 | 105.911 | 154.793 | 0 | 105.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 560.97 | 0 | 0 | 0 | 560.97 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | 316.23 | 0 | 0 | 0 | 316.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | 934.97 | 0 | 934.97 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 111.2355 | 49.7632 | 0 | 111.2355 | 0 | 49.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | 1518.44 | 1518.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.752 | 683.298 | 1214.752 | 0 | 683.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | 921.46 | 921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.168 | 414.657 | 737.168 | 0 | 414.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
1. | 319.33 | 54.52 | 264.81 | 31.88 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 90.72 | 51.84 | 57.25 | 33.47 | 32.71 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 737.67 | 269.51 | 468.16 | 56.36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 342.16 | 195.52 | 282.99 | 59.18 | 161.71 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 399.16 | 68.15 | 331.01 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 113.4 | 64.8 | 71.56 | 41.84 | 40.89 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 1053.81 | 385.01 | 668.8 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 488.8 | 279.31 | 404.26 | 84.54 | 231.01 | 48.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 221.85 | 0 | 221.85 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 36.07 | 16.14 | 0 | 36.07 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 550.92 | 37.09 | 513.09 | 37.49 | 0.74 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 70.85 | 48.48 | 35.23 | 35.61 | 24.11 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 161.25 | 13.93 | 147.04 | 10.74 | 0.28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 23.44 | 16.04 | 13.23 | 10.2 | 9.05 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 1120.15 | 0 | 0 | 0 | 1120.15 | 485.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 473.11 | 36.41 | 435.97 | 31.85 | 0.73 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 64.85 | 44.37 | 34.59 | 30.26 | 23.67 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 280.57 | 19.02 | 261.17 | 19.08 | 0.38 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 36.2 | 24.77 | 18.07 | 18.13 | 12.36 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 409.8 | 323.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 221.26 | 203.31 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 203.31 | 112.33 | 203.31 | 0 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | 20108.66 | 0 | 0 | 0 | 20108.66 | 19480.6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 619.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | 1283.46 | 293.2 | 810.37 | 90.66 | 179.89 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 364.67 | 249.51 | 278.54 | 86.12 | 190.58 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | 670.2 | 156.81 | 452.34 | 50.38 | 61.05 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 196.83 | 134.67 | 148.97 | 47.86 | 101.93 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 14590.64 | 0 | 0 | 0 | 14590.64 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | 3195.92 | 0 | 0 | 0 | 3195.92 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | 1164.92 | 651.76 | 0 | 0 | 513.16 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 619.17 | 423.64 | 619.17 | 0 | 423.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.04 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | 1121.94 | 0 | 0 | 0 | 1121.94 | 1099.2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | 632.46 | 0 | 0 | 0 | 632.46 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | 16.83 | 0 | 16.83 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | 121.48 | 121.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 97.18 | 54.67 | 97.18 | 0 | 54.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | 58.05 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 46.44 | 26.12 | 46.44 | 0 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46 | Н47 | Н48 | Н49
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
1. | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1
2. | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
10. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
16. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
17. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
18. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
19. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
20. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
21. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
22. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
23. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
6. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
7. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
8. | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1
9. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
10. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
11. | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 1
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
14. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
15. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
18. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
19. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
20. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
21. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
22. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
23. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 6629 * пример * 6629/1-01-01-2(взам) >
Переустройство КЛ-0,4кВ
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 48913.44 | 2368.25 | 4591.44 | 488.88 | #VALUE! | #VALUE! | 41953.75 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 25815.03 | 1208.22 | 2619.98 | 240.2 | #VALUE! | #VALUE! | 21986.83 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1376.01 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 941.48 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 28132.52 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 23098.41 | 1160.03 | 1971.46 | 248.68 | #VALUE! | #VALUE! | 19966.92 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1420.08 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 801.63 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 25320.12 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 |  | Z1: 0; Z2: 0; Z3: 0; Z4: 0 | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 2796.09 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 1743.11 | 73
74 | в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов | h | 0 |  | Z1: 0; Z7: 0 | 74
75 | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | h | 0 |  | Z1: 24.17; Z7: 24.17 | 75
76 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 2368.25 | 76
77 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 488.88 | 77
78 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 2857.13 | 78
79 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 79
80 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 80
81 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE! | 81