Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по  капитальному ремонту электроосвещения корпуса №2 в ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с.Курорта, ул.Лесная

1.Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт электроосвещения корпуса №2 в ГАУЗ КДС РБ по адресу : РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная

2.Объем выполняемых работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-01 |  |
| 2 | Демонтаж. Прибор или аппарат | 1 шт. | 24 | ТЕРм08-03-575-01 |  |
| 3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 1,21 | ТЕРр67-4-3 |  |
| Монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 4 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 5 | Прибор или аппарат НР (320 руб.): 95% от ФОТ СП (219 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 24 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 6 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (1378 руб.): 95% от ФОТ СП (943 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 7,4 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 7 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах НР (1325 руб.): 95% от ФОТ СП (907 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 7,1 | ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 8 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (192 руб.): 95% от ФОТ СП (131 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 6 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 9 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 НР (60 руб.): 95% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,4 | ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 10 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой НР (1513 руб.): 100% от ФОТ СП (983 руб.): 65% от ФОТ | 1 коробка | 52 | ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 11 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (1035 руб.): 95% от ФОТ СП (708 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 1,21 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 12 | Смена: розеток НР (122 руб.): 85% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,52 | ТЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 13 | Смена: выключателей НР (150 руб.): 85% от ФОТ СП (115 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,64 | ТЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| Материалы. |  |  |  |  |  |
| 14 | Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4 | шт. | 2 | ТССЦ-509-1457 |  |
| 15 | Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 100 мА | шт. | 6 | ТССЦ-509-1620 |  |
| 16 | Выключатели автоматические АП50 3МТ 16А | шт. | 8 | ТССЦ-509-1298 |  |
| 17 | Выключатели автоматические: АП50 3МТ 25А | шт. | 8 | ТССЦ-509-1299 |  |
| 18 | Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-25А | шт. | 2 | ТССЦ-509-1476 |  |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,6 | ТССЦ-501-8443 |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,8 | ТССЦ-501-8442 |  |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,05 | ТССЦ-501-8459 |  |
| 22 | Кабель-канал пластиковый 2100x40x20 мм | м | 740 | ТССЦ-509-2963 |  |
| 23 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 11 | ТССЦ-104-0169 |  |
| 24 | Разветвительная коробка У-198 | 10 шт. | 7,8 | ТССЦ-503-0530 |  |
| 25 | Светильник светодиодный офисный 36Вт 6500К 3800Лм IP20 1195х180х50 Varton | шт. | 100 | прайс-лист |  |
| 26 | Светильник светодиодный ЖКХ 10Вт 4000К 800лм IP40 СПБ-2Д 210-10 с ДД LLT | шт. | 5 | прайс-лист |  |
| 27 | Светильник светодиодный ЖКХ 10Вт 4000К 800лм IP40 СПБ-2Д 210-10 | шт. | 16 | прайс-лист |  |

3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 617239 руб. 43 коп.

4. Место выполнения работ: 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Курорта, ул.Лесная

5. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 30 ноября 2016г.

6. Цели использования результатов работ: устранение физического износа, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений.

7.Условия выполнения работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ, вывоз строительного мусора за счет собственных средств.

8. Общие требования к выполнению работ

| № п/п | Виды (содержание работ) или этапы работ | Требования, предъявляемые к работам | Результат работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт электроосвещения корпуса №2 в ГАУЗ КДС РБ по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная | Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия НПБ 245-2001 СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства» Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Устранение физического износа, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений | Не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ |

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.

- Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

- Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12.Требования по объему гарантии качества работ:

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

13.Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ по договору.

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник технического отдела ________________________Р.Р  Зайнетдинов