Перечень исполнительной документации,

передаваемой до начала приемки Объекта

1. Общий журнал производства работ.

2. Оперативный журнал геодезических работ.

3. Журнал технического нивелирования (форма Ф-6. Распоряжения Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.).

4. Акт восстановления трассы со схемой закрепления ПК.

5. Паспорта на выпускаемую и на принимаемую асфальтобетонную, цементобетонную смесь (форма Ф-31,Ф-32 Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г).

6. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.

7. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций с приложениями.

8. Акт геодезической разбивки земполотна.

9. Акт пробного уплотнения земполотна.

10. Акт приемки котлована под искусственные сооружения.

11. Протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые дорожно-строительные материалы и конструкции.

12. Исполнительные схемы, продольные и поперечные профили земполотна.

13. Журнал тахеометрической съемки (при необходимости).

14. Журнал укладки асфальтобетонной смеси, акт на подгрунтовку основания.

15. Журналы испытаний материалов, проб смесей и вырубок.

16. Журнал бетонных работ.

17. Опись комплектов рабочих чертежей на ремонт к приемке автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за строительно-монтажные работы (эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией).

Примечания:

1.Лабораторные журналы должны быть оформлены согласно (Приложение 4).

2.Производственные журналы должны быть оформлены в соответствии с формами Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве, (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г. (Формы 1-8, 33-62).